|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № ВY/112 1.0036 от 21.11.1994 на бланке №___________ на 83 листах редакция 04 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 28 февраля 2025 года

лабораторного отдела

Государственного учреждения

«Пинский зональный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Кустарная 21, г.Пинск, Брестская обл. |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Хромовый ангидрид и соли хромовой кислоты | ГОСТ 12.1.005-88 СНиП, ГН, ОБУВ, ПД, утверждено МЗ РБ № 92 от 11.10.2017 г. ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5830-2017 МВИ.МН 5822-2017 |
| 1.2** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Окись хрома |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.3** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Железо и его оксиды |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.4** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Марганец |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.5** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Медь |  | МВИ.МН 5837-2017 |
| 1.6** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Никель, его окислы и сульфиды |  | МВИ.БР 326-2017 |
| 1.7** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Титан |  | МВИ БР 354-2018 |
| 1.8** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Цинк и его соединения |  | МВИ.ГМ.1776-2019 |
| 1.10** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Хлористый водород | ГОСТ 12.1.005-88 СНиП, ГН, ОБУВ, ПД, утверждено МЗ РБ № 92 от 11.10.2017 г. ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ МН 6038-2018 |
| 1.11** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.158 100.10/08.156 | Отбор проб Ацетон |  | МВИ.МН 6325-2020 МВИ.МН 1935-2021 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.12** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Фосфорный ангидрид |  | МВИ МН 5810-2017 |
| 1.13** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.156 100.10/08.169 | Отбор проб Двуокись азота |  | МВИ МН 5914-2017 ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР0004-2021 |
| 1.14** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.156 100.10/08.169 | Отбор проб Аммиак |  | МВИ МН 5910-2017 ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР0004-2021 |
| 1.15** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.156 | Отбор проб Формальдегид |  | МВИ БР 322-2017 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.16** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.158 | Отбор проб Ксилол |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.17** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Винилацетат |  | МВИ.ГН 1924-2020 |
| 1.18** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Скипидар |  | АМИ.РБ 0009-2021 |
| 1.19** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Этилацетат |  | АМИ.МН 0016-2021 |
| 1.20** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб Капролактам | Фактические значения | МУ № 1671-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977г. |
| 1.21** |  | 100.10/42.000 10.10/08.082 | Отбор проб Бутилацетат |  | МУ № 1689-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977г. |
| 1.22** | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.158 | Отбор проб Толуол | ГОСТ 12.1.005-88 СНиП, ГН, ОБУВ, ПД, утверждено МЗ РБ № 92 от 11.10.2017 г. ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация ГОСТ 12.1.005-88 СНиП, ГН, ОБУВ, ПД, утверждено МЗ РБ № 92 от 11.10.2017 г. ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.23** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Эпихлоргидрин |  | МВИ.БР 362-2019 |
| 1.24** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.156 100.10/08.169 | Отбор проб Диоксид серы (сернистый ангидрид) |  | МВИ МН 5858-2017 ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР0004-2021 |
| 1.25** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб Едкие щелочи |  | МВИ МН 5866-2017 |
| 1.26** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Серная кислота |  | МВИ МН 4985-2014 МВИ МН 5766-2017 |
| 1.27** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Свинец |  | МВИ МН 5832-2017 МУ № 5126-89, утв. МЗ СССР 28.09.1989г. |
| 1.28** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Фенол |  | МВИ МН 6064-2018 |
| 1.31** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Пары ртути | ГОСТ 12.1.005-88 СНиП, ГН, ОБУВ, ПД, утверждено МЗ РБ № 92 от 11.10.2017 г. ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.БР 379-2020 |
| 1.32** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Уксусная кислота |  | МВИ.БР 356-2019 |
| 1.33** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб Этиловый и метиловый спирт |  | МВИ.МН 6250-2020 |
| 1.34** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.156 | Отбор проб Дигидросульфид (сероводород) |  | МВИ БР 357-2019 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.35** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Хлористый натрий |  | МВИ.МН 6135-2019 |
| 1.36** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб Дибутилфталат |  | АМИ.БР 0035-2023 |
| 1.37** |  | 100.10/42.000 100.10/08.158 | Отбор проб Диоктилфталат |  | АМИ.БР 0035-2023 |
| 1.38** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Ацетальдегид |  | МВИ МН 5986-2018 |
| 1.39** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Стирол | Фактические значения | АМИ.ГМ 0249-2023 |
| 1.40** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Этилцеллозольва | ГОСТ 12.1.005-88 СНиП, ГН, ОБУВ, ПД, утверждено МЗ РБ № 92 от 11.10.2017 г. ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация ГОСТ 12.1.005-88 СНиП, ГН, ОБУВ, ПД, утверждено МЗ РБ № 92 от 11.10.2017 г. ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.БР 353-2018 |
| 1.41** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.156 100.10/08.169 | Отбор проб Хлор |  | МВИ МН 6039-2018 ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 |
| 1.42** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Озон |  | МВИ МН 6091-2018 |
| 1.43** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Канифоль |  | МВИ МН 5904-2017 |
| 1.44** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.156 | Отбор проб Аэрозоль масел индустриальных, минеральных, нефтяных |  | МВИ БР 317-2017 МВИ.БР 363-2019 |
| 1.45** | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб Пыль |  | МВИ МН 5842-2017 |
| 1.46** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб Белкосодержащие аэрозоли |  | МВИ БР 334-2017 |
| 1.47*** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб Углеводороды нефти |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.48*** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08.169 | Отбор проб Оксид углерода |  | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР0004-2021 |
| 1.49*** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб Диоксид углерода |  | АМИ.БР0004-2021 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.50*** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб Бензин |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.51*** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб Бензол |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.52*** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб Этиловый эфир |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.53*** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб Оксид азота |  | АМИ.БР0004-2021 |
| 1.54*** |  | 100.10/42.000 100.10/08.169 | Отбор проб Кислород |  | АМИ.БР0004-2021 |
| 1.55* |  | 100.10/08.161 | Пестициды: - ГХЦГ (линдан) | ГОСТ 12.1.005-88 СНПиГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 240 от 31.12.2008г. СНиП.ГН , утв. Постановлением МЗ РБ от 27.09.2012г. № 149. ТНПА и другая документация | Определение хлор-содержащих пестицидов (альдрин, гексохлоран, ДДД, ДДЕ, ДДТ, дильдрин) в воздухе хроматографией в тонком слое. Сборник под редакцией Клисенко 1977г. стр.3. |
| 1.56* |  |  | - ДДТ |  |  |
| 1.57* |  |  | - Альдрин |  |  |
| 2.1** | Атмосферный воздух, воздух жилых, общественных и административных зданий | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб Аммиак | ГОСТ 17.2.3.01-86 НПДК КЗВ Приложение 1. НОБУВ Приложение 2, утв. Постановлением МЗ РБ № 113 от 08.11.2016г. СНПиГН, утв. Постановление МЗ Республики Беларусь 20.08.2015г. № 95 СНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 28.06.2013г. № 59 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 18.01.2018г. № 9 ТКП 17.13-15-2022 (33140) ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 - ТНПА и другая - документация | - МВИ.МН 5631-2016 |
| 2.2** | Атмосферный воздух, воздух жилых, общественных и административных зданий | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб Диоксид азота |  | МВИ.МН 5087-2014 - МВИ методика № 1.1.1.1 Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды. Часть3. РУП «Бел НИЦ Экология» 2011г. |
| 2.3** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб Диоксид серы |  | МВИ МН 4160-2011 |
| 2.4** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб Оксид азота |  | МВИ ГМ. 1930-2021 |
| 2.5** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб Формальдегид |  | МВИ МН 5493-2016 - МВИ.БР 374-2020 |
| 2.6** |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб Пыль |  | МВИ МН 5093-2014 |
| 2.7** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб Сероводород |  | МВИ МН 5591-2016 |
| 2.8** | Атмосферный воздух, воздух жилых, общественных и административных зданий Атмосферный воздух, воздух жилых, общественных и административных зданий | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб Хлорид водорода | Фактические значения | РД 52.04.186-89, п.5.2.3.6 |
| 2.9** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб Серная кислота Сульфаты | ГОСТ 17.2.3.01-86 НПДК КЗВ Приложение 1. НОБУВ Приложение 2, утв. Постановлением МЗ РБ № 113 от 08.11.2016г ТКП 17.13-15-2022 (33140) ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | - МВИ.МН 5766-2017 |
| 2.10** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб Хлор | Фактические значения | РД 52.04.186-89, п.5.2.3.4 |
| 2.11** |  | 100.02/42.000 100.02/08.082 | Отбор проб Сажа |  | РД 52.04.186-89, п.5.3.8 |
| 2.12** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб Хром | ГОСТ 17.2.3.01-86 НПДК КЗВ Приложение 1. НОБУВ Приложение 2, утв. Постановлением МЗ РБ № 113 от 08.11.2016г ТКП 17.13-15-2022 (33140) ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | АМИ.БР 0024-2022 |
| 2.13** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб Ацетон |  | МВИ.МН 6325-2020 |
| 2.14** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб Марганец |  | МВИ.ГМ.1864-2020 |
| 2.15** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб Свинец | Фактические значения | РД 52.04.186-89, п.5.2.5.7 |
| 2.16** |  | 100.02/42.000100.02/08.158 | Отбор проб Бензол |  | МУ 2613-82, утв. МЗ СССР 13.08.1982 г. |
| 2.17** |  | 100.02/42.000100.02/08.158 | Отбор проб Толуол |  | МУ 2613-82, утв. МЗ СССР 13.08.1982 г. |
| 2.18** |  | 100.02/42.000100.02/08.158 | Отбор проб Ксилол |  | МУ 2613-82, утв. МЗ СССР 13.08.1982 г. |
| 2.19** | Атмосферный воздух, воздух жилых, общественных и административных зданий | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб Натрий гидроксид (едкие щелочи) | ГОСТ 17.2.3.01-86 НПДК КЗВ Приложение 1. НОБУВ Приложение 2, утв. Постановлением МЗ РБ № 113 от 08.11.2016г ТКП 17.13-15-2022 (33140) ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ МН 5866-2017 |
| 2.20** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб Фенол |  | МВИ.МН 5693-2016 МВИ МН 6166-2019 |
| 2.21** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб Оксид углерода |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 3.1** | Рабочие места в производственных помещениях, в помещениях учреждений здраво-охранения, в помещениях общеобразовательных учреждений, в помещениях профессионально-технических и средне-специальных учебных заведений, в помещениях детских дошкольных учреждений, в помещениях общежитий, жилые помещения | 100.12/35.063 | Освещенность | ТКП 45-2.04-153-2009 ТКП 45-4.04-326-2008 СНиПГН, утв. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 СанПиН 9-29-95 СНПиГН, утв. МЗ РБ от 20.08.2015г. № 95 СНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.08.2009г. № 91 СНиП, утв. МЗ РБ от 25.01.2013г. № 8 СНиП, утв. МЗ РБ от 27.12.2012 г. № 206 СНиП МЗ РБ № 82 от 28.06.2012г. СНПиГН, утверждены МЗ РБ от 13.02.2009 г. № 17 СНПиГН, утв. МЗ РБ № 94 от 15.07.2010г. СанПиН 9-91-98 СанПиН 2.4.4.14-11-2003 СНиП, утв. МЗ РБ от 06.05.2013г. № 38. СанПиН 2.6.1.8-38-2003 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 18.01.2018г. № 9 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 МУ РБ № 11.11.12-2002, утв. МЗ РБ от 27.12.2002 СанПиН 9-29.8-95, п.6.1 |

| 3.2** | Рабочие места | 100.12/35.067 | - Шум постоянный: - уровни звука и - уровни звукового давления в - октавных полосах | - ГОСТ 12.1.003-83 - СН правила и ГН, утв. МЗ РБ 16.11.2011 № 115 СНиП, утв. МЗ РБ от 28.06.2013г. № 59 - СНиП, утв. - Постановлением МЗ Республики Беларусь - от 06.05.2013г. № 38. ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 18.01.2018г. № 9 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Р Б 25.01.2021 № 37 - ТНПА и другая - Документация | - ГОСТ 12.1.050-86 - ГОСТ 31277-2002 - СН правила и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 16.11.2011 № 115, - глава 3, глава 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3** |  |  | - Шум - непостоянный: - эквивалентный - (по энергии) - уровень звука и максимальный - уровень звука |  |  |
| 3.4*** | Рабочие места морских, речных, рыбо-промысловых и др. судов | 100.12/35.067 | - Шум постоянный: - уровни звука и уровни звукового давления в октавных полосах | СанПиН 2.2.3-12-41-2005 СН правила и ГН, утв. МЗ РБ от 16.11.2011г. № 115 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 - ТНПА и другая документация | СН правила и ГН, утв. МЗ РБ от 16.11.2011 № 115, Глава 3, глава 4 |
| 3.5*** |  |  | - Шум непостоянный: эквивалентный (по энергии) уровень звука и максимальный - уровень звука |  |  |
| 3.6** | - Рабочие места | 100.12/35.059 | - Измерение средних квадратических значений виброускорения и виброскорости или их логарифмические уровни в октавных или третьоктавных полосах частот - для постоянной вибрации | - ГОСТ 12.1.012-2004 - СНиП,ГН , утв. МЗ РБ от 26.12.2013г. № 132 - СанПиН2.2.3-12-41-2005 СНиП, утв. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | - ГОСТ 12.1.012-2004 - СНиП, ГН, утв. - Постановлением МЗ РБ 26.12.2013г. № 132, п.17 |
| 3.7** |  |  | - Для непостоянной вибрации: экви-валентные (по энергии) корректированные по частоте значения виброускорения и виброскорости или их логарифмические уровни | - ГОСТ 31191.1 -2004 - Часть1 - ГОСТ 31191.5 -2007 - Часть5 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | - ГОСТ 31191.1-2004, Часть 1 - ГОСТ 31191.5-2007, Часть 5 |
| 3.8** | - Рабочие места | 100.12/35.059 | - Локальная - производственная вибрация | - ГОСТ 31192.1 -2004 Часть 1 - ГОСТ 31192.2 -2005 Часть 2 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | - ГОСТ 31192.1-2004, Часть 1 - ГОСТ 31192.2 -2005, Часть 2 |
| 3.9*** | - Рабочие места Помещения - жилых, - общественных зданий и на - территории - жилой - застройки | 100.12/35.067 100.11/35.067 | - Инфразвук | - СНиП, утв. МЗ РБ от 06.12.2013г. № 121 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | - СНиП, утв. МЗ РБ - от 06.12.2013 № 121, Глава 4 |
| 3.10** | - Рабочие места | 100.12/35.060 100.12/35.065 | - Температура и - относительная - влажность | - ГОСТ 30494-2011 - СНИиГН, утв. МЗ РБ 13.02.2009 № 17 СНПиГН, утв МЗ РБ от 11.08.2009 № 91 СНПиГН, утв. МЗ РБ от 18.08.2009 № 93 СНПиГН, утв. МЗ РБ от 20.08.2015 № 95 - СНиП, утв.МЗ РБ от 25.01.2013 № 8 СНП, утв. Постановление МЗ РБ от 16.05.2022 г. № 44 - СНиП, утв. МЗ РБ - от 04.07.2012 № 91 - СНиП, утв. МЗ РБ - от 01.10.2012 № 154 СанПиН 2.1.2.12-21-2005 СНиП, утв. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 - СанПиН 9-91-98 - СНиП, утв. МЗ РБ - от 30.04.2013 № 33 - СНиП, утв. МЗ РБ - от 27.12.2012 № 206 - СНиП, утв. МЗ РБ - от 06.05.2013 № 38 - СНиП, утв. МЗ РБ - от 14.06.2013 № 47 - СНиП, утв. МЗ РБ - от 05.07.2017 № 73 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88 - ГОСТ 30494-2011 - МВИ.ГМ 1860-2020 - СНиП, утв. - Постановлением МЗ РБ от 30.04.2013г. № 33, п.32, п.33 - СНиП, утв. - Постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 № 47, п.18 |
| 3.11** |  | 100.12/23.000 | - Скорость движения воздуха |  | - ГОСТ 30494-2011, п.4 - ГОСТ 12.1.005-88, р.2 - МВИ.ГМ.1860-2020 - СНиП, утв. - Постановлением МЗ РБ от 30.04.2013 № 33, р.2.2.4, п.7 |
| 3.12*** | - Рабочие места - Рабочие места | 100.12/26.080 | Интенсивность УФ излучения | СНиП,ГН , утв. МЗ РБ от 14.12.2012г. № 198 СНиПГН, утв. МЗ РБ от 28.06.2013г. № 59 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | МР № 105-9807 «Методика по гигиенической оценке производственных источников ультрафиолетового излучения», утв. Заместителем МЗ от 18.05.1999 СНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 14.12.2012г. №198, п.18 СанПиН 9-29.10-95, п.5, 6 |
| 3.13** |  | 100.12/35.068 | - Среднеквадратичес-кое значение напряжённости электрического - поля: - в диапазоне частот - 5 ГЦ – 2 кГц; - в диапазоне частот - 2 кГЦ – 400 кГц; - Среднеквадратичес-кое значение - плотности магнитного потока: - в диапазоне частот - 5 ГЦ – 2 кГц; - в диапазоне частот - 2 кГЦ – 400 кГц | ГОСТ 12.1.006-84 СНиП,ГН, утв. МЗ РБ от 28.06.2013г. № 59 - СНиП, утв. МЗ РБ - от 04.07.2012г. № 91 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.006-84 СНиП, ГН, утв. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59, приложение 1 - Методические рекомендации по проведению - лабораторного контроля за источниками электромагнитных полей - неионизирующей части спектра (ЭМП) при - осуществлении - государственного - санитарного надзора - № 2159-80 |
| 3.14** |  |  | - Напряжённость ЭМП: - электрическая - составляющая - частотой 50 Гц; - плотность - магнитного потока - частотой 50 Гц | - ГОСТ 12.1.006-84 - СН, правила и ГН, утв. МЗ РБ от 21.07.2010г. № 69 - СНиП, утв. МЗ РБ - от 04.07.2012г. № 91 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 18.01.2018г. № 9 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | - ГОСТ 12.1.006-84 - МВИ.ГМ.1729-2018 - Санитарные нормы, - правила и гигиенические нормативы «Гигиеничес-кие требования к - электромагнитным полям в производственных условиях», утв. - Постановлением МЗ РБ от 21.07.2010г. № 69, - глава 6 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37, п.9 |
| 3.15*** |  |  | - Напряжённость электромагнитных полей в диапазоне частот от 400 МГц до 1200 МГц | - СанПиН 9-29.1-95 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 | - СанПиН 9-29.1-95, - глава 6 |
| 3.16*** | - Рабочие места - Рабочие места | 100.12/35.069 | - Напряжённость электрического - поля и магнитной составляющей в диапазоне частот - от 30 кГц до 300 МГц; - плотность потока энергии в - диап. частот от 300 МГц до 300 ГГц | - СНПиГН, утв. - Постановлением МЗ Республики Беларусь - от 05.03.2015 г. № 23 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 | - СНПи ГН, утв. - Постановлением МЗ РБ от 05.03.2015 г. № 23, п.81 |
| 3.17** |  | 100.12/35.069 | - Напряженность - электростатического поля (ЭСП) | - СНПиГН, утв. МЗ РБ - от 21.07.2010г. № 69 - СНиП, утв. МЗ РБ - от 04.07.2012 № 91 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 | - ГОСТ 12.1.045-84 |
| 4.1** | - Помещения - жилых, - общественных зданий и на - территории - жилой - застройки | 100.11/35.067 | - Шум постоянный: - уровни звука и - уровни звукового давления в - октавных полосах | - ГОСТ 12.1.003-83 - ГОСТ 12.1.036-81 - СН правила и ГН, утв. МЗ РБ от 16.11.2011г. № 115 СНиП, утв. МЗ РБ от 28.06.2013г. № 59 - СанПиН 9-29-95 - СНиП, утв. МЗ РБ - от 06.12.2012 № 191 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 | - ГОСТ 23337-2014 - МУ № 28-0161 - от 02.05.2001 - СНиП, ГН, утв. МЗ РБ - от 06.12.2012г. № 191, глава 3 - СН правила и ГН, утв. - МЗ РБ от 16.11.2011г. - № 115, глава 3, глава 4 |
| 4.2** |  |  | - Шум непостоянный: - эквивалентный - (по энергии) - уровень звука и максимальный - уровень звука |  |  |
| 4.3** |  | 100.11/35.059 | - Средние квадра-тические значения виброускорения и виброскорости или их логарифмичес-кие уровни в - октавных полосах частот (для - постоянной и - непостоянной - вибрации) | - ГОСТ 31191.2-2004 - (ИСО 2631-2:2003) - Часть 2 - СНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 26.12.2013г. № 132 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 | - ГОСТ 31191.2-2004 - (ИСО 2631-2:2003) - Часть 2 - МУ № 28-0161, утв. - Постановлением МЗ РБ - от 02.05.2001г. - СНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 26.12.2013г. № 132, п.17 |
| 4.4*** | - Помещения - жилых, общест-венных зданий на территории жилой - застройки | 100.11/35.068 | - Электрическое - поле, создаваемое - воздушными - линиями - электропередачи | - СНиП , утв. Постановлением МЗ РБ от 12.06.2012г. № 67 | - МВИ.ГМ.1729-2018 - СНиП , утв. Постановлением МЗ РБ от 12.06.2012г. № 67 |
| 5.1** | Изделия медицинской техники | 26.60/35.067 32.50/35.067 | - Эквивалентный - (по энергии) - уровень звука, - максимальный - уровень звука | - СанПиН 2.1.8.12-37-2005 - СанПиН 2.6.1.8-38-2003 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 | - ГОСТ 12.1.050-86 - СанПиН 2.1.8.12-37-2005, Глава 4 |
| 6.1*** | - Средства - телевидения, - радиовещания, - радиосвязи и - сотовой связи | 26.30/35.068 26.40/35.068 26.30/35.069 26.40/35.069 | - Напряжённость электрического - поля и магнитной составляющей в диапазоне частот - от 30 кГц - до 300 МГц; - плотность потока энергии в - диапазоне частот - от 300 МГц - до 300 ГГц | - СНПиГН, утв. - Постановлением МЗ Республики Беларусь - от 05.03.2015г. № 23 - СНПиГН, утв. - Постановлением МЗ Республики Беларусь - от 01.02.2010 г. № 14 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 | - ГОСТ 12.1.006-84 - СНПиГН, утв. - Постановлением МЗ РБ - от 05.03.2015г. № 23 п.81.1, 81.2 - Инструкция - № 4.3.11-10-20-2003, утв. МЗ РБ постановление - № 95 от 26.08.2003г. - Инструкция - № 4.3-11-10-19-2003, утв. МЗ РБ постановление - № 94 от 26.08.2003г. - Измерение и гигиеничес-кая оценка электромагнитных полей, создаваемых носимыми радио-телефонами и базовыми станциями, утв. МЗ РБ от 30.12.2008г. № 225-1208 - СНПиГН, утв. - Постановлением МЗ РБ от 01.02.2010 № 14 |
| 7.1* | - Пищевые - продукты и - продовольственное - сырье, - биологически активные - добавки (БАД) | 01.11; 01.21 01.22; 01.23 01.24; 01.25 01.26; 01.27 01.28; 01.41 01.45; 01.47 01.49; 01.70 03.00; 08.93 10.11; 10.12 10.13; 10.20 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.51 10.52; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73 10.81; 10.82 10.83; 10.84 10.85; 10.86 10.89; 11.01 11.02; 11.03 11.04; 11.05 11.06; 11.07 /08.032 /08.156 | - Токсичные - элементы: - Свинец | - СНиП, утв. МЗ РБ - от 21.06.2013 № 52 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 - ТНПА и другая - документация на - продукцию | - (пробоподготовка по - ГОСТ 26929-94) - ГОСТ 30178-96 |
| 7.2* |  |  | - Кадмий |  | - (пробоподготовка по - ГОСТ 26929-94) - ГОСТ 30178-96 |
| 7.3* |  |  | - Медь |  | - (пробоподготовка по - ГОСТ 26929-94) - ГОСТ 30178-96 |
| 7.4* |  |  | - Цинк |  | - (пробоподготовка по - ГОСТ 26929-94) - ГОСТ 30178-96 |
| 7.5* |  |  | - Мышьяк |  | - (пробоподготовка по - ГОСТ 26929-94) - ГОСТ 26930-86 |
| 7.6* | - Пищевые - продукты и - продовольственное - сырье, - биологически активные - добавки (БАД) | 01.11; 01.21 01.22; 01.23 01.24; 01.25 01.26; 01.27 01.28; 01.41 01.45; 01.47 01.49; 01.70 03.00; 08.93 10.11; 10.12 10.13; 10.20 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.51 10.52; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73 10.81; 10.82 10.83; 10.84 10.85; 10.86 10.89; 11.01 11.02; 11.03 11.04; 11.05 11.06; 11.07 /08.032 /08.156 | - Олово | - СНиП, утв. МЗ РБ - от 21.06.2013 № 52 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 - ТНПА и другая - документация на - продукцию | - (пробоподготовка по - ГОСТ 26929-94) - ГОСТ 26935-86 |
| 7.7* |  |  | - Ртуть |  | - ГОСТ 26927-86 - Инструкция - 4.1.10-15-52-2005 |
| 7.8* |  |  | - Железо |  | - (пробоподготовка по - ГОСТ 26929-94) - ГОСТ 30178-96 - ГОСТ 26928-86 - ГОСТ 13195-73 |
| 8.1* | - Мясо и - мясопродукты, жиры животные, птица, яйца и продукты их - переработки | 01.47; 10.11 10.12; 10.13 /08.156 | - Массовая доля нитритов | - СНиП, утв. МЗ РБ - от 21.06.2013 № 52 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 - ТНПА и другая - документация на - продукцию | - ГОСТ 8558.1-2015 |
| 8.2* |  | 01.47; 10.11 10.12; 10.13 /08.052 | - Массовая доля - влаги | - ГОСТ 23670-2019 - СТБ 196-2016 - ГОСТ 16290-86 - ГОСТ 16594-85 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 9793-2016 - ГОСТ 31107-2002 - ГОСТ 4288-76, п.2.5 - ГОСТ 8285-91, п.2.3 |
| 8.3* |  | 01.47; 10.11 10.12; 10.13 /08.052 | - Массовая доля - сухих веществ | - ГОСТ 23670-2019 - СТБ 196-2016 - ГОСТ 16290-86 - ГОСТ 16594-85 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 30364.1-97, п.5 |
| 8.4* | - Мясо и - мясопродукты, жиры животные, птица, яйца и продукты их - переработки | 01.47; 10.11 10.12; 10.13 /08.149 | - Массовая доля - поваренной соли | - ГОСТ 16131-86 - ГОСТ 18255-85 - ТНПА и другие - нормативные - документы на - продукцию | - ГОСТ 9957-2015 - ГОСТ 26186-84 |
| 8.5* |  | 01.41; 01.42 01.43; 01.45 01.46; 01.47 01.49; 01.50 10.11; 10.12 10.13/11.116 | - Свежесть | - СТБ 295-2008 - СТБ 196-2016 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 7269-2015 - ГОСТ 23392-2016, п.2.2 |
| 8.6* |  | 01.47; 10.11 10.12; 10.13 /08.149 | - Кислотность | - ГОСТ 34120-2017 - СТБ 974-2016 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 4288-76, п.2.6 |
| 8.7* |  |  | - Массовая доля крахмала | СТБ 126-2016 ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 10574-2016 |
| 8.8* |  |  | - Массовая доля - хлеба |  | - ГОСТ 4288-76, п.2.8 |
| 8.9* |  |  | - Фосфор |  | - ГОСТ 9794-2015 |
| 8.10* |  |  | - Остаточная - активность кислой фосфатазы |  | - ГОСТ 23231-2016 |
| 8.11* |  | 01.41; 01.42 01.43; 01.45 01.46; 01.47 01.49; 01.50 10.11; 10.12 10.13/11.116 | - Внешний вид - Вкус - Запах - Цвет - Консистенция | - СТБ 735-94 - СТБ 335-98 - ГОСТ 32125-2013 - ГОСТ 8286-90 - ГОСТ 25292-2017 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 9959-2015 - ГОСТ 30364.0-97 - ГОСТ Р 53161-2008 - ГОСТ 31470-2012 |
| 9.1* | - Молоко и - молочные - продукты | 01.41; 10.51 10.52/08.149 | - Перекисное число | - СНиП, утв. - Постановление МЗ - Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ Р 51453-99 |
| 9.2* | - Молоко и - молочные - продукты | 01.41/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 | - Внешний вид - Вкус - Запах - Цвет - Консистенция | - СТБ 1858-2022 - СТБ 1746-2017 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 28283-2015 - ГОСТ 29245-91 - ГОСТ Р 53161-2008 |
| 9.3* |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 | - Массовая доля - жира | - ГОСТ 34254-2017 - СТБ 1552-2017 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 5867-90, п.2-3 - СТБ 1552-2017, п.7.9 |
| 9.4* |  | 01.41/29.119 10.51/29.119 | - Плотность | - ГОСТ 31688-2012 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 3625-84, п.2 |
| 9.5* |  | 01.41; 10.51 10.52/08.149 | - Титруемая - кислотность | - СТБ 1552-2017 | - СТБ 1552-2017, п.7.11 |
| 9.6* |  |  | - Кислотность | - ГОСТ 4937-85 - ГОСТ 4771-60 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 3624-92, п.3-4 - ГОСТ 30305.3-95 |
| 9.7* |  |  | - Массовая доля - витамина «С» | - СТБ 1552-2017 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 7047-55, п.3 |
| 9.8* |  |  | - Фосфатаза | - СТБ 315-2017 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | ГОСТ 3623-2015 |
| 9.9* |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 | - Массовая доля - влаги | - СТБ 1890-2017 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 3626-73, п.2, 4 - ГОСТ 30305.1-95 |
| 9.10* |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 | - Массовая доля - сухих веществ | - СТБ 1373-2016 - СТБ 1552-2017 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 3626-73, п.3-4 - СТБ 1552-2017, п.7.12 |
| 9.11* |  | 01.41; 10.51 10.52/08.149 | - Массовая доля - поваренной соли | СТБ 1746-2017 ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 3627-81, п.2, 5 |
| 9.12* | - Молоко и - молочные - продукты | 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 | - Массовая доля - сахара | СТБ 1746-2017 ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 3628-78, п.2 - ГОСТ 29248-91 |
| 9.13* |  |  | - Массовая доля - аммиака |  | - ГОСТ 24066-80 |
| 10.1* | - Сахар и - кондитерские изделия | 10.81/11.116 10.82/11.116 | - Внешний вид - Вкус - Запах - Цвет | - ГОСТ 33222-2015 - ГОСТ 24901-89 - ГОСТ 15052-96 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 5897-90, п.2 - ГОСТ 12576-89 - СТБ 961-2005 - СТБ 2394-2014 - ГОСТ Р 53161-2008 |
| 10.2* |  | 10.81/08.149 10.82/08.149 | - Массовая доля - сахара | - ГОСТ 15810-96 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 5903-89, п.5 |
| 10.3* |  | 10.81/08.052 10.82/08.052 | - Массовая доля - сухих веществ | - ГОСТ 33222-2015 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 5900-2014 |
| 10.4* |  | 10.81/08.149 10.82/08.149 | - Массовая доля - сернистой кислоты | - ГОСТ 4570-93 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 26811-2014 |
| 10.5* |  | 10.81/08.037 10.82/08.037 | - Массовая доля - жира | - СТБ 961-2005 - СТБ 927-2008 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 31902-2012 |
| 10.6* |  | 10.81/08.052 10.82/08.052 | - Массовая доля - влаги | - ГОСТ 14031-68 - ГОСТ 14031-2014 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 5900-2014 |
| 10.7* |  | 10.81/08.149 10.82/08.149 | - Кислотность | - ГОСТ 14621-2020 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 5898-2020 |
| 10.8* |  | 10.81/08.149 10.82/08.149 | - Щелочность | СТБ 927-2008 ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 5898-2020 |
| 10.9* |  | 10.81/08.052 10.82/08.052 | Металломагнитные примеси |  | СТБ 1963-2009 |
| 11.1* | - Мёд | 10.81/08.149 | - Гидроксиметилфурфураль | - ГОСТ 19792-2017 - СНиП, утв. МЗ РБ - от 21.06.2013 № 52 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 31768-2012 |
| 11.2* |  | 10.81/11.116 | - Внешний вид - Вкус - Аромат |  | - ГОСТ 19792-2017, п.5 - ГОСТ 31766-2012 |
| 11.3* |  | 10.81/08.149 | - Диастазное число | - ГОСТ 19792-2017 - СНиП, утв. МЗ РБ - от 21.06.2013 № 52 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 34232-2017, - п.7, 8, 9 |
| 11.4* |  | 10.81/08.133 | - Массовая доля - воды |  | - ГОСТ 31774-2012 |
| 11.5* |  | 10.81/08.149 | - Массовая доля - сахарозы |  | - ГОСТ 34232-2017, п.6 |
| 11.6* |  | 10.81/08.149 | - Свободная - кислотность |  | - ГОСТ 32169-2013, - п.6, 7, 8, 9 |
| 12.1* | - Овощи, плоды, ягоды и - продукты их переработки | 01.21/08.169 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 | - Нитраты | - ГОСТ 34113-2017 - Сан ПиН, утв. МЗ РБ - от 21.06.2013г. № 52 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 29270-95 - ГОСТ 34570-2019 - МУ 5048-89, утв. Начальником Госинспекции по качеству продукции, стандартизации и метрологии Госагропрома СССР 19.04.1989г. |
| 12.2* |  | 10.32/08.156 10.39/08.156 | - Массовая доля - оксиметил-фурфурола |  | - ГОСТ 29032-91 |
| 12.3* |  | 01.21/11.116 01.22/11.116 01.23/11.116 01.24/11.116 01.25/11.116 01.27/11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/11.116 10.83/11.116 10.89/11.116 | - Внешний вид - Вкус - Запах - Цвет - Консистенция |  | - ГОСТ 8756.1-2017 - ГОСТ 34130-2017 - п.2.2, 2.4, 2.7 - ГОСТ 28741-90 - ГОСТ 1936-85, п.2.4 - ГОСТ 32776-2014 - ГОСТ 32775-2014 - ГОСТ 28875-90 - ГОСТ 13634-2017 - ГОСТ Р 53161-2008 |
| 12.4* |  | 10.31/08.156 10.32/08.156 10.39/08.156 | - Нитриты |  | - ГОСТ 29270-95 - МУ 5048-89, утв. Начальник Госинспекции по качеству продукции, стандартизации и метрологии Госагропрома СССР 19.04.1989г. |
| 12.5* | - Овощи, плоды, ягоды и - продукты их переработки | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 | - Массовая доля - влаги | - ГОСТ 1724-85 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 28561-90, п.2 |
| 12.6* |  | 10.31/08.052 10.32/08.052 10.39/08.052 | - Массовая доля - сухих веществ | - ГОСТ 31712-2012 - ГОСТ 6929-88 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 28561-90, п.2 - ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 12.7* |  | 10.31/08.037 10.32/08.037 10.39/08.037 | - Массовая доля - жира | СТБ 1083-97 ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 26183-84 |
| 12.8* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | - Витамин “С” | СТБ 1636-2006 ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 24556-89, п.2 |
| 12.9* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | - Кислотность |  | - ГОСТ ISO 750-2013 |
| 12.10* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | - Титруемая - кислотность |  | - СТБ ГОСТ Р 51434-2006 |
| 12.11* |  | 10.32/08.169 10.39/08.169 | - Водородный - показатель | ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.12.2012 № 195 ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 26188-2016 |
| 12.12* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 | - Массовая доля - сернистого - ангидрида |  | - ГОСТ 25555.5-2014, - п.6, 7, 10 |
| 12.13* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 10.39/08.156 | - Каротин |  | - ГОСТ ISO 6558-2-2019 |
| 12.14* |  | 10.32/08.156 10.39/08.156 | - Сорбиновая - кислота |  | - ГОСТ 26181-84 |
| 12.15* |  | 10.32/08.156 10.39/08.156 | - Бензойная кислота | - СТБ 2050-2010 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 28467-90 |
| 13.1* | - Напитки и - продукты - брожения | 10.32/11.166 10.39/11.116 11.01/11.116 11.02/11.116 11.03/11.116 11.04/11.116 11.05/11.116 11.06/11.116 11.07/11.116 | - Внешний вид - Цвет - Вкус - Аромат | - ГОСТ 28188-89 - СТБ 539-2019 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 6687.5-86, п.2 - ГОСТ Р 53161-2008 |
| 13.2* | - Напитки и - продукты - брожения | 10.32; 10.39 11.01; 11.02 11.03; 11.04 11.05; 11.06 11.07/08.031 | - Массовая доля - сахара | - ГОСТ 28188-89 - СТБ 539-2019 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 13192-73 |
| 13.3* |  | 10.32; 10.39 11.01; 11.02 11.03; 11.04 11.05; 11.06 11.07/08.052 | - Массовая доля - сухих веществ | - СТБ 2500-2017 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 6687.2-90, п.2 |
| 13.4* |  | 10.32; 10.39 11.01; 11.02 11.03; 11.04 11.05; 11.06 11.07/08.031 | - Стойкость |  | - ГОСТ 6687.6-88 |
| 13.5* |  | 10.32; 10.39 11.01; 11.02 11.03; 11.04 11.05; 11.06 11.07/08.149 | - Кислотность | - СТБ 2500-2017 - ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 6687.4-86 - ГОСТ 12788-87, п.1 |
| 13.6* |  | 10.32; 10.39 11.01; 11.02 11.03; 11.04 11.05; 11.06 11.07/08.169 | - Водородный - показатель | - СТБ 1386-2013 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 26188-2016 |
| 13.7* |  | 10.32; 10.39 11.01; 11.02 11.03; 11.04 11.05; 11.06 - 11.07/08.149 | - Массовая доля - спирта | - СТБ 1334-2003 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 6687.7-88 - ГОСТ 3639-79 |
| 13.8* |  |  | - Крепость | - СТБ 395-2017 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 4828-83, п.2.9 - ГОСТ 5363-93, п.4.7 - ГОСТ 5964-93 |
| 13.9* |  |  | - Массовая - концентрация - общего экстракта | ГОСТ 31494-20012 СТБ 395-2017 ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 4828-83, п.2.10 |
| 13.10* |  |  | - Объемная доля - этилового спирта |  | - СТБ 1929-2009 |
| 13.11* |  | 10.32/08.149 10.39/08.149 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 11.05/08.149 11.06/08.149 - 11.07/08.149 | - Массовая - концентрация - титруемых кислот | ГОСТ 31494-20012 СТБ 395-2017 ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | - СТБ 1931-2009 |
| 13.12* |  |  | - Массовая - концентрация - кислот в пересчете на лимонную |  | - ГОСТ 4828-83, п.2.12 |
| 13.13* | - Напитки и - продукты - брожения | 10.32/08.149 10.39/08.149 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 11.04/08.149 11.05/08.149 11.06/08.149 - 11.07/08.149 | - Массовая - концентрация - сернистой кислоты в т.ч. свободной | СТБ 880-2016 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - СТБ 1932-2009 |
| 13.14* |  |  | Массовая доля гидрокарбонат-ионов |  | ГОСТ 23268.3-78 |
| 13.15* |  |  | Массовая доля сульфат-ионов |  | ГОСТ 23268.4-78 |
| 13.16* |  |  | Массовая доля хлорид-ионов |  | ГОСТ 23268.17-78 |
| 13.17* |  |  | Ионы железа |  | ГОСТ 23268.11-78 |
| 13.18* |  |  | Нитрит-ионы |  | ГОСТ 23268.8-78 |
| 14.1* | - Масличное - сырье и - жировые - продукты | 10.41/08.149 10.42/08.149 | - Перекисное число | - СНиП, утв. Постановление МЗ Республики Беларусь 21.06.2013 - № 52 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 | - ГОСТ 26593-85 - СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 14.2* |  | 10.41/08.149 10.42/08.149 | - Кислотное число |  | - ГОСТ 31933-2012 |
| 14.3* |  | 10.41/11.116 10.42/11.116 | - Прозрачность - Запах - Вкус | - ГОСТ 1129-93 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 5472-50 - ГОСТ 31762-2012 - СТБ 1889-2008 - ГОСТ Р 53161-2008 |
| 14.4* |  | 10.41/08.133 10.42/08.133 | - Показатель - преломления | ГОСТ 1129-93 ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | - ГОСТ ISO 6320-2012 |
| 14.5* | - Масличное - сырье и - жировые - продукты | 10.41/08.149 10.42/08.149 | - Продукты - термического - окисления во - фритюре | - СТБ 985-95 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - СТБ 985-95, п.5.8 |
| 15.1* | - Рыба, - нерыбные - объекты - промысла и продукты, - вырабатываемые из них | 10.20/08.156 | - Гистамин | - СНиП, утв. - Постановление МЗ - Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | - Инструкция - 4.1.10-15-29-2005 |
| 15.2* | - Рыба, - нерыбные - объекты - промысла и продукты, - вырабатываемые из них | 10.20/11.116 | - Внешний вид - Консистенция - Вкус - Запах | - ГОСТ 11482-96 - ГОСТ 1551-93 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 26664-85 ГОСТ 7631-2008 - ГОСТ 31339-2006 - ГОСТ Р 53161-2008 |
| 15.3* |  | 10.20/08.052 | - Массовая доля - влаги | - ГОСТ 24896-2013 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 7636-85, п.3.3.1 |
| 15.4* |  | 10.20/08.149 | - Массовая доля - поваренной соли | - ГОСТ 814-2019 - ГОСТ 32366-2013 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 7636-85, п.3.5.1 - ГОСТ 27207-87 |
| 15.5* |  | 10.20/08.052 | - Массовая доля - сухих веществ | - ГОСТ 28698-90 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 26808-2017 |
| 15.6* |  | 10.20/08.149 | - Кислотность | - ГОСТ 815-2019 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | ГОСТ 27082-2014 |
| 16.1* | - Зерно, - (семена) - мукомольно-крупяные и - хлебобулочные изделия | 10.61/11.116 10.71/11.116 10.73/11.116 | - Вредители хлебных запасов, примеси | - СНиП, утв. - Постановление МЗ - Республики Беларусь 21.06.2013г. № 52 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 27559-87 - ГОСТ 26312.3-84 - ГОСТ 26312.4-84 |
| 16.2* |  | 10.61/08.052 10.71/08.052 10.73/08.052 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 |
| 16.3* |  | 10.61/11.116 10.71/11.116 10.73/11.116 | - Вкус - Запах - Цвет | - СТБ 1666-2006 - ГОСТ 1963-2009 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 26312.2-84 - ГОСТ 27558-2022 - СТБ 2160-2011 - СТБ 1963-2009, - п.9.1-9.4, 9.9 - ГОСТ Р 53161-2008 |
| 16.4* |  | 10.61/08.052 10.71/08.052 10.73/08.052 | - Влажность | - ГОСТ 7045-2017 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 26312.7-88 - ГОСТ 21094- 2022 - ГОСТ 9404-88 - СТБ 926-98, п.5.11 |
| 16.5* | - Зерно, - (семена) - мукомольно-крупяные и - хлебобулочные изделия | 10.61/08.149 10.71/08.149 10.73/08.149 | - Кислотность | - ГОСТ 5550-74 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 5670-96 |
| 16.6* |  | 10.61/08.052 10.71/08.052 10.73/08.052 | - Пористость | - ГОСТ 2077-2023 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 5669-96 |
| 16.7* |  | 10.61/08.149 10.71/08.149 10.73/08.149 | - Массовая доля - сахара | - ГОСТ 27842-88 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 5672-2022 |
| 16.8* |  | 10.61/08.149 10.71/08.149 10.73/08.149 | - Массовая доля - жира | - ГОСТ 26984-86 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 5668-2022 |
| 16.9* |  |  | - Массовая доля - поваренной соли | - ГОСТ 26983-2015 - ГОСТ 26982-86 - ГОСТ 26985-86 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 5698-2022 - ГОСТ 686-83 |
| 17.1* | - Концентраты - пищевые | 10.61/11.116 | - Внешний вид - Вкус - Запах - Цвет - Консистенция | - ГОСТ 18488-2000 - СТБ 991-95 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 5897-90, п.2 - ГОСТ Р 53161-2008 |
| 17.2* |  | 10.61/08.052 | - Влажность | - ГОСТ 19327-84 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 15113.4-2021 п.6 (метод А), п.7 (метод Б) |
| 17.3* |  | 10.61/08.149 | - Общая кислотность |  | - ГОСТ 15113.5-77, п.2 |
| 17.4* |  | 10.61/08.149 | - Массовая доля - сахарозы | - ГОСТ 21831-76 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 15113.6-77, п.3 |
| 17.5* | - Концентраты - пищевые | 10.61/08.037 | - Массовая доля - жира | - ГОСТ 32775-2014 п.5 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 15133.9-77 |
| 17.6* |  | 10.61/08.052 | Металломагнитные примеси |  | ГОСТ 15113.2-77, п.4 |
| 18.1* | - Кофе - (в зернах, молотый, растворимый) | 10.83/11.116 | - Внешний вид - Цвет - Вкус - Аромат | - ГОСТ 32775-2014 п.5 - ГОСТ 32776-2014 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 32776-2014 - ГОСТ 32775-2014 - Приложение Б |
| 18.2* |  | 10.83/08.133 | - Массовая доля - экстрактивных - веществ | - ГОСТ 32775-2014 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 32775-2014 |
| 19.1* | - Чай (черный, зеленый, - плиточный) | 10.83/08.052 | - Массовая доля - сухих веществ | ГОСТ 32573-2013 ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | - ГОСТ ISO 1572-2013 |
| 19.2* |  | 10.83/08.133 | - Массовая доля - водорастворимых экстрактивных - веществ |  | - ГОСТ 28551-90 |
| 20.1* | - Соль - поваренная и профилактическая | 08.93/08.149 | - Йод | - СНиП, утв. - Постановление МЗ - Республики Беларусь 21.06.2013 г. № 52 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - СТБ ГОСТ Р 51575-2004, п.4.1, п.4.2 |
| 20.2* |  | 08.93/08.149 | - Тиосульфата натрия |  | - СТБ ГОСТ Р 51575-2004, п.4.1, п.4.2 |
| 20.3* |  | 08.93/08.149 | - Массовая доля - фтора |  | - МВИ.МН 1753-2002 |
| 21.1* | - Блюда и - рационы - питания | 10.85/08.052 10.85/08.133 | - Массовая доля - сухих веществ | Технологические карты, рецептуры и ТНПА на продукцию | - АМИ.БР 0023-2022 - МУ по лабораторному контролю качества - продукции в общественном питании, утв. МТ РБ и МЗ РБ П № 18/29 от 21.04.2001 (в ред. постановления МАРТ, Минздрава от 24.05.2018 № 39/44), пп.5.1.2, 5.1.4 |
| 21.2* |  | 10.85/08.037 | - Массовая доля - жира | Технологические карты, рецептуры и ТНПА на продукцию | - АМИ.БР 0023-2022 - МУ по лабораторному контролю качества - продукции в общественном питании, утв. МТ РБ и МЗ РБ П № 18/29 от 21.04.2001 (в ред. постановления МАРТ, Минздрава от 24.05.2018 № 39/44), п.5.2.5 |
| 21.3* |  | 10.85/08.037 | - Массовая доля - белка | Технологические карты, рецептуры и ТНПА на продукцию | - МУ по лабораторному контролю качества - продукции в общественном питании, утв. МТ РБ и МЗ РБ П № 18/29 от 21.04.2001 (в ред. постановления МАРТ, Минздрава от 24.05.2018 № 39/44), п.5.6.1 |
| 21.4* | - Блюда и - рационы - питания | 10.85/08.052 | - Расчетный показатель: - - Энергетическая - ценность - (калорийность) - пищи | Технологические карты, рецептуры и ТНПА на продукцию | - МУ 4237-86, утверждено МЗ СССР от 29.12.1986г. - МУ по лабораторному контролю качества - продукции в общественном питании, утв. МТ РБ и МЗ РБ П № 18/29 от 21.04.2001г., (в ред. постановления МАРТ, Минздрава от 24.05.2018 № 39/44) п.12 |
| 21.5* |  | 10.85/08.149 | - Массовая доля - витамина «С» |  | - ГОСТ 7047-55, п.3 |
| 21.6* |  | - 10.85/08.082 | - Эффективность - тепловой обработки - (проба на пероксидазу) | - МУ по лабораторному контролю качества - продукции в общественном питании, утв. МТ РБ и МЗ РБ П № 18/29 - от 21.04.2001г., (в ред. постановления МАРТ, Минздрава от 24.05.2018 - № 39/44), п.11.1 | - МУ по лабораторному контролю качества - продукции в общественном питании, утв. МТ РБ и МЗ РБ П № 18/29 - от 21.04.2001г., (в ред. постановления МАРТ, Минздрава от 24.05.2018 - № 39/44), п.11.1.1 |
| 22.1* | - Кремовые - изделия | 10.71/08.052 10.72/08.052 | - Сахар в водной - фазе | - СТБ 961-2005 | - ГОСТ 5900-2014 - ГОСТ 5903-89 - СТБ 961-2005, п.5.3 |
| 23.1* | - Продукты - детского - питания | 10.89/08.149 | - Кислотность | - ГОСТ 30626-98 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 30648.4-99 |
| 23.2* |  | 10.89/08.037 | - Массовая доля - жира |  | - ГОСТ 30648.1-99 |
| 23.3* |  | 10.89/08.149 | - Массовая доля - витамина “С” |  | - ГОСТ 30627.2-98 |
| 23.4* |  | 10.89/08.052 | - Влага и сухие - вещества |  | - ГОСТ 30648.3-99, п.4 |
| 23.5* |  | 10.89/08.149 | - Перекисное число |  | - МВИ.МН 3067-2008 |
| 24.1* | - Пищевые - продукты и - продовольст-венное сырье - биологически - активные - добавки (БАД) | - 10.51; 10.52 - 10.61; 10.62 - 10.71; 10.72 - 10.73; 10.83 - 10.84; 10.89 - /08.161 | Афлатоксин В1 и М1 | - СНиП, утв. МЗ РБ - от 21.06.2013 № 52 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 - ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 30711-2001 |
| 24.2* |  |  | Т-2 токсин |  | - ГОСТ 28001-88 - Инструкция - 4.1.10-15-63-2005 |
| 24.3* |  |  | Охратоксин А |  | - ГОСТ 28001-88 - Инструкция - 4.1.10-15-62-2005 |
| 24.4* |  | - 10.51; 10.52 - 10.61; 10.62 - 10.71; 10.72 - 10.73; 10.83 - 10.84; 10.89 - /08.161 | Дезоксиниваленол (вомитоксин) |  | - СТБ ГОСТ Р 51116-2002 - Инструкция - 4.1.10-15-61-2005 |
| 24.5* | - Пищевые - продукты и - продовольст-венное сырье - биологически - активные - добавки (БАД) | - 10.51; 10.52 - 10.61; 10.62 - 10.71; 10.72 - 10.73; 10.83 - 10.84; 10.89 - /08.161 | Зеараленон | - СНиП, утв. МЗ РБ - от 21.06.2013 № 52 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 - ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 28001-88 - ГОСТ 31691-2012 - Инструкция - 4.1.10-15-61-2005 |
| 24.6* |  | - 10.32; 10.39 - 10.89/08.161 | Патулин |  | - ГОСТ 28038-2013 - ГОСТ 31100.2-2002 - СТБ ГОСТ Р 51440-2006 |
| 24.7* |  | 01.11; 01.12 01.13; 01.14; 01.21; 01.22; 01.23; 01.24; 01.25; 01.26; 01.27; 01.29; 01.41; 01.45; 01.47; 03.00; 10.11; 10.12; 10.13; 10.20; 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.51 10.52; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73 10.81; 10.82 10.85/08.161 01.13; 01.21 01.22; 01.23 01.24; 01.25 01.29; 10.31 10.32; 10.39 /08.158 | - Пестициды: |  |  |
|  |  |  | ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры) | - СНиП, ГН, утв. - Постановление МЗ РБ 21.06.2013г. № 52 СНиП, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 27.09.2012г. № 149. - СанПиН - 42-123-7-4080-86 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 - ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 30349-96 МУ № 2142-80 - Определение ДДТ, ДДЭ, ДДД, альдрина и других ядохимикатов в воде, продуктах питания, - кормах и биологических средах хроматографией в тонком слое. - Сборник под редакцией Клисенко 1977г. стр.9. - Определение альдрина, гексохлорана, гептахлора, ДДТ, ДДД, ДДЭ в - воде, овощах, фруктах и биологическом материале газожидкостной. - Сборник под редакцией Клисенко 1977г. стр.17. - Газохроматографический метод определения хлорорганических пестицидов и полихлорированных бифенилов в растительных объектах, почве и воде. Сборник. - Ленинград 1989. стр.86. |
| 24.8* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 24.9* |  |  | - Гексахлорбензол |  |  |
| 24.10* |  |  | - Альдрин |  |  |
| 24.11* |  |  | - Гептахлор - (велизикол, - гентазол) |  |  |
| 24.12* |  | 01.13/08.161 01.21/08.161 01.23/08.161 01.24/08.161 01.25/08.161 01.26/08.161 01.41/08.161 01.45/08.161 01.47/08.161 03.00/08.161 10.11/08.161 10.12/08.161 10.13/08.161 10.31/08.161 10.89/08.161 | - Производные - хлорфеноксиуксусной кислоты: - 2,4Д |  | МУ № 1541-76 |
| 25.1* | Вода питьевая - (централизованное водоснабжение. децентрализованное водо-снабжение), подземные - воды | 100.09/11.116 100.09/08.156 | - Органолептические - показатели - Запах - Привкус - Цветность - Мутность | - СТБ 1756-2007 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 - ТНПА и другая - документация на объект испытаний | - ГОСТ 3351-74, п.2 - ГОСТ 3351-74, п.3 - ГОСТ 31868-2012 - ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 25.2* |  |  |  |  |  |
| 25.3* |  |  |  |  |  |
| 25.4* |  |  |  |  |  |
| 25.5* |  | 100.09/08.169 | - Водородный - показатель рН |  | - ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 25.6* |  | 100.09/08.052 | - Общая - минерализация - (сухой остаток) |  | - ГОСТ 18164-72 |
| 25.7* |  | 100.09/08.149 | - Жесткость общая |  | - ГОСТ 31954-2012 |
| 25.8* |  | 100.09/08.149 | - Окисляемость - перманганатная |  | - СТБ ИСО 8467-2009 - ГОСТ Р 55684-2013 - ГОСТ 34925-2023 |
| 25.9* |  | 100.09/08.155 | - Поверхностно-активные вещества (ПАВ) - Анионактивные |  | - ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 - Издание 2014 года |
| 25.10* |  | 100.09/08.155 | - Нефтепродукты, суммарно |  | - ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 Издание 2012 года |
| 25.11* |  | 100.09/08.156 100.09/08.032 | - Алюминий |  | - ГОСТ 18165-2014 - ГОСТ 31870-2012, - метод 1 |
| 25.12* |  | 100.09/08.156 | - Железо |  | - ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 25.13* |  | 100.09/08.032 100.09/08.156 | - Кадмий |  | - ГОСТ 31870-2012, - метод 1 - СТБ ISO 15586-2011 |
| 25.14* |  | 100.09/08.032 | - Цинк |  | - ГОСТ 31870-2012, - метод 1 - СТБ ISO 15586-2011 |
| 25.15* |  | 100.09/08.156 100.09/08.032 | - Марганец |  | - ГОСТ 4974-2014, п.6 - ГОСТ 31870-2012, - метод 1 |
| 25.16* |  | 100.09/08.156 100.09/08.032 | - Медь |  | - ГОСТ 4388-72, п.2 - ГОСТ 31870-2012, - метод 1 - СТБ ISO 15586-2011 |
| 25.17* |  | 100.09/08.156 100.09/08.032 | - Молибден |  | - ГОСТ 18308-72 - ГОСТ 31870-2012, - метод 1 |
| 25.18* | Вода питьевая - (централизованное водоснабжение. децентрализованное водо-снабжение) - подземные - воды | 100.09/08.032 | - Свинец | ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 - ТНПА и другая - документация на объект испытаний | - ГОСТ31870-2012, - метод1 - СТБ ISO 15586-2011 |
| 25.19* |  | 100.09/08.032 | - Хром |  | - ГОСТ 31870-2012, - метод 1 - СТБ ISO 15586-2011 |
| 25.20* |  | 100.09/08.032 | - Никель |  | - ГОСТ 31870-2012, - метод 1 - СТБ ISO 15586-2011 |
| 25.21* |  | 100.09/08.156 | - Мышьяк |  | - ГОСТ 4152-89 |
| 25.22* |  | 100.09/08.156 | - Нитраты |  | - ГОСТ 33045-2014, п.9 |
| 25.23* |  | 100.09/08.156 100.09/08.052 | - Сульфаты |  | - ГОСТ 4389-72, п.2 - ГОСТ 31940-2013 |
| 25.24* |  | 100.09/08.156 | - Фториды |  | - ГОСТ 4386-89, п.1 |
| 25.25* |  | 100.09/08.149 | - Хлориды |  | - ГОСТ 4245-72, п.2, 3 |
| 25.26* |  | 100.09/08.155 | - Бор (В, суммарно) |  | - ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 - Издание 2010 года |
| 25.27* |  | 100.09/08.149 | - Хлор остаточный связанный, - Хлор остаточный свободный |  | - ГОСТ 18190-72, п.2, 3 |
| 25.28* |  | 100.09/08.156 | - Аммиак |  | - ГОСТ 33045-2014, п.5 |
| 25.29* |  | 100.09/08.156 | - Нитриты |  | - ГОСТ 33045-2014, п.6 |
| 25.30* |  | 100.09/08.161 | Пестициды: |  |  |
|  |  |  | Производные хлорфеноксиуксусной кислоты: 2,4 Д | ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 - ТНПА и другая - документация на объект испытаний | Определение 2,4 Д, ее натриевой соли и бутилового эфира 2,4,5 Т в воде и продуктах растительного происхождения. Сборник под редакцией М.А. Клисенко 1972 г., стр.245 |
| 25.31* |  | 100.09/08.158 100.09/08.161 | ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры) |  | - ГОСТ 31858-2012 |
| 25.32* |  | 100.09/08.158 100.09/08.161 | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 25.33* |  | 100.09/08.158 100.09/08.161 | Гексахлорбензол |  |  |
| 25.34* |  | 100.09/08.155 | Фенольный индекс (массовая концентрация летучих фенолов) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 26.1* | - Поверхностные воды | 100.03/08.052 | - Взвешенные - вещества | - СПиН 2.1.2.12-33-2005 - СНПиГН, утв. - постановлением МЗ Республики Беларусь - от 05.12.2016г. № 122 - ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 - ТНПА и другая - документация на объект испытаний | - МВИ.МН 4362-2012 |
| 26.2* |  | 100.03/08.156 | - Цветность |  | - ГОСТ 31868-2012 |
| 26.3* |  | 100.03/08.169 | - Водородный - показатель |  | - ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 26.4* |  | 100.03/08.149 | - Растворенный - кислород |  | - СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 26.5* |  | 100.03/08.149 | - БПК5 |  | - СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 26.6* |  | 100.03/08.052 | - Сухой остаток |  | - МВИ.МН 4218-2012 |
| 26.7* |  | 100.03/08.156 | - Сульфаты |  | - ГОСТ 31940-2013 |
| 26.8* |  | 100.03/08.149 | - Хлориды |  | - СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 26.9* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты, суммарно |  | - ПНД Ф 14.1:2:4.128-98? - Издание 2012 года |
| 26.10* |  | 100.03/08.155 | - Бор (В, суммарно) |  | - ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 - Издание 2010 года |
| 26.11* |  | 100.03/08.155 | - Поверхностно-активные вещества (ПАВ) - анионактивные |  | - ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 - Издание 2014 года |
| 26.12* |  | 100.03/08.156 | - Аммиак | - ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 33045-2014, п.5 |
| 26.13* |  | 100.03/08.156 | - нитриты |  | ГОСТ 33045-2014, п.6 |
| 26.14* |  | 100.03/08.156 | - нитраты |  | ГОСТ 33045-2014, п.9 |
| 26.15* |  | 100.03/08.161 | # Пестициды: | - СПиН 2.1.2.12-33-2005 - ГН 2.1.5.10-21-2003 СНиП, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 27.09.2012г. № 149 | Определение 2,4 Д, ее натриевой соли и бутилового эфира 2,4,5 Т в воде и продуктах растительного происхождения. Сборник под редакцией М.А. Клисенко 1972 г. стр.245 |
|  |  |  | - Производные - хлорфеноксиуксусной кислоты: - 2,4 Д |  |  |
| 26.16* |  | 100.03/08.158 100.03/08.161 | ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры) |  | - МУ № 2142-80 - от 28.01.1980 - МУ определения - пестицидов в сельско-хозяйственных - культурах, почве и воде. Ленинград 1989. стр.86 |
| 26.17* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| 26.18* |  |  | Гексахлорбензол |  |  |
| 26.19* |  | 100.03/08.155 | Фенол | - СНПиГН, утв. постановлением Минздрава от 05.12.2016 № 122 - ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН, утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 - ТНПА и другая документация на объект - испытаний | - ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 27.1* | - Вода - дистиллированная | 100.09/08.052 | Остаток после выпаривания | ГОСТ 6709-72 | ГОСТ 6709-72, п.3.3 ГОСТ 27026-86 |
| 27.2* |  | 100.09/11.116 | Аммиак и аммонийные соли |  | ГОСТ 6709-72, п.3.5 |
| 27.3* |  | 100.09/11.116 | Нитраты |  | ГОСТ 6709-72, п.3.6 |
| 27.4* |  | 100.09/11.116 | Сульфаты |  | ГОСТ 6709-72, п.3.7 |
| 27.5* |  | 100.09/11.116 | Хлориды |  | ГОСТ 6709-72, п.3.8 |
| 27.6* |  | 100.09/11.116 | Алюминий |  | ГОСТ 6709-72, п.3.9 |
| 27.7* |  | 100.09/11.116 | Железо |  | ГОСТ 6709-72, п.3.10 |
| 27.8* |  | 100.09/11.116 | Кальций |  | ГОСТ 6709-72, п.3.11 |
| 27.9* |  | 100.09/11.116 | Медь |  | ГОСТ 6709-72, п.3.12 |
| 27.10* |  | 100.09/11.116 | Свинец |  | ГОСТ 6709-72, п.3.13 |
| 27.11* |  | 100.09/11.116 | Цинк |  | ГОСТ 6709-72, п.3.14 |
| 27.12* |  | 100.09/11.116 | Марганцово-кислый калий |  | ГОСТ 6709-72 п.3.15 |
| 27.13* |  | 100.09/08.169 | рН |  | ГОСТ 6709-72, п.3.16 |
| 27.14* |  | 100.09/08.169 | Измерение удельной электрической проводимости воды при 20 0С |  | ГОСТ 6709-72, п.3.17 |
| 28.1* | - Вода в чашах бассейна | 100.15/11.116 | - Органолептические показатели: - Запах | СНП, утв. Постановление МЗ Республики Беларусь от 16.05.2022 г. № 44 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 | - ГОСТ 3351-74, п.2 |
| 28.2* |  | 100.15/08.156 | - Цветность |  | - ГОСТ 31868-2012 |
| 28.3* |  | 100.15/08.156 | - Мутность |  | - ГОСТ 3351-74, п.5 |
| 28.4* |  | 100.15/08.156 | - Аммиак |  | - ГОСТ 33045-2014 |
| 28.5* |  | 100.15/08.149 | - Хлориды |  | - ГОСТ 4245-72, п.2, 3 |
| 28.6* |  | 100.15/08.149 | - Остаточно активный хлор |  | - ГОСТ 18190-72, п.2, 3 |
| 29.1* | - Дезинфицирующие - вещества и - антисептики | 20.59/08.149 | - Содержания - активного хлора в хлорной извести | - ГОСТ 1692-85 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | ГОСТ 1692-85, п.4.3 |
| 29.2* |  | 20.59/08.149 | - Содержания - активного хлора в хлорамине |  | - «Определение содержания активного хлора в хлорамине». Руководство по дезинфекции, - дезинсекции и дератизации, под редакцией - Вашкова В.И., изд. - Медгиз, 1952, стр.538 |
| 29.3* |  | 20.59/08.149 | - Определение хлора |  | - Определение активного хлора в 1% растворе хлорной извести. Методы санитарно-гигиенических исследований” В.А. Александров. МЗ СССР. Медгиз 1951. стр.78 |
| 30.1* | - Почва | 100.06/08.169 | - Свинец | - ГН 2.1.7.12-1-2004 - “Перечень ПДК и ОДК химических веществ в почве” - Норматив ПДК, утв. Постановлением МЗ РБ от 19.11.2009 г. № 125 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - МУ 31-11/05 - Утверждено ООО «НПП»Томьаналит» - от 02.11.2005 |
| 30.2* |  | 100.06/08.169 | - Ртуть |  | - МУ 31-11/05 - Утверждено ООО «НПП»Томьаналит» - от 02.11.2005 |
| 30.3* |  | 100.06/08.169 | - Нитраты |  | - СТБ 17.13.05-28-2014 |
| 30.4* |  | 100.06/08.169 | - Водородный - показатель |  | - ГОСТ 26483-85 |
| 30.5* |  | 100.06/08.158 100.06/08.161 | - Пестициды: | - ГН 2.1.7.12-1-2004 - СанПиН 42-128-4275-87 СНиП, утв. МЗ РБ от 27.09.2012 № 149. Дополнение № 1 | - Газохроматографический метод определения - хлорорганических - пестицидов и полихлорированных бифенилов в растительных объектах, почве и воде. Сборник. Ленинград 1989., стр.86 |
|  |  |  | ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры) |  |  |
| 30.6* |  |  | ДДТ и его метаболиты |  |  |
| Микробиологические показатели: |  |  |  |  |  |
| 31.1* | Пищевые продукты и продовольственное сырье при пищевых отравлениях | 03.00/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.61/01.086 | - Патогенные - микроорганизмы, - в т. ч. сальмонеллы | - СНиП, ГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013г. № 52 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ № 120 от 09.11.2006г. - Инструкция - № 2.3.4.11-13-34-2004, утв. МЗ РБ № 122 - от 23.11.2004 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 9958-81 ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ № 120 от 09.10.2006г. |
| 31.2* |  |  | E. coli |  |  |
| 31.3* |  |  | Микроорганизмы рода протей |  |  |
| 31.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  |  |
| 31.5* |  |  | Сульфи-тредуцирующие клостридии |  |  |
| 32.6* |  |  | Кампилобактерии |  |  |
| 31.7* |  |  | Парагемолетичес-кий вибрион |  |  |
| 31.8* |  |  | Энтерококк |  |  |
| 31.9* |  |  | - Возбудители - пищевых отравлений, в т.ч. - Cl. Botulinum |  | - ГОСТ 10444.7-86 |
| 32.1* | Консервы | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 | - Промышленная - стерильность | - СНиП, ГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013г. № 52 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ № 120 от 09.11.2006г. ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 30425-97 |
| 32.2* |  |  | - Герметичность |  | ГОСТ 8756.18-2017 |
| 32.3* |  |  | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 10444.14-91 |
| 32.4* |  |  | - Bacillus cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 32.5* |  |  | - Молочнокислые - микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 32.6* |  |  | - Clostridium perfringens |  | ГОСТ 10444.9-88 |
| 32.7* |  |  | - Clostridium - Botulinum |  | ГОСТ 10444.7-86 |
| 32.8* | Консервы | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.31/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 | - Staphylococcus - aureus | - СНиП, ГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013г. № 52 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ № 120 от 09.11.2006г. ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 30347-2016 |
| 32.9* |  |  | - Бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 32.10* |  |  | - БГКП - (колиформы) |  | - ГОСТ 31747-2012 - ГОСТ 32901-2014 |
| 32.11* |  |  | - КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26670-91 ГОСТ ISO 7218-2015, Р.10 (обработка результатов) |
| 32.12* |  |  | рН |  | ГОСТ 26188-2016 |
| 32.13* |  |  | - Listeria - monocytogenes |  | - ГОСТ 32031-2022 - ГОСТ 7702.2.5-93 |
| 33.1* | Напитки, воды минеральные лечебные | 10.32/01.086 11.07/01.086 | - КМАФАнМ | - СНиП, ГН, утв. - Постановление МЗ - Республики Беларусь 21.06.2013г.№ 52 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | ГОСТ 30712-2001 Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
| 33.2* |  |  | - БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 30712-2001 Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010г. |
| 33.3* |  |  | - Общее микробное число |  | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.1 |
| 33.4* |  |  | - Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.2 |
| 33.5* |  |  | - Термотолерантные колиформные - бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.3 МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.2 |
| 33.6* |  |  | - Споры сульфи-тредуцирующих клостридий |  | ГОСТ ISO 14189-2019 МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.6 |
| 33.7* |  |  | - Патогенные - микроорганизмы, - в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 Инструкция № 072-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010г. |
| 33.8* |  |  | - Дрожжи - Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 |
| 33.9* |  |  | - Pseudomonas - aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 ГОСТ 34786-2021 п.11.2 Инструкция № 072-0210 утв. МЗ РБ от 19.03.2010г. |
| 34.1* | Мясо и мясопродукты, птица, яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | БГКП | - СНиП, ГН, утв. - Постановление МЗ - Республики Беларусь 21.06.2013г.№ 52 ГН, утвержден Постановлением МЗ Республики Беларусь от 29.06.2007г № 58 изменение от 28.11.2008 № 202 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | ГОСТ 4288-76 ГОСТ 32149-2013 |
| 34.2* |  |  | КМАФАнМ |  | - ГОСТ 7702.2.1-2017 - ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 7218-2015, Р.10 (обработка результатов) ГОСТ 32149-2013 |
| 34.3* |  |  | - Наличие - антибиотиков - тетрациклиновая группа |  | - Инструкция - № 33-0102, утв. МЗ РБ - от 11.07.2002г. |
| 34.4* |  |  | - БГКП (колиформы) |  | - ГОСТ 7702.2.2-93 - ГОСТ 31747-2012 |
| 34.5* |  |  | - Патогенные - микроорганизмы, - в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 - ГОСТ 31468-2012 - ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 31199-2003 ГОСТ 32149-2013 |
| 34.6* |  |  | - Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88 - ГОСТ 9958-81 - ГОСТ 29185-2014 - ГОСТ 7702.2.6-2015 |
| 34.7* |  |  | - Staphylococcus - aureus |  | ГОСТ 32149-2013 ГОСТ 10444.2-94 - ГОСТ 7702.2.4-93 - ГОСТ 7702.2.6.-2015 ГОСТ 31746-2012 - ГОСТ 9958-81 ГОСТ 29185-2014 |
| 34.8* |  |  | - Протей |  | ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 28560-90 - ГОСТ 9958-81 ГОСТ 32149-2013 |
| 34.9* |  |  | - Энтерококки |  | - ГОСТ 28566-90 |
| 34.10* |  |  | - Энтеробактерии |  | - ГОСТ 29184-91 - ГОСТ 21237-75 |
| 34.11* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 34.12* |  |  | - Listeria - Monocytogenes |  | - ГОСТ 32031-2022 - ГОСТ 7702.2.5-93 |
| 35.1* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Протей | - СНиП, ГН, утв. - Постановление МЗ - Республики Беларусь 21.06.2013г.№ 52 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | ГОСТ 28560-90 |
| 35.2* |  |  | - КМАФАнМ |  | - ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 7218-2015 Р.10 (обработка результатов) |
| 35.3* |  |  | - БГКП |  | - ГОСТ 31747-2012 |
| 35.4* |  |  | - Энтерококки |  | - ГОСТ 28566-90 |
| 35.5* |  |  | Сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 35.6* |  |  | - Staphylococcus - aureus |  | - ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 35.7* |  |  | - Сульфи-тредуцирующие клостридии |  | - ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 |
| 35.8* |  |  | Listeria monocytogenes |  | - ГОСТ 32031-2022 |
| 35.9* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Vibrio parahemoliticus |  | ГОСТ ISO/TS 21872-1-2013 |
| 35.10* |  | 03.00/07.090 10.20/07.096 | Наличие живых личинок паразитов, опасных для здоровья человека | - СанПиН 15-6/44 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | - СанПиН 15-6/44, - п.5.2, 5.3, 6.2, 6.3, 7, 8 Инструкция 4.2.10-21-25-2006, утв. Постановление МЗ РБ № 128, от 25.10.2006г. |
| 36.1* | Молоко и молочные продукты | 10.51/01.086 10.52/01.086 | - БГКП | - СНиП, ГН, утв. - Постановление МЗ - Республики Беларусь 21.06.2013г.№ 52 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 9225-84 - ГОСТ 32901-2014 |
| 36.2* |  |  | - КМАФАнМ |  | - ГОСТ 9225-84 - ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 7218-2015, Р.10 (обработка результатов) - ГОСТ 32901-2014 |
| 36.3* |  |  | - Патогенные - микроорганизмы, - в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 - ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 36.4* |  |  | - Стафилококк |  | - ГОСТ 30347-2016 |
| 36.5* | Молоко и молочные продукты | 10.51/01.086 10.52/01.086 | - Плесени - Дрожжи | - СНиП, ГН, утв. - Постановление МЗ - Республики Беларусь 21.06.2013г.№ 52 ГН, утвержден Постановлением МЗ Республики Беларусь от 29.06.2007г № 58 изменение от 28.11.2008 № 202 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 10444.12-2013 - ГОСТ ISO 6611-2013 - ГОСТ 33566-2015 |
| 36.6* |  |  | - Ингибирующие - вещества |  | - ГОСТ 23454-2016 |
| 36.7* |  |  | - Споры мезофильных анаэробных бактерий |  | - ГОСТ 32012-2012 |
| 36.8* |  |  | - Антибиотики: - Стрептомицин - Пенициллин - Тетрациклин |  | - Инструкция - № 33-0102, утв. МЗ РБ - от 11.07.2002г. |
| 36.9* |  |  | - Количество - соматических - клеток |  | ГОСТ ISO 13366-1/DF-1-2014, часть 1 ГОСТ 23453-2014 |
| 36.10* |  |  | Ацидофильные бактерии |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 36.11* |  |  | Определение количества клеток бифидобактерий |  | ГОСТ ISO 29981-2013 - ГОСТ 33924-2016 |
| 36.12* |  |  | E. Coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 36.13* |  |  | Listeria monocytogenes |  | - ГОСТ 32031-2022 |
| 37.1* | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ | - СНиП,ГН , утв. МЗ РБ 21.06.2013г.№ 52 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 32901-2014 - ГОСТ 9225-84 - ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 7218-2015, Р.10 (обработка результатов) |
| 37.2* |  |  | - БГКП |  | - ГОСТ 31747-2012 - ГОСТ 9225-84 - ГОСТ 32901-2014 |
| 37.3* |  |  | - Патогенные - микроорганизмы, - в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 37.4* |  |  | - Staphylococcus - aureus |  | - ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 10444.2-94 |
| 37.5* |  |  | - Дрожжи - Плесневые грибы |  | - ГОСТ 10444.12-2013 |
| 37.6* | Масличное сырье и жировые продукты | 10.41/01.086 10.42/01.086 | - Сульфитредуцирующие клостридии | - СНиП, ГН, утв. - Постановление МЗ - Республики Беларусь 21.06.2013г.№ 52 ГН, утвержден Постановлением МЗ Республики Беларусь от 29.06.2007г № 58 изменение от 28.11.2008 № 202 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 |
| 37.7* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 37.8* |  |  | Listeria monocytogenes |  | - ГОСТ 32031-2022 |
| 38.1* | - Продукты для детского питания | 10.89/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 | - E.coli | - СНиП, ГН, утв. - Постановление МЗ - Республики Беларусь 21.06.2013г.№ 52 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 38.2* |  |  | - КМАФАнМ |  | - ГОСТ 10444.15-94 - ГОСТ 30705-2000 - ГОСТ 26972-86 ГОСТ ISO 7218-2015, Р.10 (обработка результатов) |
| 38.3* |  |  | - БГКП |  | - ГОСТ 31747-2012 |
| 38.4* |  |  | - Патогенные - микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 - ГОСТ ISO 6785-2015 |
| 38.5* |  |  | - Staphylococcus - aureus |  | - ГОСТ 30347-2016 - ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 10444.2-94 |
| 38.6* |  |  | - B. Cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 38.7* |  |  | Плесени Дрожжи |  | - ГОСТ 10444.12-2013 - ГОСТ 30706-2000 |
| 38.8* |  |  | Количества клеток бифидобактерий |  | ГОСТ ISO 29981-2013 ГОСТ 33924-2016 |
| 38.9* |  |  | Enterobacter sakazakii |  | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 |
| 38.10* |  |  | Listeria Monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 39.1* | Зерно (семена), мукомольно-крупяные хлебобулочные и кондитерские изделия. | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | - КМАФАнМ | - СНиП, ГН, утв. - Постановление МЗ - Республики Беларусь 21.06.2013г.№ 52 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 10444.15-94 - ГОСТ 26972-86 ГОСТ ISO 7218-2015, Р.10 (обработка результатов) ГОСТ 33536-2015 |
| 39.2* |  |  | - БГКП |  | - ГОСТ 31747-2012 - ГОСТ 26972-86 |
| 39.3* |  |  | - Патогенные - микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 39.4* |  |  | - Staphylococcus - aureus |  | - ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 39.5* |  |  | - B. Cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 39.6* |  |  | - Плесени - Дрожжи |  | - ГОСТ 10444.12-2013 - ГОСТ 26972-86 |
| 40.1* | Готовые блюда, изготовленные на предприятиях общественного питания и предприятиях пищеконцентратной промышленности | 10.85/01.086 | - КМАФАнМ | - СНиП, ГН, утв. - Постановление МЗ Республики Беларусь 21.06.2013г.№ 52 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 29.06.2007г № 58 изменение от 28.11.2008 № 202 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 7218-2015, Р.10 (обработка результатов) |
| 40.2* |  |  | - БГКП |  | - ГОСТ 31747-2012 |
| 40.3* |  |  | - Патогенные - микроорганизмы, - в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 40.4* |  |  | - Staphylococcus - aureus |  | - ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 40.5* |  |  | - Сульфитредуцирующие клостридии |  | - ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 10444.9-88 |
| 40.6* |  |  | - Плесени - Дрожжи |  | - ГОСТ 10444.12-2013 |
| 40.7* |  |  | - Протей |  | - ГОСТ 28560-90 |
| 40.8* |  |  | - E. Coli |  | - ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 40.9* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 41.1* | Овощи, фрукты, ягоды, грибы, продукты их переработки и специи | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 | - КМАФАнМ | - СНиП, ГН, утв. - Постановление МЗ - Республики Беларусь 21.06.2013г.№ 52 - ГОСТ 29187-91 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ ISO 7218-2015, - Раздел 10 (обработка - результатов) |
| 41.2* |  |  | - БГКП |  | - ГОСТ 31747-2012 |
| 41.3* |  |  | - Патогенные - микроорганизмы, - в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 41.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88 - ГОСТ 29185-2014 |
| 41.5* |  |  | - B. Cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 41.6* |  |  | Плесени и дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 41.7* |  |  | Гельминты |  | Инструкция № 37-0305, утв. МЗ РБ от 12.04.2005г Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ от 13.06.2005г |
| 41.8* |  |  | Yersinia Enterocolitica |  | ГОСТ ISO 10273-2013 |
| 41.9* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 42.1* | Биологически активные добавки к пище (БАД) | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | - СНиП, ГН, утв. - Постановление МЗ - Республики Беларусь 21.06.2013г.№ 52 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 26670-91 СТБ ISO 7218-2015 ГОСТ ISO 7218-2015, Раздел 10 |
| 42.2* |  |  | - БГКП |  | - ГОСТ 31747-2012 |
| 42.3* |  |  | St.aureus в 1,0 г |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 42.4* |  |  | - Патогенные - микроорганизмы, - в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 42.5* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 ГОСТ ISO 21871-2013 |
| 42.6* | Биологически активные добавки к пище (БАД) | 10.89/01.086 | Дрожжи и плесени | - СНиП, ГН, утв. - Постановление МЗ - Республики Беларусь 21.06.2013г.№ 52 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | - ГОСТ 10444.12-2013 |
| 42.7* |  |  | Микроорганизмы пробиотики |  | - ГОСТ 10444.11-2013 - ГОСТ ISO 29981-2013 |
| 43.1* | Вода питьевая расфасованная в ёмкости | 11.07/01.086 | Общее микробное число (ОМЧ) | СНиП, утв. МЗ РБ № 123 от 15.12.2015 г. - СНиП, ГН, утв. МЗ РБ от 21.06.2013г. № 52 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | ГОСТ 18963-73 ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 43.2* |  |  | Общие колиформные бактерии (ОКБ) |  | ГОСТ 18963-73 МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.2 ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 43.4* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | СТБ ISO 6461-2-2023 |
| 43.5* |  |  | Синегнойная палочка (Pseudomonas аeruginosa) |  | ГОСТ ISO 16266-2018 ГОСТ 34786-2021 п.11.2 |
| 43.6* |  |  | Колифаги |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.5 |
| 43.7* |  |  | Цисты лямблий |  | Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ от 13.06.2005г Инструкция № 057-0606, утв. МЗ РБ от 05.12.2007 Инструкция № 209-1203, утв. МЗ РБ от 13.10.2004г |
| 43.8* |  |  | Яйца гельминтов ед. в 50 дм3 |  | Инструкция № 209-1203, утв. МЗ РБ от 13.10.2004г Инструкция № 057-0606, утв. МЗ РБ от 05.12.2007 МУК № 11-10-4-2002, утв. МЗ РБ от 29.05.2002г |
| 43.9* |  |  | Ооцисты криптоспоридий |  | Инструкция № 146-1102, утв. МЗ РБ НИИ Эпидемиологии и микробиологии от 31.12.2002г. Инструкция № 057-0606, утв. МЗ РБ от 05.12.2007 Инструкция № 108-1207, утв. МЗ РБ от 12.01.2008г |
| 44.1* | Вода питьевая (централизованное водоснабжение) | 100.09/01.086 | Общее микробное число | - Постановление № 16 - от 26.03.2002г. - о внесении изменений - в санитарные правила и нормы. - ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 18963-73 ГОСТ 34786-2021 п.7.1 МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.1 |
| 44.2* |  |  | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.2 ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 44.3* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.2 ГОСТ 31955.1-2013 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 44.4* |  |  | Колифаги |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.5 |
| 44.5* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.6 СТБ ISO 6461-2-2016 ГОСТ ISO 14189-2019 |
| 44.6* |  |  | Цисты лямблий |  | Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ от 13.06.2005г Инструкция № 057-0606, утв. МЗ РБ от 05.12.2007 |
| 44.7* |  |  | Цисты патогенных простейших кишечника, яйца гельминтов |  | МУК № 11-10-4-2002, утв. МЗ РБ от 29.05.2002г Инструкция № 057-0606, утв. МЗ РБ от 05.12.2007 |
| 44.8* |  |  | Наличие ооцист криптоспоридий |  | Инструкция № 146-1102, утв. МЗ РБ НИИ Эпидемиологии и микробиологии от 31.12.2002г. Инструкция № 057-0606, утв. МЗ РБ от 05.12.2007 Инструкция № 108-1207 утв. МЗ РБ от 12.01.2008 |
| 45.1* | Вода питьевая (децентрализованное водоснабжение) | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 18963-73 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.2 ГОСТ 31955.1-2013 |
| 45.2* |  |  | Общее микробное число |  | ГОСТ 18963-73 ГОСТ 34786-2021 п.7.1 МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.2 |
| 45.3* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 18963-73 ГОСТ 34786-2021 п.9.3 МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.2 ГОСТ 31955.1-2013 |
| 46.1* | Подземные воды | 100.04/01.086 | Общие колиформные бактерии | СТБ 1756-2007 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 18963-73 МУК РБ №11-10-1-2002, п.8.2 |

| 47.1* | Смывная вода с устройства для разлива пива | 100.16/01.086 | - БГКП (колиформы) | ТИ РБ 37602662.4.174-99, таб.3, утв. Министерством сельского хозяйства Республики Беларусь от 10.11.1999 г. | ИК 10-04-06-140-87 от 4.11.1987 «Инструкция санитарно-микробиологического контроля пивоваренного и безалкогольного производства», утв. Государственным агропромышленным комитетом СССР 04.11.1987г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 47.2* |  |  | Общее микробное число |  | ИК 10-04-06-140-87 от 04.11.1987 «Инструкция санитарно-микробиологического контроля пивоваренного и безалкогольного производства», утв. Государственным агропромышленным комитетом СССР 04.11.1987г. |
| 48.1* | Вода дистиллированная (субстанция для фармацевтического использования, для производс-тва стерильных лекарственных средств, а так же лекарственных средств для местного и ингаляционного применения) | 100.16/01.086 | Общее количество жизнеспособных аэробов - ОКА и ОКГ суммарно | ГФ РБ II том 1 | ГФ РБ II 5.1.4 |
| 48.2* |  |  | Грамотрицательные бактерии, толерантные к желчи Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  |  |
| 48.3* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  |
| 48.4* |  |  | Staphylococcus aureus |  |  |
| 48.5* |  |  | Esherichia coli |  |  |
| 48.6* |  |  | Salmonella |  |  |
| 49.1* | Вода в чашах бассейна | 100.03/01.086 100.03/02.086 | Общие колиформные бактерии | СНП, утв. Постановление МЗ Республики Беларусь от 16.05.2022 г. № 44 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | Инструкция 070-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 ГОСТ 34786-2021 п.9.1 ГОСТ 34786-2021 п.9.3 ГОСТ 34786-2021 п.11.2 |
| 49.2* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 49.3* |  |  | Колифаги |  |  |
| 49.4* |  |  | Лецитиназо-положительные стафилококки |  |  |
| 49.5* |  |  | Синегнойные палочки |  |  |
| 49.6* |  |  | Возбудители Инфекционных и кишечных вирусных заболеваний |  | Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ от 11.05.2009 СТБ ISO 19250-2016 Инструкция по применению к диагностическому набору |
| 49.7* |  | 100.03/07.096 | Цисты лямблий |  | Инструкция № 146-1102, утв. МЗ РБ от 31.12.2002 Инструкция № 108-1207, утв. МЗ РБ от 12.01.2008 Инструкция № 057-0606, утв. МЗ РБ от 05.12.2007 |
| 49.8* |  |  | Яйца и личинки гельминтов |  | Инструкция № 057-0606, утв. МЗ РБ от 05.12.2007 |
| 50.1* | Вода открытых водоемов | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановление Главного государственного врача Республики Беларусь от 28.11.2005г. № 198 - СНПиГН, утв. - постановлением МЗ Республики Беларусь - от 05.12.2016г. № 122 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ от 11.05.2009 Инструкция № 028-1215, утв. МЗ РБ от 01.03.2016 |
| 50.2* |  |  | - Кишечная - патогенная - микрофлора, - в т.ч. сальмонеллы |  | Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ от 11.05.2009 СТБ ISO 19250-2016 |
| 50.3* |  | 100.03/01.086 | - Сульфитредуцирующие клостриди |  | Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ от11.05.2009 СТБ ISO 6461-2-2016 |
| 50.4* |  | 100.03/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ от 11.05.2009 Инструкция № 028-1215, утв. МЗ РБ от 01.03.2016 |
| 50.5* |  | 100.03/01.086 | - Колифаги |  |  |
| 50.6* |  | 100.03/01.086 | - Е.Coli |  |  |
| 50.7* |  | 100.03/01.086 | - Энтерококки |  |  |
| 50.8* |  | 100.03/01.086 | - St.aureus |  |  |
| 50.9* | Вода открытых водоемов | 100.03/07.096 | - Цисты патогенных простейших | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. Постановлением Главного государственного врача Республики Беларусь от 28.11.2005г. № 198 - СНПиГН, утв. - постановлением МЗ Республики Беларусь - от 05.12.2016г. № 122 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 057-0606, утв. МЗ РБ от 05.12.2007 |
| 50.10* |  | 100.03/07.096 | - Яйца гельминтов |  | Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ от 13.06.2005 Инструкция № 057-0606, утв. МЗ РБ от 05.12.2007 Инструкция № 108-1207, утв. МЗ РБ от 12.01.2008 |
| 50.11* |  | 100.03/01.086 | Холера | СНиП утверждённые Постановлением МЗ Республики Беларусь от 05.03.2024 № 43 | Инструкция № 1.2.11-17-8-2004, утв. МЗ РБ постановление № 43 от 21.04.2004 |
| 51.1* | Почва | 100.06/01.086 | - БГКП | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004, утв. МЗ РБ № 32 от 03.03.2004 | Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. Постановлением МЗ РБ от № 67 от 29.05.2006 |
| 51.2* |  |  | Общее количество бактерий |  |  |
| 51.3* |  |  | Cl. Perfringens |  |  |
| 51.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы |  |  |
| 51.5* |  |  | Термофильные бактерии |  |  |
| 51.6* |  |  | Энтерококки |  |  |
| 51.7* |  |  | Нитрифицирующие бактерии |  |  |
| 51.8* |  | 100.06/07.090 100.06/07.096 | Гельминты |  | Инструкция № 021-0306, утв. МЗ РБ от 05.01.2007 Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ от 13.06.2005 |
| 52.1* | Смывы | 100.16/01.086 | БГКП | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ от № 120 от 09.10.2006г. Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010г. ГН, утвержденный Постановлением МЗ РБ № 9 от 18.01.2018 г. | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением МЗ РБ № 120 от 09.10.2006г. |
| 52.2* |  | 100.16/01.086 | Общая бактериальная обсемененность |  | Инструкция № 078-0210 от 19.03.2010, утв. МЗ РБ от 19.03.2010г. |
| 52.3* | Смывы | 100.16/01.086 | Staphylococcus - aureus | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Гл.3, утв. Постановлением МЗ РБ №7 от 03.04.2006 Инструкция № 078-0210, утв. Постановлением МЗ РБ от 19.03.2010 г. | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, Гл. 3, утв. Постановлением МЗ РБ № 7 от 03.04.2006г. Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
| 52.4* |  | 100.16/01.086 | Энтеробактерии | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Гл.3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь № 7 от 03.04.2006г. | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, Гл.3, утв. Постановлением МЗ РБ № 7 от 03.04.2006г. |
| 52.5* |  | - 100.16/01.086 | Грамотрицательные неферментирующие бактерии | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ № 7 от 03.04.2006г. | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ № 7 от 03.04.2006г. |
| 52.6* |  | 100.16/01.086 | Иерсинии | СНиП утвержденные Постановлением МЗ Республики Беларусь от 02.02.2024 № 25 фактическое содержание | Инструкция № 076-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 МР, утв. МЗ РБ от 08.12.1993г. |
| 52.7* |  |  | Патогенные микроорганизмы в том числе Salmonella | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением МЗ РБ № 120 от 09.10.2006г. ГН утв. Постановлением МЗ РБ от 02.12.2016 № 121 | ISO 6579-1:2017 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением МЗ РБ № 120 от 09.10.2006г. |
| 52.8* |  |  | Плесневые грибы | Инструкция № 4.2.10-15-10-2006, утв. Постановлением МЗ РБ № 73 от 12.06.2006г. | Инструкция № 4.2.10-15-10-2006, утв. Постановлением МЗ РБ от № 73 от 12.06.2006г. |
| 52.9* |  |  | Энтерококки | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ № 120 от 09.10.2006г. | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением МЗ РБ № 120 от 09.10.2006г. |
| 52.10* | Смывы | 100.16/07.096 | Гельминты | Инструкция № 37-0305, утв. МЗ РБ от 12.04.2005г. | Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ от 13.06.2005 Инструкция № 37-0305, утв. МЗ РБ от 12.04.2005 |
| 52.11* |  | 100.16/01.086 | Listeria monocytogenes | ГН утв. Постановлением МЗ РБ от 02.12.2016 № 121 ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | - ГОСТ 32031-2022 |
| 53.1* | Лекарственные формы | 100.16/01.086 | Стерильность | ГФ РБ ГФ РБ II том 1 | ГФ РБ II,.2.6.1 |
| 54.1* | Нестерильные лекарственные средства и фармацевтические субстанции | 100.16/01.086 | Микробиологичес-кая чистота: | ГФ РБ ГФ РБ II том 1 | ГФ РБ II,.2.6.12, 5.1.4 |
|  |  |  | Грамотрицательные бактерии, толерантные к желчи Бактерии семейства Enterobacteriaceae |  |  |
| 54.2* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  |
| 54.3* |  |  | Staphylococcus aureus |  |  |
| 54.4* |  |  | Esherichia coli |  |  |
| 54.5* |  |  | Salmonella |  |  |
| 55.1* | Изделия медицинского назначения (перевязочный материал и хирургический инструментарий) | 100.16/01.086 32.50/01.086 | Стерильность | Инструкция утверждена Приказом МЗ Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 п.130 | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. Постановлением МЗ РБ № 7 от 03.04.2006г. |
| 56.1* | Дезинфицирующие вещества и антисептики | 100.16/01.086 | Микробная контаминация | - Инструкция - № 4.2.10.-22-102-2005, утв. Постановлением МЗ РБ № 283 от 30.12.2005г. - Инструкция утверждена Приказом МЗ Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 п.31 | Инструкция № 4.2.10-22-102-2005, утв. Постановлением МЗ РБ № 283 от 30.12.2005г. |
| 56.2* |  |  | Определение противомикробной активности дезинфицирующих средств | Инструкция утверждена Приказом МЗ Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 п.7, п.8 | Инструкция № 4718, утв. МЗ РБ от 24.12.1998г. МУ № 11-13-1-97, утв. МЗ РБ от 16. 01.1997г. МР, утв. МЗ РБ от 04.12.1989 г. |
| 57.1* | Воздух | 100.10/01.086 | Общая бактериальная обсемененность | Инструкция 4.2.10-15-10-2006, Приложение 1, утверждено постановлением МЗ РБ № 731 от 12.06.2006г. МУ № 3182-84, утв. МЗ ГСЭУ от 29.12.1984 МР № 2-6-01-01, Приложение 4, утверждено постановлением МЗ РБ от 01.06.2001г. ГН, утверждено Постановлением МЗ РБ № 73 от 05.07.2017г. ГН, утверждено Постановлением МЗ РБ № 9 от 18.01.2018 г. ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. Постановлением МЗ РБ № 73 от 12.06.2006 Инструкция № 007-0514, утв. МЗ РБ от 02.06.2014 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ № 7 от 03.04.2006 |
| 57.2* |  |  | Колонии плесневых и дрожжевых грибов |  |  |
| 57.3* |  |  | St. Aureus |  |  |
| 58.1* | Бактерицидные облучатели | 100.16/01.086 | St. Aureus | МР № 2-6-01-01, утв. постановлением МЗ РБ от 01.06.2001г. | МР № 2-6-01-01, утв. МЗ РБ от 01.06.2001г. |
| 58.2* |  |  | E.coli |  |  |
| 59.1* | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | КМАФАнМ | СНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь № 68 от 12.06.2012г. ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 30468-97 ГОСТ ISO 21149-2020 МУК 4.2.801-99, утв. МЗ РФ 27.12.1999г. Инструкция 006-0712, утв. МЗ РБ от18.07.2012г. |
| 59.2* |  |  | Candida albicans |  | ГОСТ 30280-95 ГОСТ 30468-97 ГОСТ ISO 18416-2018 МУК 4.2.801-99, утв. МЗ РФ 27.12.1999г. Инструкция 006-0712, утв. МЗ РБ от 18.07.2012 |
| 59.3* |  |  | Escherichia coli |  | ГОСТ 30282-95 ГОСТ ISO 21150-2018 МУК 4.2.801-99, утв. МЗ РФ 27.12.1999г. Инструкция 006-0712, утв. МЗ РБ от 18.07.2012 |
| 59.4* | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/01.086 | Staphylococcus аureus | СНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь № 68 от 12.06.2012г. ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 30279-95 ГОСТ ISO 22718-2018 МУК 4.2.801-99, утв. МЗ РФ 27.12.1999г. Инструкция 006-0712, утв. МЗ РБ от 18.07.2012 |
| 59.5* |  |  | Pseudomonas аeruginosa |  | ГОСТ 30281-95 ГОСТ ISO 22717-2018 МУК 4.2.801-99, утв. МЗ РФ от 27.12.1999г. Инструкция 006-0712, утв. МЗ РБ от 18.07.2012 |
| 59.6* |  |  | Соответствие требованиям стерильности |  | ГОСТ 33918-2016 Инструкция 006-0712, утв. МЗ РБ от 18.07.2012 МУК 4.2.801-99, утв. МЗ РФ от 27.12.1999г. |
| 60.1* | Стерилизаторы | 100.16/01.086 | Стерильность (отсутствие роста тест культур) Staphylococcus аureus | Инструкция утверждена Приказом МЗ Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 п.125 Инструкция 3.5-51-2006, утв. МЗ РБ от 23.11.2006г. № 175 | Инструкция 3.5-51-2006, утв. МЗ РБ от 23.11.2006 № 175 МУ № 15/6-5, утв. МЗ СССР от 28.02.1991г. Приложение № 5, 6 Инструкция «БиоТЕСТ-ПЛАЗМА-ВИНАР» № 154.572.13 ИП Инструкция «БиоТЕСТ-П-ВИНАР» (автономных) № 154.326.2011 ИП Инструкция «БиоТЕСТ-В-ВИНАР» № 154.328.2011 ИП 1 Инструкция по применению к диагностическому набору |
| 60.2* |  |  | Bacillus sterothermophilus |  |  |
| 60.3* |  |  | Bacillus lichineformis |  |  |
| 60.4* |  |  | Mycobacterium terra) |  |  |
| 61.1* | Питательные среды | 100.16/01.086 | Контроль качества: прозрачность, цвет, рН | ГОСТ ISO 11133-2016 МР № 4-06\3824, утв. приказом МЗ БССР от 27.11.87г. МР, утв. МЗ БССР от 18.03.1983г. Инструкция Приложение 2, утв. приказом МЗ РБ № 42 от 09.02.2000г. Инструкция № 079-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010г. | ГОСТ ISO 11133-2016 МР № 4-06\3824, утв. МЗ БССР от 27.11.87г. МР, утв. МЗ БССР от 18.03.1983г. Инструкция утв. МЗ РБ № 42 МЗ от 09.02.2000г. Приложение 2 Инструкция № 079-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010г. |
| 61.2* |  |  | стерильность |  |  |
| 61.3* |  |  | чувствительность (качественный и количественный метод) |  |  |
| 61.4* |  |  | скорость роста |  |  |
| 61.5* |  |  | дифференцирующие свойства |  |  |
| 61.6* |  |  | стабильность основных свойств микроорганизмов |  |  |
| 61.7* |  |  | процент всхожести |  |  |
| 61.8* |  |  | ингибирующие свойства |  |  |
| 62.1* | Грудное молоко | 101.19/01.086 | Энтеробактерии | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010г. | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010г. |
| 62.2* |  |  | St. аureus |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010г. |
| 62.3* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010г. |
| 63.1* | Кал | 101.02/01.086 | Энтеробактерии | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010г. | Инструкция № 026-0309, утв. МЗ РБ от 08.05.2009 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ № 120 от 09.10.2006г. Инструкция № 4074-86, утв. МЗ СССР от 19.02.1986г. Инструкция № 083-0210, утв. МЗ РБ от19.03.2010г. |
| 63.2* |  |  | Кампилобактерии |  | Инструкция 4.2.10-17-7-2006, утв. МЗ РБ от 27.03.2006г. |
| 63.3* |  |  | Холера |  | Инструкция № 1.2.11-17-8-2004, утв. МЗ РБ от № 43 от 21.04.2004г. |
| 63.4* |  |  | Иерсинии |  | Инструкция № 076-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010г МР, утв. МЗ РБ от 08.12.1993 г. |
| 63.5* |  |  | St. аureus |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010г |
| 63.6* |  |  | Определение чувствительность к антибиотикам |  | Инструкция № 226-1200, утв. МЗ РБ от 11.12.2008г. |
| 63.7* | Кал | 101.02/01.086 | Дисбактериоз | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010г. | МР № 10-11/31, утв. МЗ СССР от 14.04.1986г. МР, утв. МЗ РСФСР от 21.05.1980г. Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ № 120 от 09.10.2006г. Инструкция № 124-1001, утв. МЗ РБ от04.07.2002г Инструкция № 086-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010г |
| 63.8* |  | 101.02/07.090 101.02/07.096 | Гельминты |  | Инструкция № 4.2.11.19.9-2004, утв. МЗ РБ от 19.02.2004г. Инструкция №117-1210, утв. МЗ РБ от 19.12.2010г. |
| 64.1* | Спинномозговая жидкость | 101.09/01.086 101.17/01.086 | Энтеробактерии | Инструкция № 075-0210 утв. Заместителем министра здравоохранения главным государственным санитарным врачом МЗ Республики Беларусь. от 19.03.2010г. | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Инструкция № 026-0309, утв. МЗ РБ от 08.05.2009 |
| 64.2* |  |  | Гемофилы |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
| 64.3* |  |  | Нейсерии |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 |
| 64.4* |  |  | Стрептококки |  | МР, утв. МЗ СССР от 08.08.1988г. Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ № 120 от 09.10.2006 Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006, утв. МЗ РБ № 59 от 10.05.2006г. |
| 64.5* |  |  | Псевдомонады |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
| 64.6* |  |  | Листерии |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
| 64.7* |  |  | Стафилококки |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
| 64.8* | Спинномозговая жидкость | 101.09/01.086 101.17/01.086 | Определение чувствительность к антибиотикам | Инструкция № 075-0210 утв. Заместителем министра здравоохранения главным государственным санитарным врачом МЗ Республики Беларусь. от 19.03.2010г. | Инструкция № 226-1200 Утв. МЗ РБ от 11.12.2008 |
| 64.9* |  |  | Энтеробактерии |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ от № 120 от 09.10.2006г. |
| 64.10* |  | 101.09/07.090 101.09/07.096 101.17/07.090 101.17/07.096 | Гельминты |  | Инструкция № 4.2.11.19.9, утв. МЗ РБ от 19.02.2004г. |
| 65.1* | Моча | 101.01/01.086 101.17/01.086 | Энтеробактерии | Инструкция № 075-0210, утв. Заместителем министра здравоохранения главным государственным санитарным врачом МЗ Республики Беларусь. от 19.03.2010г | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Инструкция № 026-0309, утв. МЗ РБ от 08.05.2009 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ № 120 от 09.10.2006г. |
| 65.2* |  |  | Бактериурия |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
| 65.3* |  |  | Эширихии |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
| 65.4* |  |  | Псевдомонады |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
| 65.5* |  |  | Энтерококки |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
| 65.6* |  |  | Стафилококки |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
| 65.7* |  |  | Определение чувствительность к антибиотикам |  | Инструкция № 226-1200, утв. МЗ РБ от 11.12.2008 |
| 65.8* |  | 101.09/07.090 101.09/07.096 101.17/07.090 101.17/07.096 | Гельминты |  | Инструкция № 4.2.11.19.9, утв. МЗ РБ от 19.02.2004г. |
| 66.1* | Отделяемое дыхательных путей (верхние отделы дыхательных путей, нижние отделы дыхательных путей) | 101.15/01.086 101.17/01.086 101.19/01.086 | Стрептококки | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010г. СанПиН утверждено постановлением МЗ РБ от 13.07.2023 № 113 | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 МР, утв. МЗ СССР от 08.08.1988г. Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006, утв. МЗ РБ № 59 от 10.05.2006г. |
| 66.2* |  |  | Гемофилы |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010г |
| 66.3* |  |  | Псевдомонады |  |  |
| 66.4* |  |  | Стафилококки |  |  |
| 66.5* |  |  | Клебсиеллы |  |  |
| 66.6* |  |  | Листерии |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 МР, утв. ГСУ МЗ СССР от 04.09.1986г. |
| 66.7* |  |  | Энтеробактерии |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Инструкция № 026-0309 утв. МЗ РБ от 08.05.2009 |
| 66.8* |  |  | Нейсерии |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010г Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 |
| 66.9* |  |  | Коринебактерии |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Инструкция «Лабораторная диагностика дифтерии» Приложение 2, утв. МЗ РБ от № 42 от 09.02.2000г. |
| 66.10* |  |  | Бордетеллы |  | Инструкция № 023-1221, утв. МЗ РБ от 10.06.2022 Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
| 66.11* |  |  | Определение чувствительность к антибиотикам |  | Инструкция № 226-1200 утв. МЗ РБ от 11.12.2008 |
| 66.12* |  | 101.17/07.090 101.17/07.096 101.19/07.090 101.19/07.096 | Гельминты |  | Инструкция № 4.2.11.19.9, утв. МЗ РБ от 19.02.2004г. |
| 67.1* | Биологический материал (назальный секрет, мазок из носоглотки, мазок ротоглотки, мокрота, эндотрахеальный аспират, бронхоальвеолярный смыв), объекты внешней среды | 101.15/10.094 101.14/10.094 101.19/10.094 | РНК короновирусов (в т.ч. SARS-CoV-2) | СанПиН утверждено постановлением МЗ РБ от 29.12.2012 № 217 | Руководство по применению набора реагентов для выделения РНК Руководство по применению набора реагентов для качественного выявления SARS-CoV-2 |
| 67.2* |  | 101.01/10.094 101.02/10.094 101.03/02.094 101.04/10.094 101.05/01.094 101.05/10.094 101.09/02.094 101.09/10.094 101.10/10.094 101.11/10.094 101.12/10.094 101.13/10.094 101.14/10.094 101.15/01.094 101.15/10.094 | ДНК/РНК возбудителей инфекционных заболеваний | СанНиП, утвержденные постановлением МЗ РБ от 29.03.2012 № 31 СанНиП, утвержденные постановлением МЗ РБ от 07.12.2012 № 192 СанНиП, утвержденные постановлением МЗ РБ от 29.12.2012 № 217 СанНиП, утвержденные постановлением МЗ РБ от 06.02.2013 № 11 СанНиП, утвержденные постановлением МЗ РБ от 13.03.2014 № 15 приложение 4 к приказу МЗ РБ от 16.12.1998 № 351 | Инструкция № 133-1204 по лабораторной диагностике энтеро-вирусных инфекций, утв. 12.04.2005 Инструкция № 049-0509, утв. МЗ РБ 08.05.2009 Инструкция № 121-1210, утв. МЗ РБ 18.01.2011 Инструкция № 090-1008, утв. МЗ РБ 13.11.2008 Руководство по применению наборов реагентов |
| 68.1* | После-операционный материал, пунктаты, срезы кожи и патматериал | 101.12/01.086 101.13/01.086 101.15/01.086 101.16/01.086 101.17/01.086 101.19/01.086 | Энтеробактерии | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Инструкция № 026-0309 утв. МЗ РБ от 08.05.2009 |
| 68.2* |  |  | Стрептококки |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 МР утв. МЗ СССР от 08.08.1988г. Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006, утв. МЗ РБ № 59 от 10.05.2006г |
| 68.3* |  |  | Стафилококки |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
| 68.4* |  |  | Неферментирующие Гр - бактерии |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
| 68.5* |  |  | Гемофилы |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
| 68.6* |  |  | Определение чувствительность к антибиотикам |  | Инструкция № 226-1200, утв. МЗ РБ от 11.12.2008 |
| 68.7* |  | 101.17/07.090 101.17/07.096 | Гельминты |  | Инструкция № 4.2.11.19.9, утв. МЗ РБ от 19.02.2004г |
| 69.1* | Отделяемое глаз | 101.15/01.086 101.17/01.086 | Нейсерии | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Инструкция, утв. МЗ РБ № 81 от 13.02.2006 г. |
| 69.2* |  |  | Стрептококки |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010г МР утв. МЗ СССР от 08.08.1988г. Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006, утв. МЗ РБ № 59 от 10.05.2006 г. |
| 69.3* |  |  | Стафилококки |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
| 69.4* |  |  | Грамотрицательные неферментирующие бактерии |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
| 69.5* |  |  | Гемофилы |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
| 69.6* |  |  | Коринебактерии |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
| 69.7* |  |  | Энтеробактерии |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Инструкция № 026-0309, утв. МЗ РБ от 08.05.2009 |
| 69.8* |  |  | Определение чувствительность к антибиотикам |  | Инструкция № 226-1200, утв. МЗ РБ от 11.12.2008 |
| 70.1* | Отделяемое мочеполового тракта | 101.15/01.086 101.17/01.086 | Нейсерии | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010г. | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 Инструкция по лабораторной диагностике гонореи Приложение № 18, утв. МЗ РБ № 138 от 20.07.1993 |
| 70.2* |  |  | Листерии |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 МР, утв. ГСУ МЗ СССР от 04.09.1986г. |
| 70.3* |  |  | Энтеробактерии |  | Инструкция № 026-0309, утв. МЗ РБ от 08.05.2009 |
| 70.4* | Отделяемое мочеполового тракта | 101.15/01.086 101.17/01.086 | Стафилококки | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010г. | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
| 70.5* |  |  | Стрептококки |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 МР утв. МЗ СССР от 08.08.1988 Инструкция 3.1.2.10-18-8-2006, утв. МЗ РБ № 59 от 10.05.2006 |
| 70.6* |  |  | Псевдомонады |  | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Инструкция по лабораторной диагностике гонореи. Приложение № 18, утв. МЗ РБ № 138 от 20.07.1993 |
| 70.7* |  |  | Хламидии |  | Инструкция по лабораторной диагностике и лечению негонококковых уретритов. Приложение № 19, утв. МЗ РБ № 138 от 20.07.1993 |
| 70.8* |  |  | Микоплазмы |  | Инструкция по лабораторной диагностике и лечению негонококковых уретритов. Приложение № 19, утв. МЗ РБ № 138 от 20.07.1993 |
| 70.9* |  |  | Трихомонады |  | Инструкция по лабораторной диагностике и лечению негонококковых уретритов. Приложение № 19, утв. МЗ РБ № 138 от 20.07.1993 |
| 70.10* |  |  | Гарднереллы |  | Инструкция по лабораторной диагностике и лечению негонококковых уретритов. Приложение № 19. утв. МЗ РБ от № 138 от 20.07.1993 |
| 70.11* | Отделяемое мочеполового тракта | 101.15/01.086 101.17/01.086 | Кандиды | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 | Инструкция по лабораторной диагностике и лечению негонококковых уретритов. Приложение № 19, утв. МЗ РБ № 138 от 20.07.1993г. Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
| 70.12* |  |  | Определение чувствительность к антибиотикам |  | Инструкция № 226-1200, утв. МЗ РБ от11.12.2008 |
| 71.1* | Рвотные массы и промывные воды | 101.15/01.086 101.17/01.086 | Энтеробактерии | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 | Инструкция № 026-0309, утв. МЗ РБ от 08.05.2009 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ № 120 от 09.10.2006 Инструкция № 4074-86, утв. МЗ СССР от 19.02.1986 |
| 71.2* |  |  | B. Cereus |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ № 120 от 09.10.2006 |
| 71.3* |  |  | Энтерококки |  |  |
| 71.4* |  |  | Кампилобактерии |  |  |
| 71.5* |  |  | Стафилококки |  |  |
| 71.6* |  |  | Определение чувствительность к антибиотикам |  | Инструкция № 226-1200, утв. МЗ РБ от 11.12.2008 |
| 72.1* | Кровь | 101.03/01.086 101.17/01.086 | Стерильность | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 | Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
| 72.2* |  |  | Определение чувствительности к антибиотикам |  | Инструкция № 226-1200, утв. МЗ РБ от 11.12.2008 |
| 72.3* | Сыворотка крови Сыворотка крови | 101.04/03.071 101.04/03.134 101.04/03.152 101.04/10.094 | Маркеры бактериальных инфекционных и соматических заболеваний | СанНиП № 52, СанНиП № 174, СанНиП № 70, Инструкция по применению регистрацион. № 075-0210, Инструкция по применению регистрацион. № 026-0309, Инструкция по применению рег. № 084-0210 Приложение № 2 к приказу МЗ РБ от 09.02.2000 № 42, Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81 Инструкция по применению рег. №136-1207, Инструкция № 076-0210 от 19.03.2010. ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Приложение № 2 |
|  |  |  |  |  | к приказу МЗ РБ от 09.02.2000 № 42, Инструкция, утв. приказом МЗ РБ от 13.02.2006 № 81, Инструкция по применению рег. № 084-0210, Инструкция по применению рег. № 075-0210, Инструкция по применению рег. № 026-0309, Инструкция по применению рег. № 136-1207, Инструкция № 076-0210 от 19.03.2010. Инструкция по применению к диагностическому набору |
| 72.4* |  | 101.04/02.134 101.04/10.094 | Маркеры вирусных инфекций | Инструкция по применению № 4.2.11–19-9-2004, приложение 4 к приказу МЗ РБ от 16.12.1998 № 351, СанНиП № 14, СанНиП №192, СанНиП № 217, СанНиП № 11 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | Инструкция №121-1210 Инструкция по применению № 4.2.11–19-9-2004 Инструкция №111-1210 от 08.12.2010 Инструкция № 21-9404 от 16.11.1995 Инструкция по применению к диагностическому набору |
| 72.6* |  | 101.03/07.096 | Малярия | СНиП утв. постановлением МЗ РБ от 21.03.2013 № 23 | Инструкция № 4.2.11.19.9-2004, утв. Постановление Главного государственного санитарного врача МЗ Республики Беларусь от 19.02.2004 Инструкция № 085-0310, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
| 72.16* |  | 101.04/03.152 | - Маркеры паразитарных инфекционных заболеваний | СП 17-69 РБ-98 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 29.04.1998 № 18 СНиП утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.12.2012 № 204 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний. | Инструкция «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглабулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке (плазме) крови, утв. Приказом Росздравнадзора № 6929-Пр/12 от 02.10.2012г Инструкция «Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглабулинов класса G, М, А к грибам рода кандида в сыворотке (плазме) крови утв. Приказом Росздравнадзора № 7639-Пр/13 от 06.12.2013г Инструкция «Набор реактивов для иммуноферментного выявления иммуноглабулинов класса А, М, G к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови, утв. Приказом Росздравнадзора № 4449-Пр/11 от 21.07.2011 Инструкция «Набор реактивов для иммуноферментного выявления иммуноглабулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови, утв. Приказом Росздравнадзора № 7029-Пр/13 от 06.12.2013 Инструкция «Набор реактивов для иммуноферментного выявления иммуноглабулинов класса G к антигенам описторхисов, т рхинел, токсокар и эхинококков, утв. Приказом Росздравнадзора № 7028-Пр/13от 06.12.2013 Инструкция по применению к диагностическому набору |
| 73.1* | Переносчики Лайм- боррелиоза | 101.16/03.071 | Лайм-боррелиоз | СНиП утв. постановлением МЗ РБ от 07.12.2012 № 192 | Инструкция тест-системы для выявления антител к возбудителю Лайм-боррелиоза иммуно-флюоресцентный, утв. МЗ РБ НИИ Эпидемиологии и Микробиологии от 06.12.2008 |
| 74.1* | Вода питьевая | 100.09/04.125 | - Удельная (объемная) активность - радионуклидов 137Cs | - ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 | - МВИ.МН 1181-2011 - МВИ.МН 1823-2007 |
| 75.1* | Пищевые продукты и продовольственное сырье Сельскохозяйственное сырье и корма Лекарственно – техническое сырье | 01.11; 01.13 01.19; 01.21 01.22; 01.23 01.24; 01.25 01.26; 01.27 01.28; 01.29 01.30; 01.41 01.45; 01.46 01.47; 01.49 01.50; 01.70 03.30; 08.93 10.11; 10.12 10.13; 10.20 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.51 10.52; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73 10.81; 10.82 10.83; 10.84 10.85; 10.86 10.89; 10.91 10.92; 11.01 11.02; 11.03 11.04; 11.05 11.06; 11.07 /04.125 | - Удельная (объемная) активность - радионуклидов 137Cs | - ГН 10-117-99 (РДУ-99) - СНиПиГН, утв. - Постановлением МЗ РБ - от 28.12.2012г. № 213 - Республиканские - допустимые уровни - содержания 137Cs и 90Sr в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Заместителем Министра сельского хозяйства и продовольствия - Республики Беларусь В.Г. Самосюк - от 03.08.1999г. - Дополнение в - Республиканские - допустимые уровни - содержания 137Cs и 90Sr в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Министром сельского хозяйства и продовольствия М.И. Русый - от 25.06.2003г. - ГН 2.6.1.8-10-2004 - ГН, утверждено - Постановление - Совета Министров - Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация на продукцию | - ГОСТ 32161-2013 - МВИ.МН 1181-2011 - МВИ.МН 1823-2007 |
| 76.1* | Продукция лесного хозяйства | 02.20; 02.30 16.10; 16.21 16.22; 16.23 16.24; 16.29 31.09/04.125 | - Удельная (объемная) активность - радионуклидов 137Cs | - ГН 2.6.1.10-1-01-2001 - РДУ/ЛХ-2001, МЗ РБ от 11.01.2001г. № 4 ТНПА и другая документация на продукцию ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 | - МВИ.МН 1181-2011 - МВИ.МН 1823-2007 |
| 77.1* | Поверхностные воды (зона рекреации) | 100.03/04.125 | - Удельная (объемная) активность - радионуклидов 137Cs | - СНиП, утв. - Постановление МЗ РБ 31.12.2013 г. № 137 - СНиПиГН, утв. МЗ РБ от 28.12.2012г. № 213 - СНПиГН, утв. - постановлением МЗ Республики Беларусь - от 05.12.2016г. № 122 - СНиП, утв. - постановлением МЗ Республики Беларусь - от 31.12.2015г. № 142 | - МВИ.МН 1181-2011 - МВИ.МН 1823-2007 |
| 78.1* | Коммунально-бытовые, твердые бытовые и другие отходы | 100.15/04.125 | - Удельная (объемная) активность - радионуклидов 137Cs |  | - МВИ.МН 1181-2011 - МВИ.МН 1823-2007 |
| 79.1* | Сточные воды, осадки сточных вод, зольные отходы, уличный смет | 100.05; 100.08 100.15/04.125 | - Удельная (объемная) активность - радионуклидов 137Cs | - СНиП, утв. - Постановление МЗ РБ 31.12.2013 г. № 137 - СНиПиГН, утв. МЗ РБ от 28.12.2012г. № 213 - СНПиГН, утв. - постановлением МЗ Республики Беларусь - от 05.12.2016г. № 122 - СНиП, утв. - постановлением МЗ Республики Беларусь - от 31.12.2015г. № 142 | - МВИ.МН 1181-2011 - МВИ.МН 1823-2007 |
| 80.1* | Продукция на основе торфа | 100.07/04.125 | - Удельная (объемная) активность - радионуклидов 137Cs | - Допустимые уровни - содержания 137Cs в - продукции на основе торфа. Утв. МЗ РБ - от 30.12.2006г. | - МВИ.МН 1181-2011 - МВИ.МН 1823-2007 |
| 81.1* | Объекты внешней среды | 100.15/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | - СНиПиГН, утв. - Постановлением МЗ РБ от 28.12.2012г. № 213 - СНиП, утв. - Постановлением МЗ РБ от 11.03.2016г. № 42 - МУК РБ № 11-8-6-2002, утв. МЗ РБ от 5.08.2002 - ГН 10-115-99 - СанПиН 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004) ТКП 45-2.03-134-2009 | - МВИ.ГМ.1906-2020 - МВИ.МН 4194-2011 АМИ.МН 0030-2022 |

| 82.1* | Пищевые продукты и продовольственное сырье, продукция животноводства, лекарственное сырье, сельско-хозяйственное сырье и корма, продукция лесного хозяйства, торфа | 01.11; 01.13 01.19; 01.21 01.22; 01.23 01.24; 01.25 01.26; 01.27 01.28; 01.29 01.30; 01.41 01.45; 01.46 01.47; 01.49 01.50; 01.70 03.30; 08.93 10.11; 10.12 10.13; 10.20 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.51 10.52; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73 10.81; 10.82 10.83; 10.84 10.85; 10.86 10.89; 10.91 10.92; 11.01 11.02; 11.03 11.04; 11.05 11.06; 11.07 /04.056 | - Мощность - экспозиционной дозы (МЭД) - гамма-излучения при отборе проб и определении - однородности - партии | - СНиПиГН, утв. - Постановлением МЗ РБ - от 28.12.2012г. № 213 - МУК РБ № 11-8-6-2002, утв. МЗ РБ - от 05.08.2002 - ТКП 251-2010 (02080) СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 СТБ 1057-2016 | - МВИ.ГМ.1906-2020 - МИ Определение - однородности партии пищевых продуктов и продовольственного - сырья, продукции - растениеводства и - животноводства при - проведении радиационного контроля, утв. - директором РНИУП «Институт радиологии», НИРУП «Институт - почвоведения и агрохимии». Согласовано В.Н. Корешков 15.12.2004г. - МИ Проверка однородности партии продукции и сырья по содержанию цезия-137, утв. Директором НИУ «Институт ядерных проблем при БГУ» 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 83.1* | Продукция деревообрабатывающей, легкой, химической, металлообрабатывающей и прочих отраслей промышленности | 02.20; 02.30 16.10; 16.21 16.22; 16.23 16.24; 16.29 31.09/04.056 | - Поверхностная - загрязненность - бета-активными - радионуклидами | - СНиП Утверждены - Постановлением МЗ Республики Беларусь - от 11.03.2016г. № 42 ЕСТ, утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - Методика по определению поверхностной загрязненности различных поверхностей бета-активными радионуклидами, утв. Заместителем Председателя управления «Белкоопсоюза» - от 19.11.1991г. |
| 84.1* | Объекты окружающей среды | 100.15/04.056 | - Поверхностная - загрязненность - бета-активными - радионуклидами (плотность потока - бета-частиц) | - РКУ РЗ-2004, утв. Председателем - Комитета по проблемам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при Совете - Министров В.Г. Цалко от 22.10.2004г. - СНиП, утв. МЗ РБ - от 31.12.2013 г. № 137 СПиН 2.6.1.13-60-2005 | - МВИ.МН 4194-2011 |
| 84.2* | - Объекты - окружающей - среды | 100.15/04.056 | Альфа-активные радионуклиды (плотность потока альфа-частиц) | - СНиП, утв. МЗ РБ - от 31.12.2013г. № 137 - СНиП, утв. МЗ РБ - от 11.03.2016г. № 42 ЕСТ, утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 | - МВИ.МН 4194-2011 - СНиП, утв. МЗ РБ - от 11.03.2016г. № 42, - Глава 2 |

| 86.1* | Промышленная группа товаров - Материалы, контактирующие с поверхностью - человеческого тела: одежда и принадлежности одежды. - Материалы - текстильные, кожа, мех натуральный. - Искусственные, - синтетические и натуральные волокна | 13.10/04.056 13.20/04.056 13.91/04.056 13.92/04.056 13.95/04.056 13.96/04.056 13.99/04.056 14.11/04.056 14.13/04.056 14.14/04.056 14.19/04.056 14.20/04.056 14.31/04.056 14.39/04.056 15.11/04.056 15.20/04.056 | - Плотность потока ионизирующих - бета-частиц | - СТБ 1252-2000 - ТНПА и другие - нормативные документы на продукцию | - СТБ 1252-2000 - МВИ.МН 1768-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87.1* | Рентгеновские аппараты и кабинеты | 100.15/04.056 | - Мощность - экспозиционной (амбиентной) дозы рентгеновского - излучения | - СанПиН 9-29-95 - СанПиН 2.6.1.8-38-2003 - СанПиН 2.6.1.13-13-2005 - СНиП, утв. - Постановление МЗ - Республики Беларусь - от 24.12.2015г. № 134 | - СанПиН 9-29-95 - СанПиН 9-29.12-95 - СанПиН 2.6.1.8-38-2003 - СанПиН 2.6.1.13-13-2005 - СНиП, утв. МЗ РБ № 134 - от 24.12.2015 - АМИ.МН 0030-2022 |
| 87.2* | Установки для досмотра багажа | 100.15/04.056 |  |  |  |
| 87.3* | Источники, генерирующие низкоэнергетическое рентгеновское излучение | 100.15/04.056 |  |  |  |
| 88.1* | Материалы и изделия строительные, товары народного потребления | 02.20; 02.30 13.10; 13.20 13.91; 13.92 13.95; 13.96 13.99; 14.11 14.13; 14.14 14.19; 14.20 14.31; 14.39 15.11; 15.20 16.10; 16.21 16.22; 16.23 16.24; 16.29 31.09/04.125 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов: Ra-226, Th-232, К-40 | ГОСТ 30108-94 - СНиПиГН, утв. - Постановлением МЗ РБ - от 28.12.2012 № 213 СанПиН 2.1.2.12-25-2006 - ЕСТ, утверждены - Решением Комиссии таможенного союза - от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | - МВИ.МН 4498-2013 |
| 89.1* | Промышленная группа товаров. Материалы, контактирующие с поверхностью человеческого тела: - одежда и принадлежности одежды (I-II слой) (водная модельная среда) Товары детского ассортимента тела: - детская одежда (I-II слой); - детская обувь (внутренний слой) (водная модельная среда) Искусственные, синтетические и натуральные волокна, материалы текстильные (водная модельная среда). | 13.10; 13.20 13.91; 13.92 13.95; 13.96 13.99; 14.11 14.13; 14.14 14.19; 14.20 14.31; 14.39 15.11; 15.20 /11.116 | - Органолептические показатели: - Запах | - СанПиН 11-10-12-97 - СанПиН 10-54-97 - ГОСТ 30383-95 ГОСТ 29298-2005 - ВМУ № 11-10-2-98, - утв. МЗ РБ № 21 - от 02.03.1998 - Инструкция - 1.1.10-12-96-2005, - утв. МЗ РБ № 268 - от 28.12.2005 СНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 30383-95 - ВМУ № 11-10-2-98, - утв. МЗ РБ от 02.03.1998 - СанПиН 11-10-12-97 - СанПиН 10-54-97, п.4.2, таблица 1 - Инструкция - 2.3.3.10-15-64-2005, - утв. МЗ РБ № 184 - от 21.11.2005 - Инструкция - 1.1.10-12-96-2005, - утв. МЗ РБ № 268 от 28.12.2005 Пробоподготовка - ВМУ № 11-10-2-98, - утв. МЗ РБ № 21 - от 02.03.1998 - Инструкция - 1.1.10-12-96-2005, - утв. МЗ РБ № 268 - от 28.12.2005 |
| 89.2* |  | 15.20/29.061 | Высота каблука |  | ГОСТ 33225-2015 |
| 89.3* | Промышленная группа товаров. Материалы, контактирующие с поверхностью человеческого тела: - одежда и принадлежности одежды (I-II слой) (водная модельная среда) Товары детского ассортимента тела: - детская одежда (I-II слой); - детская обувь (внутренний слой) (водная модельная среда) Искусственные, синтетические и натуральные волокна, материалы текстильные (водная модельная среда). | 13.10; 13.20 13.91; 13.92 13.95; 13.96 13.99; 14.11 14.13; 14.14 14.19; 14.20 14.31; 14.39 15.11; 15.20 /08.169 | рН водной вытяжки |  | ГОСТ 32165-2013 |
| 89.4* |  | 15.20/29.040 | Масса полупары обуви |  | ГОСТ 28735-2005 |
| 89.5* |  | 13.10; 13.20 13.91; 13.92 13.95; 13.96 13.99; 14.11 14.13; 14.14 14.19; 14.20 14.31; 14.39 15.11; 15.20 /08.052 | Водопоглощение |  | ГОСТ 3816-81 |
| 89.6* |  | 13.10; 13.20 13.91; 13.92 13.95; 13.96 13.99; 14.11 14.13; 14.14 14.19; 14.20 14.31; 14.39 15.11; 15.20 /35.069 | Электростатическое поле | - СанПиН 11-10-12-97 - СанПиН 10-54-97 - ГОСТ 30383-95 ГОСТ 29298-2005 - ВМУ № 11-10-2-98, - утв. МЗ РБ № 21 - от 02.03.1998г. - Инструкция - 1.1.10-12-96-2005, - утв. МЗ РБ № 268 - от 28.12.2005г. СНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 г. № 200 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | СанПиН 9-29.7-95, п.6 |
| 89.7* |  | 13.10; 13.20 13.91; 13.92 13.95; 13.96 13.99; 14.11 14.13; 14.14 14.19; 14.20 14.31; 14.39 15.11; 15.20 /08.032 | - Токсичные - элементы: - Свинец |  | - ГОСТ 31870-2012, - метод 1 Пробоподготовка - ВМУ № 11-10-2-98, - утв. МЗ РБ № 21 - от 02.03.1998г. - Инструкция - 1.1.10-12-96-2005, - утв. МЗ РБ № 268 от 28.12.2005г. |
| 89.8* |  |  | - Кадмий |  |  |
| 89.9* |  |  | - Цинк |  |  |
| 89.10* |  |  | - Медь |  |  |
| 89.11* |  |  | - Никель |  |  |
| 89.12* |  |  | - Мышьяк |  |  |
| 89.13* |  |  | Хром |  |  |
| 89.14* | Промышленная группа товаров. Материалы, контактирующие с поверхностью человеческого тела: - одежда и принадлежности одежды (I-II слой) (водная модельная среда) Товары детского ассортимента тела: - детская одежда (I-II слой); - детская обувь (внутренний слой) (водная модельная среда) Искусственные, синтетические и натуральные волокна, материалы текстильные (водная модельная среда). | 13.10/08.156 13.20/08.156 13.91/08.156 13.92/08.156 13.95/08.156 13.96/08.156 13.99/08.156 14.11/08.156 14.13/08.156 14.14/08.156 14.19/08.156 14.20/08.156 14.31/08.156 14.39/08.156 15.11/08.156 15.20/08.156 | Формальдегид (водная модельная среда) |  | ГОСТ 25617-2014, п.18 Пробоподготовка - ВМУ № 11-10-2-98, - утв. МЗ РБ № 21 - от 02.03.1998г. - Инструкция - 1.1.10-12-96-2005, - утв. МЗ РБ № 268 от 28.12.2005г. |
| 89.15* |  |  | Хлористый водород (воздушная модельная среда) |  | МУ № 1645-77, утв. МЗ СССР 18.04.1977 Пробоподготовка - ВМУ № 11-10-2-98, - утв. МЗ РБ № 21 - от 02.03.1998г. - Инструкция - 1.1.10-12-96-2005, - утв. МЗ РБ № 268 от 28.12.2005г. |

| 89.16* | Промышленная группа товаров. Материалы, контактирующие с поверхностью человеческого тела: - одежда и принадлежности одежды (I-II слой) (водная модельная среда) Товары детского ассортимента тела: - детская одежда (I-II слой); - детская обувь (внутренний слой) (водная модельная среда) Искусственные, синтетические и натуральные волокна, материалы текстильные (водная модельная среда). | 13.10/08.082 13.20/08. 082 13.91/08. 082 13.92/08. 082 13.95/08. 082 13.96/08. 082 13.99/08. 082 14.11/08. 082 14.13/08. 082 14.14/08. 082 14.19/08. 082 14.20/08. 082 14.31/08. 082 14.39/08. 082 15.11/08. 082 15.20/08. 082 | - Диметилтерефталат | - СанПиН 11-10-12-97 - СанПиН 10-54-97 - ГОСТ 30383-95 ГОСТ 29298-2005 - ВМУ № 11-10-2-98, - утв. МЗ РБ № 21 - от 02.03.1998г. - Инструкция - 1.1.10-12-96-2005, - утв. МЗ РБ № 268 - от 28.12.2005г. СНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 г. № 200 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | Инструкция 2.33.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ № 184. от 21.11.2005г. Инструкция 880-71, утв. МЗ СССР № 880-71 от 02.02.1971г. Пробоподготовка - ВМУ № 11-10-2-98, - утв. МЗ РБ № 21 - от 02.03.1998г. - Инструкция - 1.1.10-12-96-2005, - утв. МЗ РБ № 268 от 28.12.2005г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89.17* |  |  | - Этиленгликоль |  | - Инструкция 880-71, утв. МЗ СССР № 880-71 - от 02.02.1971г. Пробоподготовка - ВМУ № 11-10-2-98, - утв. МЗ РБ № 21 - от 02.03.1998г. - Инструкция - 1.1.10-12-96-2005, - утв. МЗ РБ № 268 от 28.12.2005г. |
| 89.18* |  | 13.10/08.161 13.20/08.161 13.91/08.161 13.92/08.161 13.95/08.161 13.96/08.161 13.99/08.161 14.11/08.161 14.13/08.161 14.14/08.161 14.19/08.161 14.20/08.161 14.31/08.161 14.39/08.161 15.11/08.161 15.20/08.161, /08. 082 | - Гексаметилендиа-мин |  | - МР № 1503-76, утв. МЗ СССР от 23.09.1976г. Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005, утв. МЗ РБ № 184 от 21.11.2005г. Пробоподготовка - ВМУ № 11-10-2-98, - утв. МЗ РБ № 21 - от 02.03.1998г. - Инструкция - 1.1.10-12-96-2005, - утв. МЗ РБ № 268 от 28.12.2005г. |

| 89.19* | Промышленная группа товаров. Материалы, контактирующие с поверхностью человеческого тела: - одежда и принадлежности одежды (I-II слой) (водная модельная среда) Товары детского ассортимента тела: - детская одежда (I-II слой); - детская обувь (внутренний слой) (водная модельная среда) Искусственные, синтетические и натуральные волокна, материалы текстильные (водная модельная среда). | 13.10/08.161 13.20/08.161 13.91/08.161 13.92/08.161 13.95/08.161 13.96/08.161 13.99/08.161 14.11/08.161 14.13/08.161 14.14/08.161 14.19/08.161 14.20/08.161 14.31/08.161 14.39/08.161 15.11/08.161 - 15.20/08.161 | - Стирол | - СанПиН 11-10-12-97 - СанПиН 10-54-97 - ГОСТ 30383-95 ГОСТ 29298-2005 - ВМУ № 11-10-2-98, - утв. МЗ РБ № 21 - от 02.03.1998г. - Инструкция - 1.1.10-12-96-2005, - утв. МЗ РБ № 268 - от 28.12.2005г. СНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 г. № 200 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | - Инструкция - 4.1.10-14-101-2005, - утв. МЗ РБ № 277 - от 28.12.2005г. - п.6.1, стр.70 - п.6.8, стр.79 Пробоподготовка - ВМУ № 11-10-2-98, - утв. МЗ РБ № 21 - от 02.03.1998г. - Инструкция - 1.1.10-12-96-2005, - утв. МЗ РБ № 268 от 28.12.2005г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89.20* |  |  | - Капролактам |  |  |
| 89.21* |  |  | - Дибутилфталат |  | - Инструкция - 4.1.10-15-92-2005, - утв. МЗ РБ № 258 - от 26.12.2005г. Пробоподготовка - ВМУ № 11-10-2-98, - утв. МЗ РБ № 21 - от 02.03.1998г. - Инструкция - 1.1.10-12-96-2005, - утв. МЗ РБ № 268 от 28.12.2005г. |
| 89.22* |  |  | - Диоктилфталат |  |  |
| 89.23* |  | 13.10/08.158 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.95/08.158 13.96/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.11/08.158 15.20/08.158 | - Ацетон |  | МУК 4.1.650-96, утв. МЗ РФ от 31.10.1996. Пробоподготовка - ВМУ № 11-10-2-98, - утв. МЗ РБ № 21 - от 02.03.1998г. - Инструкция - 1.1.10-12-96-2005, - утв. МЗ РБ № 268 от 28.12.2005г. |
| 89.24* |  |  | - Бензол |  |  |
| 89.25* |  |  | Толуол |  |  |
| 89.26* |  |  | Метиловый спирт |  | - Инструкция - 4.1.10-15-90-2005, - утв. МЗ РБ № 256 - от 26.12.2005, - Приложение 7 Пробоподготовка - ВМУ № 11-10-2-98, - утв. МЗ РБ № 21 - от 02.03.1998г. - Инструкция - 1.1.10-12-96-2005, - утв. МЗ РБ № 268 от 28.12.2005г. |
| 89.27* |  |  | Бутиловый спирт |  |  |
| 89.28* | Промышленная группа товаров. Материалы, контактирующие с поверхностью человеческого тела: - одежда и принадлежности одежды (I-II слой) (водная модельная среда) Товары детского ассортимента тела: - детская одежда (I-II слой); - детская обувь (внутренний слой) (водная модельная среда) Искусственные, синтетические и натуральные волокна, материалы текстильные (водная модельная среда). | 13.10/08.158 13.20/08.158 13.91/08.158 13.92/08.158 13.95/08.158 13.96/08.158 13.99/08.158 14.11/08.158 14.13/08.158 14.14/08.158 14.19/08.158 14.20/08.158 14.31/08.158 14.39/08.158 15.11/08.158 15.20/08.158 | - Ксилолы - (смесь изомеров) | - СанПиН 11-10-12-97 - СанПиН 10-54-97 - ГОСТ 30383-95 ГОСТ 29298-2005 - ВМУ № 11-10-2-98, - утв. МЗ РБ № 21 - от 02.03.1998г. - Инструкция - 1.1.10-12-96-2005, - утв. МЗ РБ № 268 - от 28.12.2005г. СНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 г. № 200 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | - Инструкция - 4.1.10-12-39-2005, - утв. МЗ РБ № 159 - от 31.10.2005г. стр.39-46 Пробоподготовка - ВМУ № 11-10-2-98, - утв. МЗ РБ № 21 - от 02.03.1998г. - Инструкция - 1.1.10-12-96-2005, - утв. МЗ РБ № 268 от 28.12.2005г. |
| 89.29* |  |  | Акрилонитрил |  | - МУК 4.1.658-96, утв. - МЗ РФ 31.10.1996г. Пробоподготовка - ВМУ № 11-10-2-98, - утв. МЗ РБ № 21 - от 02.03.1998г. - Инструкция - 1.1.10-12-96-2005, - утв. МЗ РБ № 268 от 28.12.2005г. |
| 89.30* |  |  | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 Пробоподготовка - ВМУ № 11-10-2-98, - утв. МЗ РБ № 21 - от 02.03.1998г. - Инструкция - 1.1.10-12-96-2005, - утв. МЗ РБ № 268 от 28.12.2005г. |
| 89.31* |  |  | Винилхлорид |  | - МР 1941-78, утв. - МЗ СССР от 07.12.1978 Пробоподготовка - ВМУ № 11-10-2-98, - утв. МЗ РБ № 21 - от 02.03.1998г. - Инструкция - 1.1.10-12-96-2005, - утв. МЗ РБ № 268 от 28.12.2005г. |
| 89.32* | Промышленная группа товаров. - Материалы, контактирующие с поверхностью - человеческого тела: одежда и принадлежности одежды, - материалы - текстильные, кожа, мех натуральный. - Искусственные, синтетические и натуральные волокна. | 13.20/08.052 13.91/08.052 13.92/08.052 13.95/08.052 13.96/08.052 13.99/08.052 14.11/08.052 14.12/08.052 14.13/08.052 14.14/08.052 14.19/08.052 14.20/08.052 14.31/08.052 14.39/08.052 15.11/08.052 | Гигроскопичность | СНиП 2.4.7.16-4-2006 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ВМУ № 11-10-2-98 СНиП, ГН, утв. Постановлением Минздрава от 20.12.2012 № 200 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 - ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 3816-81 |
| 90.1* | Материалы, контактирующие с поверхностью человеческого тела: - одежда и принадлежности одежды (воздушная модельная среда). Товары детского ассортимента: - детская одежда; - детская обувь (воздушная модельная среда) Кожа, мех натуральный (воздушная модельная среда) | 14.11; 14.13 14.14; 14.19 14.20; 14.31 14.39/08.156 | Акрилонитрил | - ВМУ № 11-10-2-98, утв. Постановлением - Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь - № 21 от 02.03.1998г. - Инструкция - 1.1.10-12-96-2005, утв. Постановлением - Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь - № 268 от 28.12.2005г. СНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 г. № 200. ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | Акрилонитрил. Фотометрический метод. «Анализ воздушной среды при переработке полимерных материалов» п.2.2.2 под ред. Симонова В.А. Ленинград «ХИМИЯ» 1998г., стр.42 Пробоподготовка - ВМУ № 11-10-2-98, - утв. МЗ РБ № 21 - от 02.03.1998г. - Инструкция - 1.1.10-12-96-2005, - утв. МЗ РБ № 268 от 28.12.2005г. |
| 90.2* |  | 14.11; 14.13 14.14; 14.19 14.20; 14.31 14.39/08.082 | Капролактам |  | МУ № 1671-77, утв. МЗ СССР от 18.04.1977г Пробоподготовка - ВМУ № 11-10-2-98, - утв. МЗ РБ № 21 - от 02.03.1998г. - Инструкция - 1.1.10-12-96-2005, - утв. МЗ РБ № 268 от 28.12.2005г. |
| 90.3* | Материалы, контактирующие с поверхностью человеческого тела: - одежда и принадлежности одежды (водная модельная среда). Товары детского ассортимента: - детская одежда; - детская обувь (водная модельная среда). Кожа, мех натуральный (водная модельная среда). | 14.11; 14.13 14.14; 14.19 14.20; 14.31 14.39/08.161 | Стирол | - ВМУ № 11-10-2-98, утв. Постановлением - Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь - № 21 от 02.03.1998г. - Инструкция - 1.1.10-12-96-2005, утв. Постановлением - Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь - № 268 от 28.12.2005г. СНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 г. № 200. ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь - 25.01.2021 № 37 | - Инструкция - 4.1.10-14-101-2005, - утв. МЗ РБ № 277 - от 28.12.2005г, п.6.1, стр.70 Пробоподготовка - ВМУ № 11-10-2-98, - утв. МЗ РБ № 21 - от 02.03.1998г. - Инструкция - 1.1.10-12-96-2005, - утв. МЗ РБ № 268 от 28.12.2005г. |
| 90.4* | Промышленная группа товаров. - Материалы, контактирующие с поверхностью - человеческого тела: одежда и принадлежности одежды, - материалы - текстильные, кожа, мех натуральный. - Искусственные, синтетические и натуральные волокна. | 13.20/08.052 13.91/08.052 13.92/08.052 13.95/08.052 13.96/08.052 13.99/08.052 14.11/08.052 14.12/08.052 14.13/08.052 14.14/08.052 14.19/08.052 14.20/08.052 14.31/08.052 14.39/08.052 15.11/08.052 | Гигроскопичность | СНиП 2.4.7.16-4-2006 Инструкция 1.1.10-12-96-2005 ВМУ № 11-10-2-98 СНиП, ГН, утв. Постановлением Минздрава от 20.12.2012 № 200 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 - ТНПА и другая документация на объект испытаний | ГОСТ 3816-81 |

| 91.1* | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта (водная модельная среда). | 22.29/08.032 | Токсичные элементы: Олово | СНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 г. № 200 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | - ГОСТ 31870-2012, - метод 1 Пробоподготовка Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от15.12.2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91.2* |  |  | Хром |  |  |
| 91.3* |  |  | Цинк |  |  |
| 91.4* |  | 22.29/08.161 | Гексаметиленди-амин |  | - МР № 1503-76, утв. МЗ СССР от 23.09.1976 г. Пробоподготовка - Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от15.12.2011г. |
| 91.5* |  |  | - Стирол |  | - Инструкция - 4.1.10-14-101-2005, - утв. МЗ РБ № 277 от 28.12.2005 г. п.6.1, стр.70 п.6.8, стр.79 Пробоподготовка Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от15.12.2011 |
| 91.6* |  |  | - Капролактам |  |  |
| 91.7* | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта (водная модельная среда). | 22.29/08.156 | Диметилтерефталат | СНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 г. № 200 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 880-71, утв. МЗ СССР от 02.02.1971 г. Пробоподготовка Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от15.12.2011г. |
| 91.8* |  |  | - Этиленгликоль |  |  |
| 91.9* |  | 22.29/08.158 | - Ацетон |  | МУК 4.1.650-96, утв. МЗ РФ от 31.10.1996г. Пробоподготовка Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от15.12.2011г. |
| 91.10* |  |  | - Бензол |  |  |
| 91.11* |  |  | - Толуол |  |  |
| 91.12* | (воздушная модельная среда). |  | - Спирт метиловый |  | МУК 4.1.3170-14 Пробоподготовка Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от15.12.2011г. |
| 91.13* |  |  | Спирт бутиловый |  |  |
| 91.14* |  |  | - Спирт - изобутиловый |  |  |
| 91.15* |  |  | - Спирт - изопропиловый |  |  |
| 91.16* | (водная модельная среда). |  | - Ксилолы (смесь изомеров) |  | МУК 4.1.3166-14 Пробоподготовка Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от15.12.2011г. |
| 91.17* |  |  | - Акрилонитрил |  | - МУК 4.1.658-96, утв. - МЗ РФ 31.10.1996 г. Пробоподготовка Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от15.12.2011г. |

| 91.18* | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначен-ные для ухода за полостью рта (водная модельная среда). | 22.29/08.158 | - Ацетальдегид | СНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 2558-2006 Пробоподготовка Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от15.12.2011г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91.19* |  |  | - Винилхлорид |  | МР 1941-78, утв. МЗ СССР от 07.12.1978 г. Пробоподготовка Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от15.12.2011г. |
| 92.1* | Школьно-письменные принадлежности (водная модельная среда). | 17.12/08.032 17.23/08.032 17.29/08.032 | Токсичные элементы: - Алюминий | СНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | - ГОСТ 31870-2012, - метод 1 Пробоподготовка Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от15.12.2011г. |
| 92.2* |  |  | Цинк |  |  |
| 92.3* |  |  | Свинец |  |  |
| 92.4* |  |  | Олово |  |  |
| 92.5* |  |  | Мышьяк |  |  |
| 92.6* |  |  | Кадмий |  |  |
| 92.7* |  |  | Хром |  |  |
| 92.8* |  | 17.12; 17.23 17.29/08.156 | Диметилтерефталат |  | Инструкция № 880-71, утв. МЗ СССР от 02.02.1971г. Пробоподготовка Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от15.12.2011г. |
| 92.9* |  |  | - Этиленгликоль |  |  |
| 92.10* |  | 17.12/08.161 17.23/08.161 17.29/08.161 | Гексаметилендиа-мин |  | - МР № 1503-76, утв. МЗ СССР от 23.09.1976 г. Пробоподготовка Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от15.12.2011г. |
| 92.11* |  |  | - Капролактам |  | - Инструкция - 4.1.10-14-101-2005, - утв. МЗ РБ № 277 - от 28.12.2005г. Пробоподготовка Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от15.12.2011г. |
| 92.12* |  |  | - Стирол |  |  |
| 92.13* | Школьно-письменные принадлежности (водная модельная среда). | 17.12/08.158 17.23/08.158 17.29/08.158 | - Ацетон | СНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 г. № 200 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | МУК 4.1.650-96, утв. МЗ РФ от 31.10.1996 Пробоподготовка Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от15.12.2011 |
| 92.14* |  |  | - Бензол |  |  |
| 92.15* |  |  | - Толуол |  |  |
| 92.16* | (воздушная модельная среда). |  | - Спирт метиловый |  | МУК 4.1.3170-14 Пробоподготовка Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от15.12.2011 |
| 92.17* |  |  | Спирт бутиловый |  |  |
| 92.18* |  |  | Спирт изобутилвый |  |  |
| 92.19* |  |  | - Спирт пропиловый |  |  |
| 92.20* |  |  | Спирт - изопропиловый |  |  |
| 92.21* | (водная модельная среда). |  | - Ксилолы - (смесь изомеров) |  | МУК 4.1.3166-14 Пробоподготовка Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от15.12.2011 |
| 92.22* |  |  | - Акрилонитрил |  | МУК 4.1.658-96, утв. МЗ РФ 31.10.1996 Пробоподготовка Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от15.12.2011 |
| 92.23* |  |  | - Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006, утв. МЗ РБ от 27.11.2006 Пробоподготовка Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от15.12.2011 |
| 92.24* |  |  | - Винилхлорид |  | МР 1941-78, утв. МЗ СССР от 07.12.1978 г. Пробоподготовка Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от15.12.2011 |
| 93.1* | Игрушки (с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами) (водная модельная среда). | 32.40/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) | СНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 г. № 200 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | Инструкция № 091-0610, утв. МЗ РБ от 08.06.2010 |
| 93.2* |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  | Инструкция № 091-0610, утв. МЗ РБ от 08.06.2010 |
| 92.3* |  |  | Бактерии семейства энтеробактерий |  | Инструкция № 091-0610, утв. МЗ РБ от 08.06.2010 |
| 93.4* |  |  | Патогенные стафилококки |  | Инструкция № 091-0610, утв. МЗ РБ от 08.06.2010 |
| 93.5* |  |  | Псевдомонас аэрогиноза |  | Инструкция № 091-0610, утв. МЗ РБ от 08.06.2010 |
| 93.6* | Игрушки, игры, их части и принадлежности (водная модельная среда). | 32.40/11.116 | Органолептические исследования вытяжек: Запах | СНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 г. № 200 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 25779-90 Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от 15.12.2011 |
| 93.7* |  | 32.40/35.069 | Напряженность электростатического поля |  | СанПиН 9-29-95 (РФ № 2.1.8.042-96) СанПиН 9-29.7-95 |
| 93.8* |  | 32.40/08.032 | Токсичные элементы: Свинец |  | - ГОСТ 31870-2012, - метод 1 Пробоподготовка ГОСТ 25779-90 Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от 15.12.2011 |
| 93.9* |  |  | Кадмий |  |  |
| 93.10* |  |  | Хром |  |  |
| 93.11* |  |  | Мышьяк |  |  |
| 93.12* |  | 32.40/08.161 | Гексаметилендиа-мин |  | - МР № 1503-76, утв. - МЗ СССР от 23.09.1976 Пробоподготовка ГОСТ 25779-90 Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от 15.12.2011 |
| 93.13* | Игрушки, игры, их части и принадлеж-ности (водная модельная среда). | 32.40/08.161 | Стирол | СНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 № 200 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | - Инструкция - 4.1.10-14-101-2005, - утв. МЗ РБ № 277 - от 28.12.2005 Пробоподготовка ГОСТ 25779-90 Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от 15.12.2011 |
| 93.14* |  |  | Капролактам |  |  |
| 93.15* |  |  | Дибутилфталат |  | - Инструкция - 4.1.10-15-92-2005, - утв. МЗ РБ № 258 - от 23.05.2005 Пробоподготовка ГОСТ 25779-90 Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от 15.12.2011 |
| 93.16* |  |  | Диоктилфталат |  | - Инструкция - 4.1.10-15-92-2005, - утв. МЗ РБ № 258 - от 23.05.2005 Пробоподготовка ГОСТ 25779-90 Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от 15.12.2011 |
| 93.17* |  | 32.40/08.156 | Диметилтерефталат |  | Инструкция № 880-71, утв. МЗ СССР от 02.02.1971 Пробоподготовка ГОСТ 25779-90 Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от 15.12.2011 |
| 93.18* |  |  | Этиленгликоль |  |  |
| 93.19* |  | 32.40/08.158 | Ацетон |  | МУК 4.1.650-96, утв. МЗ РФ от 31.10.1996 Пробоподготовка ГОСТ 25779-90 Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от 15.12.2011 |
| 93.20* |  |  | Бензол |  |  |
| 93.21* |  |  | Толуол |  |  |
| 93.22* | Игрушки, игры, их части и принадлеж-ности (воздушная модельная среда). | 32.40/08.158 | Метиловый спирт | СНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 г. № 200 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | МУК 4.1.3170-14 Пробоподготовка ГОСТ 25779-90 Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от 15.12.2011 |
| 93.23* |  |  | Бутиловый спирт |  |  |
| 93.24* |  |  | Изобутиловый спирт |  |  |
| 93.25* |  |  | Изопропиловый спирт |  |  |
| 93.26* | (водная модельная среда). |  | - Ксилолы - (смесь изомеров) |  | МУК 4.1.3166-14 Пробоподготовка ГОСТ 25779-90 Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от 15.12.2011 |
| 93.27* |  |  | Акрилонитрил |  | МУК 4.1.658-96, утв. МЗ РФ 31.10.1996 Пробоподготовка ГОСТ 25779-90 Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от 15.12.2011 |
| 93.28* |  |  | Ацетальдегид |  | МВИ.МН 2558-2006 Пробоподготовка ГОСТ 25779-90 Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от 15.12.2011 |
| 93.29* |  |  | Винилхлорид |  | МР 1941-78, утв. МЗ СССР от 07.12.1978 Пробоподготовка ГОСТ 25779-90 Инструкция 016-1211, утв. МЗ РБ от 15.12.2011 |
| 93.30* | Средства по уходу за автомобилями, мотоциклами, велосипедами (моющие, чистящие, полирующие, защитные, герметизирующие, стекло омывающие жидкости, вспомогательные, эксплуатационные и т.п), средства бытовой и промышленной химии по уходу за жилищем. | 20.41/08.158 20.59/08.158 | Содержание метанола (массовая доля) | ГН, утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в ред. постановления СМ РБ 29.11.2022 № 829) ЕСТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Глав 2, раздел 5 подраздел 1, приложение 5А, таблица 1, п.5.2, п.5.8 ТНПА и другая документация на объект испытаний | МВИ.МН 4612-2013 |
| 94.1 *** | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 01.11; 01.13 01.19; 01.21 01.22; 01.23 01.24; 01.25 01.26; 01.27 01.28; 01.29 01.30; 01.41 01.45; 01.46 01.47; 01.49 01.50; 01.70 03.30; 08.93 10.11; 10.12 10.13; 10.20 10.31; 10.32 10.39; 10.41 10.42; 10.51 10.52; 10.61 10.62; 10.71 10.72; 10.73 10.81; 10.82 10.83; 10.84 10.85; 10.86 10.89; 10.91 10.92; 11.01 11.02; 11.03 11.04; 11.05 11.06; 11.07 /42.000 | # Отбор проб | - СНиП, утв. - Постановление МЗ - Республики Беларусь 21.06.2013г. № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 СНиП, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 27.09.2012г.№149 ГН 10-117-99. (РДУ-99) ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 СТБ 1053-2015 СТБ 1056-2016 СТБ ГОСТ Р-51447-2001 (ИСО-3100-1-91) ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32751-2014 ГОСТ 9792-73, п.2 ГОСТ 4288-76, п.2 ГОСТ 30364.0-97 ГОСТ 31339-2006 ГОСТ 1936-85, п.2.3 ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 12569-99 ГОСТ 31467-2012 ГОСТ 28875-90, п.2.1 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 27853-88 ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 12786-80 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 26972-86, п.1.4 Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. МЗ РБ № 73 от 12.06.2006 Инструкция № 65-0605, МЗ РБ от 14.06.2005 № 77 ГОСТ 34110-2017 |

| 95.1 *** | Мясные и молочные продукты, яйца и яйцепродукты | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 16.21/42.000 16.22/42.000 16.23/42.000 16.24/42.000 16.29/42.000 31.09/42.000 | # Отбор проб | - СНиП, утв. - Постановление МЗ - Республики Беларусь 21.06.2013г. № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 СНиП, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 27.09.2012г. № 149 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | ГОСТ 3622-68 ГОСТ 9225-84, п.1.5 ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 9792-73, п.2 ГОСТ 20235.0-74 ГОСТ 30364.0-97 ГОСТ 9225-84, п.1.5 СТБ 1051-2012 СТБ 1050-2008 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 7702.2.0-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96.1 *** | Рыба, рыбопродукты, продукты моря | 10.20/42.000 | Отбор проб | - СНиП, утв. - Постановление МЗ - Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 СНиП, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 27.09.2012 № 149 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | ГОСТ 31339-2006, п.4 ГОСТ 31413-2010 |
| 97.1 *** | Хлебобулочные и мукомольно-крупяные изделия | 10.61/42.000 10.71/42.000 10.73/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 2160-2011 СТБ 1963-2009 п.7 ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 27668-88 СТБ 1052-2011 ГОСТ 31904-2012 |
| 98.1 *** | Сахар и кондитерские изделия | 10.71/42.000 10.72/42.000 10.82/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 5904-2019 ГОСТ 12569-99 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32751-2014 СТБ 1053-2015 |
| 99.1 *** | Плодоовощные продукты | 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.73/42.000 10.89/42.000 | # Отбор проб |  | ГОСТ 1936-85, п.2.3 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 12430-2019 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 34129-2017 ГОСТ 28875-90, п.2.1 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 31904-2012 |
| 100.1 *** | Жировые продукты | 10.41/42.000 10.42/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб |  | СТБ 1939-2009 ГОСТ 976-81, п.2 ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1050-2008 |
| 101.1 *** | Вкусовые вещества, концентраты пищевые | 10.89/42.000 | Отбор проб |  | ГОСТ 13685-84 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 31904-2012 |
| 102.1 *** | Напитки и продукты брожения | 10.32; 10.39 10.89; 11.01 11.02; 11.03 11.04; 11.05 11.06; 11.07 /42.000 | Отбор проб | - СНиП, утв. - Постановление МЗ - Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 СанПиН 2.3.2.1078-2001 СНиП, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь от 27.09.2012 № 149 ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | ГОСТ 4828-93 ГОСТ 5363-93 ГОСТ 5964-93 ГОСТ 6687.0-86 ГОСТ 12545-81 ГОСТ 12786-80 СТБ 1384-2010 ГОСТ 31904-2012 |
| 103.1 *** | Кремовые изделия | 10.89/42.000 | # Отбор проб |  | ГОСТ 31904-2012 МУ № 18/29, утв. МЗ РБ от 21.04.2001 |
| 104.1 *** | Мед натуральный | 10.81/42.000 | # Отбор проб | ГОСТ 19792-2017 | ГОСТ 19792-2017, п.7.1 |
| 105.1 *** | Суточные рационы | 10.85/42.000 | # Отбор проб | МУ № 18/29, утв. Министерством торговли Республики Беларусь, МЗ РБ | МУ № 18/29, утв. Министерством торговли Республики Беларусь, МЗ РБ |
| 106.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | # Отбор проб | СТБ 1756-2007 | ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31942-2012 СТБ 1756-2007 - СТБ ИСО 5667-11-2011 - СТБ ИСО 5667-14-2023 СТБ ISO 19458-2011 - Инструкция № 011-1115 утв. МЗ РБ от 03.12.2015 МУК РБ №11-10-1-2002, п.3 |
| 107.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СПиН 2.1.2.12-33-2005 - ГН 2.1.5.10-21-2003, утв. МЗ РБ от 12.12.2003 № 163 - СНПиГН, утв. - постановлением МЗ Республики Беларусь - от 05.12.2016 № 122 | СТБ 1057-2016 СТБ ISO 5667-4-2021 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 19458-2011 СНПиГН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 05.12.2016г. № 122 Инструкция № 037-0409, утв. МЗ РБ от 11.05.2009 |
| 108.1 *** | Радиационный контроль за внешней средой при загрязнении радиоактивными веществами | 100.15/42.000 | Отбор проб | - ГН 2.6.1.10-1-01-2001 - РДУ/ЛХ-2001, МЗ РБ от 11.01.2001 № 4 - СНиПиГН, утв. МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 - ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | - ТКП 251-2010 - Инструкция - 2.6.1.10-11-98-2005, утв. МЗ РБ от 28.12.2005 - № 274 МОП р. МН 01-98, утв. МЗ РБ от 1997г. СТБ 1057-2016 |
| 109.1 *** | Материалы и изделия строительные | 02.30; 08.11 08.12; 16.10 16.21; 16.22 16.23; 16.29 /42.000 | Отбор проб | ГОСТ 30108-94 - ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | ГОСТ 30108-94 ГОСТ 33795-2016 ТКП 45-2.04-133-2009 |
| 110.1 *** | Вода в чашах бассейна | 100.15/42.000 | Отбор проб | СНП, утв. Постановление МЗ Республики Беларусь от 16.05.2022 г. № 44 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31861-2012 СанПиН 2.1.2.10-39-2002 СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 СНП, утв. Постановление МЗ Республики Беларусь от 16.05.2022 г. № 44 Инструкция 070-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
| 111.1 ** | Вода дистиллированная | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II ГОСТ 6709-72 | ГФ РБ II #5.17.10 ГОСТ 6709-72, п.3.1 ГОСТ 3885-73, п.2 |
| 112.1 *** | Смывная вода с устройства для разлива пива | 100.16/42.000 | Отбор проб | ТИ РБ 37602662.4.174-99, таблица 3., утв. Министерством сельского хозяйства Республики Беларусь от 10.11.1999 | Инструкция санитарно-микробиологического контроля пивоваренного и безалкогольного производства, утв. МПП СССР ИК 10-04-06-140-87 от 1987г. |
| 113.1 *** | Почва | 100.06/42.000 | Отбор проб | Инструкция 2.1.7.11-12-5-2004, утв. МЗ РБ № 32 от 03.03.2004 | ГОСТ 17.4.4.02-84 ГОСТ 17.4.3.01-83 Инструкция 4.2.10-12-9-2006, утв. МЗ РБ от 29.05.2006 № 67 |
| 114.1 ** | Смывы | 100.16/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ № 120 от 09.10.2006 Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. МЗ РБ от 12.06.2006 № 73 МУ № 3182-84, утв. МЗ РБ от 09.12.1984 Инструкция № 011-1115 утв. МЗ РБ от 03.12.2015 Инструкция 4.2.11-20-10-2004, утв. МЗ РБ № 53 от 01.10.2004 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ № 7 от 28.01.2008 СНиП утвержденные МЗ РБ от 02.12.2016 № 121 Инструкция № 37-0305, утв. МЗ РБ 12.04.2005 Инструкция № 078-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ № 120 от 09.10.2006 Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. МЗ РБ от 12.06.2006 № 73 Инструкция № 011-1115 утв. МЗ РБ от 03.12.2015 Инструкция 4.2.11-20-10-2004, утв. МЗ РБ № 53 от 01.10.2004 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ № 7 от 28.01.2008 СТБ ИСО 18593-2012 Инструкция № 001-0116, утв. МЗ РБ от 30.08.2016 Инструкция № 076-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 Инструкция № 37-0305, утв. МЗ РБ от 12.04.2005 Инструкция № 65-0605, утв. МЗ РБ от 13.06.2005 Инструкция№ 078-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 |
| 115.1 *** | Лекарственные формы | 100.16/42.000 | Отбор проб | ГФ РБ II | ГФ РБ II #5.17.10 |
| 116.1 *** | Перевязочный материал и хирургический инструментарий | 100.16/42.000 32.50/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ № 7 от 28.01.2008 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ № 7 от 28.01.2008 |
| 117.1 ** | Дезинфицирующие вещества и антисептики | 100.16/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10.-22-102-2005, утв. МЗ РБ № 283 от 30.12.2005 Инструкция утверждена Приказом МЗ Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 п.31 | Инструкция 4.2.10.-22-102-2005, утв. МЗ РБ от № 283 от 30.12.2005 Инструкция утверждена Приказом МЗ Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 п.31 |
| 118.1 ** | Стерилизаторы | 100.16/42.000 | Отбор проб | Инструкция утверждена Приказом МЗ Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 п.128 | Инструкция утверждена Приказом МЗ Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 п.128 |
| 119.1 *** | Парфюмерно-косметическая продукция | 20.42/42.000 | Отбор проб | СНПиГН, утв. МЗ РБ № 68 от 12.06.2012 | ГОСТ ISO 21148-2020 ГОСТ 29188.0-2014 Инструкция № 11-23-4-00, утв. МЗ РБ от 20.09.2000 МУК 4.2.801-99, утв. МЗ РФ от 27.12.1999 |
| 120.1 ** | Воздух | 100.10/42.000 | Отбор проб | ГН «Допустимые значения санитарно-микробиологических показателей воздушной среды помещений организаций здравоохранения разных классов чистоты», утв. МЗ РБ №107 от 28.10.2013 Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. МЗ РБ № 73 от 12.06.2006 МР № 26-01-01, Приложение 4, утв. МЗ РБ от 01.07.2001 Инструкция 4.2.11-20-10-2004, утв. МЗ РБ № 53 от 01.10.2004 | Инструкция 4.2.10-15-10-2006, утв. МЗ РБ № 73 от 12.06.2006 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ № 7 от 28.01.2008 Инструкция 4.2.11-20-10-2004, утв. МЗ РБ № 53 от 01.10.2004 Инструкция № 007-0514, утв. МЗ РБ от 02.06.2014 |
| 121.1 *** | Патологичес-кий материал от больных | 101.01/42.000 101.02/42.000 101.03/42.000 101.04/42.000 101.09/42.000 101.12/42.000 101.13/42.000 101.15/42.000 101.16/42.000 101.17/42.000 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 026-0309, утв. МЗ РБ от 08.05.2009г. Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010г. Инструкция № 011-1115 утв. МЗ РБ от 03.12.2015г. Инструкция, утв. Приказ № 42 МЗ РБ от 09.02.2000г. СанПиН, утверждено постановлением МЗ РБ от 13.07.2023 № 113 | Инструкция № 023-1221, утв. МЗ РБ от 10.06.2022 Инструкция № 026-0309, утв. МЗ РБ от 08.05.2009 Инструкция № 075-0210, утв. МЗ РБ от19.03.2010г. Инструкция, утв. Приказ № 42 МЗ РБ от 09.02.2000 Инструкция № 011-1115 утв. МЗ РБ от 03.12.2015г Инструкция "Микробиологическая диагностика менингококковой инфекции и бактериальных менингитов", Приложение 3, утв. МЗ РБ № 286 от 22.12.2004 |
| 121.2 *** |  |  |  |  | МР "Сбор, обработка, хранение и транспортировка материалов для лабораторной диагностики вирусных инфекций", утв. МЗ БССР, 1983 г. Инструкция № 121-1210, утв. МЗ РБ от 18.01.2011 |
| 122.1 *** | - Материалы, контактирующие с поверхностью - человеческого тела: одежда и принадлежности одежды. - Материалы - текстильные, кожа, мех натуральный - Товары - детского - ассортимента: - детская одежда; - детская обувь Искусственные, синтетические и натуральные волокна | 13.10/42.000 13.20/42.000 13.91/42.000 13.92/42.000 13.95/42.000 13.96/42.000 13.99/42.000 14.11/42.000 14.13/42.000 14.14/42.000 14.19/42.000 14.20/42.000 14.31/42.000 14.39/42.000 15.11/42.000 15.20/42.000 | Отбор проб | Гигиенический норматив, утв. МЗ РБ от 20.12.2012г. № 200. - Инструкция - 1.1.10-12-96-2005, - утв. МЗ РБ № 268 - от 28.12.2005г. - ВМУ № 11-10-2-98, утв. МЗ РБ № 21 - от 02.03.1998г СанПиН 9-29.7-95 СанПиН 10-54-97 СТБ 1252-2000 - ТНПА и другие нормативные документы на продукцию | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 28631-2018 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 26666.0-83 ГОСТ 9289-78 ГОСТ 9155-85 ГОСТ 6410-80 ГОСТ 14037-79 Гигиенический норматив, утв. МЗ РБ № 200 от 20.12.2012г. - Инструкция - 1.1.10-12-96-2005, утв. МЗ РБ № 268 - от 28.12.2005г. СанПиН 9-29.7-95 |
| 123.1 *** | Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия, предназначенные для ухода за полостью рта | 22.29/42.000 | Отбор проб | СНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 г. № 200 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 18321-73 |
| 124.1 *** | Школьно-письменные принадлежности | 17.12/42.000 17.23/42.000 17.29/42.000 | Отбор проб | СНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 г. № 200 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 18321-73 |
| 125.1 *** | Игрушки (с наполнителями для детей до 1 года, формующиеся массы и краски, наносимые пальцами) Игрушки, игры, их части и принадлежности | 32.40/42.000 | - Отбор проб | СНиП, ГН, утв. Постановлением МЗ РБ от 20.12.2012 г. № 200 ГН, утверждено Постановление Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 34446-2018 |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;

**- деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за пределами лабораторного отдела;

***- деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»						                          Т.А. Николаева