|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1468 |
|  | от 02.08.1999 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 27 февраля 2025 года

| производственной лаборатории Открытого акционерного общества «АФПК «Жлобинский мясокомбинат» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Шоссейная, д. 133, 247210, г. Жлобин, Жлобинский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Мясо свежее, охлажденное, замороженное, полуфабрикаты, субпродукты. Колбасные изделия и продукты из мяса убойных животных | 10.11/01.086, 10.11/42.000 | Отбор проб КМАФАнМ БГКП (колиформы) Сульфитредуцирующие клостридии S.aureus | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 2; ТР ТС 034/2013 Раздел V, XII Проиложение 1 | ГОСТ 10444.15-94; ГОСТ 10444.2-94; ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003); ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006); ГОСТ 31904-2012; ГОСТ 9792-73; ГОСТ 9958-81 п. 4.2; ГОСТ 9958-81 п. 4.1 |
| 2.1* | Консервы мясные, мясорастительные (все виды продуктивных животных) -консервы стерилизованные | 10.11/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и B.polymyxa Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.subtilis Мезофильные клостридии | ТР ТС 021/2011 Статья 7, 20 Приложение 3; ТР ТС 034/2013 Раздел V Приложение 2 Таблица 1 | ГОСТ 30425-97 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Т.А.Николаева