|  |
| --- |
| Приложение №1  |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.2784 |
| от 19.06.2006 |
| на бланке №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| на 1 листередакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ №1** от 28 февраля 2025 года

**К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ** от 19 декабря 2024 года

измерительной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «ЭТОН»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Кузнечная, 20, 222160, г. Жодино, Минская область** |
| 6.3 \*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроуста-новках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.8ТКП 339-2022 п.4.4.28.5ГОСТ 30331.3-95п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева