|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 1.1393 |
| от 31.05.2002 |
| на бланке № \_\_\_\_  на 7 листах |
| редакция 02 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 14 марта 2025 года |

|  |
| --- |
| лабораторного отдела  Государственного учреждения  «Стародорожский районный центр гигиены и эпидемиологии» |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Школьная, 4, 222932, г. Старые Дороги, Стародорожский район, Минская область | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | Мясо, мясопродукты, полуфабрикаты, в том числе консервированная продукция, колбасные изделия и продукты из мяса вареные, копчёные, запечённые, сырокопчёные и сыровяленые, субпродукты и изделия из них | 01.49/42.000  10.11/42.000  10.12/42.000  10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 3739–89  СТБ 126-2016  СТБ 196–2016  СТБ 295-2008  СТБ 735-94  СТБ 742-2009  СТБ 971-2013  СТБ 1020-2008  СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52  Гигиенический норматив «Пока-затели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  ТНПА и другая документация | ГОСТ 7269-2015  ГОСТ 9792-73  ГОСТ 31904-2012  ГОСТ 31467-2012  СТБ ГОСТ Р 51447-2001 |
| 1.2\* | 10.11/08.156 | Нитрит натрия | ГОСТ 8558.1-2015, р. 8 |
| 1.3\* | 01.49/01.086  10.11/01.086  10.12/01.086  10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.4\* | БГКП | ГОСТ 31747-2012 |
| 1.5\* | Патогенные микроорганизмы в т.ч. Salmonella | ГОСТ 31659-2012 |
| 1.6\* | Listeria Monocetogenes | ГОСТ 32031-2012 |
| 1.7\* | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 |
| 1.8\* | Proteus | ГОСТ 28560-90 |
| 1.9\* | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 1.10\* | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1\* | Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы | 10.13/42.000 | Отбор проб | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52. Гигиенический норматив «Пока-затели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 7702.0-74 |
| 2.2\* | 10.13/08.156 | Нитрит натрия | ГОСТ 8558.1-2015, р. 8 |
| 3.1  \*\*\* | Плодоовощная продукция, специи, пряности. Свежие и свежемороженые овощи, фрукты, ягоды, грибы | 01.13/42.000  01.21/42.000  01.22/42.000  01.23/42.000  01.24/42.000  01.25/42.000  01.28/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97  ГОСТ 31904-2012 |
| 3.2 \* | 01.13/01.086  01.24/01.086  01.25/01.086  10.31/01.086  10.32/01.086  10.39/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.3\* | БГКП | ГОСТ 31747-2012 |
| 3.4\* | Патогенные микроорганизмы в т.ч. Salmonella | ГОСТ 31659-2012 |
| 3.5\* | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.6\* | S.aureus | ГОСТ 31746-2012 |
| 3.7\* | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 |
| 3.8\* | Listeria Monocetogenes | ГОСТ 32031-2012 |
| 3.9\* | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 3.10\* | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 |
| 3.11\* | Мезофильные клостридии | ГОСТ 30425-97 |
| 3.12\* | Неспорообразующие микроорганизмы | ГОСТ 30425-97 |
| 4.1  \*\*\* | Блюда пищевые готовые | 10.85/42.000  10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1210-2010  МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. МЗ Республики Беларусь от 21.04.2001 №18/29  ТНПА и другая  документация | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. МЗ Республики Беларусь от 21.04.2001 №18/29, р.3 прил. 1  ГОСТ 31904-2012 |
| 4.2\* | 10.85/42.000  10.89/42.000 | Средняя масса блюд | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. МЗ Республики Беларусь от 21.04.2001 №18/29, п.3.3 |
| 4.3\* | 10.85/08.052  10.89/08.052 | Массовая доля сухих веществ | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. МЗ Республики Беларусь от 21.04.2001 №18/29, п.5.1.1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.4\* | Блюда пищевые готовые | 10.85/08.037  10.89/08.037 | Массовая доля жира | СТБ 1210-2010  МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. МЗ Республики Беларусь от 21.04.2001 №18/29  ТНПА и другая  документация | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. МЗ Республики Беларусь от 21.04.2001 №18/29, п.5.2.5 |
| 4.5\* | 10.85/08.149  10.89/08.149 | Массовая доля хлеба | ГОСТ 34135-2017 р.7 |
| 4.7\* | 10.85/08.149  10.89/08.149 | Витамин С | ГОСТ 7047-55 |
| 4.8\* | 10.85/08.133  10.89/08.133 | Качество фритюрного жира | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. МЗ РБ от 21.04.2001 №18/29, п.11.2.2 |
| 4.10\* | 10.85/01.086  10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52  Гигиенический норматив «Пока-затели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.11\* | БГКП | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.12\* | Патогенные микроорганизмы в т.ч. Salmonella | ГОСТ 31659-2012 |
| 4.13\* | Listeria Monocetogenes | ГОСТ 32031-2012 |
| 4.14\* | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 4.15\* | Proteus | ГОСТ 28560-90 |
| 4.16\* | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |
| 4.17\* | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.1  \*\*\* | Продукция мукомольно-крупяная; изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, торты и пирожные; сухари и печенье; пирожные длительного хранения; изделия макаронные, кускус и аналогичные изделия мучные | 10.61/42.000  10.71/42.000  10.72/42.000  10.73/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 |
| 5.2\* | 10.61/01.086  10.71/01.086  10.72/01.086  10.73/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.3\* | БГКП | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.4\* | Патогенные микроорганизмы в т.ч. Salmonella | ГОСТ 31659-2012 |
| 5.5\* | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.6\* | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 5.7\* | Proteus | ГОСТ 28560-90 |
| 6.1\* | Сахар; какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара | 10.81/42.000  10.82/42.000 | Отбор проб | СТБ 961-2005  ГОСТ 31904-2012 |
| 6.2\* | 10.81/01.086  10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.3\* | БГКП | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.4\* | Патогенные микроорганизмы в т.ч. Salmonella | ГОСТ 31659-2012 |
| 6.5\* | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 3146-2012 |
| 6.6\* | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.1  \*\*\* | Напитки безалкогольные; воды минеральные и прочие в бутылках | 11.07/42.000 | Отбор проб | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52  Гигиенический норматив «Пока-затели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37 | ГОСТ 31904-2012 |
| 7.2\* | 11.07/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94  ГОСТ 30712-2001 |
| 7.3\* | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.4\* | 11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. Salmonella | ГОСТ 31659-2012 |
| 8.1  \*\*\* | Детское, лечебное, диетическое питание и их компоненты | 10.86/42.000 | Отбор проб | СанПиН №42-123-4940-88 |
| 8.2\* | 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94  ГОСТ 30705-2000 |
| 8.3\* | БГКП, E.Coli | ГОСТ 31747-2012  ГОСТ 30726-2001 |
| 8.4\* | S.aureus | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 30347-2016 |
| 8.5\* | Патогенные микроорганизмы в т.ч. Salmonella | ГОСТ 31659-2012 |
| 8.6\* | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 8.7\* | Плесневые грибы и дрожжи | ГОСТ 10444.12-2013  ГОСТ 30706-2000 |
| 8.8\* | Listeria Monocetogenes | ГОСТ 32031-2013 |
| 9.1  \*\*\* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения. Вода источников централизованного питьевого водоснабжения. | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ 1756-2007  СТБ 1188-99  Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 56237-2014  (ИСО 5667-5:2006)  ГОСТ 31861-2012  ГОСТ 31862-2012  СТБ ГОСТ Р 51592-2001  ГОСТ 31942-2012 |
| 9.2\* | 100.09/08.149 | Общая жесткость | ГОСТ 31954-2012 |
| 9.3\* | 100.09/08.156 | Общее железо | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 9.4\* | 100.09/08.052 | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 |
| 9.5\* | 100.09/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 р.3 |
| 9.6\* | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |
| 9.7\* | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO 10523-2009 |
| 9.8\* | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | МУК РБ № 11-10-1-2002 от 25.02.2002  ГОСТ 18963-73  ГОСТ 34786—2021 п.7.1, п.9.1 |
| 9.9\* | Термотолерантные колиформные бактерии |
| 9.10\* | Общее микробное число |
| 9.11\* | 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs | ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.12\* | Вода питьевая централизованного и децентрализованного водоснабжения. Вода источников централизованного питьевого водоснабжения. | 100.09/08.156 | Цветность | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37.  ТНПА и другая документация | ГОСТ 31868-2012 р.5 |
| 9.13\* | 100.09/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 9.14\* | 100.09/08.156 | Аммиак | ГОСТ 33045-2014 р.5 |
| 9.15\* | 100.09/08.156 | Нитриты | ГОСТ 33045-2014 р.6 |
| 9.16\* | 100.09/08.156 | Нитраты | ГОСТ 33045-2014 р.9 |
| 9.17\* | 100.09/08.156 | Сульфаты | ГОСТ 31940-2013 р.6 |
| 9.18\* | 100.09/08.156 | Марганец | ГОСТ 4974-2014 р.6 |
| 10.1  \*\*\* | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2016 № 122 ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001  Инструкция №037-0409 от 08.05.2009 |
| 10.2\* | 100.03/08.149 | Концентрация хлорид-иона | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 10.3\* | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ ISO10523-2009 |
| 10.4\* | 100.03/01.086 | Возбудители кишечных инфекций | Инструкция №037-0409 от 08.05.2009 |
| 10.5\* | Общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ, ТКБ) |
| 11.1  \*\*\* | Изделия медицинского назначения | 32.50/42.000 | Отбор проб | СанПиН от 16.12.2013 №128  СанПиН и ГН от 05.07.2017 №73  ГН-22 от 25.01.2021 №37  ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 от 28.01.2006 |
| 11.2\* | 32.50/01.086 | Стерильность |
| 12.1  \*\*\* | Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырье, лекарственно-техническое сырье, прочая продукция не включенная в другие группы | 01.11/42.000  01.41/42.000  01.49/42.000  10.11/42.000  10.12/42.000  10.20/42.000  10.32/42.000  10.39/42.000  10.41/42.000  10.42/42.000  10.51/42.000  10.71/42.000  10.72/42.000  10.81/42.000  10.83/42.000  10.84/42.000  10.85/42.000  10.89/42.000  11.01/42.000  11.07/42.000 | Отбор проб | ГН 10-117-99  ТНПА и другая документация | СТБ 1050-2008  СТБ 1051-2012  СТБ 1052-2011  СТБ 1053-2015  СТБ 1054-2012  СТБ 1055-2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12.2\* | Продукция сельского хозяйства, пищевые продукты и продовольственное сырье, лекарственно-техническое сырье, прочая продукция не включенная в другие группы | 01.11/04.125  01.41/04.125  01.49/04.125  10.11/04.125  10.12/04.125  10.13/04.125  10.20/04.125  10.32/04.125  10.39/04.125  10.41/04.125  10.42/04.125  10.51/04.125  10.71/04.125  10.72/04.125  10.81/04.125  10.83/04.125  10.84/04.125  10.85/04.125  10.89/04.125  11.01/04.125  11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs | ГН 10-117-99  Гигиенический норматив «Крите-терии оценки радиационного воз-действия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 13.1  \*\*\* | Древесина необработанная; продукция лесного хозяйства прочая | 02.20/42.000  02.30/42.000 | Отбор проб | ГН 2.6.1.10-1-01-2001. Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021№ 37  ТНПА и другая продукция | ТКП 251-2010 (02080) |
| 13.2\* | 02.20/04.125  02.30/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs | МВИ.МН 1823-2007 |
| 14.1\* | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/04.56 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТКП 45-2.03-134-2009 (02250)  СанПиН и ГН от 8.12.2012 №213  ТНПА и другая продукция | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 15.1  \*\*\* | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 | Отбор проб | СанПиН и ГН от 05.07.2017 №73  ТНПА и другая продукция | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 от 28.01.2006 |
| 15.2\* | 100.10/01.086 | КМАФАнМ |
| 15.3\* | S.aureus |
| 15.4\* | Дрожжи, плесневые грибы |
| 15.5\* | Патогенные микроорганизмы |
| 16.1\* | Смывы с объектов внешней среды | 100.15/42.000  101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению №078-0210от 19.03.2010  Инструкция 4.2.10-22-1-2006  ТНПА и другая документация | Инструкция по применению №078-0210 от 19.03.2010  Инструкция 4.2.10-22-1-2006 от 28.01.2006 |
| 16.2\* | 100.15/01.086  101.19/01.086 | БГКП  S.aureus |
| 16.3\* | 100.15/01.086  101.19/01.086 | Ps.aeruginosa |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18.1\* | Контроль эффективности работы паровых и воздушных стерилизаторов | 86.90/01.086 | Эффективность работы (биологический контроль) | Инструкция «Основные требования по организации и осуществлению контроля за соблюдением режимов дезинфекции и стерилизации в лечебнопрофилактических учреждениях», приказ МЗ РБ от 25.11.2002 №165  ТНПА и другая документация | «Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов», утв. Главным эпидемиологическим управлением МЗ СССР от 28.02.1991 №15/6-5 |
| 19.1\* | Дезинфицирую­щие и антисепти­ческие средства | 101.19/01.086 | Микробиологическая чистота | Инструкция №4.2.10-22-102-2005 от 30.12.2005  ТНПА и другая документация | Инструкция №4.2.10-22-102-2005 от 30.12.2005 |
| 20.1 | Вода купально-плавательных бассейнов, аквапарков | 100.09/08.156 | Цветность | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37.  ТНПА и другая документация | ГОСТ 31868-2012 р.5 |
| 20.2 | 100.09/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 20.3 | 100.09/08.156 | Аммиак | ГОСТ 33045-2014 р.5 |
| 20.4 | 100.09/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72 р.3 |
| 20.5 | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 20.6 | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии | ГОСТ 34786-2021 п.9.1 |
| 20.7 | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за его пределами;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т. А. Николаева