|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2540 |
|  | от 13.11.2020 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 9 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 марта 2025 года

отдела главного сварщика

Открытого акционерного общества «Белэнергоремналадка»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Академическая, 18, 220012, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла Оборудование, работающее под избыточным давлением: -трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети; -сосуды, работающие под давлением; -паровые и водогрейные котлы, трубопроводы в пределах котла | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 28193-89 ГОСТ 28269-89 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕN 1708-1-2012 СТБ ЕN 1708-2-2013 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ЕN 12952-1-2008 СТБ ЕН 13480-5-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ИСО 9692-1-2006 СТП 34.17.101 СТП 09110.17.309-10 СТП 09110.17.400-15 СТП 09110.17.432-15 СП 4.02.01-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. утв. пост. МЧС РБ от 27.12.2022 №84. Правила по обеспечению промышленной безопасности котельных с установленными в них паровыми котлами с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейными котлами с температурой нагрева воды не выше 115 °С. утв. пост. МЧС РБ от 01.02.2021 №5 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 |
| 1.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: ## -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
| 1.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия: -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277- 2013 |
| 1.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения |  | ГОСТ 9013-59 ГОСТ 9450-76 ГОСТ 6996-66 р.7 СТБ ИСО 6506-1-2007 СТБ ИСО 9015-1-2003 МВИ.МН 4265-2012 |
| 1.6** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод, макроисследования: -сварные соединения |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 1.7** |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сплющивание; -ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р.3 ГОСТ 6996-66 р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 р.9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 р.5 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 10045-1-2003 |
| 2.1** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы Технологическое оборудование и технологические трубопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 34347-2017 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕN 1708-1-2012 СТБ ЕN 1708-2-2013 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 12517-1- 2008 СТБ ЕН 13480-5- 2005 СТБ ISO 6520-1- 2009 СТБ ИСО 9692-1-2006 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 СТП 34.17.101 Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуатации технологических трубопроводов, утв. пост. МЧС РБ от 23.04.2020 №21 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 |
| 2.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
| 2.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277- 2013 |
| 2.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 2.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения |  | ГОСТ 9013-59 ГОСТ 9450-76 ГОСТ 6996-66 р.7 СТБ ИСО 6506-1-2007 СТБ ИСО 9015-1-2003 МВИ.МН 4265-2012 |
| 2.6** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод, макроисследования: -сварные соединения |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 2.7** |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сплющивание; -ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р.3 ГОСТ 6996-66 р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 р.9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 р.5 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 10045-1-2003 |
| 3.1** | Газопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные соединения | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 30242-97 СТБ 2039-2010 СП 1.03.02-2020 СП 4.03.01-2020 СТП 34.17.101 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь. утв. пост. МЧС РБ от 05.12.2022 №66 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 |
| 3.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
| 3.3** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 3.4** |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сплющивание; -ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р.3 ГОСТ 6996-66 р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 р.9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 р.5 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 10045-1-2003 |
| 4.1** | Грузоподъемные механизмы (грузоподъемные краны, грузозахватные органы и грузозахватные приспособления) | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 7890-93 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 22045-89 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 25032-81 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817- 2019 СТБ ЕN 1708-2-2013 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ISO 6520-1- 2009 СТБ ИСО 9692-1-2006 ТКП 45-1.03-103-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов. утв. пост. МЧС РБ от 22.12.2018 №66 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 |
| 4.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
| 4.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277-2013 |
| 4.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 4.5** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод, макроисследования: -сварные соединения |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 4.6** |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сплющивание; -ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р.3 ГОСТ 6996-66 р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 р.9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 р.5 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 10045-1-2003 |
| 5.1** | Стальные конструкции (в том числе резервуары) Стальные конструкции (в том числе резервуары) | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ 2634-2023 СТБ ЕN 1090-1-2012 СТБ ЕN 1090-2-2013 СТБ ЕN 1708-1-2012 СТБ ЕN 1708-2-2013 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 12517-1- 2008 СТБ ЕН 13480-5- 2005 СТБ EN 14015-2009 СТБ ISO 6520-1- 2009 СТБ ИСО 9692-1-2006 ТКП 45-5.04-121-2009 СН 1.03.01-2019 СП 1.04.04-2023 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 |
| 5.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
| 5.3** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами: -капиллярная (цветная) дефектоскопия -сварные соединения |  | СТБ 1172-99 СТБ ISO 23277- 2013 |
| 5.4** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 5.5** |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости: -сварные соединения |  | ГОСТ 9013-59 ГОСТ 9450-76 ГОСТ 6996-66 р.7 СТБ ИСО 6506-1-2007 СТБ ИСО 9015-1-2003 МВИ.МН 4265-2012 |
| 5.6** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод, макроисследования: -сварные соединения |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 5.7** |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сплющивание; -ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р.3 ГОСТ 6996-66 р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 р.9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 р.5 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 10045-1-2003 |
| 6.1** | Внутренние и наружные инженерные сети и сооружения водоснабжения и канализации Внутренние и наружные инженерные сети и сооружения водоснабжения и канализации | 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ЕН 1708-1-2012 СТБ ЕН 1708-2-2013 СТБ ЕН 12062-2004 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ИСО 9692-1-2006 СП 1.03.02-2020 СП 4.01.06-2024 ТНПА и другая документация | СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ 20426-82 |
| 6.2** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: -сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 |
| 6.3** |  | 24.10/ 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): -сварные соединения |  | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 6.4** |  | 24.10/ 18.115 | Металлографический метод, макроисследования: -сварные соединения |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 6.5** |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сплющивание; -ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 р.3 ГОСТ 6996-66 р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 р.9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 р.5 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 10045-1-2003 |
| 7.1** 7.1** | Технологическое оборудование и трубопроводы, конструкции и элементы объектов использования атомной энергии Технологическое оборудование и трубопроводы, конструкции и элементы объектов использования атомной энергии | 24.10/ 32.123 24.10/ 32.123 | Радиационный (радиографический) метод: -сварные соединения Радиационный (радиографический) метод: -сварные соединения | ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-92 НП-044-18 НП-045-18 НП-046-18 НП-089-15 ГОСТ Р 50.05.23-2020 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля основного металла сварных соединений и наплавленных поверхностей при эксплуатации оборудования, трубопроводов и других элементов атомных электростанций». утв. пост. МЧС РБ от 08.08.2024 №58 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок». утв. пост. МЧС РБ от 28.08.2024 №60. Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля металла оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок при изготовлении и монтаже». утв. пост. МЧС РБ от 28.08.2024 №60. ТНПА и другая документация | ПНАЭ Г-7-017-89 ГОСТ 7512-82 ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ Р 50.05.07-2018 ПНАЭ Г-7-017-89 ГОСТ 7512-82 ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ГОСТ Р 50.05.07-2018 |
| 8.1* | Образцы сварных соединений Образцы сварных соединений Образцы сварных соединений | 24.10/ 42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 23518-79 ГОСТ Р 50.05.23- 2020 ПНАЭ Г-7-003-87 ПНАЭ Г-7-009-89 СТБ 2350-2013 СТБ ЕN 1708-1-2012 СТБ ЕN 1708-2-2013 СТБ ЕN 12517-1-2008 СТБ ЕN 12517-2-2013 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 9606-2-2009 СТБ ISO 15614-1- 2009 СТБ ISO 15614-2- 2009 СТБ ISO 15614-7- 2011 СТБ ISO 15614-8- 2007 СТБ ИСО 9606-5- 2007 СТБ ИСО 9692-1- 2006 ГОСТ ИСО 9692-3-2020 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматизированной сварке плавлением. Утв. Госпроматом-надзором РБ от 27.06.1994 №6 (с изменениями Пост. МЧС РБ от 16.11.2007 №100) Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля основного металла сварных соединений и наплавленных поверхностей при эксплуатации оборудования, трубопроводов и других элементов атомных электростанций». утв. пост. МЧС РБ от 08.08.2024 №58 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Сварка и наплавка оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок». утв. пост. МЧС РБ от 28.08.2024 №60 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля металла оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок при изготовлении и монтаже». утв. пост. МЧС РБ от 28.08.2024 №60 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6996-66 р. 2 |
| 8.2* |  | 24.10 / 32.123 | Радиационный (радиографический) метод |  | ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 СТБ ЕН 1435-2004 ПНАЭ Г-7-017-89 ГОСТ 7512-82 ГОСТ Р 50.05.07-2018 |
| 8.3* |  | 24.10 / 32.115 | Оптический метод (внешний осмотр и измерения) |  | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 8.4* |  | 24.10 / 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод |  | ГОСТ 14782-86 |
| 8.5* |  | 24.10/ 29.121 | Механические испытания: -статическое растяжение; -статический изгиб -сплющивание; -ударный изгиб; - излом |  | ГОСТ 6996-66 р.3 ГОСТ 6996-66 р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 р.9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 р.5 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 10045-1-2003 СТБ ЕН 1320-2003 |
| 8.6* 8.6* |  | 24.10/ 18.115 24.10/ 18.115 | Металлографический метод, макроисследования Металлографический метод, макроисследования |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева