|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5438 |
|  | от 30.09.2022 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 сентября 2022 года испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Белпромсистем-МОНТАЖ»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Уборевича, д. 103, пом. 101-2, 220077, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: скорость движения воздуха; динамическое, статическое и полное давление воздуха; температура воздуха в воздуховоде; влажность воздуха в воздуховоде; потери полного давления; объемный расход воздуха; кратность воздухообмена; коэффициент потерь давления | СН 4.02.03-2019 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.2*** | Системы вентиляции с естественным побуждением. | 100.13/23.000 | Скорость воздуха, расход воздуха, кратность воздухообмена | СТБ 2021-2009 (приложение К) | ГОСТ 12.3.018-79 СТБ 2021-2009 (приложение К) АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.3*** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений; | 100.13/23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации, расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации, избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах, геометрические параметры. | НПБ 23-2010 ТКП 45-4.02-273-2012 | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных