|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2661 от 29.12.2003 на бланке № 0006932 на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 марта 2025 года

лаборатории промышленной экологии

филиала "Минская ТЭЦ-3 РУП "Минскэнерго"

Минского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Минскэнерго"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул.Омельянюка,14,220021, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861–2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31861–2012 |
| 1.7 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2–12) ед. рН | Решение местных исполнительных и распорядительных органов | СТБ ISO 10523–2009 |
| 1.8 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005–50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 1.10 * |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ: св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362–2012 |
| 1.12 *** |  | 100.05/35.065 | Измерение температуры ДИ: (0–40) 0С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | - Концентрация - углерода оксида (СО) - ДИ: (1,25–2500) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (комплексное природоохранное разрешение) Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003–2017 |
| 2.2 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | - Концентрация - азот (II) оксида (NO) ДИ: (1,34–4000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003–2017 |

| 2.3 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | - Концентрация - азот (IV) оксида (NO2) ДИ: (2,05–205) мг/м3 | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (комплексное природоохранное разрешение) Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003–2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Концентрация серы диоксида (SO2) ДИ: (2,86–5720) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003–2017 |
| 2.5 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Концентрация кислорода ДИ: (0,1–21) об. % |  | МВИ.МН 1003–2017 |
| 2.6 *** |  | 100.01/08.169 | Концентрация азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  | МВИ.МН 1003–2017 |
| 3.1 *** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861–2012 - ТНПА и другая документация | ГОСТ 31861–2012 |
| 3.2 *** |  | 100.04/35.065 | Измерение температуры ДИ: (0–40) 0С | Фактическое значение | МВИ.МН 5350-2015 |

Примечание:

*-деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                        Т.А.Николаева