|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5448 от 30.11.2022 на бланке № 0011348 на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 ноября 2022 года

испытательной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью

«Центр противопожарных работ в г. Бресте»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Красногвардейская, 114/3, каб. 30, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость движения воздушного потока, м/с; | СН 4.02.03-2019 ТКП 45-4.02-87-2009 ТКП 45-3.02-189-2010 ТКП 629-2018 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.02.05-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К ГОСТ 12.3.018-79 пп.1.3, 1.4. |
| 1.2*** |  | 100.13/ 23.000 | - расход воздуха (количество удаляемого воздуха), м3/ч |  | СТБ 2021-2009, приложение К ГОСТ 12.3.018-79 пп.1.3, 1.4. |
| 1.3*** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры вентиляционного канала, воздуховода |  | СТБ 2021-2009, приложение К |

| 2.1*** | Здания и сооружения. (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость движения воздушного потока, м/с; | СН 4.02.03-2019 ТКП 45-4.02-87-2009 ТКП 45-3.02-189-2010 ТКП 629-2018 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.02.05-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009, приложение К ГОСТ 12.3.018-79 пп.1.3, 1.4. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2*** |  | 100.13/ 23.000 | - расход воздуха (количество удаляемого воздуха), м3/ч |  | СТБ 2021-2009, приложение К ГОСТ 12.3.018-79 пп.1.3, 1.4. |
| 2.3*** |  | 100.13/ 23.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010, п.8.7 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010, п.8.7 |

- Примечание:

- *** - деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                        Е.В. Бережных