|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1623 от 28 апреля 2000 года на бланке №_________ на 29 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 февраля 2025 года испытательного центра Волковысского открытого акционерного общества «Беллакт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Октябрьская, д. 133, 230415, г. Волковыск, Волковысский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| - *** | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки | 01.41/42.000 01.45/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 ТУ BY 100377914.518-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 32901-2014 п.5 СТБ 1036-97 СТБ 1598-2006 п.6.1 |
| - * |  | 01.41/11.116 01.45/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 1598-2006 п.6.2 |
| 1.4* |  | 01.41/08.149 01.45/08/149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 1.5* |  | 01.41/08.031 01.45/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.7* |  | 01.41/08.074 01.45/08.074 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 1.8* |  | 01.41/08.153 01.45/08/153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.9* |  | 01.41/08.074 01.45/08.074 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |

| 1.15* | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки | 01.41/01.086 01.45/01.086 01.41/13.115 01.45/13.115 | КМАФАнМ | Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013г. № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013г. № 52, постановление от 22.04.2014г. №29 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 32901-2014 п.8.1 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16* |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 за исключением п. 8.5.3.3-п. 8.5.3.10, п. 8.5.4, п.8.5.5 |
| 1.17* |  | 01.41/13.115 01.45/13.115 | Содержание соматических клеток |  | ГОСТ ISO 13366-2/IDF 148-2-2014 |
| 1.18* |  | 01.41/08.082 01.45/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 1.19* |  | 01.41/08.156 01.45/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 1.20* |  | 01.41/08.032 01.45/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |
| 1.21* |  | 01.41/08.032 01.45/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30178-96 |
| 1.22* |  | 01.41/08.158 01.45/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его Метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 МВИ.МН 2038-2004 |
| 1.23* |  | 01.41/08.161 01.45/08.161 01.41/03.152 01.45/03.152 | Микотоксины: афлатоксин М1 |  | МВИ.МН 2786-2013 |

| 1.24* | Сырое молоко, сырое обезжиренное молоко, сырые сливки | 01.41/11.116 01.45/11.116 | Ингибирующие вещества и антибиотики | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, постановление от 22.04.2014г. №29 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 23454-2016 п.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.25* |  | 01.41/03.152 01.45/03.152 | левомицитин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 3283-2009 |
| 1.26* |  | 01.41/03.152 01.45/03.152 | тетрациклин |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 1.27* |  | 01.41/03.152 01.45/03.152 | стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 1.28* |  | 01.41/03.152 01.45/03.152 | пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 |

| - *** | Молоко питьевое, пастеризованное, сыворотка молочная, сливки пастеризованные, молочный напиток, в том числе сгущенные и концентрированные, в транспортной таре | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 2263-2016 ТУ РБ 100098867.119-2001 ТУ BY 100098867.179-2005 ТУ BY 100098867.221-2007 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 32901-2014 п.5 СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 2263-2016 п. 7.2, 7.3 СТБ 2277-2016 п.7.2 ТУ РБ 100098867.119-2001 п.5.2 ТУ BY 100098867.179-2005 п.4.5 ТУ BY 100098867.221-2007 п.4.2, п.4.3 |
| 2.5* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 2.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 ГОСТ 29247-91 п.4 |
| 2.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 2.8* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |
| 2.9* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка |  | ГОСТ 30305.1-95 п.4 ГОСТ Р 54761-2011 п.6 |
| 2.11 * |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 2.12 * |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, постановление от 22.04.2014г. №29 ГН утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |

| 2.13* | Молоко питьевое, пастеризованное, сыворотка молочная, сливки пастеризованные, молочный напиток, в том числе сгущенные и концентрированные, в транспортной таре | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, постановление от 22.04.2014г. №29 ГН утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14* |  | 10.51/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 за исключением п.8.1.4 |
| 2.15* |  | 10.51/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 за исключением п. 8.5.3.3-п. 8.5.3.10, п. 8.5.4, п.8.5.5 |
| 2.16* |  | 10.51/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 2.17* |  | 10.51/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 2.18* |  | 10.51/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |
| 2.19* |  | 10.51/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30178-96 |
| 2.20* |  | 10.51/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 МВИ.МН 2038-2004 |
| 2.21* |  | 10.51/08.161 10.51/03.152 | Микотоксины: афлатоксин М1 |  | МВИ.МН 2786-2013 |
| 2.22* |  | 10.51/03.152 | левомицитин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 3283-2009 |
| 2.23* |  | 10.51/03.152 | тетрациклин |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 2.24* |  | 10.51/03.152 | стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 2.25* |  | 10.51/03.152 | пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 |
| 2.29* |  | 10.51/12.042 | пероксидаза | СТБ 2263-2016 ТУ РБ 100098867.119-2001 ТУ BY 100098867.179-2005 ТУ BY 100098867.221-2007 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |

| - *** | Питьевое молоко, питьевые сливки, молочный напиток, молочная сыворотка, пахта, продукты на их основе, термически обработанные | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 ГОСТ 31451-2013 ТУ BY 500043093.087-2012 ТУ BY 500043093.062-2010 ТУ BY 500043093.083-2012 ТУ BY 500043093.084-2012 ТУ BY 500043093.072-2021 ТУ BY 500043093.098-2013 ТУ ВY 500043093.122-2017 ТУ ВY 500043093.088-2012 ТУ ВY 500043093.115-2015 СТБ 1860-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 32901-2014 п.5 СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах |  | ГОСТ 31451-2013 п.7.2 СТБ 1746-2017 п.7.2, п.7.3 СТБ 1860-2016 п.7.2, п.7.3 СТБ 1887-2016 п.7.2 ТУ BY 500043093.062-2010 п.4.4 ТУ BY 500043093.072- 2021 п.4.2 ТУ BY 500043093.083-2012 п.4.2, п.4.3 ТУ BY 500043093.084-2012 п.4.2, п.4.3 ТУ BY 500043093.098-2013 п.4.2, п.4.3 ТУ BY 500043093.087-2012 п.4.2, п.4.3 ТУ ВY 500043093.088-2012 п.4.2, п.4.3 ТУ ВY 500043093.122-2017 п. 4.2 ТУ ВY 500043093.115-2015 п.4.2, п.4.3 |
| - * |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 ГОСТ 30648.1-99 п.4 |
| - * |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 п.4 |
| 3.8* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка |  | ГОСТ Р 54761-2011 п.6 |
| 3.10 * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |

| 3.12* | Термически обработанные питьевое молоко, питьевые сливки, молочный напиток, молочная сыворотка, пахта, продукты на их основе | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность | СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 ГОСТ 31451-2013 ТУ BY 500043093.087-2012 ТУ BY 500043093.062-2010 ТУ BY 500043093.083-2012 ТУ BY 500043093.084-2012 ТУ BY 500043093.072-2021 ТУ BY 500043093.098-2013 ТУ ВY 500043093.122-2017 ТНПА и другая документация на продукцию СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, постановление от 22.04.2014г. №29 ГН утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.14* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 3.15* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 3.16* |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
| 3.20* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 3.21* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 3.22* |  | 10.51/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 за исключением п.8.1.4 |
| 3.23* |  | 10.51/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 за исключением п. 8.5.3.3-п. 8.5.3.10, п. 8.5.4, п.8.5.5 |
| 3.24* |  | 10.51/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.8 |
| 3.26* |  | 10.51/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 3.27* |  | 10.51/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 3.28* |  | 10.51/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |
| 3.29* |  | 10.51/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30178-96 |

| 3.30* | Питьевое молоко, питьевые сливки, молочный напиток, молочная сыворотка, пахта, продукты на их основе, термически обработанные | 10.51/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, постановление от 22.04.2014г. №29 ГН утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 23452-2015 МВИ.МН 2038-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.31* |  | 10.51/08.161 10.51/03.152 | Микотоксины: афлатоксин М1 |  | МВИ.МН 2786-2013 |
| 3.32* |  | 10.51/03.152 | левомицитин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 3283-2009 |
| 3.33* |  | 10.51/03.152 | тетрациклин |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 3.34* |  | 10.51/03.152 | стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |
| 3.35* |  | 10.51/03.152 10.51/11.116 | пенициллин |  | ГОСТ 23454-2016 п.8 МВИ.МН 4310-2012 |
| - *** | Продукты кисломолочные, продукты на их основе | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31981-2013 СТБ 970-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 2206-2011 ТУ BY 500043093.048-2010 ТУ ВY 500043093.049-2010 ТУ ВY 500043093.050-2010 ТУ ВY 500043093.064-2011 ТУ BY 500043093.073-2011 ТУ BY 500043093.085-2012 ТУ BY 500043093.086-2012 ТУ ВY 500043093.102-2014 ТУ ВY 500043093.116-2017 ТУ ВY 500043093.118-2016 ТУ ВY 500043093.126-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 32901-2014 п.5 СТБ 1036-97 |

| - * | Продукты кисломолочные, продукты на их основе | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах | ГОСТ 31981-2013 СТБ 970-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 2206-2017 ТУ BY 500043093.048-2010 ТУ ВY 500043093.049-2010 ТУ ВY 500043093.050-2010 ТУ ВY 500043093.064-2011 ТУ BY 500043093.073-2011 ТУ BY 500043093.085-2012 ТУ BY 500043093.086-2012 ТУ ВY 500043093.102-2014 ТУ ВY 500043093.116-2017 ТУ ВY 500043093.118-2016 ТУ ВY 500043093.126-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31981-2013 п.7.2 СТБ 970-2017 п.7.2 СТБ 1552-2017 п.7.3, п.7.4 СТБ 2206-2017 п.7.2, п.7.3 ТУ BY 500043093.048-2010 п.4.2 ТУ ВY 500043093.049-2010 п.4.2 ТУ ВY 500043093.050-2010 п.4.2 ТУ ВY 500043093.064-2011 п.4.4 ТУ ВY 500043093.073-2011 п.4.2 ТУ BY 500043093.085-2012 п.4.2, п.4.3 ТУ BY 500043093.086-2012 п.4.2, п.4.3 ТУ ВY 500043093.102-2014 п.4.2, п.4.3 ТУ ВY 500043093.116-2017 п.4.4 ТУ ВY 500043093.118-2016 п. 4.4 ТУ ВY 500043093.126-2017 п.4.2, 4.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 ГОСТ 30648.1-99 п.4 СТБ 1552-2017 п.7.9 |
| 4.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 п.4 |
| 4.8* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка |  | ГОСТ Р 54761-2011 п.6 |
| 4.9* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |
| 4.12 * |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 ГОСТ 30648.4-99 п.4 |
| 4.13 * |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 4.14 * |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
| 4.17* |  | 10.51/08.043 | Условная вязкость |  | СТБ 970-2017 п.7.11 |

| 4.21* | Продукты кисломолочные, продукты на их основе | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, постановление от 22.04.2014г. №29 ГН утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.22* |  | 10.51/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 за исключением п.8.1.4 |
| 4.23* |  | 10.51/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 за исключением п. 8.5.3.3-п. 8.5.3.10, п. 8.5.4, п.8.5.5 |
| 4.26* |  | 10.51/05.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 |
| 4.27* |  | 10.51/05.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 |
| 4.28* |  | 10.51/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 за исключением п.7.4 |
| 4.29* |  | 10.51/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 4.30* |  | 10.51/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 4.31* |  | 10.51/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |
| 4.32* |  | 10.51/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30178-96 |

| 4.33* | Продукты кисломолочные, продукты на их основе | 10.51/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, постановление от 22.04.2014г. №29ост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, постановление от 22.04.2014г. №29 ГН утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 23452-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - *** | Сметана, продукты на ее основе, в том числе с компонентами | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1888-2016 ТУ BY 500043093.074-2021 ТУ BY500043093.075-2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 32901-2014 п.5 СТБ 1036-97 |
| - * |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 1888-2016 п.7.2 ТУ BY 500043093.074-2021 п. 4.2 ТУ BY 500043093.075-2021 п.4.2 |
| 5.4* |  | 10.51/08.149 | Титруемая Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 5.5* |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
| 5.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 5.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 п. 4 ГОСТ 23327-98 |
| 5.8* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка |  | ГОСТ Р 54761-2011 п.6 |
| 5.9* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.2 |

| 5.12* | Сметана, продукты на ее основе, в том числе с компонентами | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, постановление от 22.04.2014г. №29 ГН утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.13* |  | 10.51/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 за исключением п.8.1.4 |
| 5.14* |  | 10.51/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 за исключением п. 8.5.3.3-п. 8.5.3.10, п. 8.5.4, п.8.5.5 |
| 5.17* |  | 10.51/05.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.18* |  | 10.51/05.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.19* |  | 10.51/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 5.20* |  | 10.51/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 5.21* |  | 10.51/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |
| 5.22* |  | 10.51/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30178-96 |
| 5.23* |  | 10.51/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 МВИ.МН 2038-2004 |

| - *** | Творог, творожная масса, творожные продукты, продукты на их основе | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 315-2017 СТБ 2190-2017 СТБ 2283-2016 ТУ ВY 500043093.022-2013 ТУ ВY 500043093.024-2012 ТУ ВY 500043093.042-2009 ТУ ВY 500043093.063-2011 ТУ ВY 500043093.076-2011 ТУ ВY 500043093.081-2012 ТУ ВY 500043093.082-2012 ТУ ВY 500043093.095-2013 ТУ ВY 500043093.101-2014 ТУ ВY 500043093.107-2014 ТУ ВY 500043093.109-2014 ТУ ВY 500043093.119-2016 ТУ ВY 500043093.123-2017 ТУ ВY 500043093.131-2018 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 32901-2014 п.5 СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 315-2017 п.7.2 СТБ 2190-2017 п.7.2, п.7.3 СТБ 2283-2016 п. 7.2, п.7.3 ТУ BY 500043093.022-2013 п.4.3 ТУ ВY 500043093.024-2012 п.4.3 ТУ ВY 500043093.131-2018 п.4.3 ТУ ВY 500043093.042-2009 п.4.3 ТУ ВY 500043093.063-2011 п.4.2 ТУ ВY 500043093.076-2011 п.4.4 ТУ ВY 500043093.081-2012 п.4.2 ТУ ВY 500043093.082-2012 п.5.4 ТУ ВY 500043093.095-2013 п.4.2 ТУ ВY 500043093.101-2014 п.4.2 ТУ ВY 500043093.107-2014 п.4.3 ТУ ВY 500043093.109-2014 п.4.2 ТУ ВY 500043093.119-2016 п. 4.4 ТУ ВY 500043093.123-2017 п.4.3 |
| 6.4* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 6.5* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 6.6* |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
| 6.7* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 6.14* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.2 |
| 6.15* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 п.4 |

| 6.17* | Творог, творожная масса, творожные продукты, продукты на их основе | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52 постановление от 22.04.2014г. №29 ГН утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.18* |  | 10.51/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 за исключением п.8.1.4 |
| 6.19* |  | 10.51/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 за исключением п. 8.5.3.3-п. 8.5.3.10, п. 8.5.4, п.8.5.5 |
| 6.21* |  | 10.51/05.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 |
| 6.22* |  | 10.51/05.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 |
| 6.24* |  | 10.51/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 за исключением п.7.4 |
| 6.25* |  | 10.51/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 6.26* |  | 10.51/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 6.27* |  | 10.51/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |
| 6.28* |  | 10.51/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30178-96 |
| 6.29* |  | 10.51/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 |

| - *** | 1. Пасты десертные молочные термизированные 2. Молоко сгущенное и концентрированное 3. Продукты сгущенные с заменителем молочного жира | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 190513389.117-2013 ТУ ВY 500043093.124-2017 ТУ РБ 100098867.121-2001 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 32901-2014 п.5 СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.51/11.116 | Органолептическиепоказатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах |  | ГОСТ 29245-91 п.3 ТУ ВY 190513389.117-2013 п. 4.5 ТУ ВY 500043093.124-2017 п. 4.3 ТУ РБ 100098867.121-2001 п. 4.2 |
| 7.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги для №1 |  | ГОСТ 30305.1-95 п.4 |
| 7.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ для №2, 3 |  | ГОСТ 3626-73 п.2 |
| 7.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.3 |
| 7.9* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты для №2,3 |  | ГОСТ 29245-91 п.7 |
| 7.10 * |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка для №2 |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 п.4 |
| 7.11* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке для №2 |  | ТУ РБ 100098867.121-2001 п.4.8 |
| 7.12* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка для №2 |  | ГОСТ Р 54761-2011 п.6 |
| 7.13 * |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность для №2, 3 |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 7.15 * |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, постановление от 22.04.2014г. №29 ГН утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 7.16 * |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 7.17 * |  | 10.51/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 за исключением п. 8.5.3.3-п. 8.5.3.10, п. 8.5.4, п.8.5.5 |
| 7.18 * |  | 10.51/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 за исключением п.8.1.4 |

| 7.19* | 1. Пасты десертные молочные термизированные 2. Молоко сгущенное и концентрированное 3. Продукты сгущенные с заменителем молочного жира | 10.51/08.082 | ртуть | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Мин здрава от 21.06.2013г. №52, постановление от 22.04.2014г. №29 ГН утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 26927-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.20* |  | 10.51/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 7.21* |  | 10.51/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |
| 7.22* |  | 10.51/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30178-96 |
| 7.23* |  | 10.51/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 |

| - *** | Масло из коровьего молока | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1890-2017 ГОСТ 32261-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26929-94 СТБ 1036-97 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ 26809.2-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 1890-2017 п.7.2 ГОСТ 32261-2013 п. 7.4 |
| - * |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п. 6 |
| - * |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 8.8* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность плазмы и жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 п. 3.3.4.2, п.3.3.4.3 |
| 8.10 * |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, постановление от 22.04.2014г. №29 ГН утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 8.11* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 8.12 * |  | 10.51/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 за исключением п. 8.5.3.3-п. 8.5.3.10, п. 8.5.4, п.8.5.5 |
| 8.13 * |  | 10.51/05.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.14 * |  | 10.51/05.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.15* |  | 10.51/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 за исключением п.8.1.4 |

| 8.16* | Масло из коровьего молока | 10.51/08.082 | ртуть | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, постановление от 22.04.2014г. №29 ГН утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 26927-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.17* |  | 10.51/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 8.18* |  | 10.51/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |
| 8.19* |  | 10.51/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30178-96 |
| 8.21* |  | 10.51/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 |
| 8.22* |  | 10.51/08.161 10.51/03.152 | Микотоксины: афлатоксин М1 |  | МВИ.МН 2786-2013 |

| 9.1*** | Сухие молочные, молочные составные продукты (молоко, сливки, кисломолочные продукты, напитки, смеси для мороженого, сыворотка, пахта, обезжиренное молоко и др.) | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 33958-2016 ГОСТ Р 52791-2007 СТБ 1858-2009 СТБ 2219-2017 ТУ 9223-038-91151093-2016 ТУ BY 500043093.037-2008 ТУ BY 500043093.039-2008 ТУ BY 500043093.038-2008 ТУ BY 500043093.065-2011 ТУ BY 500043093.071-2011 ТУ BY 500043093.097-2013 ТУ BY 500043093.108-2014 ТУ BY 500043093.120-2016 ТУ BY 500043093.133-2018 ТУ BY 100098867.219-2007 ТУ РБ 1000988867.267-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 32901-2014 п.5 СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, вкус и запах |  | ГОСТ 29245-91 п.3 СТБ 2219-2017 п.7.3 ТУ BY 100098867.219-2007 п.4.2 ТУ 9223-038-91151093-2016 п. 4.3 |
| 9.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.2 ГОСТ 30648.3-99 п.4 |
| 9.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 п.4 |
| 9.6* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке |  | ГОСТ Р 52791-2007 п.7.5 |

| 9.7* | Сухие молочные, молочные составные продукты (молоко, сливки, кисломолочные продукты, напитки, смеси для мороженого, сыворотка, пахта, обезжиренное молоко и др.) | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка | ГОСТ 33922-2016 ГОСТ 33958-2016 ГОСТ Р 52791-2007 СТБ 1858-2009 СТБ 2219-2017 ТУ 9223-038-91151093-2016 ТУ BY 500043093.037-2008 ТУ BY 500043093.039-2008 ТУ BY 500043093.038-2008 ТУ BY 500043093.065-2011 ТУ BY 500043093.071-2011 ТУ BY 500043093.097-2013 ТУ BY 500043093.108-2014 ТУ BY 500043093.120-2016 ТУ BY 500043093.133-2018 ТУ BY 100098867.219-2007 ТУ РБ 1000988867.267-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ Р 52791-2007 п.7.5 СТБ 1858-2009 п.7.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.8* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 ГОСТ 30648.1-99 п.4 |
| 9.9* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.7 |
| 9.11* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 ГОСТ 30648.6-99 |
| 9.14* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.4, п.5 |
| 9.17* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п. 4, п.5 ГОСТ 30648.4-99 п. 4 |
| 9.26* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, постановление от 22.04.2014г. №29 ГН утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |

| 9.28* | Сухие молочные, молочные составные продукты (молоко, сливки, кисломолочные продукты, напитки, смеси для мороженого, сыворотка, пахта, обезжиренное молоко и др.) | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, постановление от 22.04.2014г. №29 ГН утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.29* |  | 10.51/05.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.30* |  | 10.51/05.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.31* |  | 10.51/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 за исключением п.8.5.3.3-п. 8.5.3.10, п. 8.5.4, п.8.5.5 |
| 9.32* |  | 10.51/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 за исключением п.8.1.4 |
| 9.36* |  | 10.51/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 9.37* |  | 10.51/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 9.38* |  | 10.51/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |
| 9.39* |  | 10.51/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30178-96 |
| 9.40* |  | 10.51/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 МВИ.МН 2038-2004 |
| 9.41* |  | 10.51/08.161 | Микотоксины: афлатоксин М1 |  | МВИ.МН 2786-2013 |
| 9.42* |  | 10.51/03.152 | левомицитин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 3283-2009 |
| 9.43* |  | 10.51/03.152 | тетрациклин |  | МВИ.МН 3951-2015 |
| 9.44* |  | 10.51/03.152 | стрептомицин |  | МВИ.МН 2642-2015 |

| - *** | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 500043093.002-2002 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 32901-2014 п.5 СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.86/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, вкус и запах |  | ГОСТ 29245-91 п.3 ТУ РБ 500043093.002-2002 п.4.2 |
| 10.4* |  | 10.86/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 30648.1-99 п.4 |
| 10.5* |  | 10.86/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 30648.3-99 п.4 |
| 10.6* |  | 10.86/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 п.4 |
| 10.7* |  | 10.86/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 10.8* |  | 10.86/08.169 | Активная кислотность |  | ГОСТ 30648.5-99 |

| 10.18* | Продукты для питания беременных и кормящих женщин | 10.86/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, постановление от 22.04.2014г. №29 ГН утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | # ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.19* |  | 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 10.20* |  | 10.86/05.086 | Плесени |  | # ГОСТ 30706-2000 |
| 10.21* |  | 10.86/05.086 | Дрожжи |  | # ГОСТ 30706-2000 |
| 10.22* |  | 10.86/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | # ГОСТ 31659-2012 за исключением п. 8.5.3.3-п. 8.5.3.10, п. 8.5.4, п.8.5.5 |
| 10.23* |  | 10.86/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 за исключением п.8.1.4 |
| 10.24* |  | 10.86/01.086 | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 за исключением п.9.4.2, п.9.4.3, п.9.4.5 |
| 10.25* |  | 10.86/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 за исключением п.7.4 |
| 10.27* |  | 10.86/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 10.28* |  | 10.86/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 10.29* |  | 10.86/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |
| 10.30* |  | 10.86/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30178-96 |
| 10.31* |  | 10.86/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 МВИ.МН 2038-2004 |

| - *** | Продукты сухие специализированные | 10.86/42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 500043093.069-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 32901-2014 п.5 СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.86/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, вкус и запах |  | ГОСТ 29245-91 п.3 ТУ ВY 500043093.148-2022 п.4.2 |
| 11.4 * |  | 10.86/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.2 |
| 11.5* |  | 10.86/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 11.6* |  | 10.86/08.169 | Активная кислотность |  | ГОСТ 30648.5-99 |
| 11.9 * |  | 10.86/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, постановление от 22.04.2014г. №29 ГН утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 11.10* |  | 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 11.11* |  | 10.86/05.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.12* |  | 10.86/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 за исключением п. 8.5.3.3-п. 8.5.3.10, п. 8.5.4, п.8.5.5 |
| 11.13* |  | 10.86/01.086 | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 за исключением п.8.1.4 |
| 11.14* |  | 10.86/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 11.15* |  | 10.86/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 11.16* |  | 10.86/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |
| 11.17* |  | 10.86/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30178-96 |

| - *** | Смеси и напитки для питания детей раннего возраста (сухие и жидкие) | 10.86/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 500043093.006-2013 ТУ BY 500043093.017-2010 ТУ BY 500043093.018-2010 ТУ BY 500043093.019-2007 ТУ BY 500043093.035-2008 ТУ BY 500043093.053-2010 ТУ BY 500043093.054-2010 ТУ BY 500043093.055-2010 ТУ BY 500043093.060-2011 ТУ ВY 500043093.080-2012 ТУ BY 500043093.092-2013 ТУ BY 500043093.093-2013 ТУ BY 500043093.096-2013 ТУ BY 500043093.104-2014 ТУ BY 500043093.128-2017 ТУ BY 500043093.129-2018 ТУ ВY 500043093.111-2015 ТУ ВY 500043093.117-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32901-2014 п.5 СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.86/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах |  | ГОСТ 29245-91 п.3 ТУ BY 500043093.006-2013 п.4.2 ТУ BY 500043093.017-2010 п.4.2 ТУ BY 500043093.018-2010 п.4.2 ТУ BY 500043093.019-2007 п.4.2 ТУ BY 500043093.035-2008 п.4.2 ТУ BY 500043093.053-2010 п.4.2 ТУ BY 500043093.054-2010 п.4.2 ТУ BY 500043093.055-2010 п.4.2 ТУ BY 500043093.060-2011 п.4.2 ТУ ВY 500043093.080-2012 п.4.2, п.4.3 ТУ BY 500043093.092-2013 п.4.2 ТУ BY 500043093.093-2013 п.4.2 ТУ BY 500043093.096-2013 п.4.2 ТУ ВY 500043093.111-2015 п.4.2 ТУ ВY 500043093.117-2015 п.4.2 |
| 12.5* |  | 10.86/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 ГОСТ 29245-91 п.7 |
| 12.6* |  | 10.86/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 30648.1-99 п.4 |

| 12.7* | Смеси и напитки для питания детей раннего возраста (сухие и жидкие) | 10.86/08.52 | Массовая доля влаги | ТУ BY 500043093.006-2013 ТУ BY 500043093.017-2012 ТУ BY 500043093.018-2012 ТУ BY 500043093.019-2007 ТУ BY 500043093.027-2006 ТУ BY 500043093.035-2008 ТУ BY 500043093.053-2010 ТУ BY 500043093.054-2010 ТУ BY 500043093.055-2010 ТУ BY 500043093.060-2011 ТУ ВY 500043093.080-2012 ТУ BY 500043093.092-2013 ТУ BY 500043093.093-2013 ТУ BY 500043093.096-2013 ТУ BY 500043093.104-2014 ТУ BY 500043093.128-2017 ТУ BY 500043093.129-2018 ТУ ВY 500043093.111-2015 ТУ ВY 500043093.117-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30648.3-99 п.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.8* |  | 10.86/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 п.4 |
| 12.9* |  | 10.86/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 ГОСТ 30648.4-99 п.4 |
| 12.10* |  | 10.86/08.169 | Активная кислотность |  | ГОСТ 30648.5-99 |
| 12.11* |  | 10.86/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30648.6-99 |
| 12.21* |  | 10.86/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, постановление от 22.04.2014г. №29 ГН утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 30705-2000 |
| 12.22* |  | 10.86/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.8 |
| 12.24* |  | 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 12.25* |  | 10.86/01.086 | Enterobacter sakazakii |  | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 за исключением п.9.5, п.9.6, п.10 |
| 12.26* |  | 10.86/05.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 30706-2000 |
| 12.27* |  | 10.86/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 за исключением п.8.5.3.3-п. 8.5.3.10, п. 8.5.4, п.8.5.5 |
| 12.28* |  | 10.86/01.086 | S. aureus |  | # ГОСТ 30347-2016 за исключением п.8.1.4 |
| 12.29* |  | 10.86/01.086 | B.cereus |  | # ГОСТ 10444.8-2013 за исключением п.9.4.2, п.9.4.3, п.9.4.5 |
| 12.20* |  | 10.86/01.086 | E.coli |  | # ГОСТ 30726-2001 за исключением п.7.4 |

| 12.33* | Смеси и напитки для питания детей раннего возраста (сухие и жидкие) | 10.86/08.082 | ртуть | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, постановление от 22.04.2014г. №29 ГН утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 26927-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.34* |  | 10.86/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 12.35* |  | 10.86/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |
| 12.36* |  | 10.86/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30178-96 |
| 12.37* |  | 10.86/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 МВИ.МН 2038-2004 |
| 12.38* |  | 10.86/08.161 10.86/03.152 | Микотоксины: афлатоксин М1 |  | МВИ.МН 2786-2013 |

| - *** | Каши для питания детей раннего возраста (сухие и готовые к употреблению) | 10.86/42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 500043093.070-2011 ТУ ВY 500043093.103-2014 ТУ ВY 500043093.105-2014 ТУ ВY 500043093.110-2015 ТУ ВY 500043093.121-2016 ТУ ВY 500043093.139-2019 ТУ ВY 500043093.140-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32901-2014 п.5 СТБ 1036-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.86/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, запах |  | ГОСТ 15113.3-77 п.2 ГОСТ 29245-91 п.3 ТУ BY 500043093.110-2015 п.4.2 |
| - * |  | 10.86/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 30648.1-99 п.4 |
| - * |  | 10.86/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 30648.3-99 п.4 |

| - * | Каши для питания детей раннего возраста (сухие и готовые к употреблению) | 10.86/08.149 | Массовая доля белка | ТУ ВY 500043093.070-2011 ТУ ВY 500043093.103-2014 ТУ ВY 500043093.105-2014 ТУ ВY 500043093.110-2015 ТУ ВY 500043093.121-2016 ТУ ВY 500043093.139-2019 ТУ ВY 500043093.140-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 30648.2-99 п.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.86/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77 п.3 |
| 13.10* |  | 10.86/35.068 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77 п.4 |
| 13.11* |  | 10.86/12.042 | Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77 п.5 |
| 13.20* |  | 10.86/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, постановление от 22.04.2014г. №29 ГН утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30705-2000 |
| 13.21* |  | 10.86/01.086 | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.8 |
| 13.23* |  | 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 13.24* |  | 10.86/05.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 |
| 13.25* |  | 10.86/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 за исключением п. 8.5.3.3-п. 8.5.3.10, п. 8.5.4, п.8.5.5 |

| 13.27* | Каши для питания детей раннего возраста (сухие и готовые к употреблению) | 10.86/01.086 | B.cereus | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, постановление от 22.04.2014г. №29 ГН утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 30347-2016 за исключением п.8.1.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.28* |  |  |  |  | ГОСТ 10444.8-2013 за исключением п.9.4.2, п.9.4.3, п.9.4.5 |
| 13.30* |  | 10.86/01.086 | Enterobacter sakazakii |  | ГОСТ ISO/TS 22964-2013 за исключением п.9.5, п.9.6, п.10 |
| 13.31* |  | 10.86/08.082 | ртуть |  | ГОСТ 26927-86 |
| 13.32* |  | 10.86/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 13.33* |  | 10.86/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |
| 13.34* |  | 10.86/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30178-96 |
| 13.36* |  | 10.86/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 |

| - *** | Концентраты сухие | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 500043093.033-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 23462-2019 ГОСТ 26929-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - * |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, запах |  | ГОСТ 29245-91 п.3 |
| 14.4* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 п.4 |
| 14.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.2 |
| 14.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |
| 14.8* |  | 10.51/08.149 | Титруемая Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |

| 14.9* | Концентраты сухие | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | Санитарные нормы и прави ла «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013г. № 52 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013г. № 52, постановление от 22.04.2014г. №29 ГН утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.15-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.10* |  | 10.51/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 за исключением п. 8.5.3.3-п. 8.5.3.10, п. 8.5.4, п.8.5.5 |
| 14.12* |  | 10.51/05.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.13* |  | 10.51/05.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.14* |  | 10.91/08.082 | ртуть | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. пост. Министерства с/х и продовольствия РБ от 10.02.2011г. № 10 Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утв. Решением КТС 18.06.2010, № 317 (гл. № 35) ТР 2010/025/BY | ГОСТ 26927-86 |
| 14.15* |  | 10.91/08.156 | мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 14.16* |  | 10.91/08.032 | свинец |  | ГОСТ 26932-86 ГОСТ 30178-96 |
| 14.17* |  | 10.91/08.032 | кадмий |  | ГОСТ 26933-86 ГОСТ 30178-96 |
| 14.18* |  | 10.91/08.158 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 23452-2015 |

| 19.1*** |  | Сырье: Молоко коровье | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1051-2012 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в с/х сырье и кормах утв.1999г. | СТБ 1051-2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.2 * |  |  | 01.41/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 20.1*** |  | Цельномолочная продукция, молоко сгущенное и концентрированое, творог и творожные изделия, сыры сычужные плавленые, масло коровье, мука, крупы, сахар, жиры растительные, жиры животные специализированные, продукты детского питания в готовом к употреблению виде, прочие продукты питания | 10.41/42.000 10.51/42.000 10.61/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 |  |
| 20.2 * |  |  | 10.41/04.125 10.51/04.125 10.61/04.125 10.86/04.125 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 1823-2007 |  |
|  | Примечание: * – деятельность осуществляется непосредственно в ООС; ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС; *** – деятельность осуществляется за пределами ООС. Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева |  |  |  |  |  |  |