|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3240 от 02.04.2007 на бланке № ___________ на 3 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 апреля 2025 года

производственной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «БИОМОЛПРОМ»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Победы, 49а, 223311, г. Березино, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Молоко коровье Молоко коровье | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 СанНип «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих производство молочных продуктов», утв. Постановлением МЗ РБ от 12 ноября 2012 г. № 177 ТНПА и другая документация СТБ 1598-2006 СанНип «Санитарно-эпидемиологические требования для организаций, осуществляющих производство молочных продуктов», утв. Постановлением МЗ РБ от 12 ноября 2012 г. № 177 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 3622-68, р.1, 2 ГОСТ 26809-86, п.2.1, 2.2, 3 ГОСТ 26809.1-2014, п.4.1, 4.4 ГОСТ 9225-84, п.1 |
| 1.2* |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели (консистенция, внешний вид, вкус, запах, цвет) |  | СТБ 1598-2006 п.6.2 ГОСТ 28283-2015 |
| 1.3* |  | 01.41/35.065 | Температура |  | ГОСТ 3622-68, п.2, 2.22.2 |
| 1.4* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84, п.2 |
| 1.5* |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, п.3 |
| 1.6* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, п.2 |
| 1.7* |  | 01.41/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 1.8* |  | 01.41/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 6.2 |
| 1.9* |  | 01.41/12.042 | Перексидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 8 |
| 1.10* |  | 01.41/12.042 | Сода |  | ГОСТ 24065-80 п.2 |
| 1.11* |  | 01.41/12.042 | Аммиак |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.12* |  | 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 п.7 |
| 1.13* |  | 01.41/12.042 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 1.14* |  | 01.41/11.116 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.15* |  | 01.41/08.043 | Соматические клетки |  | ГОСT 23453-2014, п.5, 6 |
| 1.16* |  | 01.41/01.086 | Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, КОЕ/см3 | СТБ 1598-2006 | ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |
| 2.1* | Бифидопродукты и биопродукты «Бифидин», в т.ч. для детского питания Бифидопродукты и биопродукты «Бифидин», в т.ч. для детского питания | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ РБ 690024195.001-2004 ТУ BY 690024195.013-2018 ТУ BY 690024195.007-2017 ТУ BY 690024195.011-2017 ТУ BY 690024195.006-2017 ТУ BY 690024195.010-2018 ТУ BY 690024195.012-2018 ТУ BY 690024195.004-2014 ТУ BY 690024195.008-2016 ТУ BY 690024195.009-2017 ТУ BY 690024195.014-2018 | ГОСТ 26809-86 |
| 2.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: консистенция, внешний вид, вкус, запах, цвет |  | ТУ ВY 690024195.001-2004 п.4.6 ТУ ВY 690024195.013-2018 п.4.6 ТУ ВY 690024195.007-2017 п.4.6 ТУ ВY 690024195.011-2017 п.4.6 ТУ ВY 690024195.006-2017 п.4.6 ТУ ВY 690024195.010-2018 п.4.6 ТУ ВY 690024195.012-2018 п.4.6 ТУ ВY 690024195.008-2016 п.4.6 ТУ ВY 690024195.005-2022 п.4.6 |
| 2.3* |  | 10.51/29.065 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2, 2.22.2 |
| 2.4* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2, 2.23.3 |
| 2.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 30648.1-99, п.4 |
| 2.6* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30648.4-99, п.4 ГОСТ 3624-92, п.3 |
| 2.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99, п.5 |
| 2.8* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля витамина С |  | ГОСТ 30627.2-98, п.5 |
| 2.9* |  | 10.51/01.086 | Бифидобактерии |  | Инструкция № 071-2010, утв. 09.03.2010 МЗ РБ |
| 2.10* |  | 10.51/01.086 | БГКП | ТУ РБ 690024195.001-2004 ТУ BY 690024195.013-2018 ТУ BY 690024195.007-2017 ТУ BY 690024195.011-2017 ТУ BY 690024195.006-2017 ТУ BY 690024195.010-2018 ТУ BY 690024195.012-2018 ТУ BY 690024195.004-2014 ТУ BY 690024195.008-2016 ТУ BY 690024195.009-2017 ТУ BY 690024195.014-2018 | ГОСТ 32901-2014, п.8.5.1; 8.5.3 |
| 2.11* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи, плесени, КОЕ/см³ |  | ГОСТ 30706-2000 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева