|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 1.0093 |
| от 18.12.1997 |
| на бланке № \_\_\_\_ |
| на 45 листах |
| редакция 05 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от«04» апреля 2025

|  |
| --- |
| лабораторного отдела государственного учреждения  «Молодечненский зональный центр гигиены и эпидемиологии» |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Чкалова, 2а, 222310, г. Молодечно, Минская область | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | Мясо обработанное и консервирован-ное (кроме мяса птицы), яйца  Продукты их переработки | 01.47/42.000  10.11/42.000  10.13/42.000 | Отбор проб | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  СанНиП и ГН от 21.06.2013 № 52  ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97, п.7.1.7.6.  СТБ ГОСТ Р 51447-2001,  ГОСТ 7269-2015, п.4  ГОСТ 30364.0-97  ГОСТ 9792-73  ГОСТ 8756.0-70, п. 1,2,3  ГОСТ 26671-2014 |
| 1.2\* | 01.47/ 08.169  10.11/ 08.169 | Свинец, кадмий | ГОСТ 33824-2016 |
| 1.3\* | 01.47/ 08.169  10.11/ 08.169 | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 |
| 1.4\* | 01.47/ 08.082  10.11/ 08.082  10.13/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26929-94  ГОСТ 26671-2014, п.6  ГОСТ 26927-86,п. 2 |
| 1.6\* | 10.11/11.116  10.13/08.116 | Органолептические показатели (свежесть, масса, объём, цвет, запах, вкус, внешний вид, консистенция) | ГОСТ 7269-2015, п.5  ГОСТ 9959-2015  ГОСТ 8756.1-2017 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7\* | Мясо обработанное и консервирован-ное (кроме мяса птицы), яйца  Продукты их переработки | 10.11/08.164  10.13/08.164 | Массовая доля жира | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  СанНиП и ГН от 21.06.2013 № 52  ТНПА и другая документация на продукцию  ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  СанНиП и ГН от 21.06.2013 № 52  ТНПА и другая документация на продукцию  ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольствен  ного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  СанНиП и ГН от 21.06.2013 № 52  ТНПА и другая документация на продукцию  ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  СанНиП и ГН от 21.06.2013 № 52  ТНПА и другая документация на продукцию  ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  СанНиП и ГН от 21.06.2013 № 52  ТНПА и другая документация на продукцию  ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  СанНиП и ГН от 21.06.2013 № 52  ТНПА и другая документация на продукцию  ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  СанНиП и ГН от 21.06.2013 № 52  ТНПА и другая документация на продукцию  ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  СанНиП и ГН от 21.06.2013 № 52  ТНПА и другая документация на продукцию  ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  СанНиП и ГН от 21.06.2013 № 52  ТНПА и другая документация на продукцию  ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  СанНиП и ГН от 21.06.2013 № 52  ТНПА и другая документация на продукцию  ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  СанНиП и ГН от 21.06.2013 № 52  ТНПА и другая документация на продукцию  ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  СанНиП и ГН от 21.06.2013 № 52  ТНПА и другая документация на продукцию  ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  СанНиП и ГН от 21.06.2013 № 52  ТНПА и другая документация на продукцию  ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  СанНиП и ГН от 21.06.2013 № 52  ТНПА и другая документация на продукцию  ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  СанНиП и ГН от 21.06.2013 № 52  ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23042-2015 п.8 |
| 1.8\* | 10.11/08.149  10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 1.10\* | 10.11/08.156  10.13/08.156 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п.7 |
| 1.11\* | 10.11/08.156  10.13/08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96) |
| 1.12\* | 10.11/08.052  10.13/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 9793-2016 п.9 |
| 1.14\* | 10.11/08.149  10.13/08.149 | Массовая доля крахмала | ГОСТ 10574-2016 п.7 |
| 1.19  \*\*\* | 10.11/42.000 | Отбор проб  /микробиология/ | ГОСТ 31904-2012  п.4, 5.1  ГОСТ 9792-73, п.3  СТБ 1036-97, п.5.1-5.3, 7.1.1, 7.1.2-7.1.18  ГОСТ 21237-75, п.1 |
| 1.20\* | 10.11/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.21\* | 10.11/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 |
| 1.22\* | 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97  ГОСТ 31659-2012 |
| 1.23\* | 10.11/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. Listeria мonocytogenes | ГОСТ 32031-2012  ГОСТ 32031-2022 |
| 1.24\* | 10.11/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 |
| 1.25\* | 10.11/01.086 | Proteus | ГОСТ 28560-90 |
| 1.26\* | 10.11/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.27\* | 10.11/01.086 | St.аureus и др. коагулазоположи-тельные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 1.34\* | 10.11/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |
| 1.35\* | 10.11/01.086 | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |
| 2.1  \*\*\* | Мясо сельскохозяйствен-ной птицы обработанное, консервированное и продукты из мяса и мяса сельскохо-зяйственной птицы  Мясо сельскохозяйст-венной птицы обработанное, консервирован-ное и продукты из мяса и мяса сельскохозяйст-венной птицы | 10.12/ 42.000  10.13/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97  ГОСТ 7702.0-74, п.1  ГОСТ 8756.0-70, п.1.,2.,3 |
| 2.2\* | 10.12/ 08.169  10.13/ 08.169 | Свинец, кадмий | ГОСТ 33824-2016 |
| 2.3\* | 10.12/ 08.169  10.13/ 08.169 | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 |
| 2.4\* | 10.12/ 08.082  10.13/ 08.082 | Определение ртути | ГОСТ 26929-94  ГОСТ 26671-2014, п.6  ГОСТ 26927-86, п. 2. |
| 2.6\* | 10.12/11.116  10.13/11.116 | Органолептичес  кие показатели (внешний вид, цвет, запах, прозрачность, консистенция, аромат бульона) | ГОСТ 7702.0-74 |
| 2.7\* | 10.12/08.164  10.13/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 23042-2015 п 8 |
| 2.8\* | 10.12/08.156  10.13/08.156 | Массовая доля белка | ГОСТ 25011-2017 п.7 |
| 2.9\* | 10.12/08.149 | Массовая доля хлористого натрия. | ГОСТ 9957-2015 п.7 |
| 2.11\* | 10.12/08.164  10.13/08.164 | Массовая доля влаги | ГОСТ 9793-2016 п.9 |
| 2.13\* | 10.12/08.149  10.13/08.149 | Массовая доля крахмал | ГОСТ 10574-2016 |
| 2.14\* | 10.12/08.156  10.13/08.156 | Массовая доля фосфора | ГОСТ 9794-2015 |
| 2.17  \*\*\* | 10.13/42.000  10.12/42.000 | Отбор проб  /микробилогия/ | ГОСТ 31904-2012, п. 4,5.1  СТБ 1036-97, п. 5.1-5.3, 7.1.1, 7.1.2-7.1.18  ГОСТ 7702.2.0-2016, п.6-9 |
| 2.18\* | 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.19\* | 10.13/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 |
| 2.20\* | 10.13/01.086 | Патогенные ми-кроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97  ГОСТ 31659-2012 |
| 2.21\* | 10.13/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. Listeria мonocytogenes | ГОСТ 32031-2012  ГОСТ 32031-2022 |
| 2.22\* | 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 |
| 2.23\* | 10.13/01.086 | Proteus | ГОСТ 28560-90 |
| 2.24\* | 10.13/01.086 | St.аureus | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 2.25\* | 10.13/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.26\* | 10.13/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |
| 2.27\* | 10.13/01.086 | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |
| 3.1  \*\*\* | Молоко и молочные продукты  Молоко и молочные продукты | 01.41/42.000  10.41./42.000  10.51/42.000  10.52/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п.7.2.  ГОСТ 3622-68  ГОСТ 13928-84 п.2  ГОСТ 26809.1-2014 п.4 |
| 3.2\* | 01.41/08.169  10.51/08.169 | Свинец, кадмий | ГОСТ 33824-2016 |
| 3.3\* | 01.41/08.169  10.51/08.169 | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 |
| 3.4\* | 01.41/08.082  10.41/08.082  10.51/08.082  10.52/08.082 | Определение ртути | ГОСТ 26929-94  ГОСТ 26927-86,  п. 2 |
| 3.8\* | 01.41/08.149  10.41/08.149  10.51/08.149  10.52/08.149 | Титруемая кислотность. | ГОСТ 3624-92, п.3 |
| 3.9\* | 10.41/08.052  10.51/08.052  10.52/08.052 | Массовая доля влаги и сухого вещества | ГОСТ 3626-73, пп.2,3,6,9 |
| 3.10\* | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 3627-81, п.4 |
| 3.11\* | 01.41/08.037  10.51/08.037  10.41/08.164  10.52/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5867-90, п.2 |
| 3.15  \*\*\* | 01.41/42.000  10.51/42.000  10.52/42.000 | Отбор проб  /микробиология/ | ГОСТ 9225-84, п.1  СТБ 1036-97, п.7.2  ГОСТ 32901-2014, п.5 |
| 3.17\* | 01.41/01.086  10.51/01.086  10.52/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 9225-84, п.3, 4,.5  ГОСТ 32901-2014, п.8.4  ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.18\* | 10.51/01.086  10.52/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 9225-84, п. 3,4.6  ГОСТ 32901-2014, п.8.4 |
| 3.19\* | 10.51/01.086  10.52/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97  ГОСТ 31659-2012 |
| 3.20\* | 10.51/01.086  10.52/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. Listeria мonocytogenes | ГОСТ 32031-2012  ГОСТ 32031-2022 |
| 3.21\* | 10.51/01.086  10.52/01.086 | St.аureus | ГОСТ 30347-2016 |
| 3.23\* | 10.51/01.086  10.52/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 1044.12-2013  ГОСТ 33566-2015 |
| 3.24\* | 10.51/01.086  10.52/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |
| 3.26\* | 10.51/01.086  10.52/01.086 | Сульфитредуци-рующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 |
| 4.1\*\*\* | Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них  Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них  Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них | 03.00/42.000  10.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п. 7.4.  ГОСТ 31339-2006 п.5  ГОСТ 8756.0-70 |
| 4.2\* | 03.00/08.169  10.20/08.169 | Свинец, кадмий | ГОСТ 33824-2016 |
| 4.3\* | 03.00/08.169  10.20/08.169 | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 |
| 4.4\* | 03.00/08.082  10.20/08.082 | Определение ртути | ГОСТ 26927-86,п. 2  ГОСТ 26929-94 |
| 4.5\* | 10.20/08.156 | Определение олова | ГОСТ 26935-86  ГОСТ 26929-94 |
| 4.6\* | 03.00/11.116  10.20/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, признаки жизни, степень наполняемости желудка, запах, вкус, длинна, масса, цвет) | ГОСТ 7631-2008 |
| 4.7\* | 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия | ГОСТ 7636-85 п.3.5.1., 3.5.2. |
| 4.8\* | 10.20/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 7636-85, п.3.3 |
| 4.12\* | 10.20/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 7636-85 п. 7.9 |
| 4.13\* | 10.20/08.149 | Перекисное число | ГОСТ 7636-85 п. 7.12 |
| 4.14\* | 10.20/08.149 | Общая кислотность | ГОСТ 27082-2014 п.4 |
| 4.15  \*\*\* | 03.00/42.000  10.20/42.000 | Отбор проб /микробиология/ | ГОСТ 31904-2012, п.4,п.5.1  СТБ 1036-97, п.7.5 |
| 4.16\* | 03.00/01.086  10.20/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.17\* | 03.00/01.086  10.20/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.18\* | 03.00/01.086  10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. Listeria мonocytogenes | ГОСТ 32031-2012  ГОСТ 32031-2022 |
| 4.19\* | 03.00/01.086  10.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97  ГОСТ 31659-2012 |
| 4.20\* | 10.20/01.086 | Сульфитредуци-рующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 |
| 4.21\* | 10.20/01.086 | Proteus | ГОСТ 28560-90 |
| 4.22\* | 03.00/01.086  10.20/01.086 | S.аureus и другие коагулазоположи-тельные стафилококки | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 4.23\* | 03.00/01.086  10.20/01.086 | Дрожжи,  Плесени | ГОСТ 1044.12-2013 |
| 4.24\* | 03.00/01.086  10.20/01.086 | Энтерококки | ГОСТ 28566-90 |
| 4.25\* | 03.00/01.086  10.20/01.086 | V. parahaemolyticus | Инструкция  4.2.10-15-10-2006, гл.14, п.82 |
| 4.26\* | 03.00/07.090  03.00/07.096  10.20/07.090 | Гельминты и их личиночные стадии, паразити-ческие, ракообраз-ные; паразитические простейшие.  Гельминты и их личиночные стадии, паразитические ракообразные; паразитические простейшие | Инструкция  4.2.10-21-25-2006,  гл.5-7 |
| 4.27\* | 03.00/01.086  10.20/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |
| 4.28\* | 03.00/01.086  10.20/01.086 | Промышленная стерильность, спорообразующие МАФАнМ группы B.subtilis | ГОСТ 30425-97, п. 3,5,6, 7.1-7.7, 7.11,8  Приложение А,Б,Г |
| 4.29\* | 03.00/01.086  10.20/01.086 | Промышленная стерильность,  мезофильные клостридии | ГОСТ 30425-97 п. 3,5,6, 7.1-7.7, 7.11,8  Приложение А,Б,Г |
| 4.30\* | 03.00/01.086  10.20/01.086 | Промышленная стерильность,  спорообразующие МАФАнМ группы  В.cereus и (или) B.polymixa | ГОСТ 30425-97  п. 3,5,6, 7.1-7.7, 7.11,8  Приложение А,Б,Г  ГОСТ 10444.8-2013 |
| 4.31\* | 03.00/01.086  10.20/01.086 | Промышленная стерильность,  неспорообразующие микроорганизмы в т.ч. молочно-кислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 30425-97  п. 3,5,6, 7.1-7.7, 7.11,8  Приложение А,Б,Г  ГОСТ 10444.11-2013  ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.32\* | 03.00/01.086  10.20/01.086 | Промышленная стерильность, спорообразующие термофильные анаэробные и факультатив-но-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97,  п. 3,5,6, 7.1-7.7, 7.11,8  Приложение А,Б,Г |
| 5.1  **\*\*\*** | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия  Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 01.11/42.000  10.61/42.000  10.71/42.000  10.72/42.000  10.73/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97, п.7.7,7.16  7.24-7.32.  СТБ 2160-2011,п.4  СТБ 1963-2009, п. 7  ГОСТ 26312.1-84, п.2  ГОСТ 27668-88 п.2 |
| 5.2\* | 01.11/08.169  10.61/08.169  10.71/08.169  10.72/08.169  10.73/08.169 | Свинец, кадмий | ГОСТ 33824-2016 |
| 5.3\* | 01.11/08.169  10.61/08.169  10.71/08.169  10.72/08.169  10.73/08.169 | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 |
| 5.4\* | 01.11/08.082  10.61/08.082  10.71/08.082  10.72/08.082  10.73/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86,  п. 2  ГОСТ 26929-94 |
| 5.5\* | 10.61/11.116  10.71/11.116  10.72/11.116  10.73/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, признаки болезни, плесени, цвет, запах, вкус, хруст) | СТБ 2160-2011, п.5  ГОСТ 26312.2-84 |
| 5.6\* | 10.61/11.116 | Цвет, запах, вкус, хруст | ГОСТ 27558-2022 |
| 5.7\* | 10.61/08.052  10.71/08.052  10.72/08.052  10.73/08.052 | Влажность | ГОСТ 9404-88  ГОСТ 21094-2022 |
| 5.9\* | 10.61/08.149  10.71/08.149  10.72/08.149  10.73/08.149 | Кислотность | ГОСТ 5670-96, п.3-8 |
| 5.11\* | 10.61/11.116  10.73/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов | ГОСТ 27559-87 |
| 5.12\* | 10.71/08.149 | Пористость | ГОСТ 5669-96 |
| 5.13\* | 10.71/08.052  10.72/08.052 | Массовая доля сахара | ГОСТ 5672-68, п. 4 |
| 5.14\* | 10.71/08.037  10.72/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 5668-2022 п.10 |
| 5.15\* | 10.71/08.149  10.72/08.149 | Массовая доля поваренной соли | ГОСТ 5698-51 п.2 |
| 5.18  \*\*\* | 01.11/42.000  10.61/42.000  10.71/42.000  10.73/42.000 | Отбор проб  /микробиология/ | ГОСТ 31904-2012 п.  4, 5.3, 5.4 |
| 5.19\* | 01.11/01.086  10.61/01.086  10.71/01.086  10.73/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.20\* | 01.11/01.086  10.61/01.086  10.71/01.086  10.73/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.21\* | 01.11/01.086  10.71/01.086  10.73/01.086 | S.аureus | ГОСТ 10444.2—94  ГОСТ 31746-2012 |
| 5.22\* | 01.11/01.086  10.61/01.086  10.71/01.086  10.73/01.086 | Дрожжи,  плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.23\* | 01.11/01.086  10.61/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 5.24\* | 01.11/01.086  10.61/01.086  10.71/01.086  10.73/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97  ГОСТ 31659-2012 |
| 5.25\* | 10.71/01.086 | Proteus | ГОСТ 28560-90 |
| 6.1  \*\*\* | Сахар и кондитерские изделия  Сахар и кондитерские изделия | 10.71/42.000  10.72/42.000  10.81/42.000  10.82/42.000  10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п. 7.8, 7.14, 7.17.  ГОСТ 12569-99 п.4  ГОСТ 5904-2019 |
| 6.2\* | 10.71/08.169  10.72/08.169  10.73/08.169  10.81/08.169  10.89/08.169 | Свинец, кадмий | ГОСТ 33824-2016 |
| 6.3\* | 10.71/08.169  10.72/08.169  10.73/08.169  10.81/08.169  10.89/08.169 | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 |
| 6.4\* | 10.71/08.164  10.81/08.164  10.72/08.164  10.82/08.164  10.83/08.164  10.89/08.164 | Определение ртути | ГОСТ 26927-86, п. 2  ГОСТ 26929-94 |
| 6.5\* | 10.71/11.116  10.72/11.116  10.81/11.116  10.82/11.116 | Органолептичес-кие показатели, чистота раствора | ГОСТ 12576-89  ГОСТ 5897-90,п.2 |
| 6.6\* | 10.71/08.164  10.81/08.164  10.72/08.164  10.82/08.164 | Массовая доля влаги и сухих веществ | ГОСТ 5900-2014, п. 7  ГОСТ 7698-93 п.2.4 |
| 6.7\* | 10.82/08.133  10.89/08.133 | Растворимые сухие вещества | ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 6.8\* | 10.71/08.149  10.72/08.149  10.82/08.149 | Массовая доля сахара | ГОСТ 5903-89,п.5 |
| 6.9\* | 10.71/08.037  10.71/08.164  10.72/08.164 | Массовая доля жира | ГОСТ 31902-2012, п.7. 4.1 |
| 6.10\* | 10.71/08.149  10.72/08.149  10.82/08.149 | Кислотность, щелочность | ГОСТ 5898-2022  п.7, п.8 |
| 6.11\* | 10.71/08.052  10.72/08.052  10.82/08.052 | Массовая доля золы | ГОСТ 5901-2014,  п. 8, 9 |
| 6.13\* | 10.71/08.149  10.72/08.149  10.82/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты | ГОСТ 26811-2014 |
| 6.14\*\*\* | 10.71/42.000  10.72/42.000  10.81/42.000  10.82/42.000 | Отбор проб  /микробиология/ | ГОСТ 31904-2012  п.4, 5.2, 5.3, 5.4 |
| 6.15\* | 10.71/01.086  10.72/01.086  10.81/01.086  10.82/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.16\* | 10.71/01.086  10.72/01.086  10.82/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.17\* | 10.71/01.086  10.72/01.086  10.81/01.086  10.82/01.086 | Дрожжи,  плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.18\* | 10.71/01.086  10.72/01.086  10.82/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97  ГОСТ 31659-2012 |
| 6.19\* | 10.71/01.086  10.72/01.086 | S.аureus | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 7.1  \*\*\* | Мед | 10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97п.7.23.  ГОСТ 19792-2017, п.7.1 |
| 7.4\* | 10.89/08.133 | Массовая доля воды | ГОСТ 19792-2017, п.7.5  ГОСТ 31774-2012 |
| 7.5\* | 10.89/08.156 | Диастазное число | ГОСТ 34232-2017, р.7  ГОСТ 19792-2*017*, п.7.7.1. |
| 7.6\* | 10.89/08.116 | Оксиметил-фурфурол | ГОСТ 19792-2017, п.7.8 |
| 8.1  \*\*\* | Плодоовощная продукция    Плодоовощная продукция  Плодоовощная продукция  Плодоовощная продукция  Плодоовощная продукция | 01.13/42.000  01.21/42.000  01.22/42.000  01.23/42.000  01.24/42.000  01.25/42.000  10.31/42.000  10.32/42.000  10.39/42.000  10.83/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п.7.3, 7.7,7.18, 7.21, 7.22,7.33.  ГОСТ 34130-2017 п.3  ГОСТ 34125-2017  ГОСТ 26313-2014 п.6  ГОСТ 8756.0-70  ГОСТ 28741-90 п.1,2  ГОСТ 15113.0-77 п.2  ГОСТ 28875-90 п.1, 2  ГОСТ 28876-90 п.2  ГОСТ 17594-81 п. 3  ГОСТ 1936-85,п.2.3 |
| 8.2\* | 01.13/08.169  01.21/08.169  01.22/08.169  01.23/08.169  01.24/08.169  01.25/08.169  01.27/08.169  01.28/08.169  02.30/08.169  10.31/08.169  10.32/08.169  10.39/08.169  10.83/08.169 10.84/08.169 | Свинец, кадмий | ГОСТ 33824-2016 |
| 8.3\* | 01.13/08.169  01.21/08.169  01.22/08.169  01.23/08.169  01.24/08.169  01.25/08.169  01.27/08.169  01.28/08.169  02.30/08.169  10.31/08.169  10.32/08.169  10.39/08.169  10.83/08.169 10.84/08.169 | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 |
| 8.4\* | 01.13/08.082  01.21/08.082  01.22/08.082  01.23/08.082  01.24/08.082  01.25/08.082  01.27/08.082  01.28/08.082  02.30/08.082  10.31/08.082  10.32/08.082  10.39/08.082  10.83/08.082 10.84/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86, п. 2  ГОСТ 26671-2014  ГОСТ 26929-94 |
| 8.6\* | 01.13/11.116  01.21/11.116  01.22/11.116  01.23/11.116  01.24/11.116  01.25/11.116  10.31/11.116  10.32/11.116  10.39/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, запах, вкус, механические повреждения, плотность, размер, зрелость, наличие гнили, окраска) | ГОСТ 34130-2017 п. 10  ГОСТ 8756.1-2017 п.5  ГОСТ 6828-89 п.1.1.2  ГОСТ 6830-89 п.1.1.2  ГОСТ 4429-82 п.1.1  ГОСТ 4428-82 п.1.1  СТБ 2288-2012п.4.1.4.  ГОСТ 4427-82 п.1.1  ГОСТ 26545-85 п.1.5  ГОСТ 26768-85 п.1.3  ГОСТ 32285-2013 п.5.  ГОСТ 32284-2013 п.5.  ГОСТ 27569-87  ГОСТ 31821-2012 п.6  ГОСТ 7177-2022п.6  ГОСТ 28741-90, п.3.2  ГОСТ 28875-90, п.3.3  ГОСТ 17594-81, п.3.4.1  ГОСТ 32786-2014 п.9.3.5.  ГОСТ 7176-2017  СТБ 2491-2016 п. 6.2 |
| 8.10\* | 10.39/08.133  10.89/08.133 | Растворимые сухие  вещества | ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 8.13\* | 10.32/08.149  10.39/08.149  10.89/08.149 | Массовая доля титруемых кислот | ГОCТ ISO 750-2013, п.7.2 |
| 8.14\* | 10.31/08.149  10.32/08.149  10.39/08.149  10.86/08.149 | Массовая доля хлоридов | ГОСТ 26186-84,п.3 |
| 8.18\* | 01.13/08.169  10.32 /08.169  10.39/08.169 | Нитраты | ГОСТ 29270-95,п.5  МУ № 5048-89 МЗ СССР |
| 8.22\* | 10.31/08.052  10.32/08.052  10.39/08.052  10.84/08.052 | Примеси растительного происхождения | ГОСТ 26323-2014  п.4 |
| 8.32  \*\*\* | 01.13/42.000  01.21/42.000  01.22/42.000  01.23/42.000  01.24/42.000  01.25/42.000  10.31/42.000  10.32/42.000  10.39//42.000  10.83/42.000  10.84/42.000 | Отбор проб  /микробиология/ | ГОСТ 31904-2012 п 4.,5.2,5.4  инструкция  № 65 -0605, утв. МЗ Республики Беларусь от 13.06.2005  инструкция 2.3.4.11-13-34-2004  утв. пост. МЗ Республики Беларусь 23.11.2004  № 122, гл.10 |
| 8.33\* | 01.13/01.086  01.21/01.086  01.22/01.086  01.23/01.086  01.24/01.086  01.25/01.086  10.31/01.086  10.32/01.086  10.39/01.086  10.84/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.34\* | 01.13/01.086  01.21/01.086  01.22/01.086  01.23/01.086  01.24/01.086  01.25/01.086  10.31/01.086  10.32/01.086  10.39/01.086  10.84/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012  ГОСТ 30425-97 п.7.10 |
| 8.35\* | 10.32/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |
| 8.36\* | 01.13/01.086  01.21/01.086  01.22/01.086  01.23/01.086  01.24/01.086  01.25/01.086  10.31/01.086  10.32/01.086  10.39/01.086  10.84/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97  ГОСТ 31659-2012 |
| 8.37\* | 01.13/01.086  01.21/01.086  01.22/01.086  01.23/01.086  01.24/01.086  01.25/01.086  10.31/01.086  10.32/01.086  10.39/01.086  10.83/01.086  10.84/01.086 | Дрожжи,  плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.38\* | 10.32/01.086  10.39/01.086  10.84/01.086 | B.cereus | ГОГСТ 10444.8-2013 |
| 8.39\* | 10.32/01.086 | Плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.40\* | 10.32/01.086  10.39/01.086 | S.аureus | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 8.41\* | 10.39/01.086  10.84/01.086 | Сульфитредуци-рущие клостридии | ГОСТ 29185-2014 |
| 8.42\* | 01.13/01.086  10.32/01.086  10.39/01.086 | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 30425-97 п.3,5,6,7.1-7.7,7.11,8 Приложение А,Б,Г  ГОСТ 29185-2014 |
| 8.43\* | 10.32/01.086  10.39/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 8.44\* | 10.32/01.086  10.39/01.086 | Бактерии семейства  Enterobacteriaecae | ГОСТ 29184-91 |
| 8.45\* | 10.31/01.086  10.32/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. Listeria мonocytogenes | ГОСТ 32031-2012  ГОСТ 32031-2022 |
| 8.46\* | 01.13/01.086  01.21/01.086  01.22/01.086  01.23/01.086  01.24/01.086  01.25/01.086  10.31/01.086 | Иерсинии | Инструкция  № 076-0210, утв. пост. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010г,  Гл.3,п.6 |
| 8.47\* | 01.13/07.096  01.21/07.096  01.22/07.096  01.23/07.096  01.24/07.096  01.25/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция  № 65-0605, стр.7-19 |
| 8.48\* | 01.13/07.096  01.21/07.096  01.22/07.096  01.23/07.096  01.24/07.096  01.25/07.096 | Личинки гельминтов | Инструкция  № 65-0605, стр.7-19 |
| 8.49\* | 01.13/07.096  01.21/07.096  01.22/07.096  01.23/07.096  01.24/07.096  01.25/07.096 | Цисты кишечных патогенных простейших | Инструкция  № 65-0605, стр.7-19 |
| 8.50\* | 01.13/01.086  01.21/01.086  01.22/01.086  01.23/01.086  01.24/01.086  01.25/01.086  10.31/01.086  10.39/01.086 | Промышленная стерильность:  спорообразующие МАФАнМ группы  B.subtilis | ГОСТ 30425-97 п. 3,5,6,7.1-7.6,7.7,7.11,08 Приложение А,Б,Г |
| 8.51\* | 01.13/01.086  01.21/01.086  01.22/01.086  01.23/01.086  01.24/01.086  01.25/01.086  10.31/01.086  10.32/01.086  10.39/01.086 | Промышленная  стерильность:  спорообразующие МАФАнМ B.cereus B. polymyxa,  B.subtilis | ГОСТ 30425-97  п. 3,5,6,7.1-7.6,7.7,7.11,08 Приложение А,Б,Г  ГОСТ 10444.8-2013 |
| 8.52\* | 01.13/01.086  01.21/01.086  01.22/01.086  01.23/01.086  01.24/01.086  01.25/01.086  10.31/01.086  10.32/01.086  10.39/01.086 | Промышленная  стерильность:  мезофильные  клостридии | ГОСТ 30425-97  п. 3,5,6,7.1-7.6,7.7,7.11,08 Приложение А,Б,Г |
| 8.53\* | 01.13/01.086  01.21/01.086  01.22/01.086  01.23/01.086  01.24/01.086  01.25/01.086  10.31/01.086  10.32/01.086  10.39/01.086 | Промышленная  стерильность:  неспорообразую-щие микроорганизмы  плесневые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 30425-97  п. 3,5,6,7.1 7.6, 7.7, 7.11, 8  Приложение А,Б,В,Г  ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.54\* | 01.13/01.086  01.21/01.086  01.22/01.086  01.23/01.086  01.24/01.086  01.25/01.086  10.31/01.086  10.32/01.086  10.39/01.086 | Промышленная  стерильность:  спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97  п. 3,5,6,7.1-7.6,7.7,7.11,08 Приложение А,Б,Г |
| 8.55\* | 10.32/01.086 | Промышленная  стерильность:  молочнокислые  микроорганизмы | ГОСТ 30425-97  п. 3,5,6,7.1-7.6,7.7,7.11,08 Приложение А,Б,Г  ГОСТ 10444.11-2013 |
| 8.56\* | 01.13/01.086  01.21/01.086  01.22/01.086  01.23/01.086  01.24/01.086  01.25/01.086  10.31/01.086  10.39/01.086 | Промышленная  стерильность:  газообразующие  спорообразующие МАФАнМ  группы B.polymyxa | ГОСТ 30425-97  п. 3,5,6,7.1-7.6,7.7,7.11,08 Приложение А,Б,Г |
| 8.57\* | 01.13/01.086  01.21/01.086  01.22/01.086  01.23/01.086  01.24/01.086  01.25/01.086  10.31/01.086  10.39/01.086 | Промышленная  стерильность:  негазообразую-щие  спорообразующие МАФАнМ  группы B.polymyxa | ГОСТ 30425-97  п. 3,5,6,7.1-7.6,7.7,7.11,08 Приложение А,Б,Г |
| 9.1  \*\*\* | Масличное сырье и жировые продукты  Масличное сырье и жировые продукты | 01.26/42.000  10.41/42.000  10.42/42.000  10.89/42.000 | Отбор и подготовка проб | СТБ 1036-97  п.7.15., п.7.18., п.7.19., п.7.20, п.7.24.  ГОСТ 13979.0-86 п.2  ГОСТ 10852-86 п.2  ГОСТ 31762-2012, .4.1  СТБ 1939-2009  ГОСТ 8285-91, п.2.1  СТБ 1889-2008 п.5.1 |
| 9.2\* | 01.26/ 08.169  10.41/ 08.169  10.42/ 08.169  10.89/ 08.169 | Свинец, кадмий | ГОСТ 33824-2016 |
| 9.3\* | 01.26/ 08.169  10.41/ 08.169  10.42/ 08.169  10.89/ 08.169 | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 |
| 9.4\* | 01.26/ 08.082  10.41/ 08.082  10.42/ 08.082  10.89/ 08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86, п. 2  ГОСТ 26929-94 |
| 9.7\* | 01.26/11.116  10.41/11.116  10.42/11.116 10.89/11.116 | Органолептические показатели (цвет, запах, внешний вид, плотность, состояние ядра, вкус, дефекты, консистенция) | ГОСТ 8285-91, п.2.2  ГОСТ 1889-2008 п.5.2  ГОСТ 31762-2012 п.4.2 |
| 9.9\* | 10.41/08.164  10.42/08.164  10.89/08.164 | Массовая доля влаги и летучих веществ | ГОСТ 8285-91, п.2.2  ГОСТ 11812-66 п.1 |
| 9.13\* | 10.41/08.149  10.42/08.149  10.89/08.149 | Кислотность | ГОСТ 8285-91, п. 2.5 |
| 9.14\* | 10.41/08.169  10.42/08.149  10.89/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 31933-2012, п.7  ГОСТ 8285-91, п.2.4.3 |
| 9.15\* | 10.41/08.149  10.42/08.149  10.89/08.149 | Перекисное число | СТБ ГОСТ Р 51487-2001 п.9.2.2.  ГОСТ 8285-91, п.2.4.2  ГОСТ 26593-85 |
| 9.19  \*\*\* | 10.41/42.000  10.42/42.000 | Отбор проб  /микробиология/ | ГОСТ 31904-2012  п.4, п.5.1, п. 5.2,п. 5.4 |
| 9.20\* | 10.41/01.086  10.42/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.21\* | 10.41/01.086  10.42/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 |
| 9.22\* | 10.41/01.086  10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97  ГОСТ 31659-2012 |
| 9.23\* | 10.41/01.086  10.42/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. Listeria мonocytogenes | ГОСТ 32031-2012  ГОСТ 32031-2022 |
| 9.24\* | 10.41/01.086  10.42/01.086 | Дрожжи,  плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.25\* | 10.41/01.086  10.42/01.086 | S.аureus | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 9.26\* | 10.41/01.086  10.42/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии | ГОСТ 29185-2014 |
| 10.1\*\*\* | Напитки безалкогольные в том числе вода минеральная  Напитки безалкогольные в том числе вода минеральная | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  СанНиП и ГН от 21.06.2013 № 52  ТНПА и другая документация на продукцию  ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов»,  ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»,  утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  СанНиП и ГН от 21.06.2013 № 52  ТНПА и другая документация на продукцию  ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  СанНиП и ГН от 21.06.2013 № 52  ТНПА и другая документация на продукцию  ГН 10-117-99 (РДУ-99)  Утв.  МЗ РБ 1999г. И другие ТНПА | СТБ 1036-97 п.7.10., 7.11.  ГОСТ 23268.0-91 п.2 |
| 10.2\* | 11.07/08.169 | Свинец, кадмий | ГОСТ 33824-2016 |
| 10.3\* | 11.07/08.169 | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 |
| 10.4\* | 11.07/08.082 | Ртуть | ГОСТ 26927-86, п. 2  ГОСТ 26929-94 |
| 10.5\* | 11.07/11.116 | Органолептичес-кие показатели (внешний вид, вкус, аромат) | ГОСТ 6687.5-86, п.2. |
| 10.7\* | 11.07/08.149 | Кислотность | ГОСТ 6687.4-86 |
| 10.15  \*\*\* | 11.03/42.000  11.04/42.000  11.03/42.000  11.07/42.000 | Отбор проб  /микробиология/ | ГОСТ 31904-2012 п.4,5.2  ГОСТ 30712-2001 п.3 |
| 10.16\* | 11.03/01.086  11.04/01.086  11.03/01.086  11.07/01.086 | КМАФАнМ  КМАэМ | ГОСТ 10444.15-94  ГОСТ 30712-2001,  п. 4, 5, 6.1, 6.2 |
| 10.17\* | 11.03/01.086  11.04/01.086  11.03/01.086  11.07/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 30712-2001 п.4,5,6.1,6.3  ГОСТ 31747-2012 |
| 10.18\* | 11.03/01.086  11.07/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97  ГОСТ 31659-2012 |
| 10.19\* | 11.03/01.086  11.04/01.086  11.03/01.086  11.07/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013  ГОСТ 30712-2001 |
| 10.20\* | 11.07/01.086 | P. aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018  Инструкция  № 072-0210, гл.4, п. 13 |
| 12.1\*\*\* | Другие продукты | 08.93/42.000  10.62/42.000  10.89/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 п.7.7., 7.14., 7.13.,7.16., 7.33.  ГОСТ 13685-84 п.1  СТБ 1760-2007 п.6.12 |
| 12.2\* | 08.93/08.169  10.62/08.169  10.89/08.169 | Свинец, кадмий | ГОСТ 33824-2016 |
| 12.3\* | 08.93/08.169  10.62/08.169  10.89/08.169 | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 |
| 12.4\* | 08.93/08.082  10.62/08.082  10.89/08.082 | Определение ртути | ГОСТ 26927-86, п.2  ГОСТ 26929-94 |
| 12.9\* | 08.93/08.149 | Массовая доля йода | СТБ ГОСТ Р 51575-2004, п.4.2 |
| 12.12\* | 10.89/42.000 | Отбор проб  /микробиология/ | ГОСТ 31904-2012 п.4,5.1-5.4 |
| 12.13\* | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |
| 12.14\* | 10.89/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 |
| 12.15\* | 10.89/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |
| 12.16\* | 10.89/01.086 | Патогенные в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97  ГОСТ 31659-2012 |
| 12.17\* | 10.89/01.086 | Патогенные в т.ч. Listeria мonocytogenes | ГОСТ 32031-2012  ГОСТ 32031-2022 |
| 12.18\* | 10.89/01.086 | S.аureus | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 12.19\* | 10.89/01.086 | Proteus | ГОСТ 28560-90 |
| 12.20\* | 10.89/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.21\* | 10.89/01.086 | Сульфитредуци-  рующие  клостридии | ГОСТ 29185-2014 |
| 12.22\* | 10.89/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 13.1  \*\*\* | Продукция общественного питания  Готовые блюда и полуфабрикаты | 10.85/42.000 | Отбор проб | МУ № 18/29: п. 3 от 21.04.2001  СТБ 2160-2011 п.4 |
| 13.2\* | 10.85/42.000 | Подготовка проб к испытанию, расчёт калорийности блюд | МУ № 18/29  п.4,12 от 21.04.2001 |
| 13.3\* | 10.85/08.133  10.85/08.052 | Массовая доля сухих веществ | МУ№ 18/29, пп. 4, 5.1.2, 5.1.4 |
| 13.4\* | 10.85/08.037 | Массовая доля жира | МУ№ 18/29 5.2.5. |
| 13.6\* | 10.85/08.149 | Наполнитель в кулинарных изделиях и п/ф из рубленного мяса | ГОСТ 4288-76, п. 2.8. |
| 13.7\* | 10.85/08.116 | Эффективность тепловой обработки мясных и рыбных кулинарных изделий | МУ№ 18/29, п. 11.1 |
| 13.8\* | 10.85/08.149 | Витамин С | ГОСТ 7047-55 п.3 |
| 13.9\* | 10.41/08.133 | Массовая доля продуктов термического окисления во фритюре | СТБ 985-95. п.5.8 |
| 13.10\* | 10.85/08.164 | Массовая доля начинки | СТБ 985-95, п.5.5. |
| 13.11  \*\*\* | 10.85/42.000 | Отбор проб  /микробиология/ | ГОСТ 31904-2012 п.4,5.2-5.4 |
| 13.12\* | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94 |
| 13.13\* | 10.85/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012 |
| 13.14\* | 10.85/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |
| 13.15\* | 10.85/01.086 | Патогенные в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97  ГОСТ 31659-2012 |
| 13.16\* | 10.85/01.086 | Сульфитредуци-  рующие  клостридии | ГОСТ 29185-2014 |
| 13.17\* | 10.85/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 13.18\* | 10.85/01.086 | S.аureus | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012 |
| 13.19\* | 10.85/01.086 | Патогенные в т.ч. Listeria мonocytogenes | ГОСТ 32031-2012  ГОСТ 32031-2022 |
| 13.20\* | 10.85/01.086 | Proteus | ГОСТ 28560-90 |
| 13.21\* | 10.85/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 14.1  \*\*\* | Пищевые продукты и сырье  Пищевые продукты и сырье | 01.11/42.000  01.13/42.000  01.21/42.000  01.22/42.000  01.23/42.000  01.24/42.000  01.25/42.000  01.26/42.000  01.27/42.000  01.28/42.000  01.29/42.000  01.41/42.000  01.47/42.000  01.70/42.000  03.00/42.000  08.93/42.000  10.11/42.000  10.12/42.000  10.13/42.000  10.20/42.000  10.31/42.000  10.32/42.000  10.39/42.000  10.41/42.000  10.42/42.000,  10.51/42.000  10.61/42.000  10.71/42.000  10.72/42.000  10.73/42.000  10.81/42.000  10.82/42.000  10.83/42.000  10.84/42.000  10.85/42.000  10.89/42.000  11.01/42.000  11.02/42.000  11.03 /42.000  11.05/42.000  11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ1053-2015  СТБ 1054-2012  СТБ 1055-2012  СТБ 1051-2012  СТБ 1052-2011  СТБ 1050-2008 |
| 14.2\* | 01.11/04.125  01.13/04.125  01.21/04.125  01.22/04.125  01.23/04.125  01.24/04.125  01.25/04.125  01.26/04.125  01.27/04.125  01.28/04.125  01.29/04.125  01.41/04.125  01.47/04.125  01.70/04.125  03.00/04.125  08.93/04.125  10.11/04.125  10.12/04.125  10.13/04.125  10.20 /04.125  10.31/04.125  10.32/04.125  10.39/04.125  10.41/04.125  10.42/04.125  10.51/04.125  10.61/04.125  10.71/04.125  10.72/04.125  10.73/04.125  10.81/04.125  10.82/04.125  10.83/04.125  10.84/04.125  10.85/04.125  10.89/04.125  11.01/04.125  11.02/04.125  11.03 /04.125  11.05/04.125  11.07/04.125 | Объемная/удель  ная/ активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99)  Утв.  МЗ РБ 1999г. и другие ТНПА | МВИ МН 1823-2007 |
| 15.1  \*\*\* | Сельскохозяйст-венное сырье  Сельскохозяйст-венное сырье | 01.11/42.000  01.13/42.000  01.19/42.000  01.26/42.000  01.29/42.000  01.30/42.000  01.50/42.000  10.30/42.000 | Отбор проб | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Утв. МЗ РБ 1999г.  ГН 10-117-99 (РДУ-99) Утв. МЗ РБ 1999г. | СТБ 1056-2016 |
| 15.2\* | 01.11/04.125  01.13/04.125  01.19/04.125  01.26/04.125  01.29/04.125  01.30/04.125  01.50/04.125  10.30/04.125 | Объемная/удель  ная  /активность радионуклидов цезия-137 | МВИ МН 1823-2007 |
| 16.1\*\*\* | Лекарственно-техническое сырье. | 01.19/42.000  01.28/42.000  01.29/42.000  01.30/42.000 | Отбор проб | ГН 2.6.1.8-10-2004  (РДУ/ЛТС-2004)  утв. 24.12.2004г. | ТКП 251-2010  п.7.1, 7.9 |
| 16.2\* | 01.19/04.125  01.28/04.125  01.29/04.125  01.30/04.125 | Объемная/удель  ная /активность радионуклидов цезия-137 | МВИ МН 1823-2007 |
| 17.1  \*\*\* | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочая не пищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000  02.30/42.000 | Отбор проб | ГН 2.6.1.10-1-01-2001  (РДУ/ЛХ-2001), утв. 11.01.2001г | ТКП 251-2010  п.6, 7.1 |
| 17.2\* | 02.20/04.125  02.30/04.125 | Объемная/удель  ная/  активность радионуклидов цезия-137 | МВИ МН 1823-2007 |
| 18.1\*\*\* | Окружающая среда | 100.11/04.056  100.12/04.056  100.13/04.056  100.15/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанНиП  утв.ост.МЗ РБ № 213 от 28.12.2012г.  ТКП 45-2.03.134-2009 (02250)  утв.пост. МЗ РБ от 31.12.2013 № 137 | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 18.2\* | 100.11/04.056  100.12/04.056  100.13/04.056  100.15/04.056 | Активность  эквивалентная равновесная объемная (ЭРОА)  дочерних продуктов радона | ТКП 45-2.03.134-2009  МВИ.МН.3862-2011 |
| 19.1  \*\*\* | Детское, лечебное, диетическое питание  Детское, лечебное, диетическое питание  Детское, лечебное, диетическое питание | 10.86/42.000 | Отбор проб | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольствен  ного сырья и пищевых продуктов»,  утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  СанНиП и ГН от 21.06.2013 № 52  ТНПА и другая документация на продукцию  ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольствен  ного сырья и пищевых продуктов»,  утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  СанНиП и ГН от 21.06.2013 № 52  ТНПА и другая документация на продукцию  ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов»,  утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  СанНиП и ГН от 21.06.2013 № 52  ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1036-97 п.7.1, 7.4, 7.25, 7.28. |
| 19.2\* | 10.86/08.169 | Свинец, кадмий | ГОСТ 33824-2016 |
| 19.3\* | 10.86/08.169 | Мышьяк | ГОСТ 31628-2012 |
| 19.6  \*\*\* | 10.86/42.000 | Отбор проб  /микробиология/ | ГОСТ 31904-2012 п.4,5.2-5.4  ГОСТ 32901-2014, п.5 |
| 19.7\* | 10.86/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 10444.15-94  ГОСТ 30705-2000 |
| 19.8\* | 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) | ГОСТ 31747-2012  ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 19.9\* | 10.86/01.086 | E.coli | ГОСТ 30726-2001 |
| 19.10\* | 10.86/01.086 | Патогенные в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 30519-97  ГОСТ 31659-2012 |
| 19.11\* | 10.86/01.086 | B.cereus | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 19.12\* | 10.86/01.086 | Сульфитредуци-  рующие  клостридии | ГОСТ 29185-2014 |
| 19.13\* | 10.86/01.086 | Дрожжи, плесени | ГОСТ 10444.12-2013  ГОСТ 30706-2000 |
| 19.14\* | 10.86/01.086 | S.аureus | ГОСТ 10444.2-94  ГОСТ 31746-2012  ГОСТ 30347-2016 |
| 19.16\* | 10.86/01.086 | Бактерии рода Proteus | ГОСТ 28560-90 |
| 19.17\* | 10.86/01.086 | Патогенные в т.ч. Listeria мonocytogenes | ГОСТ 32031-2012  ГОСТ 32031-2022 |
| 19.18\* | 10.86/01.086 | Ацидофильные молочнокислые бактерии | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 19.19\* | 10.86/01.086 | Энтерококки | ГОСТ 28566-89 |
| 19.20\* | 10.86/01.086 | V.parahaemoleticus | инструкция № 4.2.10-15-10-2006 гл. 14, п. 82 |
| 19.21\* | 10.86/01.086 | Промышленная стерильность:  спорообразующие МАФАнМ  и B.subtilis | ГОСТ 30425-97 п.3,5,6,7.1-7.7,7.11,8 Приложение А,Б,Г |
| 19.22\* | 10.86/01.086 | Промышленная стерильность:  спорообразующие МАФАнМ  B.cereus и(или)  B.polymyxa | ГОСТ 30425-97  п.3,5,6,7.1-7.7,7.11,8 Приложение А,Б,Г  ГОСТ 10444.8-2013 |
| 19.23\* | 10.86/01.086 | Промышленная стерильность:  мезофильные клостридии | ГОСТ 30425-97  п.3,5,6,7.1-7.7,7.11,8 Приложение А,Б,Г |
| 19.24\* | 10.86/01.086 | Промышленная  стерильность:  спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ГОСТ 30425-97  п.3,5,6,7.1-7.7,7.11,8 Приложение А,Б,Г |
| 19.25\* | 10.86/01.086 | Промышленная  стерильность:  газообразующие  спорообразующие МАФАнМ  группы B.polymyxa | ГОСТ 30425-97  п.3,5,6,7.1-7.7,7.11,8 Приложение А,Б,Г |
| 19.26\* | 10.86/01.086 | Промышленная  стерильность:  негазообразую-щие  спорообразующие МАФАнМ  группы B.polymyxa | ГОСТ 30425-97  п.3,5,6,7.1-7.7,7.11,8 Приложение А,Б,Г |
| 19.27\* | 10.86/01.086 | Промышленная  стерильность:  неспорообразу-ющие микро-организмы  плесневые грибы и (или) дрожжи | ГОСТ 30425-97  п.3,5,6,7.1-7.7,7.11,8 Приложение А,Б,Г  ГОСТ 10444.12-2013 |
| 19.28\* | 10.86/01.086 | Промышленная стерильность:  спорообразующие МАФАнМ  B.cereus и  B.polymyxa , B.subtilis | ГОСТ 30425-97  п.3,5,6,7.1-7.7,7.11,8 Приложение А,Б,Г  ГОСТ 10444.8-2013 |
| 19.29\* | 10.86/01.086 | Промышленная стерильность  молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 30425-97  п.3,5,6,7.1-7.7,7.11,8 Приложение А,Б,Г  ГОСТ 10444.11-2013 |
| 19.31\* | 10.86/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 20.1\*\*\* | Вода плавательных бассейнов  Вода плавательных бассейнов | 100.15/42.000 | Отбор проб | ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», », утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бас-сейна», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  СанПиН и ГН утв. пост. МЗ РБ 22.09.2009 № 105  и другие ТНПА | ГОСТ 31861-2012 |
| 20.2\* | 100.15/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74,п.2 |
| 20.3\* | 100.15/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012. п.5 |
| 20.4\* | 100.15/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74,п.5 |
| 20.5\* | 100.15/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72,п.3 |
| 20.6\*\*\* | 100.15/08.149 | Остаточный свободный хлор | ГОСТ 18190-72, п.3 |
| 20.7\* | 100.15/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | ГОСТ 33045-2014.п.5 |
| 20.8\*\*\* | 100.15/42.000. | Отбор проб  /микробиология/ | СТБ ГОСТ Р 51592-2001  ГОСТ 31861-2012  инструкция  № 070-0210, утв.  главным санитарным врачом РБ 19.03.2010, гл.2 |
| 20.9\* | 100.15/01.086 | ОКБ (общие колиформные бактерии) | ГОСТ 31955.1-2013 |
| 20.10\* | 100.15/01.086 | ТКБ (термотолерант-ные колиформные бактерии) | ГОСТ 31955.1-2013 |
| 20.11\* | 100.15/01.086 | Синегнойная палочка (в 1000 мл) | ГОСТ ISO16266-2018 |
| 20.12\* | 100.15/01.086 | Лецитиназоположительные стафилококки | инструкция  № 070-0210  гл.3-6, п.36,39 |
| 20.13\* | 100.15/01.086 | Возбудители инфекционных заболеваний | инструкция  № 070-0210 гл.3-6 п.45  инструкция 025-0309 л.3 |
| 20.14\* | 100.15/07.096 | Цисты лямблий | инструкция  № 209-1203, утв. пост. МЗ РБ 13.10.2004г.  № 91 |
| 20.15\* | 100.15/07.096 | Яйца и личинки гельминтов | инструкция  № 209-1203, утв. пост. МЗ РБ 13.10.2004г.  № 91 |
| 22.1\*\*\* | Вода питьевая, в т.ч.расфасованная в емкости  Вода питьевая, в т.ч.расфасованная в емкости  Вода питьевая, в т.ч.расфасованная в емкости | 100.09/42.000  11.07/42.000 | Отбор проб | ГН «Показатели безопасности питьевой воды»,  ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»,  утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  СТБ 1756-2007;  СТБ 1188-99,  СанПиН 10-124 РБ 99 от 19.10.1999г. №46;  и другие ТНПА  ГН «Показатели безопасности питьевой воды»,  ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»,  утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  и другие ТНПА  ГН «Показатели безопасности питьевой воды»,  ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»,  утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  СТБ 1756-2007;  СТБ 1188-99,  СанПиН 10-124 РБ 99 от 19.10.1999г. №46;  и другие ТНПА | СТБ ГОСТ Р 56237-2014  СТБ ГОСТ Р 51592-2001  ГОСТ 31861-2012  ГОСТ 31862-2012 |
| 22.2\* | 100.09/08.156  11.07/08.156 | Цветность | ГОСТ 31868-2012, п.5 |
| 22.3\* | 100.09/11.116  11.07/11.116 | Запах | ГОСТ 3351-74,п.2 |
| 22.4\* | 100.09/08.156  11.07/08.156 | Мутность | ГОСТ 3351-74,п. |
| 22.5\* | 100.09/11.116  11.07/11.116 | Вкус, привкус | ГОСТ 3351-74,п.3 |
| 22.6\* | 100.09/08.156 | Нитраты | ГОСТ 33045-2014.п.9 |
| 22.7\* | 100.09/08.156 | Общее железо | ГОСТ 4011-72,п.2 |
| 22.8  \*\*\* | 100.09/08.149 | Остаточный активный (свободный) хлор | ГОСТ 18190-72, п.3 |
| 22.9\* | 100.09/08.052 | Сухой остаток | ГОСТ 18164-72 |
| 22.10\* | 100.09/08.149 | Хлориды | ГОСТ 4245-72,п.3 |
| 22.11\* | 100.09/08.169 | рН (водородный показатель) | СТБ ISO 10523-2009 |
| 22.12\* | 100.09/08.150  11.07/08.150 | Cульфаты | ГОСТ 31940-2013 , п.6 |
| 22.13\* | 100.09/08.156  11.07/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | ГОСТ 33045-2014, п.5 |
| 22.14 | 100.09/08.156  11.07/08.156 | Нитриты | ГОСТ 33045-2014, п.6 |
| 22.15\* | 100.09/08.149  11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная | СТБ ISO 8467-2009 |
| 22.17\* | 100.09/08.169  11.07/08.169 | Свинец | ГОСТ 31866-2012 |
| 22.18\* | 100.09/08.169  11.07/08.169 | Цинк | ГОСТ 31866-2012 |
| 22.19\* | 100.09/08.169  11.07/08.169 | Кадмий | ГОСТ 31866-2012 |
| 22.20\* | 100.09/08.169  100.09/08.156  11.07/08.169  11.07/08.156 | Медь | ГОСТ 31866-2012  ГОСТ 4388-72, п.2 |
| 22.21\* | 100.09/08.032  11.07/08.032 | Алюминий | ГОСТ 31870-2012, п.4 |
| 22.22\* | 100.09/08.032  11.07/08.032 | Никель | ГОСТ 31870-2012, п.4 |
| 22.24\* | 100.09/08.032  11.07/08.032 | Хром | ГОСТ 31870-2012, п.4 |
| 22.26\* | 100.09/08.156  11.07/08.156 | Мышьяк | ГОСТ 4152-89 |
| 22.27\* | 100.09/08.149  11.07/08.149 | Общая жесткость | ГОСТ 31954-2012 п.4 |
| 22.28\* | 100.09/08.169  11.07/08.169 | Фториды | ГОСТ 4386-89,п.3 |
| 22.29\* | 100.09/08.156  11.07/08.156 | Марганец | ГОСТ 4974-2014, п.6.5. |
| 22.30\* | 100.09/08.149 | Кальций | А.П.Шицкова «Методы определения вредных веществ в воде водоёмов» М.,1981г стр. 47-49 |
| 22.31\* | 100.09/08.149 | Магний | А.П.Шицкова «Методы определения вредных веществ в воде водоёмов» М.,1981г стр. 49-50 |
| 22.32\*\*\* | 100.09/42.000  11.07/42.000 | Отбор проб  /микробиология/ | СТБ ГОСТ Р  51592-2001  ГОСТ 31861-2012  ГОСТ 31862-2012  ГОСТ 31904-2012  Инструкция  № 068-1109, гл.4 |
| 22.33\* | 100.09/01.086  11.07/01.086 | ОМЧ (общее микробное число) | МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.1  ГОСТ ISO 6222-2018 |
| 22.35\* | 11.07/01.086 | P. aeruginosa | ГОСТ ISO 16266-2018  инструкция  068-1109 |
| 22.36\* | 11.07/01.086 | Общие колиформные бактерии, E.coli | ГОСТ 31955.1-2013  МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.2, 8.3 |
| 22.37\* | 11.07/01.086 | Термотолерант-  ные колиформные бактерии, E.coli | ГОСТ 31955.1-2013  МУК РБ № 11-10-1-2002, п.8.2, 8.3 |
| 22.39\* | 11.07/01.086 | Энтерококки | ГОСТ ISО 7899-2-2018 |
| 22.40\* | 11.07/01.086  100.09/01.086 | Споры сульфитредуци-рующих клостридий | СТБ ISO 6461-2-2016  инструкция  № 068-1109, гл.5, п.13,17  МУК РБ № 11-10-1-2002, п. 8.6 |
| 22.41\* | 11.07/07.096 | Ооцисты криптоспоридий | инструкция  № 057-0606 п. 5,6 |
| 22.42\* | 11.07/07.096  100.09/07.096 | Цисты лямблий | Инструкция  № 057-0606, утв. МЗ РБ от 05.01.2007г. п. 5,6  Инструкция «№ 209-1203  инструкция  № 65-0605, утв. пост. МЗ РБ 13.06.2005 |
| 22.43\* | 11.07/07.096 | Яйца гельминтов | инструкция  057-0606, п.5,6 |
| 22.44\* | 11.07/04.125  100.09/04.125 | Объёмная/удель  ная /активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Утв.  МЗ РБ 1999г. и другие ТНПА | МВИ.МН 1823-2007 |
| 23.1\*\*\* | Поверхностные воды  Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытово-го (рекреационн-ого) использования и воды в ванне бассейна»,  Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  и другие ТНПА  ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового ( рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», », утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  и другие ТНА  ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового ( рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», », утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  и другие ТНА | СТБ ГОСТ Р 51592-2001  ГОСТ 31861-2012 |
| 23.6\* | 100.03/  08.052 | Минерализация (сухой остаток) | «Унифицированные методы анализа вод» под ред. Ю.Ю. Лурье М,. Химия 1973г стр 45-47 |
| 23.8\* | 100.03/08.149 | Хлориды | МВИ № 2.1.44.6., 2.2.59.5.  МПР и ООС РБ, ч.1 1997г. стр 161-166 |
| 23.9\* | 100.03/08.150 | Cульфаты | МВИ № 2.1.36.6.  МПР и ООС РБ ч.1 1997г. стр 142-148  «Руководство по химическому ана-лизу поверхностных вод суши» под ред. А.Д.Семенова, 1977г. стр 118-121 |
| 23.10\* | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония (суммарно) | ГОСТ 33045-2014.п.5 |
| 23.11\* | 100.03/08.169 | Цинк | ГОСТ 31866-2012 |
| 23.12\* | 100.03/08.169 | Свинец | ГОСТ 31866-2012 |
| 23.13\* | 100.03/08.169 | Кадмий | ГОСТ 31866-2012 |
| 23.17\* | 100.03/08.156 | Нитрит-ион | ГОСТ 33045-2014 п.6 |
| 23.18\* | 100.03/08.156 | Нитрат-ион | ГОСТ 33045-2014 п.9 |
| 23.19\* | 100.03/08.169 | рН (водородный показатель) | СТБ ISO 10523-2009 |
| 24.1  \*\*\* | Поверхностные воды.  Сточные воды  Поверхностные воды.  Сточные воды | 100.03/42.000  100.05/42.000 | Отбор проб  /микробиология/ | СТБ ГОСТ Р 51592-2001  ГОСТ 31861-2012  инструкция  № 1.2.11-17-8-2004 утв. пост. МЗ РБ 21.04.2004 № 43, гл. 8  инструкция  № 037-0409 утв.  пост. Гос.сан. врача 11.05.2009, гл.2 |
| 24.2\* | 100.03/01.086  100.05/01.086 | ОКБ (общие колиформные бактерии), лактозоположи-тельные кишечные палочки | инструкция  № 037-0409 утв.  пост. Гос.сан. врача 11.05.2009, гл.3 |
| 24.3\* | 100.03/01.086  100.05/01.086 | ТКБ (термотолерант-ные колиформные бактерии) | инструкция  № 037-0409, гл.3 |
| 24.4\* | 100.03/01.086  100.05/01.086 | Возбудители кишечных инфекций бактериальной  этиологии | инструкция  № 037-0409, гл.3 |
| 24.5\* | 100.03/01.086  100.05/01.086 | Холерный вибрион | инструкция  № 1.2.11.-17-8-2004, утв. пост. МЗ РБ 21.04.2004 № 43, гл.11,13,14,23,24 |
| 24.6\* | 100.03/07.096  100.05/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов  (аскарид, власоглав, токсакар, фасциол) | инструкция  № 057-0606 п.5,6  инструкция  № 209-1203  инструкция  № 65-0605 стр.5,6  инструкция  021-0306 п. 6-8 |
| 24.7\* | 100.03/07.096  100.05/07.096 | Онкосферы тениид | инструкция  № 057-0606 п. 5,6  инструкция  № 209-1203  инструкция  № 65-0605  инструкция  №021-0306 п. 6-8 |
| 24.8\* | 100.03/07.096  100.05/07.096 | Жизнеспособные цисты патогенных простейших | инструкция  № 057-0606 п.5,6  инструкция  № 209-1203  инструкция  № 65-0605 стр.5,6  инструкция  №021-0306 п.6-8 |
| 25.1\*\*\* | Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений  Атмосферный воздух, воздух жилых и общественных помещений | 100.02/42.000  100.11/42.000  100.02/08.156  100.11/08.156 | Фенол  (гидроксибензол) | ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  СанПиН  утв. пост. МЗ РБ от 08.11.2016 №113 ТНПА и другая документация  ГН «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  СанПиН  утв. пост. МЗ РБ от 08.11.2016 №113 и другие ТНПА | РД 52.04.186-89 М., 1991г,п.5.3.3.5  МВИ № 1.1.59.1, утв. МПРиООС РБ, 1998г, ч.3 стр 72 |
| 25.2\*\* | 100.02/42.000  100.11/42.000  100.02/08.156  100.11/08.156 | Формальдегид | РД 52.04.186-89, 1991г., п. 5.3.3.7.,  МВИ № 1.1.60.2., Сборник, утв. МПРиООС РБ, ч.3, 1998г. стр.88 |
| 25.3\*\* | 100.02/42.000  100.11/42.000  100.02/08.156  100.11/08.156 | Двуокись азота (азота диоксид) | МВИ.МН.5363-2015 |
| 25.4\*\* | 100.02/42.000  100.11/42.000  100.02/08.156  100.11/08.156 | Диоксид серы  (ангидрид сернистый, оксид серы( IV)) | МВИ.МН 4160-2011 |
| 25.5\*\* | 100.02/42.000  100.11/42.000  100.02/08.052  100.11/08.052 | Твердые частицы суммарно (пыль, взвешенные вещества) | ГОСТ 17.2.4.05-83 |
| 25.9  \*\* | 100.02/42.000  100.11/42.000  100.02/08.156  100.11/08.156 | Марганец и его соединения | РД 52.04.186-89, 1991г. п. 5.2.5.3.стр 142 |
| 25.10  \*\* | 100.02/42.000  100.11/42.000  100.02/08.156  100.11/08.156 | Свинец и его неорганические соединения | РД52.04.186-89  стр. 159,  п5.2.5.7 1991г. |
| 25.11  \*\* | 100.02/42.000  100.11/42.000  100.02/08.156  100.11/08.156 | Аммиак | ГОСТ 17.2.4.03-81 |
| 25.12  \*\* | 100.02/42.000  100.11/42.000  100.02/08.156  100.11/08.156 | Серная кислота | РД 52.04.186-89 1991г. п5.2.7.7. стр 216 |
| 25.13  \*\* | 100.02/42.000  100.11/42.000  100.02/08.156  100.11/08.156 | Хлорид водорода | РД 52.04.186-89 1991г. п. 5.2.3.6.стр 129 |
| 25.14  \*\* | 100.02/42.000  100.11/42.000  100.02/08.156  100.11/08.156 | Хлор | РД 52.04.186-89 1991г. п. 5.2.3.4.стр 121 |
| 25.15  \*\* | 100.02/42.000  100.11/42.000  100.02/08.156  100.11/08.156 | Сероводород | МВИ.МН.5591-2016 |
| 25.16  \*\* | 100.02/42.000  100.11/42.000  100.02/08.169  100.11/08.169 | Углерода оксид | АМИ.БР 0004-2021 |
| 25.23 \*\* | 100.02/42.000  100.11/42.000  100.02/08.156  100.11/08.156 | Щёлочи едкие/ растворы в пересчёте на гидроксид натрия | МВИ.МН 5866-2017 |
| 26.1  \*\*\* | Почва (земли, включая почвы) | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГН «Показатели безопасности и безвредности почвы»,  утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  ГН 2.1.7.12-1-2004, утв. МЗ РБ №28 25.02.2004,  Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.12.2014 № 54 и др. ТНПА  . | ГОСТ 17.4.4.02-84 |
| 26.11  \*\*\* | 100.06/42.000 | Отбор проб  /микробиология/ | ГОСТ 17.4.4.02-84  инструкция  № 4.2.10.12-9-2006, утв. пост. МЗ РБ 29.05.2006 № 67, гл.3  инструкция  № 021-0306, утв. пост. МЗ РБ  11.01.2007, п.4  инструкция |
| 26.15  \*\* | 100.06/07.096 | Яйца гельминтов | инструкция  № 021-0306 п.5,9 |
| 26.16  \*\* | 100.06/07.096 | Личиночные стадии гельминтов | инструкция  № 021-0306 п.5,9  инструкция  № 65-0605 стр.5,6 |
| 26.17  \*\* | 100.06/07.096 | Цисты кишечных патогенных простейших | инструкция  № 021-0306 п.5,9  инструкция  № 65-0605 стр. 5,6 |
| 27.1  \*\*\* | Воздух рабочей зоны    Воздух рабочей зоны  Воздух рабочей зоны  Воздух рабочей зоны  Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000  100.12/42.000 | Отбор проб | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  ГОСТ 12.1.005-88  и другие ТНПА  ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  ГОСТ 12.1.005-88  и другие ТНПА  ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  ГОСТ 12.1.005-88  и другие ТНПА    ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих» утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  ГОСТ 12.1.005-88  и другие ТНПА | ГОСТ 12.1.005-88  СанПиН и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92  СанПиН , утв. пост. МЗ РБ от 10.11.2017 № 96 |
| 27.2  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.052  100.12/08.052 | Пыль, смесь  аэрозолей | МВИ.БР 333-2017  МУК 4.1.2468-09 |
| 27.3  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.156  100.12/08.156 | Формальдегид | МВИ.БР 322-2017 |
| 27.4  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.156  100.12/08.156 | Серная кислота | МВИ.МН 5987-2018 |
| 27.5  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.169  100.12/08.169  100.10/08.156  100.12/08.156  100.15/08.156 | Аммиак | ПЭП-МВИ-004-22  АМИ.БР 0004-2021  МВИ.МН 5910-2017  МВИ.МН 5750-2017 |
| 27.6  \*\*\* | 100.10/08.169  100.12/08.169  100.10/08.156  100.12/08.156 | Азота диоксид | ПЭП-МВИ-004-22  МВИ.МН 5914-2017 |
| 27.7  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.169  100.12/08.169 | Углерода оксид | АМИ.БР 0004-2021 |
| 27.8  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.156  100.12/08.156 | Азотная кислота | МВИ 370-96 |
| 27.9  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.156  100.12/08.156 | Озон | МВИ.МН 6091-2018 |
| 27.10  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.156  100.12/08.156 | Хлор | МВИ.МН 6039-2018 |
| 27.11  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.169  100.12/08.169  100.10/08.156  100.12/08.156 | Сера диоксид  (сернистый ангидрид) | ПЭП-МВИ-004-22  МВИ.МН 5858-2017 |
| 27.12  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.156  100.12/08.156 | Гидроксибензол  (фенол) | МВИ.МН 6064-2018 |
| 27.13  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.169  100.12/08.169  100.10/08.156  100.12/08.156 | Дигидросульфид  (сероводород) | ПЭП-МВИ-004-22  МВИ.БР 357-2019 |
| 27.14  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.156  100.12/08.156 | Этановая кислота  (уксусная кислота) | МВИ.БР 356-2019 |
| 27.15  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.156  100.12/08.156 | Хром (VI) триоксид  (ангидрид хромовый) | МВИ.МН 5822-2017 |
| 27.16  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.156  100.12/08.156 | Свинец и его неорганические соединения  /по свинцу/ | МВИ.МН 5832-2017 |
| 27.17  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.156  100.12/08.156 | Ацетальдегид | МВИ.МН 5986-2018 |
| 27.18  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.156  100.12/08.156 | Масла минеральные нефтяные (аэрозоли) | МВИ.БР 363-2019 |
| 27.19  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.156  100.12/08.156 | Органическая пыль зерно-растительного происхождения (комбикормовая, мучная, крупяная и другая подобная пыль зернопере-работки)  (белоксодержащие аэрозоли /по белку/) | МВИ.БР 334-2017 |
| 27.20  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.156  100.12/08.156 | Гидрохлорид  (соляная кислота) | МВИ.МН 6038-2018 |
| 27.21  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.082  100.12/08.082  100.10/08.156  100.12/08.156 | Щелочи едкие/растворы в пересчете на гидроксид натрия | МВИ.МН 5866-2017  МВИ.МН 6009-2018 |
| 27.22  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.156  100.12/08.156 | Моющие синтетические средства | МВИ.БР 327-2017 |
| 27.23  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.156  100.12/08.156 | Марганец в сварочных аэрозолях | МВИ.МН 5831-2017 |
| 27.24  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.156  100.12/08.156 | диЖелезо триоксид | МВИ.МН 5831-2017 |
| 27.25  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.156  100.12/08.156 | Медь | МВИ.МН 5837-2017 |
| 27.26  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.156  100.12/08.156 | Хром (VI) триоксид  (хромовый ангидрид ) | МВИ.БР 321-2017 |
| 27.27  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.156  100.12/08.156 | диХром триоксид /по хрому (III)/ | МВИ.БР 321-2017 |
| 27.28  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.169  100.12/08.169 | Бензин (растворитель, топливный) | АМИ.БР 0004-2021 |
| 27.29  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.169  100.12/08.169 | Диметилбензол (смесь 2-,3-,4-изомеров ) | АМИ.БР 0004-2021 |
| 27.30  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.169  100.12/08.169 | Метилбензол (толуол) | АМИ.БР 0004-2021 |
| 27.31  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.169  100.12/08.169 | Пропан-2-он (ацетон) | АМИ.БР 0004-2021 |
| 27.33  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.169  100.12/08.169 | Этенилбензол (стирол) | АМИ.БР 0004-2021 |
| 27.34  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.169  100.12/08.169 | Бензол | АМИ.БР 0004-2021 |
| 27.35  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.169  100.12/08.169 | Этанол | АМИ.БР 0004-2021 |
| 27.36  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.169  100.12/08.169 | Гексан | АМИ.БР 0004-2021 |
| 27.38  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.169  100.12/08.169 | Керосин  /в пересчёте на С/ | АМИ.БР 0004-2021 |
| 27.41  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.169  100.12/08.169 | Углеводороды алифатические предельные С1-10/в пересчете на С | АМИ.БР 0004-2021 |
| 27.75\*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000  100.10/08.156  100.12/08.156 | Натрия дикарбонат | Фактическое значение | МУ № 4574-88, утв.30.03.1988г.,МЗ СССР, перер. техн. усл.,вып.10,Москва 1988г.,стр.49 |
| 27.77  \*\*\* | 100.10/42.000  100.12/42.000 | Отбор проб  /микробиология/ | ГН «Гигиенические и санитарно-микробиоло-гичес-кие показатели безопасности воздушной среды помещений орга-низаций, занимаю-щихся оказанием ме-дицинской помощи. Показа-тели безопасности наземных гало- и спелеоклима-тических камер», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  05.07.2017 № 73  Инструкция  № 4.2.10-22-1-2006, утв. пост. МЗ РБ  28.01.2006  ГН «Гигиенические и санитарно-микробиоло-гические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием ме-дицинской помощи.  Показатели безопасности наземных гало- и спелеоклима-тических камер», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  05.07.2017 № 73  Инструкция  № 4.2.10-22-1-2006, утв. пост. МЗ РБ 28.01.2006 | Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 № 165  инструкция  № 4-2.10-22-1-2006 |
| 27.78  \*\* | 100.10/01.086 | Общая микробная обсемененность | инструкция  № 4-2.10-22-1-2006  инструкция гл.2  № 4-2.10-15-10-2006  п.13,14 |
| 27.79  \*\* | 100.10/01.086 | S.aureus | инструкция  № 4-2.10-22-1-2006 гл.2 |
| 27.80  \*\* | 100.10/01.086 | Дрожжи, плесени | инструкция  № 4-2.10-22-1-2006 гл.2 |
| 27.81  \*\* | 100.10/01.086 | Патогенные и условно-  патогенные  микроорганизмы | Инструкция  № 4-2.10-22-1-2006 гл.2 |
| 28.1  \*\*\* | Рабочие места различных видов трудовой деятельности.  Производственная территория. | 100.12/35.063 | Освещённость, лк;  - коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производствен  ных, обществен  ных и жилых помещений», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  СанПиН и ГН,  утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2012 г. № 82  СН 2.04.03-2020, утв. от 30.10.2020  и другие ТНПА | ГОСТ 24940-2016 |
| 28.2  \*\*\* | Рабочие места различных видов трудовой деятельности.  Производственная территория | 100.12/35.065  100.12/35.060 | Параметры микроклимата:  - температура воздуха, °С;  - температура поверхностей, °С;  - относительная влажность воздуха, %;  -скорость движения воздуха, м/с  - интенсивность теплового облучения, Вт/м2  - тепловая нагру-зка среды (ТНС), °С | ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021  № 37  СанНиП и ГН , утв. пост. МЗ РБ от 30.04.2013 №33  СанПиН и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59 и другие ТНПА | ГОСТ 12.1.005-88  СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 30.04.2013г № 33, гл.4, п.33,34,39-41 |
| 28.3  \*\*\* | 100.12/35.063 | Ультрафиолето  вое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолето  вого излучения, Вт/м2 | ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  СанНиПи ГН, утв. пост. МЗ РБ от 14.12.2012г. №198  СанПиН и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2013 № 5 и другие ТНПА | МВИ.МН 5755-2017  СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 14.12.2012 №198, п.15-18 |
| 28.4  \*\*\* | Рабочие места различных видов трудовой деятельности.  Производственная территория | 100.12/35.059 | Вибрация общая и локальная:  - средние квадратические значения вибро-ускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ;  корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ;- эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ). | ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  ГОСТ 12.1.012-2004  СанПиН и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 26.12.13 №132 с изм и доп.;  СанПиНиГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2013  № 59;  СанПиН 2.2.4.13-7-2006 утв. пост. МЗ РБ от 05.04.2004 № 42 и другие ТНПА | ГОСТ 31191.1-2004, п.5.1-5.6  ГОСТ 31192.1-2004  п. 5.1-5.5  ГОСТ 31192.2-2005 |
| 28.5  \*\*\* | 100.12/35.067 | Инфразвук:  -для постоянного инфразвука: уровни звукового давления в окта-вных полосах со среднегеометрическими частотами  2;4; 8;16 Гц и общий уровень звукового  давления, дБЛин  - для непостоян-ного инфразвука:  эквивалентный уровень звуко-вого давле-ния,измерен-ный в октавных по-лосах со сред-негеометричес-кими частотами  2; 4; 8;16 Гц дБЛин | ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021№ 37  СанПиНиГН, утв. пост. МЗ РБ от  06.12.2013г. № 121  и другие ТНПА | СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от  06.12.2013г № 121, гл.3  Инструкция №110-1210 , утв. пост. МЗ РБ от 24.12.2010, гл.5,6 |
| 28.6  \*\*\* | Рабочие места различных видов трудовой деятельности.  Производственная территория | 100.12/35.067  100.15/35.067 | Шум:  - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ;  - уровень звука, дБА;  - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА;  - максимальные уровни звука, дБА(I). | ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021№ 37  СанПиН и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 16.11.2011 № 115  ГОСТ 12.1.003–83.  СанПиН и ГН, утв. пост. от 28.06.2013 № 59;  СанПиН и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 05.07.2017 № 73;  СанПиН 2.1.8.12-37-2005 утв. пост. МЗ РБ от 12.12.2005 №217 и другие ТНПА | ГОСТ 12.1.050-86  ГОСТ 23337-2014 |
| 28.7  \*\*\* | 100.12/35.068 | Напряженность электромагнитно-го поля  -электрическое поле , В/м  -плотность магнитного потока, нТл | ГН « Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  СанПиНи ГН , утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2013г  № 59 и другие ТНПА | СанПиН , утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59, приложение 1; |
| 28.8  \*\*\* | Рабочие места различных видов трудовой деятельности.  Производственная территория | 100.12/35.069 | Напряженность  электростатичес  кого поля, кВ/м | ГН « Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  ГОСТ 12.1.045-84  СанПиН и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2010№ 69  и другие ТНПА | ГОСТ 12.1.045-84, п.2.1-2.4  СанПиН и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2010 № 69,  п. 45-47  СанПиН,утв.пост. МЗ РБ от 28.06.13 №59, приложение 1 |
| 28.9  \*\*\* | 100.12/35.068 | Напряженность  электромагнитно-го поля тока промышленной  частоты (50Гц):  - электрической составляющей, кВ/м  - магнитной составляющей, А/м  - магнитная индукция, мк/Тл | ГОСТ 12.1.002-84  СанПиН и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 21.06.2010 № 69  СанПиН,утв.пост. МЗРБ от 28.06.13 №59 и другие ТНПА | ГОСТ 12.1.002-84, п.2.1-2.9  МВИ.ГМ. 1729-2018  СанПиН, утв.  пост. МЗ РБ от  28.06.2013 № 59 Приложение 1, п.18 |
| 29.1  \*\*\* | Территория населенных пунктов,  помещения жилых и общественных зданий.  Здания и сооружения | 100.11/35.063  100.13/35.063 | - освещённость, лк;  - коэффициент естественной освещенности (КЕО), % | ГН «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых помещений», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  СанПиН и ГН,  утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2012 г. № 82  СН 2.04.03-2020, утв. от 30.10.2020  и другие ТНПА | ГОСТ 24940-2016 |
| 29.2  \*\*\* | Территория населенных пунктов,  помещения жилых и общественных зданий.  Здания и сооружения | 100.11/35.065  100.13/35.065  100.15/35.065  100.11/35.060  100.13/35.060 | Параметры микроклимата:  - температура воздуха, °С;  - температура поверхностей, °С;  - относительная влажность воздуха, %;  -скорость движения воздуха, м/с  - интенсивность теплового облучения, Вт/м2  - тепловая нагрузка среды (ТНС), °С | ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях»,  ГОСТ 30494-2011  СанПиН и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 25.08.2009 № 95;  СанПиН и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2013 № 59;  СанПиН 9-29.9-95 утв. МЗ РБ от 09.12.1995 и другие ТНПА | ГОСТ 30494-2011  СанПиН 9-29.9-95 утв. МЗ РБ от 09.12.1995, гл.6 |
| 29.3  \*\*\* | 100.11/35.063  100.13/35.063 | Ультрафиолето-вое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях»,  СанПиН 9-29-95, утв. пост. МЗ РБ от19.12.1995 №5 и другие ТНПА | МВИ.МН 5755-2017  СанПиН 9-29.10-95, утв. пост. МЗ РБ от 19.12.1995, гл.6 |
| 29.4  \*\*\* | Территория населенных пунктов,  помещения жилых и общественных зданий.  Здания и сооружения  Территория населенных пунктов,  помещения жилых и общественных зданий.  Здания и сооружения | 100.11/35.059  100.13/35.059 | Вибрация общая и локальная: - средние квадрати-ческие значения вибро-ускорения (м/с2), измеряе-мые в октавных или третьокта-вных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ;- корректиро-ванные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их их логарифмические уровни, дБ;- корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические  уровни, дБ;- эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) | ГН «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37  СанПиН и ГН, утв. пост. МЗ РБ от 26.12.13 №132 с изм и доп. и другие ТНПА | Инструкция №107-1210 , утв. пост. МЗ РБ от 24.12.2010,  гл. 5-7 |
| 29.5  \*\*\* | 100.11/35.067  100.13/35.067 | Инфразвук:  -для постоянного инфразвука: уровни звукового давления в октавных полосах со среднего-метрическими частотами  2;4; 8;16 Гц и общий уровень звукового давле-ния, дБЛин для непостоянного инфразвука:  эквивалентный уровень звукового давления, изме-ренный в октав-ных полосах со среднегео-метри-ческими частота  2; 4; 8;16 Гц дБЛин | ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», ГН «Показатели безо-пасности и безвре-дности воздей-ствия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях»,  утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021№ 37  СанПиНиГН, утв. пост. МЗ РБ от  06.12.2013г. № 121 | СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от  06.12.2013г. № 121,  гл.4 |
| 29.6  \*\*\* | 100.11/35.067  100.13/35.067 | Шум:  - уровни звукового давления в  октавных или  третьоктавных полосах частот, дБ;  - уровень звука, дБА;  - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА;  максимальные уровни звука, дБА | ГН «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях»,  утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021№ 37 и другие ТНПА | ГОСТ 23337-2014;  СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 06.12.2012 №191, гл. 3 |
| 29.7  \*\*\* | 100.11/35.069  100.13/35.069 | Напряженность электромагнитного поля  -электрическое поле , В/м  -плотность магнитного потока, нТл | ГН «Показатели безопасности и безвредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021№ 37  СанПиНи ГН , утв. пост. МЗ РБ от 28.06.2013г.  № 59 и другие ТНПА | СанПиН , утв. пост. МЗ РБ от  28.06.2013г. № 59, приложение 1;  СанПиН утв.пост. МЗ РБ от19.12.1995г.  № 9-29.5-95, гл 6 |
| 29.8  \*\*\* | 100.11/35.069  100.13/35.069 | Напряженность  электростатического поля, кВ/м | СанПиН 9-29.7-95,  утв. пост.МЗ РБ от 19.12.1995, гл. 6 |
| 29.9  \*\*\* | Территория населенных пунктов,  помещения жилых и общественных зданий.  Здания и сооружения | 100.11/35.068  100.13/35.068 | Напряженность  электрмагнитногополя тока промышленной  частоты (50Гц):  - электрической составляющей, кВ/м  - магнитной составляющей, А/м  - магнитная индукция, мк/Тл | ГН «Показатели безопасности и без-вредности воздействия физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021№ 37  СанПиН, утв.пост. МЗ РБ от 12.06.2012г. № 67;  Инстр. утв. пост МЗ РБ, от 19.03.2010г.  № 081-0210  СанПиН 2.1.8.12-17-2005, утв.пост. МЗ РБ от 23.08.2005.№ 122  и другие ТНПА | МВИ.ГМ. 1729-2018 |
| 30.1  \*\*\* | Объекты исследования при пищевых отравлениях | 10.86/42.000  100.15/42.000 | Отбор проб  /микробиология/ | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021№ 37  СанНиП и ГН от 21.06.2013 № 52  ТНПА и другая документация на продукцию | Инструкция  4.2.10-15-21-2006, утв. пост. МЗ Республики Беларусь инструкция 025-0309, гл.2 |
| 30.2  \* | 10.86/01.086  100.15/01.086 | Бактерии рода  Salmonella | Инструкция  4.2.10-15-21-2006, гл.3  Инструкция № 025-0309, гл.3 |
| 30.3  \* | 10.86/01.086  100.15/01.086 | Бактерии рода Sigella | Инструкция  4.2.10-15-21-2006,  гл. 2 инструкция 025-0309, гл.3 |
| 30.4  \* | 10.86/01.086  100.15/01.086 | Бактерии рода  Escherichia | Инструкция  4.2.10-15-21-2006, гл.5 |
| 30.5  \* | 10.86/01.086  100.15/01.086 | Бактерии рода  Proteus | Инструкция  4.2.10-15-21-2006,гл.6 |
| 30.6  \* | 10.86/01.086  100.15/01.086 | V. parahaemolyticus | Инструкция  4.2.10-15-21-2006,  Гл.7 |
| 30.7  \* | 10.86/01.086  100.15/01.086 | Bacillus cereus | Инструкция  4.2.10-15-21-2006, гл.8 |
| 30.8  \* | 10.86/01.086  100.15/01.086 | Staphylococcus aureus | Инструкция  4.2.10-15-21-2006, гл.9 |
| 30.9  \* | 10.86/01.086  100.15/01.086 | Enterococcus | Инструкция  4.2.10-15-21-2006, гл.10 |
| 31.1  \*\*\* | Смывы с объектов внешней среды | 100.15/42.000 | Отбор проб  /микробиология/ | Инструкция по применению  № 078-0210, утв. пост. МЗ РБ 19.03.2010  Инструкция 4.2.10-22-1-2006  Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 № 165  ТНПА и другая документация на продукцию | № 078-0210, гл.2,3  инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.1,3  инструкция  № 4.2.10-15-21-2006,  инструкция  № 65-0605, стр.6  Инструкция  № 001-0116, утв. пост. МЗ РБ 08.08.2016 |
| 31.2  \* | 100.15/01.086 | БГКП | инструкция  № 078-0210, п.17  инструкция 4.2.10-22-1-2006,гл.3  инструкция  № 4.2.10-15-21-2006, п.77 |
| 31.3  \* | 100.15/01.086 | S.aureus | инструкция  № 078-0210, п.19  инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.3  инструкция  № 4.2.10-15-21-2006, п.78 |
| 31.4  \* | 100.15/01.086 | P.aerugenosa | инструкция 4.2.10-22-1-2006, гл.3,п.18 |
| 31.5  \* | 100.15/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонелла | инструкция  № 4.2.10-15-21-2006,п.80 |
| 31.6  \* | 100.15/01.086 | Патогенные, в т.ч.  L. monocytogenes | ГОСТ 32031-2012 |
| 31.7  \* | 100.15/01.086 | Дрожжи, плесени | инструкция  № 4.2.10-15-21-2006 |
| 31.8  \* | 100.15/01.086 | Иерсинии | инструкция  № 076-0210 утв. пост. МЗ РБ 09.03.2010, гл.3 |
| 31.9  \* | 100.15/07.096 | Яйца гельминтов | инструкция  № 65-0605, стр.5,6 |
| 31.10  \* | 100.15/07.096 | Личинки гельминтов | инструкция  № 65-0605, стр.5,6 |
| 31.11  \* | 100.15/07.096 | Цисты кишечных патогенных простейших | инструкция  № 65-0605, стр.5,6 |
| 31.12  \* | 100.15/01.086 | Общая микробная обсемененность | инструкция  № 078-0210, п.18  инструкция  № 4.2.10-15-21-2006,п.74 |
| 32.1  \*\*\* | Изделия медицинского назначения (медицинский инструментарий, шовный материал, зонды, катетеры, бужи, резиновые перчатки, лекарственные средства, лекарственное сырье и др.) | 21.20/42.000  32.50/42.000 | Отбор проб  /микробиология/ | Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 № 165  ТНПА и другая документация на продукцию | инструкция  № 4.2.10-22-1-2006, гл.4,п.19 |
| 32.2  \* | 21.20/01.086  32.50/01.086 | Аэробные и анаэробные микроорганизмы (стерильность) | инструкция  № 4.2.10-22-1-2006 |
| 32.17  \* | Биотесты | 101.19/01.086 | Отсутствие  роста тест-культуры | Методические указания, утв. пост. МЗ СССР  28.02.1991  № 15/6-5, приложение № 5, прил. № 6  Инструкция  № 3.5-51-2006, утв. пост. МЗ РБ  23.11.2006  № 175, приложение № 2 |
| 33.1  \*\*\* | Дезинфици-рующие и антисептические средства  Дезинфици-рующие и антисептические средства | 20.20/42.000 | Отбор проб  /микробиология/ | Приказ МЗ РБ  25.11.2002 № 165  ТНПА и другая документация  Приказ МЗ РБ  25.11.2002 № 165  ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением МЗ РБ 30.12.2005 № 283, п.5  Методические рекомендации,  утв. пост. МЗ БССР 04.12.1989 |
| 33.2  \* | 20.20/01.086 | S.aureus | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением МЗ РБ 30.12.2005 № 283, п.6-9 |
| 33.3  \* | 20.20/01.086 | Энтеробактерии | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением МЗ РБ 30.12.2005 № 283, п.6-9 |
| 33.4  \*\* | 20.20/01.086 | P.aeruginosa | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением МЗ РБ 30.12.2005 № 283, п.6-9 |
| 33.5  \* | 20.20/01.086 | Дрожжи, плесени | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постанов. МЗ РБ 30.12.2005 № 283, п.6-9 |
| 33.6  \* | 20.20/01.086 | Патогенные микроорганизмы | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением МЗ РБ 30.12.2005 № 283,  п.6-9 |
| 33.7  \* | 20.20/01.086 | Чувствитель-  ность, устойчивость | Методические рекомендации,  утв. пост. МЗ БССР 04.12.1989 |
| 34.1  \*\* | Испражнения | 101.02/42.000 | Забор материала | Приложение №1 к приказу МЗ Республики Беларусь от 29.12.2015  № 1301  ТНПА и другая документация | Инструкция  № 026-0309, утв. МЗ РБ 08.05.2009  Приложение №1 к приказу МЗ Республики Беларусь от 29.12.2015  № 1301 |
| 34.2\* | 101.02/01.086 | Микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae | Инструкция  № 026-0309, утв. МЗ РБ 08.05.2009  Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 09.10.2006 |
| 36.10\* | Сыворотка крови | 101.04/03.134 | Реакция Хеддельсона для определения антител к возбудителю бруцеллеза | Инструкция  № 4.2.10-19-65-2005,  п.32 | Инструкция  № 4.2.10-19-65-2005,  п.32 |
| 39.2  \* | Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus (имаго, нимфы, личинки). | 101.19/ 07.096 | Borrelia, в т.ч. burgdorferi, afzelii, garinii | Инструкция  № 21-9404, утв. пост. МЗ РБ 16.11.1995 | Инструкция  № 21-9404, утв. пост. МЗ РБ 16.11.1995  Инструкция  № 136-1207, утв. МЗ РБ 21.08.2008 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за его пределами;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева