|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1735 от 13.09.2013 на бланке № на 29 листах редакция 02 ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 апреля 2025 года испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «АудитЭкоСервис» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пункта | Наименование объекта испытаний |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Л. Карастояновой, д.32-10, офис 403, 220068 г.Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентраций: концентрация: твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) ДИ <50 мг/м3 | Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, утв. постановлением Минприроды от 29.12.2022 № 32-Т Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | СТБ ИСО 12141-2005 |
| 1.2 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентраций: концентрация: твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) ДИ: (15 – 20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 1.3 *** |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.4 *** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.5 *** |  | 100.01/ 23.000 | Влажность газопылевых потоков при Т<100оС |  | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 1.6 *** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.7 *** |  | 100.01/ 23.000 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.8 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.169 | Концентрация кислорода ДИ: (0,1-21) об.% | Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, утв. постановлением Минприроды от 29.12.2022 № 32-Т Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.9 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация углерода оксид (окись углерода, угарный газ) ДИ: (1,25-23280) мг/м3 |  |  |
| 1.10 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация азота (II) оксид (азота оксид) ДИ: (1,34-2494) мг/м3 |  |  |
| 1.11 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация серы диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) ДИ: (2,86-5329) мг/м3 |  |  |
| 1.12 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация азота (IV) оксид (азота диоксид) ДИ: (2,05-3824) мг/м3 |  |  |
| 1.13 *** |  | 100.01/ 12.042 | Концентрация гидрохлорида (водород хлорид, соляная кислота) ДИ: (1,52-15,16) мг/м³ |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.14 *** |  | 100.01/ 12.042 | Концентрация аммиака ДИ: (0,14-1065) мг/м³ |  |  |
| 1.15 *** |  | 100.01/ 12.042 | Концентрация хлора ДИ: (0,58-8,73) мг/м³ |  |  |
| 1.16 *** |  | 100.01/ 12.042 | Концентрация углеводородов предельных алифатического ряда С1-С10 (алканы) ДИ: (32,5-1425) мг/м³ |  |  |
| 1.17 *** |  | 100.01/ 12.042 | Концентрация толуола(метилбензол) ДИ: (19,1-1147) мг/м³ |  |  |
| 1.18 *** |  | 100.01/ 12.042 | Концентрация сероводорода ДИ: (0,28-282,7) мг/м³ |  |  |
| 1.19 *** |  | 100.01/ 12.042 | Концентрация масла минерального нефтяного (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) ДИ: (0,1-10,0) мг/м³ |  |  |
| 1.20 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 12.042 | Концентрация формальдегида (метаналь) ДИ: (0,05-50) мг/м³ | Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, утв. постановлением Минприроды от 29.12.2022 № 32-Т Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.21 *** |  | 100.01/ 12.042 | Концентрация ксилолов (смесь изомеров о-,м-,п-) ДИ: (44,1-1764) мг/м³ |  |  |
| 1.22 *** |  | 100.01/ 12.042 | Концентрация серной кислоты ДИ: (1,0-5,0) мг/м³ |  |  |
| 1.23 *** |  | 100.01/ 12.042 | Концентрация пропан-2-она (ацетон) ДИ: (241-28920) мг/м³ |  |  |
| 1.24 *** |  | 100.01/ 12.042 | Концентрация бензола ДИ: (1,62-32,5) мг/м³ |  |  |
| 1.25 *** |  | 100.01/ 12.042 | Концентрация углерода диоксид ДИ:(1829,6-109772,8) мг/м³ |  |  |
| 1.26 *** |  | 100.01/ 12.042 | Концентрация фенола (гидроксибензол) ДИ: (3,91-78,24) мг/м³ |  |  |
| 1.27 *** |  | 100.01/ 12.042 | Концентрация этилбензола ДИ: (132,20-1762,62) мг/м³ |  |  |
| 1.28 *** |  | 100.01/ 12.042 | Концентрация этилацетата (уксусной кислоты этиловый эфир) ДИ: (731,7-10974,8) мг/м³ |  |  |
| 1.29 *** |  | 100.01/ 12.042 | Концентрация хлорэтилена (винил-хлорид, элиленхлорид, хлорэтен) ДИ: (1,30-78,0) мг/м³ |  |  |
| 1.30 *** |  | 100.01/ 12.042 | Концентрация этанола (этиловый спирт) ДИ: (48,0-3840) мг/м³ |  |  |
| 1.31 *** |  | 100.01/ 12.042 | Концентрация уксусной кислоты ДИ: (12,5-200) мг/м³ |  |  |
| 1.32 *** |  | 100.01/ 12.042 | Концентрация тетрахлорэтилена (перхлорэтилен) ДИ: (14,0-20942) мг/м³ |  |  |
| 1.33 *** |  | 100.01/ 12.042 | Концентрация трихлорэтилена ДИ: (10,9-1365) мг/м³ |  |  |
| 1.34 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 12.042 | Концентрация озона ДИ: (0,05-2,0) мг/м³ | Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, утв. постановлением Минприроды от 29.12.2022 № 32-Т Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.35 *** |  | 100.01/ 12.042 | Концентрация перекиси водорода ДИ: (0,14-4,23) мг/м³ |  |  |
| 1.36 *** |  | 100.01/ 12.042 | Концентрация Винилбензол (стирол) ДИ: (43,2-1080,9) мг/м³ |  |  |
| 1.37 *** |  | 100.01/ 12.042 | Концентрация бутан-1-ола ДИ: (308-15400) мг/м3 |  |  |
| 1.38 *** |  | 100.01/ 12.042 | Концентрация метанола ДИ: (33,25-6650) мг/м3 |  |  |
| 1.39*** |  | 100.01/ 12.042 | Концентрация пропан-2-ола ДИ: (125-10000) мг/м3 |  |  |
| 1.40 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация метана ДИ: (25-35000) мг/м3 |  | МИ 4215-020-56591409-2011 ФР.1.31.2011.11325 |
| 1.41 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация формальдегида (метаналя) ДИ: (0,0015-10) мг/м3 |  |  |
| 1.42 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация этанола (этилового спирта) ДИ: (2,5-20000) мг/м3 |  |  |
| 1.43 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация ацетальдегида (этаналя, уксусного альдегида) ДИ: (0,005-100) мг/м3 |  |  |
| 1.44 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация акролеина (пропан-2ен-1-аля) ДИ: (0,005-4) мг/м3 |  |  |
| 1.45 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация ацетона (пропан-2она) ДИ: (0,175-4000) мг/м3 |  |  |
| 1.46 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация бутанола (бутан-1-ола, 1-бутанола, бутилового спирта) ДИ: (0,05-200) мг/м3 |  |  |
| 1.47 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.169 | Концентрация метилбензола (толуола) ДИ: (0,3-1000) мг/м3 | Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.08.06-001-2022, утв. постановлением Минприроды от 29.12.2022 № 32-Т Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и другая эксплуатационная документация | МИ 4215-020-56591409-2011 ФР.1.31.2011.11325 |
| 1.48 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация этенилбензола (стирола) ДИ: (0,001-200) мг/м3 |  |  |
| 1.49 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация ксилола (диметилбензола, смесь изомеров) ДИ: (0,1-1000) мг/м3 |  |  |
| 1.50 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация углеводородов предельных С12-С19 ДИ: (0,5-2000) мг/м3 |  |  |
| 1.51 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация масел минеральных ДИ: (0,025-100) мг/м3 |  |  |
| 1.52 *** |  | 100.01/ 08.156 | Концентрация гидрохлорида (хлороводорода) ДИ: (0,05-100) мг/м3 |  |  |
| 1.53 *** |  | 100.01/ 08.156 | Концентрация аммиака ДИ: (0,02-400) мг/м3 |  |  |
| 1.54 *** |  | 100.01/ 08.156 | Концентрация гидрофторида (фтороводорода) ДИ: (0,0025-10) мг/м3 |  |  |
| 1.55 *** |  | 100.01/ 08.156 | Концентрация азотной кислоты ДИ: (0,075-40) мг/м3 |  |  |
| 1.56 *** |  | 100.01/ 08.156 | Концентрация серной кислоты ДИ: (0,05-20) мг/м3 |  |  |
| 1.57 *** |  | 100.01/ 08.156 | Концентрация метантиола (метилмеркаптана) ДИ: (0,003-16) мг/м3 |  |  |
| 1.58 *** |  | 100.01/ 08.156 | Концентрация уксусной кислоты ДИ: (0,03-100) мг/м3 |  |  |
| 1.59 *** |  | 100.01/ 08.156 | Концентрация гидроксибензола (фенола) ДИ: (0,0015-6) мг/м3 |  |  |
| 1.60 *** |  | 100.01/ 08.156 | Концентрация пыли зерновой ДИ: (0,075-80) мг/м3 |  |  |
| 1.61 *** |  | 100.01/ 08.156 | Концентрация пыли неорганической (70%>SiO2>20%) ДИ: (0,05-40) мг/м3 |  |  |
| 2.1 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 | Измерение параметров микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха (м/с); - интенсивность теплового излучения, Вт/м2. | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 15.02.2023 №33 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 2.2 *** |  | 100.12/ 35.060 |  |  |  |
| 2.3 *** |  | 100.12/ 35.070 |  |  |  |
| 2.4 *** |  | 100.12/ 35.068 |  |  |  |
| 2.5 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.12.2012 № 198 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 14.12.2012 №198, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5755-2017 |
| 2.6 *** |  | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I) | ГОСТ 12.1.003-83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 16.11.2011 № 115 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 № 59, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, п.п.9, 20-22 |
| 2.7 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Ультразвук воздушный на рабочих местах: - уровень звукового давления в дБ в октавных, а также третьоктавных полосах частот, кГц | Санитарные нормы и правила, Гигиенические нормативы утв. Постановлением Минздрава от 06.06.2013 №45, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия ультразвука на человека», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.001-89 ГОСТ 12.4.077-79 |
| 2.8 *** |  | 100.12/ 35.067 | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - общий уровень звукового давления, дБЛин; - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; -эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин. | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава 16.12.2013 №121 Гигиенический норматив, утв. постановлен Минздрава от 16.12.2013 №121, Гигиенический норматив гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ 1657-2017 |
| 2.9 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача от 05.04.2006г. № 42, Гигиенический норматив гигиенический норматив «гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» на человека», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п.20,23, 24 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Главного Государственного санитарного врача от 05.04.2006г. № 42 |
| 2.10 *** |  | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 №132, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека» на человека», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 14.06.2013 №47, п.п. 20,23,25 |
| 2.11 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Освещённость, лк; | СН 2.04.03-2020 «Естественное и искусственное освещение», Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.12 *** |  | 100.12/ 35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2-400) кГц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2-400) кГц | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ.1754-2018 |
| 2.13 *** |  | 100.12/ 35.069 | Электростатические поля: - напряженность электростатического поля (кВ/м) | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2010 №69, Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 15.02.2023 №33 | ГОСТ 12.1.045-84 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 21.06.2010 №69 п. 43-46, гл. 6 |
| 2.14 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.069 | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность электростатического поля, В/м | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59, приложение 1. |
| 2.15 *** |  | 100.12/ 35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м | ГОСТ 12.1.002-84 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 21.06.2010 №69 | МВИ.ГМ.1729-2018 |
| 2.16 *** |  | 100.12/ 35.068 | Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м, или - магнитная индукция поля промышленной частоты, Тл | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава 21.06.2010 №69 | МВИ.ГМ.1729-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.17*** | Рабочие места | 100.12/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Санитарные нормы и правила утв. постановлением Минздрава 28.12.2012 № 213 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава 28.12.2012 № 213 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава 31.12.2013 № 137 СанПиН 2.6.1.8.38-2003 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) Положение о порядке установления и применения граничных доз облучения и референтных уровней, утв. Приказом Минздрава от 31.08.2020 № 881 | МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 2.18*** | Рабочие места | 100.12/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы рентгеновского излучения | Санитарные нормы и правила утв. постановлением Минздрава 28.12.2012 № 213 Гигиенический норматив, утв. постановлением Минздрава 28.12.2012 № 213 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава 31.12.2013 № 137 СанПиН 2.6.1.8.38-2003 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) Положение о порядке установления и применения граничных доз облучения и референтных уровней, утв. Приказом Минздрава от 31.08.2020 № 881 | АМИ.МН 0030-2022 |
| 2.19 *** |  | 100.12/ 04.125 | Среднегодовая эквивалентная равновесная объемная активность дочерних продуктов изотопов радона (222Rn и 220Rn) | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава 28.12.2012 № 213 СанПиН 2.6.2.11-4–2005, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 01.04.2005 № 36 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 5011-2014 |
| 3.1 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/ 35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 «Естественное и искусственное освещение», Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.20121 №37 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2012 № 82 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2012 № 82 | ГОСТ 24940-2016 |
| 3.2 *** |  | 100.11/ 35.059 | Общая вибрация - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ; | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.13 № 132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 № 132, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей комбинированного воздействия шума, вибрации и низкочастотных электромагнитных полей на население в условиях проживания», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2005 |
| 3.3 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/ 35.065 | Измерение параметров микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; -скорость движения воздуха, м/с. | ГОСТ 30494-2011 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 15.02.2023 №33 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 27.12.2012 №206 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 26.06.2015 №83 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ от 01.10.2012 №154 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 30494-2011 |
| 3.4 *** |  | 100.11/ 35.060 |  |  |  |
| 3.5 *** |  | 100.11/ 35.070 |  |  |  |
| 3.6 *** |  | 100.11/ 35.067 | Инфразвук: - уровень звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; - общий уровень звукового давления, дБЛин; - эквивалентный по энергии уровень звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; -эквивалентный по энергии общий уровень звукового давления, дБЛин. | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 №121 Гигиенический норматив утв. Минздрава от 26.12.2013 №121 Гигиенический норматив гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ 1657-2017 |
| 3.7 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 16.11.2011 № 115 Санитарные нормы и правила , утв. Постановлением Минздрава от 06.12.2012 № 191 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 06.12.2012 № 191 Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей комбинированного воздействия шума, вибрации и низкочастотных электромагнитных полей на население в условиях проживания», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 ГОСТ 12.1.036-81 СН 2.04.01-2020 | ГОСТ 23337-2014 Санитарные нормы и правила , утв. Постановлением Минздрава от 06.12.02012 №191, п.7, гл.3. |
| 3.8 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/ 35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: - напряженность переменного электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); (2-400) кГц - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцей); (2-400) кГц | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей комбинированного воздействия шума, вибрации и низкочастотных электромагнитных полей на население в условиях проживания», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ.1754-2018 |
| 3.9 *** |  | 100.11/ 35.068 | Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 12.06.2012г. №67 Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей комбинированного воздействия шума, вибрации и низкочастотных электромагнитных полей на население в условиях проживания», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ.1729-2018 |
| 3.10 *** | Помещения жилых и общественных зданий, территория жилой застройки | 100.11/ 35.068 | Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м, или - магнитная индукция поля промышленной частоты, Тл | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 12.06.2012г. №67 Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей комбинированного воздействия шума, вибрации и низкочастотных электромагнитных полей на население в условиях проживания», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ.1729-2018 |
| 3.11 *** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТКП 45–2.03–134–2009 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава 28.12.2012 № 213 СанПиН 2.6.2.11-4–2005, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 01.04.2005 № 36 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 3.12 *** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений | 100.11/ 04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона-222 и торона-220 в воздухе | ТКП 45–2.03–134–2009 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава 28.12.2012 № 213 СанПиН 2.6.2.11-4–2005, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 01.04.2005 № 36 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 5011-2014 |
| 3.13 *** |  | 100.11/ 04.125 | Плотность потока радона с поверхности грунта | Гигиенический норматив от 28.12.2012 «Критерии оценки радиационного воздействия» СанПиН от 28.12.2012 г. № 213 СанПиН от 31.12.2013 г. № 137 | МВИ. МН 5618-2016 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) |
| 4.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.052 | Отбор проб и определение концентраций твердых частиц ДИ: (0,17-16,7) мг/м3 | Нормативы предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением Минздрава от 08.11.2016 г. №113 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. №37 | МВИ.МН 5093-2014 |
| 4.2 *** | Атмосферный воздух | 100.02/ 08.169 | Концентрация метана ДИ: (30-3500) мг/м3 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021г. №37 Нормативы предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утвержденные Постановлением Минздрава от 08.11.2016 г. №113 | ФР.1.31.2009.06144 (МВИ-4215-002-56591409-2009) |
| 4.3 *** |  | 100.02/ 08.169 | Концентрация формальдегида (метаналя) ДИ: (0,0018-0,25) мг/м3 |  |  |
| 4.4 *** |  | 100.02/ 08.169 | Концентрация углерода оксида (угарного газа, монооксида углерода) ДИ: (1,8-10) мг/м3 |  |  |
| 4.5 *** |  | 100.02/ 08.156 | Концентрация аммиака ДИ: (0,024-10) мг/м3 |  |  |
| 4.6 *** |  | 100.02/ 08.156 | Концентрация азота диоксида (оксида азота (IV)) ДИ: (0,024-1,0) мг/м3 |  |  |
| 4.7 *** |  | 100.02/ 08.156 | Концентрация дигидросульфида (сероводорода, сульфид водорода) ДИ: (0,0048-5) мг/м3 |  |  |
| 4.8 *** |  | 100.02/ 08.169 | Концентрация акроелина ДИ: (0,006-0,10) мг/м3 |  |  |
| 4.9 *** |  | 100.02/ 08.156 | Концентрация гидроксибензола (фенола) ДИ: (0,0018-0,15) мг/м3 |  |  |
| 4.10 *** |  | 100.02/ 08.169 | Концентрация ацетона (пропан-2-она) ДИ: (0,21-100) мг/м3 |  |  |
| 4.11 *** |  | 100.02/ 08.156 | Концентрация гидрохлорида (хлороводорода) ДИ: (0,06-2,5) мг/м3 |  |  |
| 4.12 *** |  | 100.02/ 08.156 | Концентрация гидрофторида (фтороводорода) ДИ: (0,0030-0,25) мг/м3 |  |  |
| 5.1 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 12.042 | Концентрация серной кислоты ДИ: (1,0-5,0) мг/м³ | Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 г. Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 г. Гигиенический норматив «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 г. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН.3347-2010 |
| 5.2 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация масла минеральные нефтяные ДИ: (0,1-10,0) мг/м³ |  |  |
| 5.3 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация хлорэтена ДИ: (0,78-78,0) мг/м³ |  |  |
| 5.4 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация: тетрахлорэтилена ДИ: (14,0-2094) мг/м³ |  |  |
| 5.5 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация перекиси водорода ДИ: (0,14-4,23) мг/м³ |  |  |
| 5.6 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация азота диоксид ДИ: (0,96-47,75) мг/м³ ДИ: (1-50) мг/м³ |  | МВИ.МН.3347-2010 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.7 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация бензина ДИ: (50-4000) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.8 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация бутанола ДИ: (5-300) мг/м³ |  |  |
| 5.9 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация бутилацетата ДИ: (100-3000) мг/м³ |  |  |
| 5.10 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация гексана ДИ: (10-300) мг/м³ |  |  |
| 5.11 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация керосина ДИ: (50-4000) мг/м³ |  |  |
| 5.12 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация уайт-спирита ДИ: (50-4000) мг/м³ |  |  |
| 5.13 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация этановой кислоты ДИ: (2-300) мг/м³ |  |  |
| 5.14 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация гидроксибензола ДИ: (0,3-3) мг/м³ |  |  |
| 5.15 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация гидрофторида ДИ: (0,25-20) мг/м³ |  |  |
| 5.16 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 12.042 | Концентрация трихлорметана ДИ: (2-200) мг/м³ | Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 г. Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 г. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.17 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация этантиола ДИ: (0,2-50) мг/м³ |  |  |
| 5.18 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация этилбензола ДИ: (25-2000) мг/м³ |  |  |
| 5.19 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация этилацетата ДИ: (100-3000) мг/м³ |  |  |
| 5.20 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация проп-2-ен-1-аля ДИ: (0,1-2,0) мг/м³ |  |  |
| 5.21 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация ртути ДИ: (0,003-0,1) мг/м³ |  |  |
| 5.22 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация двуокиси углерода (углекислый газ) ДИ: (1830-26902) мг/м³ ДИ: (0,03-2,0)% об. |  | МВИ.МН.3347-2010 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.23 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация гидрохлорида ДИ: (1,52-37,9) мг/м³ ДИ: (2-150) мг/м³ |  |  |
| 5.24 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация этенилбензола ДИ: (8,66-173,2) мг/м³ ДИ: (5-500) мг/м³ |  |  |
| 5.25 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация формальдегида ДИ:(0,05-6,25) мг/м³ ДИ: (0,1-5) мг/м³ |  |  |
| 5.26 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация аммиака ДИ: (0,14-1065) мг/м³ ДИ: (0,2-100) мг/м³ |  |  |
| 5.27 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация озона ДИ: (0,05-2,0) мг/м³ ДИ: (0,05-15) мг/м³ |  |  |
| 5.28 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация: хлора ДИ: (0,59-29,5) мг/м³ ДИ: (0,5-20) мг/м³ |  |  |
| 5.29 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация пропан-2-она ДИ: (96,6-1446) мг/м³ ДИ: (100-10000) мг/м³ |  |  |
| 5.30 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 12.042 | Концентрация диметилбензола (смесь 2,3,4-изомеров) ДИ: (44,1-1323) мг/м³ ДИ: (5-1500) мг/м³ | Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 г. Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 г. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН.3347-2010 ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.31 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация дигидросульфида ДИ: (0,28-71) мг/м³ ДИ: (0,2-120) мг/м³ |  |  |
| 5.32 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация метилбензола ДИ: (19,15-1149) мг/м³ ДИ: (10-2000) мг/м³ |  |  |
| 5.33 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация углеводородов алифатических предельных (С1-10) ДИ: (32,5-2375) мг/м³ ДИ: (50-4000) мг/м³ |  |  |
| 5.34 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация бензола ДИ: (0,65-32,5) мг/м³ ДИ: (2-30) мг/м³ |  |  |
| 5.35 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация этанола ДИ: (48,0-3840) мг/м³ ДИ: (200-5000) мг/м³ |  |  |
| 5.36 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация: трихлорэтена ДИ: (10,9-1365) мг/м³ ДИ: (2,0-150) мг/м³ |  |  |
| 5.37 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация серы диоксид ДИ: (0,27-7,98) мг/м³ ДИ: (1-130) мг/м³ |  |  |
| 5.38 *** |  | 100.10/ 12.042 | Концентрация углерода оксид ДИ: (2,33-348) мг/м³ ДИ: (2-350) мг/м³ |  |  |
| 5.39 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация серы диоксид ДИ: (0-266) мг/м³ |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 5.40 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация углерода оксид ДИ: (0-2320) мг/м³ |  |  |
| 5.41 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация: азота диоксид ДИ: (0-95,5) мг/м³ |  |  |
| 5.42 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом ДИ: (0,25-500) мг/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 г. Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 г. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5842-2017 |
| 5.43 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация бензола ДИ: (2,5-100,0) мг/м³ |  | ФР.1.31.2012.12432 (МВИ-4215-001А-56591409-2012) |
| 5.44 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация гексана ДИ: (150-6000) мг/м³ |  |  |
| 5.45 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация диметилбензола (смесь 2-, 3-, 4-изомеров) ДИ: (25-1000) мг/м³ |  |  |
| 5.46 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация метанола ДИ: (2,5-100,0) мг/м³ |  |  |
| 5.47 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация пропан-2-она ДИ: (100-4000) мг/м³ |  |  |
| 5.48 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,25-10,00) мг/м³ |  |  |
| 5.49 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация этенилбензола ДИ: (5-200) мг/м³ |  | ФР.1.31.2012.12432 (МВИ-4215-001А-56591409-2012) |
| 5.50 *** |  | 100.10/ 08.156 | Концентрация аммиака ДИ: (10-400) мг/м³ |  |  |
| 5.51*** |  | 100.10/ 08.156 | Концентрация гидроксибензола (фенола) ДИ: (0,15-6,00) мг/м³ |  |  |
| 5.52*** |  | 100.10/ 08.156 | Концентрация гидрофторида ДИ: (0,25-10,00) мг/м³ |  |  |
| 5.53*** |  | 100.10/ 08.156 | Концентрация гидрохлорида ДИ: (2,5-100,0) мг/м³ |  |  |
| 5.54*** |  | 100.10/ 08.156 | Концентрация метантиола ДИ: (0,4-16,0) мг/м³ |  |  |
| 5.55*** |  | 100.10/ 08.156 | Концентрация озона ДИ: (0,05-2,00) мг/м³ |  |  |
| 5.56*** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.156 | Концентрация углерода диоксида (двуокись углерода) ДИ: (4,5-180) г/м³ | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 г. Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 г. Гигиенический норматив «Ориентировочные безопасные уровни воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 г Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | ФР.1.31.2012.12432 (МВИ-4215-001А-56591409-2012) |
| 5.57*** |  | 100.10/ 08.156 | Концентрация хлора ДИ: (0,5-20) мг/м³ |  |  |
| 5.58*** |  | 100.10/ 08.156 | Концентрация дигидросульфида (сероводорода) ДИ: (5,0-200,0) мг/м³ |  |  |
| 5.59*** |  | 100.10/ 08.156 | Концентрация меди ДИ: (0,3-10,00) мг/м³ |  | ФР.1.31.2010.06968 (МВИ-4215-008-56591409-2009) |
| 5.60*** |  | 100.10/ 08.156 | Концентрация диХром триоксида ДИ: (0,6-20,0) мг/м³ |  |  |
| 5.61*** |  | 100.10/ 08.156 | Концентрация цинка оксида ДИ: (0,3-10) мг/м³ |  |  |
| 5.62*** |  | 100.10/ 08.156 | Концентрация диЖелеза триоксида ДИ: (3,6-120) мг/м³ |  |  |
| 5.63*** |  | 100.10/ 08.156 | Концентрация марганца в сварочных аэрозолях при его содержании до 20% ДИ: (0,18-6,0) мг/м³ |  |  |
| 5.64*** |  | 100.10/ 08.156 | Концентрация диАлюминий триоксида ДИ: (1,2-40,0) мг/м³ |  |  |
| 5.65 *** |  | 100.10/ 08.156 | Концентрация азотной кислоты ДИ: (1,2-40,0) мг/м³ |  | ФР.1.31.2010.08573 (МВИ-4215-011-56591409-2010) |
| 5.66 *** |  | 100.10/ 08.156 | Концентрация щелочей едких ДИ: (0,3-10,0) мг/м³ |  |  |
| 5.67 *** |  | 100.10/ 08.156 | Концентрация фосфорной кислоты ДИ: (0,6-20,0) мг/м³ |  |  |
| 5.68 *** |  | 100.10/ 08.156 | Концентрация триэтаноламина ДИ: (3,0-100) мг/м³ |  |  |
| 5.69 *** |  | 100.10/ 08.156 | Концентрация этановой кислоты ДИ: (3,0-100) мг/м³ |  |  |
| 5.70 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация ацетальдегида ДИ: (3,0-100) мг/м³ |  | ФР.1.31.2011.09650 (МВИ-4215-016-56591409-2011) |
| 5.71 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация бутилпроп-2-еноата ДИ: (6-200) мг/м³ |  |  |
| 5.72 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.169 | Концентрация метилпроп-2-еноата ДИ: (3,0-100) мг/м³ | Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 г. Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 г. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила «Требования к контролю воздуха рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 г. Гигиенический норматив «Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утв. Постановлением Минздрава №92 от 11.10.2017 г. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. Постановлением Совета Министров от 25.01.2021 №37 | ФР.1.31.2011.09650 (МВИ-4215-016-56591409-2011) |
| 5.73 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация проп-2-ен-1-аля (акролеина) ДИ: (0,12-4,0) мг/м³ |  |  |
| 5.74 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация этоксиэтана ДИ: (180-6000) мг/м³ |  |  |
| 5.75 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация бутан-1-ола ДИ: (6-200) мг/м³ |  | ФР.1.31.2010.08574 (МВИ-4215-012-56591409-2010) |
| 5.76 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация 2-метилпропан-1-ола ДИ: (6-200) мг/м³ |  |  |
| 5.77 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация пропан-2-ола ДИ: (6-200) мг/м³ |  |  |
| 5.78 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация бутилацетата ДИ: (30-1000) мг/м³ |  | ФР.1.31.2010.08576 (МВИ-4215-014-56591409-2010) |
| 5.79 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация эпоксиэтана ДИ: (0,6-20) мг/м³ |  |  |
| 5.80 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация этенилацетата ДИ: (6-200) мг/м³ |  |  |
| 5.81 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация этилацетата ДИ: (30-1000) мг/м³ |  |  |
| 5.82 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация дихлорметана ДИ: (30-1000) мг/м³ |  | ФР.1.31.2011.10429 (МВИ-4215-019-46591409-2011) |
| 5.83 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация (хлорметил)оксирана (эпихлоргидрина) ДИ: (0,6-20,0) мг/м³ |  |  |
| 5.84 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация канифоль ДИ: (2,4-80) мг/м³ |  | ФР.1.31.2010.08575 (МВИ-4215-013-56591409-2010) |
| 5.85 *** |  | 100.10/ 08.156 | Концентрация никеля ДИ: (0,025-1,000) мг/м³ |  | ФР.1.31.2013.14152 (МВИ-4215-024-56591409-2013) |
| 5.86 *** |  | 100.10/ 08.156 | Концентрация свинца ДИ: (0,025-1,000) мг/м³ |  |  |
| 5.87 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация проп-2-енонитрила (акрилонитрила) ДИ: (0,3-10,00) мг/м³ |  | ФР.1.31.2011.09651 (МВИ-4215-017-56591409-2011) |
| 5.88 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение массовой концентрации белка ДИ: (0,05-2,00) мг/м3 |  | МВИ.БР 334-2017 |
| 5.89 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 12.042 | Концентрация пропанола, изопропанола ДИ: (5-300) мг/м³ |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 5.90 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация метана ДИ: (3500-35000) мг/м³ |  | ФР.1.31.2012.12432(МВИ-4215-001А-56591409-2012) |
| 5.91 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация этанола ДИ: (600-20000) мг/м³ |  | ФР.1.31.2010.08574 (МВИ-4215-012-56591409-2010) |
| 5.92 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация метилбензола ДИ: (30-1000) мг/м³ |  | ФР.1.31.2010.08576 (МВИ-4215-014-56591409-2010) |
| 5.93 *** |  | 100.10/ 08.169 | Концентрация масла минеральные нефтяные ДИ: (3-100) мг/м³ |  | ФР.1.31.2010.08575 (МВИ-4215-013-56591409-2010) |
| 5.94 *** |  | 100.10/ 08.156 | Концентрация серной кислоты ДИ: (0,6-20) мг/м³ |  | ФР.1.31.2010.08573 (МВИ-4215-011-56591409-2010) |
| 5.95 *** |  | 100.10/ 08.156 | Определение массовой концентрации пыли (зерновой) ДИ: (2,0-80) мг/м3 |  | ФР.1.31.2012.12433 (МВИ-4215-004А-56591409-2012) |
| 5.96 *** |  | 100.10/ 08.156 | Определение массовой концентрации пыли (70%>SiO2>20%) ДИ: (1-40) мг/м3 |  |  |
| 6.1 *** | Здания и сооружения. Системы вентиляции с механическим побуждением | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические показатели воздушных потоков: - расход, м3/с - скорость движения, м/с; - давление, Па; - температура, оС - полное давление вентилятора, Па - коэффициент потерь давления элементов сети, потери полного давления - кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) - геометрические размеры воздуховодов - температура воздуха до и после воздухонагревателя и воздухоохладителя | СП 1.03.02-2020, Проектная и другая эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 7.1 *** | Здания и сооружения. Системы вентиляции с естественным побуждением потока | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха | СН 3.02.01-2019 СН 4.02.03-2019 Проектная и другая эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024 п.6.8, Приложение Н МВИ.МН 5220-2015 |
| 7.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена (количество удаляемого воздуха) |  | МВИ.МН 5220-2015 |
| 7.3 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические параметры |  | СП 4.02.07-2024 п.6.8, Приложение Н МВИ.МН 5220-2015 |
| 8.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридо-ров на путях эваку-ации | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 Проектная и другая эксплуатационная документация | НПБ 23-2010, глава 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 8.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |
| 8.3 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 Проектная и другая эксплуатационная документация | НПБ 23-2010, глава 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 8.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |
| 9.1 *** | Здания и сооружения | 100.13/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТКП 45-2.03-134-2009 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава 28.12.2012 № 213 СанПиН 2.6.2.11-4-2005, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 01.04.2005 № 36 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 9.2 *** | Здания и сооружения | 100.13/ 04.125 | Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона-222 и торона-220 в воздухе | ТКП 45-2.03-134-2009 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава 28.12.2012 № 213 СанПиН 2.6.2.11-4-2005, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 01.04.2005 № 36 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 5011-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»					        Т.А.Николаева