|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5412 от 15.07.2022 на бланке № 0009853 на 2 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 апреля 2025 года

лаборатории электрофизических измерений

Общества с ограниченной ответственностью "ТЛ-21"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ленинградская, дом 4, каб. 309, 210001, г. Витебск, Витебская область, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0093-2023 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 пп. 4.3.8.2, 4.4.28.6 СН 4.04.01-2019 п. 16.1.12 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 | АМИ.ГР 0091-2023 |
| 2.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0091-2023 |

| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза - нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | АМИ.ГР 0092-2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 ** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО-Д | ТКП 181-2023 п. Б27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 3.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. Б27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 3.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой линии до 1000 В | ТКП 181-2023 п. Б27.7, п. В.4.65 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 3.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии напряжением до 1000 В | ТКП 181-2009 п. Б.27.1, п. Б27.7, п. В.4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 4.1 ** | Автоматические выключатели | 27.12/ 22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей | ТКП 181-2023 п. Б.27.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0093-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                  Т.А. Николаева