|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0102 от 29 мая 1995 года На бланке № __________ На 4 листах Редакция 02 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от 18 апреля 2025 года

электролаборатории по испытаниям и измерениям

открытого акционерного общества «Лакокраска» г. Лида

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 ТКП 181-2023 п.Б.7.2 ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 ТКП 181-2023 п.Б.6.2 ТКП 339-2022 п.4.4.4.2 ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | - МВИ ЛД 05-2013 - МВИ ЛД 03-2014 |
|  | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 |  |  |  |
|  | Машины постоянного тока (кроме возбудителей) | 27.11/22.000 |  |  |  |
|  | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/22.000 |  |  |  |
| 2.1 *** | - Силовые кабельные лини напряжением до 10кВ | 27.32/22.000 | - Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 - ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | - МВИ ЛД 05-2013 - МВИ ЛД 03-2014 |
| 2.2 *** |  | 27.32/29.113 | - Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока c измерением тока утечки | ТКП 181-2023 п.Б.30.2 ТКП 339-2022 - п.4.4.29.3 | - МВИ ЛД 03-2014 |

| 2.3 *** | - Силовые кабельные лини напряжением до 10 кВ | 27.32/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 339-2022 - п.4.4.29.6 | - МВИ ЛД 03-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | - Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | - Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | - ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 - п.4.4.28.2 | - МВИ ЛД 03-2013 |
| 3.2 *** |  | 27.90/22.000 | - Сопротивление заземляющих устройств | - ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 - п.4.4.28.6 - СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | - МВИ ЛД 01-2013 |
| 3.3 *** |  | 27.90/22.000 | - Проверка цепи - “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В - с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 339-2022 - п.4.4.28.5, п.4.3.5.4 | - МВИ ЛД 02-2013 |
| 4.1 *** | - Комплектные распределительные устройства внутренней и наружной установки до 10 кВ | - 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | - ТКП 181-2023 п.Б.16.1 - ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 | - МВИ ЛД 03-2014 |
| 4.2 *** |  | - 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | - ТКП 181-2023 п.Б.16.2 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 | - МВИ ЛД 03-2014 |
| 5.1 *** | - Сборные и соединительные шины | - 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 | - МВИ ЛД 03-2014 |
| 5.2 *** |  | - 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | - ТКП 181-2023 п.Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 | - МВИ ЛД 03-2014 |
| 6.1 *** | - Вводы и проходные изоляторы | - 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | - ТКП 181-2023 п.Б.24.1 ТКП 339-2022 п.4.4.23.1 | - МВИ ЛД 03-2014 |
| 6.2 *** |  | - 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | - ТКП 181-2023 п.Б.24.3 ТКП 339-2022 п.4.4.23.3 | - МВИ ЛД 03-2014 |

| 7.1 *** | - Подвесные и опорные изоляторы | - 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.24.1 | - МВИ ЛД 03-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2 *** |  | - 27.90/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 339-2022 п.4.4.24.2 | - МВИ ЛД 03-2014 |
| 8.1 *** | Предохранители напряжением выше 1000 В | - 27.90/29.113 | - Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | - ТКП 181-2023 п.Б.25.1 ТКП 339-2022 п.4.4.22.1 | - МВИ ЛД 03-2014 |
| 9.1* | - Электроизолирующие средства: перчатки, боты, галоши, накладки гибкие | - 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | - Эксплуатационная - документация, - фактические значения | МВИ ЛД 07-2014 |
| 9.2* | - Указатели напряжения до 1000 В | - 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц Проверка повышенным напряжением Напряжение индикации Ток, протекающего через изделие при наибольшем рабочем напряжении | - Эксплуатационная - документация, - фактические значения - ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 таблица Ж.1 - ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 таблица Ж.1 - ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 таблица Ж.1 | МВИ ЛД 07-2014 |
| 9.3* | - Указатели напряжения выше 1000 В | - 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц Напряжение индикации | - ТКП 290-2023 п.10.5.3 таблица Ж.1 | МВИ ЛД 07-2014 |
| 9.4* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | - 26.51/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц Напряжение индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | ТКП 290-2023 п.10.6.2 таблица Ж.1 | МВИ ЛД 07-2014 |

| 9.5* | Ручной электроизоли-рующий инструмент | - 25.73/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц. | ТКП 290-2023 п.10.12.2 таблица Ж.1 | МВИ ЛД 07-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.6* | Колпаки электроизоли-рующие | - 22.19/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 290-2023 п.10.13.2 таблица Ж.1 | МВИ ЛД 07-2014 |
| 9.7* | Устройства для прокола или резки кабеля | - 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц | ТКП 290-2023 п.12.2.2 таблица Ж.1 | МВИ ЛД 07-2014 |
| 9.8* | Штанги электроизоли-рующие | - 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц. | ТКП 290-2023 п.10.2.2 таблица Ж.1 | МВИ ЛД 07-2014 |
| 9.9* | Штанги измерительные | - 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц. | ТКП 290-2023 п.10.2.2 таблица Ж.1 | МВИ ЛД 07-2014 |
| 9.10* | Клещи электро-измерительные и электроизо-лирующие | - 27.90/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50Гц. | - ТКП 290-2023 - п.10.3.2, п.10.4.2 таблица Ж.1 | МВИ ЛД 07-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А.Николаева |
| --- | --- |