|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0139 |
|  | от 05.07.1999 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 4 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 25 апреля 2025 года
центральной лаборатории

Открытого акционерного общества "Гомсельмаш"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Шоссейная, 41, г.Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Грузоподъемные краны, грузозахватные приспособления, тара | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль сварных соединений, основного металла: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения | ГОСТ 2601-84; ГОСТ 5264-80; ГОСТ 14771-76; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 30242-97; ГОСТ ISO 5817-2019; СТБ ISO 6520-1-2009; СТБ ISO 15614-1-2009; СНиП 3.05.03-85; Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утверждены Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.12.2018 № 66; Правила по обеспечению промышленной безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и (или) цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов. Утверждены Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 29.05.2017 № 19 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 1.2 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами сварных соединений, основного металла: - капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |
| 2.1 *** | Промышленные ковши для разливки жидкого металла | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль сварных соединений, основного металла: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения | ГОСТ 2601-84; ГОСТ 5264-80; ГОСТ 14771-76; ГОСТ 16037-80; ГОСТ 30242-97; СТБ 1857-2009; ГОСТ ISO 5817-2019; СТБ ISO 6520-1-2009; СТБ ISO 15614-1-2009; СНиП 3.05.03-85; Правила по обеспечению промышленной безопасности при получении, транспортировании, использовании расплавов черных и (или) цветных металлов и сплавов на основе этих расплавов. Утверждены Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 29.05.2017 № 19 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 2.2 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами сварных соединений, основного металла: - капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |
| 3.1 ** | Металлопродукция: - поковки; - литье; - прокат | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль сварных соединений, основного металла: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения | ГОСТ 503-81; ГОСТ 535-2005; ГОСТ 801-78; ГОСТ 803-81; ГОСТ 805-95; ГОСТ 977-88; ГОСТ 1050-2013; ГОСТ 1071-81; ГОСТ 1215-79; ГОСТ 1412-85; ГОСТ 1414-75; ГОСТ 1435-99; ГОСТ 1577-93; ГОСТ 1585-85; ГОСТ 2283-79; ГОСТ 2284-79; ГОСТ 3282-74; ГОСТ 3560-73; ГОСТ 4041-71; ГОСТ 4543-2016; ГОСТ 4832-95; ГОСТ 5520-2017; ГОСТ 5582-75; ГОСТ 5632-2014; ГОСТ 5949-2018; ГОСТ 5950-2000; ГОСТ 7293-85; ГОСТ 7769-82; ГОСТ 9045-93; ГОСТ 9389-75; ГОСТ 10234-77; ГОСТ 10702-2016; ГОСТ 11850-72; ГОСТ 14637-89; ГОСТ 14959-2016; ГОСТ 16523-97; ГОСТ 17305-91; ГОСТ 19265-73; ГОСТ 19281-2014; ГОСТ 21996-76; ГОСТ 28394-89 | ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 |
| 3.2 ** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами сварных соединений, основного металла: - капиллярная (цветная) дефектоскопия |  | СТБ 1172-99 |
| 4.4 * | Образцы сварных соединений и основного металла | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости по Виккерсу | ГОСТ 503-81; ГОСТ 535-2005; ГОСТ 801-78; ГОСТ 803-81; ГОСТ 805-95; ГОСТ 977-88; ГОСТ 1050-2013; ГОСТ 1071-81; ГОСТ 1215-79; ГОСТ 1412-85; ГОСТ 1414-75; ГОСТ 1435-99; ГОСТ 1577-93; ГОСТ 1585-85; ГОСТ 2246-70; ГОСТ 2283-79; ГОСТ 2284-79; ГОСТ 3282-74; ГОСТ 3560-73; ГОСТ 4041-71; ГОСТ 4543-2016; ГОСТ 4832-95; ГОСТ 5520-2017; ГОСТ 5582-75; ГОСТ 5632-2014; ГОСТ 5949-2018; ГОСТ 5950-2000; ГОСТ 7293-85; ГОСТ 7769-82; ГОСТ 9045-93; ГОСТ 9389-75; ГОСТ 10234-77; ГОСТ 10702-2016; ГОСТ 11850-72; ГОСТ 14637-89; ГОСТ 14959-2016; ГОСТ 16523-97; ГОСТ 17305-91; ГОСТ 19265-73; ГОСТ 19281-2014; ГОСТ 21996-76; ГОСТ 28394-89 | ГОСТ 2999-75; ГОСТ 6996-66 раздел 7 |
| 4.5 * |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости по Бринеллю |  | ГОСТ 9012-59; ГОСТ 6996-66 раздел 7 |
| 4.6 * |  | 24.10/ 29.143 | Измерение твердости по Роквеллу |  | ГОСТ 9013-59 ГОСТ 6996-66 раздел 7 |
| 4.7 * |  | 24.10/ 29.121 | Испытание на ударный изгиб (основной металл) |  | ГОСТ 9454-78 |
| 4.8 * |  | 24.10/ 29.121 | Испытание на статический изгиб |  | ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 6996-66 раздел 9 |
| 4.9 * |  | 24.10/ 29.121 | Испытание на статическое растяжение |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 11701-84 ГОСТ 6996-66 раздел 8 |
| 4.10 * |  | 24.10/ 18.115 | Определение величины зерна металлографическим методом визуального сравнения видимых под микроскопом зерен с эталонами шкал |  | ГОСТ 5639-82 |
| 4.11 * |  | 24.10/ 18.115 | Определение загрязненности неметаллическими включениями металлографическим методом Ш (вариант Ш1) - сравнением с эталонными шкалами |  | ГОСТ 1778-70 |
| 4.12 * |  | 24.10/ 18.115 | Определение глубины обезуглероженного слоя металлографическим методом М |  | ГОСТ 1763-68 |
| 4.13 * |  | 24.10/ 18.115 | Макроструктурный анализ методом травления |  | ГОСТ 10243-75 |
| 5.1 * | Чугун нелегированный, сталь углеродистая, легированная и высоколегированная | 24.10/ 08.169 | Определение массовой доли кулонометрическим методом, %: - углерода от 0,002 до 5,0 | ГОСТ 380-2005; ГОСТ 801-78; ГОСТ 803-81; ГОСТ 805-95; ГОСТ 977-88; ГОСТ 1050-2013; ГОСТ 1071-81; ГОСТ 1215-79; ГОСТ 1412-85; ГОСТ 1414-75; ГОСТ 1585-85; ГОСТ 2246-70; ГОСТ 4041-71; ГОСТ 4543-2016; ГОСТ 4832-95; ГОСТ 5520-2017; ГОСТ 5632-2014; ГОСТ 5950-2000; ГОСТ 7293-85; ГОСТ 7769-82; ГОСТ 9045-93; ГОСТ 10702-2016; ГОСТ 19281-2014 | ГОСТ 22536.1-88 ГОСТ 12344-2003 |
| 5.2 * |  | 24.10/ 08.035 | Определение массовой доли методом фотоэлектрического спектрального анализа, %: -серы от 0,002 до 0,2; -фосфора от 0,002 до 0,5; -кремния от 0,01 до 5,0; -марганца от 0,05 до 5,0; -хрома от 0,01 до 10,0; -никеля от 0,01 до 10,0; -меди от 0,01 до 0,2; -ванадия от 0,005 до 5,0; -титана от 0,005 до 2,0; |  | ГОСТ 27611-88 ГОСТ 18895-97 |
|  |  |  | -алюминия от 0,005 до 2,0; -молибдена от 0,01 до 5,0; -вольфрама от 0,02 до 5,0 |  | ГОСТ 18895-97 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |