|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0824 |
|  | от 31.12.1997 |
|  | на бланке № ___________ на 17 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 мая 2025 года

| производственной лаборатории Открытого акционерного общества «Бабушкина крынка»-управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ак. Павлова, д. 3, 212013, г. Могилев, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Молоко и молочная продукция | 01.41/42.000 10.51/42.000 | Отбор проб (образцов) | СТБ 1036-97 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 32901-2014 СТБ 8035-2012 | СТБ 1036-97 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26669-85 ГОСТ 31762-2012 ГОСТ 32901-2014 СТБ 8035-2012 |
| 2.1* | Молоко коровье заготовляемое Молоко обезжиренное пастеризован-ное Сыворотка молочная Сливки – сырье Сливки пастеризован-ные Пахта Пермеат молочный | 01.41/11.116 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, внешний вид, консистенция | СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТУ РБ 100098867.119-2001 ТУ BY 100098867.179-2005 ТУ BY 100098867.164-2020 ТУ BY 100098867.387-2015 ТУ BY 192762412.035-2019 | СТБ 1598-2006 п.6.2 СТБ 2277-2016 п.7.2 СТБ 2263-2016 п.7.2, 7.3 ТУ РБ 100098867.119-2001 ТУ BY 100098867.179-2005 ТУ BY 100098867.164-2020 ТУ BY 100098867.387-2015 ТУ BY 192762412.035-2019 |
| 2.2* | Молоко коровье заготовляемое Молоко обезжиренное пастеризованное Сыворотка молочная Сливки – сырье Сливки пастеризован-ные Пахта Пермеат молочный | 01.41/08.031 10.51/08.031 | Плотность | СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТУ РБ 100098867.119-2001 ТУ BY 100098867.179-2005 ТУ BY 100098867.164-2020 ТУ BY 100098867.387-2015 ТУ BY 192762412.035-2019 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3625-84 п. 2 |
| 2.3* |  | 01.41/29.145 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 ГОСТ 3622-68 |
| 2.4* |  | 01.41/11.116 10.51/11.116 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 п.3 |
| 2.5* |  | 01.41/12.042 10.51/12.042 | Термоустойчивость |  | ГОСТ 25228-82 |
| 2.6* |  | 01.41/08.037 10.51/08.037 01.41/08.030 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2 СТБ 1598-2006 Приложение Б |
| 2.7* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 ГОСТ 30305.3-95 |
| 2.8* |  | 01.41/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7 |
| 2.9* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 01.41/08.030 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 25179-2014 п.5 СТБ 1598-2006 Приложение Б ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 п.4.3.1 |
| 2.10* |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.3 ТУ BY 100098867.179-2005 ТУ BY 100098867.387-2015 |
| 2.11* |  | 01.41/08.149 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |
| 2.12* |  | 01.41/12.042 10.51/12.042 | Сода |  | ГОСТ 24065-80 п. 2 |
| 2.13* |  | 01.41/12.042 10.51/12.042 | Аммиак |  | ГОСТ 24066-80 |
| 2.14* |  | 01.41/12.042 10.51/12.042 | Перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 2.15* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 | Бактериальная обсемененность |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 ГОСТ 32901-2014 п.8.1 |
| 2.16* |  | 01.41/08.043 10.51/08.043 | Содержание соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
| 2.17* |  | 06.03.2020 дата принятия решений 01.41/01.086 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 ГОСТ10444.15-94 |
| 2.18* | Молоко коровье заготовляемое Молоко обезжиренное пастеризованное Сыворотка молочная Сливки – сырье Сливки пастеризован-ные Пахта Пермеат молочный | 01.41/03.152 10.51/03.152 | Ингибирующие вещества: антибиотики, формалин, перекись водорода и другие моющие, дезинфицирующие и консервирующие вещества | СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТУ РБ 100098867.119-2001 ТУ BY 100098867.179-2005 ТУ BY 100098867.164-2020 ТУ BY 100098867.387-2015 ТУ BY 192762412.035-2019 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23454-2016 |
| 2.19* |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 2.20* |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 | Остаточное количество стрептомицина |  | МВИ. МН 2642 -2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 2.21* |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 | Содержание хлорамфеникола |  | МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 4230-2015 |
| 2.22* |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 | Содержание пенициллина |  | МВИ. МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 |
| 2.23* |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 | Антибиотики, сульфаниламиды, аминогликозиды |  | ГОСТ 32254-2013 |
| 2.24* |  | 01.41/03.152 10.51/03.152 | Антибиотики бета-лактамового типа, тетрациклиновой группы, левомицетина и стрептомицина |  | ГОСТ 32219-2013 ГОСТ 32254-2013 |
| 2.25* |  | 01.41/08.052 10.51/08.052 | Массовая доля СОМО |  | ГОСТ 3626-73 р.1, р.2, р.3 |
| 2.26* |  | 01.41/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6 |
| 2.27* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 30305.1-95 |
| 2.28* |  | 01.41/08.149 | Предельная кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.4 |
| 2.29* |  | 01.41/03.15210.51/03.152 | Содержание антибактериальных веществ |  | ГОСТ Р 59326-2021 |
| 3.1* | Молоко питьевое Сливки питьевые | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, внешний вид, консистенция | СТБ 1746-2017 СТБ 1887-2016 ТУ BY 100098867.650-2023 п.2.1 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1746-2017 п.7.2, 7.3 СТБ 1887-2016 п.7.2 ТУ BY 100098867.650-2023 п.2.1 |
| 3.2* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 7 |
| 3.3* |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6 |
| 3.4* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3 |
| 3.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1,2.2.2 |
| 3.6* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 |
| 3.7* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 3.8* |  | 10.51/11.116 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 3.9* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 ГОСТ 26754-85 |
| 3.10* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 3.11* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 3.12* |  | 10.51/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 3.13* |  | 10.51/03.152 | Остаточное количество стрептомицина |  | МВИ.МН 2642 - 2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 3.14* |  | 10.51/03.152 | Содержание хлорамфеникола |  | МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 4230-2015 |
| 3.15* |  | 10.51/03.152 | Определение содержания пенициллина \ |  | МВИ. МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 |
| 3.16* |  | 10.51/08.052 | СОМО |  | СТБ 1746-2017 п.7.9 СТБ 1887-2016 п.7.6 ГОСТ 3626-73 ТУ BY 100098867.650-2023 |
| 3.17* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 |
| 3.18* |  | 10.51/03.152 | Содержание антибактериальных веществ |  | ГОСТ Р 59326-2021 |
| 4.1* | Кефир Бифидокефир Продукты кефирные Напитки кисломолочные обогащенные Продукты специализированные молочные с пониженным содержанием лактозы | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, внешний вид, консистенция | СТБ 970-2017 ТУ BY 700012278.084-2021 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТУ BY 100098867.630-2023 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 970-2017 п.7.2 ТУ BY 700012278.084-2021 ТУ BY 100098867.630-2023 |
| 4.2 |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 |
| 4.3* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 4.4* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 |
| 4.5* |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6 |
| 4.6* |  | 10.51/29.049 | Условная вязкость |  | СТБ 970-2017 п.7.11 ТУ BY 100098867.630-2023 |
| 4.7* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 4.8* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 4.9* |  | 10.51/01.086 | Количество бифидобактерий |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 4.10* |  | 10.51/01.086 | Количество молочнокислых бактерий |  | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |
| 4.11* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 ГОСТ ISO 6611-2013 |
| 4.12* |  | 10.51/08.052 | СОМО |  | СТБ 970-2017 п.7.8 ГОСТ 3626-73 ТУ BY 100098867.630-2023 |
| 4.13* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 |
| 5.1* | Сметана Продукты сметанные | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид, консистенция | СТБ 1888-2016 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТУ BY 100098867.640-2023 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1888-2016 п.7.2 ТУ BY 100098867.640-2023 |
| 5.2* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 5.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 |
| 5.4* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.2 |
| 5.5* |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6 |
| 5.6* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 |
| 5.7* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 5.8* |  | 10.51/01.086 | Количество бифидобактерий |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 5.9* | Сметана Продукты сметанные | 10.51/01.086 | Количество молочнокислых бактерий | СТБ 1888-2016 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 33951-2016 |
| 5.10* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 ГОСТ ISO 6611-2013 |
| 5.11* |  | 10.51/08.052 | СОМО |  | СТБ 1888-2016 п.7.8 ГОСТ 3626-73 |
| 5.12* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 |
| 6.1* | Кисломолочные продукты | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, внешний вид, консистенция | СТБ 1552-2017 СТБ 2206-2017 ТУ BY 700012278.068-2020 ТУ BY 700012278.069-2020 ТУ BY 700012278.071-2020 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1552-2017 п.7.3,7.4 СТБ 2206-2017 п. 7.2,7.3 ТУ BY 700012278.068-2020 ТУ BY 700012278.069-2020 ТУ BY 700012278.071-2020 |
| 6.2* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 СТБ 1552-2017 п.7.9 |
| 6.3* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза, пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.п.6,7 |
| 6.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.2, 3 |
| 6.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 п.2 |
| 6.6* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля общего сахара |  | ГОСТ 3628-78 п.5 |
| 6.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 |
| 6.8* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 СТБ 1552-2017 п.7.11 |
| 6.9* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 6.10* |  | 10.51/01.086 | Количество бифидобактерий |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 6.11* |  | 10.51/01.086 | Количество молочнокислых бактерий |  | ГОСТ 10444.11-2013 п.4.2 ГОСТ 33951-2016 |
| 6.12* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 6.13* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 ГОСТ ISO 6611-2013 |
| 6.14* |  | 10.51/08.052 | СОМО |  | СТБ 1552-2017 п.7.12 СТБ 2206-2017 п.7.8 ГОСТ 3626-73 |
| 7.1* | Творог Творожные продукты | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, внешний вид, консистенция | СТБ 315-2017 СТБ 2283-2016 ТУ BY 100098867.230-2009 ТУ BY 190513389.175-2015 ТУ BY 700012278.054-2017 ТУ BY 700012278.019-2010 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТУ BY 100098867.660-2023 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 315-2017 п.7.2 СТБ 2283-2016 п.п.7.2, 7.3 ТУ BY 100098867.230-2009 ТУ BY 190513389.175-2015 ТУ BY 700012278.054-2017 ТУ BY 700012278.019-2010 ТУ BY 100098867.660-2023 |
| 7.2* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.3 |
| 7.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 |
| 7.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5.1 |
| 7.5* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7 |
| 7.6* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.4 |
| 7.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 п.п. 2, 4 |
| 7.8* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 |
| 7.9* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 7.10* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 7.11* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 7.12* |  | 10.51/01.086 | Количество молочнокислых бактерий |  | ГОСТ 10444.11-2013 п.4.2 ГОСТ 33951-2016 |
| 7.13* |  | 10.51/01.086 | Количество бифидобактерий |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 7.14* |  | 10.51/08.052 | СОМО |  | СТБ 315-2017 п.7.10 |
| 7.15* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 |
| 8.1* | Сыры, в т. ч. плавленые Масса сырная Брынза | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет | СТБ 736-2017 СТБ 2190-2017 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 736-2017 п.7.2, 7.3 СТБ 2190 -2017 п.7.2,7.3 ГОСТ 33630-2015 |
| 8.2* | Сыры, в т. ч. плавленые Масса сырная Брынза | 10.51/29.145 | Температура | СТБ 736-2017 СТБ 2190-2017 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 8.3* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.3 |
| 8.4* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7 |
| 8.5* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира (массовая доля жира в сухом веществе) |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.3,2.3.3,2.3.4 |
| 8.6* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73, п.5.1 |
| 8.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.4 |
| 8.8* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 8.9* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 8.10* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 ГОСТ ISO 6611-2013 |
| 9.1* | Продукты из пахты Сыворотка молочная пастеризован-ная Напитки на основе молочной сыворотки | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет | ТУ BY 100098867.371-2015 ТУ BY 100098867.190-2005 ТУ BY 700012278.111-2021 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ BY 100098867.371-2015 п. 2.1.3 ТУ BY 100098867.190-2005 ТУ BY 700012278.111-2021 |
| 9.2* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2 |
| 9.3* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 9.4* |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6 |
| 9.5* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7 |
| 9.6* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.п. 2, 3 |
| 9.7* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 п.2 |
| 9.8* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 9.9* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 9.10* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 9.11* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 9.12 |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 ГОСТ 23327-98 |
| 9.13 |  | 10.51/08.052 | СОМО |  | ГОСТ 3626-73 |
| 10.1* | Масло из коровьего молока Спреды Масло с пищевкусовыми компонентами | 10.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет | СТБ 1890-2017 ГОСТ 32899-2014 ТУ BY 700012278.115-2021 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1890-2017 п.7.2 ГОСТ 32899-2014 п. 7.4 ГОСТ 33632-2015 ТУ BY 700012278.115-2021 |
| 10.2* |  | 10.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 10.3* |  | 10.41/29.061 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017 п.7.5 |
| 10.4* |  | 10.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 10.5* |  | 10.41/08.149 | Титруемая кислотность плазмы |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.4 |
| 10.6* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.6,7 |
| 10.7* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля обезжиренного сухого вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.8,9 |
| 10.8* |  | 10.41/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.5 |
| 10.9* |  | 10.41/08.169 | рН плазмы |  | ГОСТ 33613-2015 |
| 10.10* |  | 10.41/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 п.2 |
| 10.11* |  | 10.41/08.149 | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.4.2 |
| 10.12* |  | 10.41/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 10.13* |  | 10.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 10.14* |  | 10.41/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 ГОСТ ISO 6611-2013 |
| 11.1* | Молоко сухое Сыворотка молочная сухая Пахта сухая Пермеат молочный сухой Сливки сухие | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет | СТБ 1858-2022 СТБ 2219-2017 ГОСТ 33922-2016 ТУ BY 100098867.219-2007 ТУ BY 100098867.275-2011 ТУ BY 100098867.151-2003 ТУ BY 190513389.277-2015 ТУ 9223-036-91151093-2016 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 1858-2022 СТБ 2219-2017 ГОСТ 33922-2016 ТУ BY 100098867.219-2007 ТУ BY 100098867.275-2011 ТУ BY 100098867.151-2003 ТУ BY 190513389.277-2015 ТУ 9223-036-91151093-2016 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1858-2022 п.7.2 СТБ 2219-2017 п. 7.3 ГОСТ 29245-91 ТУ BY 100098867.219-2007 ТУ BY 100098867.275-2011 ТУ BY 100098867.151-2003 ТУ BY 190513389.277-2015 ТУ 9223-036-91151093-2016 |
| 11.2* | Молоко сухое Сыворотка молочная сухая Пахта сухая Пермеат молочный сухой Сливки сухие | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3.2, п.2 |
| 11.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |
| 11.4* |  | 10.51/29.040 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 11.5* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 11.6* |  | 10.51/11.116 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.7 |
| 11.7* |  | 10.51/08.052 | Степень деминерализации |  | ТУ BY 100098867.219 - 2007 п. 4.3.2 |
| 11.8* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |
| 11.9* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 ГОСТ 23327-98 |
| 11.10* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка в сухом обезжиренном молочном остатке |  | СТБ 1858-2022 п.7.6 ГОСТ 30648.2-99 ГОСТ 33922-2016 п.6.5 |
| 11.11* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 11.12* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 11.13* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 ГОСТ ISO 6611-2013 |
| 11.14* |  | 10.51/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 11.15* |  | 10.51/03.152 | Определение остаточного количества стрептомицина |  | МВИ. МН 2642 - 2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 11.16* |  | 10.51/03.152 | Определение содержания хлорамфеникола |  | МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 4678-2018 |
| 11.17* |  | 10.51/03.152 | Определение содержания пенициллина |  | МВИ. МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 |
| 11.18* |  | 10.51/08.052 | СОМО |  | СТБ 2219-2017 п. 7.9 СТБ 1858-2022 п.7.6 ГОСТ 33922-2016п.6.5 |
| 12.1* | Мороженое | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус, аромат, консистенция, цвет, структура, внешний вид | СТБ 1467-2017 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТУ BY 100098867.631-2023 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1467-2017 п.7.3, 7.4 ТУ BY 100098867.631-2023 |
| 12.2* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.2 |
| 12.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.2 |
| 12.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.4 |
| 12.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 3628-78 п.2 |
| 12.6* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 12.7* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 12.8* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 13.1* | Молоко питьевое стерилизованное | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, внешний вид и консистенция | СТБ 1746-2017 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1746-2017 п.7.2, п. 7.3 |
| 13.2* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2 |
| 13.3* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 13.4* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 13.5* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 ГОСТ 26754-85 |
| 13.6* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 13.7* |  | 10.51/11.116 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 п.3 |
| 13.8* | Молоко питьевое стерилизованное | 10.51/01.086 | Промышленная стерильность после термостатной выдержки при температуре 37 ºС в течение 3-5 суток: а) отсутствие видимых дефектов и признаков порчи (вздутие упаковки, изменение внешнего вида и др.), отсутствие изменений вкуса и консистенции; б)допускаются изменения: 1) титруемой кислотности не более чем на 2 ºТ; 2)КМАФАнМ не более 10 КОЕ/см3 | СТБ 1746-2017 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32901-2014 |
| 13.9* |  | 10.51/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 13.10 |  | 10.51/03.152 | Остаточное количество стрептомицина |  | МВИ. МН 2642 -2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 13.11* |  | 10.51/03.152 | Содержание хлорамфеникола |  | МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 4230-2015 |
| 13.12* |  | 10.51/03.152 | Содержание пенициллина |  | МВИ. МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 |
| 13.13* |  | 10.51/08.052 | СОМО |  | СТБ 1746-2017 п.7.9 |
| 13.14* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 |
| 14.1* | Молоко питьевое стерилизованное для питания детей раннего возраста Молоко питьевое стерилизованное для питания детей раннего возраста | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, внешний вид и консистенция | СТБ 1860-2016 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию СТБ 1860-2016 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1860-2016 п.п. 7.2, 7.3 |
| 14.2* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 30648.1-99 п.4 |
| 14.3* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 ГОСТ 23327-98 |
| 14.4* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30648.4-99 п.4 ГОСТ 26754-85 |
| 14.5* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 ГОСТ 26754-85 |
| 14.6* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 14.7* |  | 10.51/11.116 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 п.3 |
| 14.8* |  | 10.51/01.086 | Промышленная стерильность: после термостатной выдержки при температуре 37 ºС в течение 3-5 суток отсутствие видимых дефектов и признаков порчи (вздутие упаковки, изменение внешнего вида и др.), отсутствие изменений вкуса и консистенции; б) допускаются изменения: 1) титруемой кислотности не более чем на 2 ºТ; 2)КМАФАнМ не более 10 КОЕ/см3 |  | ГОСТ 32901-2014 |
| 14.9* |  | 10.51/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 14.10* |  | 10.51/03.152 | Остаточное количество стрептомицина |  | МВИ. МН 2642 - 2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 14.11* |  | 10.51/03.152 | Содержание хлорамфеникола |  | МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 4230-2015 |
| 14.12* |  | 10.51/03.152 | Содержание пенициллина |  | МВИ. МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 |
| 15.1* | Кефир для питания детей раннего возраста | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, консистенция, внешний вид | СТБ 1859-2016 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1859-2016 п. 7.2 |
| 15.2* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 30648.1-99 п.4 |
| 15.3* |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 15.4* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30648.4-99 п.4 |
| 15.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 |
| 15.6* |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6 |
| 15.7* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 15.8* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 30706-2000 ГОСТ ISO 6611-2013 |
| 15.9* |  | 10.51/01.086 | Количество молочнокислых бактерий |  | ГОСТ 10444.11- 2013 ГОСТ 33951-2016 |
| 16.1*** | Молоко и молочные продукты, вспомогательное сырье, вторичное сырье, прочие продукты и виды кормов | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.41/42.000 10.89/42.000 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1056-2016 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1056-2016 ГОСТ 32164-2013 |
| 16.2* |  | 01.41/04.125 10.51/04.125 10.41/04.125 10.89/04.125 10.91/04.125 | Объемная (удельная) активность цезия-137 | РДУ-99 ГН 10-117-99, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РБ 26.04.1999 РДУ-99 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом Республики Беларусь 03.08.1999 | МВИ.МН 4779-2013 |
| 17.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | ГН от 28.12.2012 № 213 | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 18.1* | Молоко и молочная продукция | 10.51/29.040 | Содержимое упаковочной единицы (объем, масса фасованного товара) | СТБ 1746-2017 СТБ 1860-2016 СТБ 1887-2016 СТБ 970-2017 СТБ 1888-2016 СТБ 1552-2017 СТБ 2206-2017 СТБ 315-2017 СТБ 2283-2016 СТБ 1858-2022 СТБ 2219-2017 СТБ 1467-2017 СТБ 1859-2016 СТБ 736-2017 СТБ 1890-2017 ГОСТ 32899-2014 ТУ BY 100098867.371-2015 ТУ BY 100098867.230-2009 ТУ BY 190513389.175-2015 ТУ BY 100098867.219-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3622-68 п.2.23 СТБ 8035-2012 |
| 18.2* |  | 10.51/29.040 | Среднее содержимое партии |  | СТБ 8035-2012 |
| 19.1*** | Вода питьевая | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31861-2012 |
| 19.2* |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число | ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 19.3* |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1,9.3 |
| 19.4* |  | 100.09/ 01.086 | Общие термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| производственная лаборатория цеха по производству сыров (ул. Лорченко, д. 20, 213051, г. Белыничи, Могилевская область) |  |  |  |  |  |
| 20.1*** | Молоко коровье заготовляемое | 01.41/42.000 | Отбор проб и подготовка к анализу | СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 32901-2014 | СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 32901-2014 |
| 20.2* |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет | СТБ 1598-2006 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1598-2006 п.6.2 |
| 20.3* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 20.4* |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2.3 |
| 20.5* |  | 01.41/11.116 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 п.3 |
| 20.6* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2 |
| 20.7* |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 20.8* |  | 01.41/08.030 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б |
| 20.9* |  | 01.41/12.042 | Сода |  | ГОСТ 24065-80 п.2 |
| 20.10* |  | 01.41/12.042 | Аммиак |  | ГОСТ 24066-80 |
| 20.11* |  | 01.41/12.042 | Перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 20.12* |  | 01.41/01.086 | Бактериальная обсемененность |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 ГОСТ 32901-2014 п. 8.1 |
| 20.13* |  | 01.41/08.043 | Содержание соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.5, п.6 |
| 20.14* |  | 01.41/03.152 | Ингибирующие вещества: антибиотики, формалин, перекись водорода и другие моющие, дезинфицирующие и консервирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 |
| 20.15* | Молоко коровье заготовляемое | 01.41/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы | СТБ 1598-2006 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 |
| 20.16* |  | 01.41/03.152 | Остаточное количество стрептомицина |  | МВИ. МН 2642 – 2015 МВИ.МН 4894-2018 |
| 20.17* |  | 01.41/03.152 | Содержание хлорамфеникола |  | МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 4230-2015 |
| 20.18* |  | 01.41/03.152 | Содержание пенициллина |  | МВИ. МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 |
| 20.19* |  | 01.41/03.152 | Антибиотики бета-лактамового типа, тетрациклиновой группы, левомицетина и стрептомицина |  | ГОСТ 32219-2013 |
| 20.20* |  | 01.41/03.152 | Антибиотики бета-лактамового типа, тетрациклиновой группы, левомицетина и стрептомицина |  | ГОСТ 32219-2013 ГОСТ 32254-2013 |
| 20.21* |  | 01.41/08.149 | Предельная кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.4 |
| 20.22* |  | 01.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 21.1*** | Сыры | 10.51/42.000 | Отбор проб и подготовка их к анализу | СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 32901-2014 | СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.2-2014 п.5.3 СТБ 1036-97 ГОСТ 32164-2013 ГОСТ 32901-2014 п. 5.10 |
| 21.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, вкус, запах, консистенция, цвет | СТБ 1373-2016 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ № 52 от 21.06.2013 ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1373-2016 п.6.2, 6.3 |
| 21.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.3, 2.3.3,2.3.4 |
| 21.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5.1 |
| 21.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 21.6* |  | 10.51/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 22.1*** | Молоко и молочные продукты, вспомогатель-ное сырье, вторичное сырь | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.89/42.000 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1056-2016 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1051-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1056-2016 ГОСТ 32164-2013 |
| 22.2** |  | 01.41/04.125 10.51/04.125 10.89/04.125 10.91/04.125 | Объемная (удельная) активность цезия-137 | РДУ-99 ГН 10-117-99, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РБ 26.04.1999 РДУ-99 Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом Республики Беларусь 03.08.1999 | МВИ.МН 1823-2007 |
| 23.1** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/ 04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | ГН от 28.12.2012 № 213 | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 24.1*** | Вода питьевая | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31861-2012 |
| 24.2* |  | 100.09/ 01.086 | Общее микробное число | ГН, утв. Постановление Совета Министров №37 от 25.01.2021 | ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 24.3* |  | 100.09/ 01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 п.9.1,9.3 |
| 24.4* |  | 100.09/ 01.086 | Общие термотолерантные колиформные бактерии |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |