|  | Приложение №3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  | № BY/112 2.5570 |  |  |
|  | от 08.05.2025 |  |  |
|  | на бланке № ____ |  |  |
|  | на 2 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 мая 2025 года

испытательного центра

Общества с ограниченной ответственностью "ГлавЛаб"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Минск, ул. Гусовского, 10, каб. 607 |  |  |  |  |  |
| 3.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6, п. 4.3.8.2 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 6.1*** 6.1*** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации. Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах. Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации. | НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА и другая документация НПБ 23-2010 СН 2.02.07-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						           	Т.А. Николаева