|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.0029 |  |
|  | от 14.10.1994 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 12 листах |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 мая 2025 года центра научных исследований и испытаний строительных конструкций филиала БНТУ "Научно-исследовательский политехнический институт". Белорусского национального технического университета

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Ф.Скорины, 25, корп.1, комн.609, 220114, г.Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.121 | Прочность | ТР 2009/013/BY ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 ГОСТ 13015.4-84 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8829-94 |
| 1.2 ** |  | 23.61/ 29.121 | Жесткость |  | ГОСТ 8829-94 |
| 1.3 ** |  | 23.61/ 29.121 | Трещиностой-кость |  | ГОСТ 8829-94 |
| 1.4 ** |  | 23.61/ 29.061 | Геометрические размеры |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 1.5 ** |  | 23.61/ 41.000 | Категория бетонной поверхности |  | ГОСТ 13015.1-81 ГОСТ 26433.1-89 |
| 1.6 ** |  | 23.61/ 29.061 | Толщина защитного слоя бетона |  | ГОСТ 22904-93 ГОСТ 22904-2023 |
| 1.7 ** |  | 23.61/ 41.000 | Положение арматуры в сечении |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 1.8 ** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение геометрических параметров и формы |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 1.9 ** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона методами неразрушающего контроля: - метод ударного импульса - метод отрыва со скалыванием | ТР 2009/013/BY ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 ГОСТ 13015.4-84 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2264-2012 ГОСТ 22690-2015 |
| 2.1 ** | Деревянные конструкции и изделия Деревянные конструкции и изделия | 16.23/ 29.151 | Влажность | ТР 2009/013/BY ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 16588-91 п.1 |
| 2.2 ** |  | 16.23/ 29.061 | Геометрические размеры |  | СТБ 1074-2009 п.6.1 СТБ 1722-2007 п.8.4- 8.6 СТБ 1979-2009 п.7.1 ГОСТ 30972-2002 п.6.2.1 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 3.1 ** | Материалы стеновые | 23.69/ 29.121 | Прочность при сжатии и изгибе | ТР 2009/013/BY СТБ 1160-99 ГОСТ 379-2015 СТБ EN 771-2-2014 СТБ EN 771-3-2014 СТБ EN 771-4-2014 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8462-85 |
| 3.2 ** |  | 23.69/ 29.040 | Объёмная плотность |  | СТБ EN 772-13-2008 |
| 3.3 ** |  | 23.69/ 29.061 | Плоскостность |  | СТБ EN 772-20-2008 |
| 4.1 ** | Растворы строительные | 23.64/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1307-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 5802-86 п.6 прил.1 |
| 5.1 ** | Бетоны конструкционные тяжелые Бетоны легкие | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 2221-2020 СТБ 1544-2005 СТБ 1187-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10180-2012 |
| 5.2 ** |  | 23.63/ 29.040 | Средняя плотность |  | ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.1-2020 п. 7 |
| 6.1 ** | Сталь арматурная Изделия сварные арматурные | 24.31/ 29.061 | Геометрические параметры | ТР 2009/013/BY ГОСТ 5781-82 СТБ 1341-2009 СТБ 1701-2006 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 СТБ 2174-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2174-2011 п.п. 7.1–7.8 СТБ 1341-2009 п.7.1 ГОСТ 5781-82 п.п. 4.2, 4.3 СТБ 1704-2012 п.п. 7.1, 7.2 СТБ 1706-2006 п.п. 7.1-7.3 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 7348-81 п.4.3 ГОСТ 8478-81 п.4.2 ГОСТ 23279-2012 п.7.2 |
| 6.2 ** |  | 24.31/ 41.000 | Внешний вид |  | СТБ 2174-2011 п. 7.9 |
| 6.3 ** | Сталь арматурная Изделия сварные арматурные | 24.31/ 29.144 | Испытания на растяжение: - временное сопротивление разрыву - относительное удлинение - предел текучести - модуль упругости | ТР 2009/013/BY ГОСТ 5781-82 СТБ 1341-2009 СТБ 1701-2006 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 СТБ 2174-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12004-81 СТБ ISO 15630-1-2009 п.5 СТБ ISO 15630-2-2009 п.5 СТБ ISO 15630-3-2009 п.5 СТБ ISO 6892-1-2022 СТБ 2174-2011 п.п.7.10 – 7.11 СТБ 1704-2012 п.7.4 СТБ 1706-2006 п.7.6 ГОСТ 5781-82 п.4.6 |
| 6.4 ** |  | 24.31/ 29.144 | Диапазон значений временного сопротивления |  | СТБ 2174-2011 п.п. 6.21, 6.22, 7.10 ГОСТ 12004-81 |
| 7.1 ** | Металлы | 25.11/ 29.121 | Методы испытаний на растяжение: - предел пропорциональности - модуль упругости - предел текучести - предел текучести условный - временное сопротивление - относительное равномерное удлинение - относительное удлинение после разрыва | ГОСТ 27772-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 1497-84 |
| 8.1 ** | Металлы (тонкие листы и ленты) | 25.11/ 29.144 | Методы испытаний на растяжение: - предел пропорциональности - относительное равномерное удлинение - предел текучести - предел текучести условный - временное сопротивление | ГОСТ 14918-2020 ГОСТ 21631-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 11701-84 |
| 9.1 ** | Панели металлические с утеплителем | 25.99/ 29.061 | Линейные размеры | ТР 2009/013/BY СТБ 1806-2007 СТБ 1807-2007 СТБ 1808-2007 СТБ 1809-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1515-2004 п.5 |
| 9.2 ** |  | 25.99/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности продольных кромок |  | СТБ 1515-2004 п.6 |
| 9.3 ** |  | 25.99/ 29.061 | Отклонение от плоскостности лицевой поверхности |  | СТБ 1515-2004 п.7 |
| 9.4 ** |  | 25.99/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности смежных торцевых граней |  | СТБ 1515-2004 п.8 |
| 9.5 ** |  | 25.99/ 29.061 | Смещение кромок металлических листов панели относительно друг друга |  | СТБ 1515-2004 п.9 |
| 9.6 ** |  | 25.99/ 26.095 | Прочность при поперечном изгибе |  | СТБ 1610-2006 |
| 9.7 ** |  | 25.99/ 26.095 | Жесткость при поперечном изгибе |  | СТБ 1610-2006 |
| 9.8 ** |  | 25.99/ 26.095 | Прочность утеплителя при растяжении |  | СТБ 1740-2007 п.5 |
| 9.9 ** |  | 25.99/ 26.095 | Прочность утеплителя при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п.6 |
| 9.10 ** |  | 25.99/ 26.095 | Прочность утеплителя при сдвиге |  | СТБ 1740-2007 п.7 |
| 9.11 ** |  | 25.99/ 26.095 | Прочность сцепления утеплителя со стальным листом |  | СТБ 1740-2007 п.8 |
| 9.12 ** |  | 25.99/ 26.095 | Модуль упругости утеплителя при растяжении сжатии |  | СТБ 1740-2007 п.9 |
| 9.13 ** |  | 25.99/ 26.095 | Модуль упругости утеплителя при сжатии |  | СТБ 1740-2007 п.10 |
| 9.14 ** |  | 25.99/ 26.095 | Модуль сдвига утеплителя |  | СТБ 1740-2007 п.11 |
| 10.1 ** | Поддоны плоские | 16.23/ 29.061 | Габаритные размеры | ГОСТ 33757-2016 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33757-2016 п. 8.3 |
| 11.1 ** | Конструкции стальные строительные | 25.11/ 29.061 | Предельные отклонения геометрических параметров | ТР 2009/013/BY ГОСТ 23118-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 23118-2019 п.7.5 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 СТБ 1941-2009 |
| 11.2 ** |  | 25.11/ 11.116 | Внешний вид лакокрасочных покрытий |  | ГОСТ 23118-2019 п.7.7 ГОСТ 9.032-74 |
| 11.3 ** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение размеров швов сварных соединений |  | ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 СТБ 1133-98 |
| 11.4 ** |  | 25.11/ 32.115 | Внешний вид сварных швов и поверхности конструкции после сварки |  | ГОСТ 23118-2019, п.7.5 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 СТБ 1133-98 |
| 11.5 ** |  | 25.11/ 32.115 | Визуальный и измерительный контроль сварных соединений |  | ГОСТ 23118-2019, п.5.5 ГОСТ 30242-97 |
| 12.1 ** | Фермы стропильные стальные для производствен- ных зданий | 25.11/ 41.000 | Соответствие проекту | ТР 2009/013/BY СТБ 1396-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1396-2003 п.4.3, п.6.1 |
| 12.2 ** |  | 25.11/ 41.000 | Внешний вид |  | СТБ 1396-2003 п.6.3 |
| 12.3 ** |  | 25.11/ 41.000 | Шероховатость механически обработанной поверхности торца опорного ребра |  | СТБ 1396-2003 п.6.5 |
| 12.4 ** |  | 25.11/ 41.000 | Отклонение линейных размеров ферм |  | СТБ 1396-2003 п.6.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 12.5 ** |  | 25.11/ 41.000 | Отклонение формы и расположения поверхностей ферм |  | СТБ 1396-2003 п.6.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 13.1 ** | Трубы металлические | 25.11/ 29.144 | Испытания на растяжение: - предел текучести - предел текучести условный - временное сопротивление - относительное удлинение после разрыва - относительное сужение после разрыва | ГОСТ 10704-91 ГОСТ 8732-78 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10006-80 ГОСТ 1497-84 |
| 14.1 ** | Элементы опалубочных систем | 16.23/ 29.061 | Линейные размеры и их отклонения | СТБ 2131-2010 СТБ 1110-98 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1110-98 п.п. 8.1, 8.3 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 14.2 ** |  | 16.23/ 29.151 | Влажность древесины |  | СТБ 2131-2010 п.6.8 ГОСТ 16588-91 п.1 |
| 15.1 ** | Муфты с конической резьбой для механического соединения арматуры для железобетонных конструкций Арматурные и закладные изделия | 25.11/ 29.061 | Геометрические параметры арматуры | ТР 2009/013/BY СТБ 2152-2010 ГОСТ 10922-2012, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2152-2010 п.7.1 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 10922-2012 п.п. 7.1 - 7.7 |
| 16.1 ** | Профили стальные холодногнутые | 25.11/ 29.061 | Геометрические параметры | СТБ 2231-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2231-2011 п.п. 7.6, 7.7 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 17.1 ** | Стойки металлические для опор наружного освещения и контактных сетей городского электрифицированного транспорта | 25.11/ 29.061 | Геометрические параметры | СТБ 2233-2011 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2233-2011 п.8.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 18.1 ** | Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные | 23.61/ 29.061 | Геометрические параметры, линейные размеры, отклонения формы и расположения поверхностей от проектных | ГОСТ 23120-2016 СТБ 1317-2002, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1317-2002 п.6.3 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89, ГОСТ 23120-2016 п. 8.1 |
| 18.2 ** |  | 25.11/ 11.116 | Внешний вид покрытия |  | СТБ 1317–2002 п. 6.5, ГОСТ 9.032-74 п.2.1-2.3 ГОСТ 9.916-2023 п.5 |
| 18.3 ** |  | 25.11/ 29.061 | Толщина антикоррозионного покрытия |  | СТБ 1317-2002 п. 6.6, ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4 |
| 18.4 ** |  | 25.11/ 29.061 | Отклонение размеров сечения швов сварных соединений элементов изделий от проектных |  | СТБ 1317-2002 п. 6.3, ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89 |
| 18.5 ** | Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные | 25.11/ 32.115 | Внешний вид поверхности элементов и сварных швов | ГОСТ 23120-2016 СТБ 1317-2002, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1317-2002 п. 6.2, 6.8, СТБ 1133-98 |
| 19.1 ** | Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | 25.11/ 29.061 | Геометрические параметры | СТБ 1381-2003 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1381-2003 п.6.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 19.2 ** |  | 25.11/ 29.061, 25.11/ 11.116 | Наличие антикоррозион-ного покрытия, его внешний вид и толщина |  | СТБ 1381-2003 п.6.5, ГОСТ 9.032–74 п.2.1-2.3, ГОСТ 9.916-2023 п.5, 6.2.4 |
| 19.3 ** |  | 25.11/ 11.116 | Качество подготовки поверхности ограждения под антикоррозион-ное покрытие |  | СТБ 1381-2003 п.6.5, ГОСТ 9.402-2004 п.6.1-6.3 |
| 20.1 *** | Монолитные бетонные и железобетонные конструкции Арматурные работы | 23.61/ 29.061 | Отклонение расстояний между отдельно установленными рабочими стержнями | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация на продукцию | СП 1.03.09-2023 п.6.2.2 ГОСТ 26433.2-94 |
| 20.2 *** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение расстояний между рядами арматуры |  | СП 1.03.09-2023 п.6.2.3 ГОСТ 26433.2-94 |
| 20.3 *** |  | 23.61/ 29.061 | Соответствие соединений стержней арматуры проектной и технологической документации |  | СП 1.03.09-2023 п.6.2.4 СТБ 1133-98 |
| 20.4 *** |  | 23.61/ 29.061 | Отклонение толщины защитного слоя бетона от проектной |  | СП 1.03.09-2023 п.6.2.5 ГОСТ 26433.2-94 |
| 21.1 ** | Монолитные бетонные и железобетонные конструкции Бетонные работы | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона методами неразрушающего контроля: - метод ударного импульса - метод отрыва со скалыванием | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ТНПА и другая документация на продукцию | СП 1.03.09-2023 п.6.3.6 ГОСТ 22690-2015 |
| 21.2 ** |  | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона |  | СП 1.03.09-2023 п.6.3.6 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 |
| 22.1 *** | Устройство слоев основания | 41.00, 08.12/ 29.119 | Степень уплотнения (коэффициент уплотнения грунта (метод динамического зондирования) | ТР 2009/013/BY СП 5.01.01-2023 ТКП 45-5.01-237-2011 ТНПА и другая проектная документация | СТБ 1377-2003 СТБ 2176-2011 |
| 23.1 ** | Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений | 28.14/ 29.061 | Размеры и предельные отклонения от геометрических параметров | TP 2009/013/BY, СТБ 1549-2005, ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1549-2005, п.7.3 ГОСТ 26433.1-89 |
| 23.2 ** |  | 28.14/ 29.061 | Отклонение от углового размера изделий |  | СТБ 1549-2005, п.7.4 ГОСТ 26433.1-89 |
| 23.3 ** |  | 28.14/ 29.061 | Отклонения от размеров поперечного сечения изделий |  | СТБ 1549-2005, п.7.5 ГОСТ 26433.1-89 |
| 23.4 ** |  | 24.33/ 41.000 | Внешний вид |  | СТБ 1549-2005, п.7.6 |
| 23.5 ** |  | 24.33/ 41.000 | Комплектность, правильность нанесения маркировки и упаковка |  | СТБ 1549-2005, п.7.9 |
| 24.1 ** | Шпалы железобетонные напряженные для железных дорог колеи 1520 мм | 23.69/ 32.089 | Определение толщины защитного слоя бетона над верхним рядом арматуры | ГОСТ 13015.0-83, СТБ 1081-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22904-93 ГОСТ 22904-2023 СТБ 1081-97 п.6.11 |
| 24.2 ** |  | 23.69/ 42.061 | Определение геометрических параметров: - отклонение от линейного размера |  | СТБ 1081-97 п.п. 6.6, 6.7 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.п. 1.1, 1.1.1(а-в) |
| 24.3 ** |  | 23.69/ 42.061 | - отклонение от прямолинейности |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.п.3.1.1,3.1.2 |
| 24.4 ** |  | 23.69/ 42.061 | Определение уклона подрельсовых площадок к продольной оси шпалы в вертикальной плоскости, проходящей через ось (подуклонка) |  | СТБ 1081-97 п.6.8 |
| 24.5 ** | Шпалы железобетонные напряженные для железных дорог колеи 1520 мм | 23.69/ 42.061 | Определение уклонов подрельсовых площадок разных концов шпалы в поперечном к оси шпалы направлении (пропеллерность) | ГОСТ 13015.0-83, СТБ 1081-97 ТНПА и другая документация | СТБ 1081-97 п.6.8 |
| 24.6 ** |  | 23.69/ 42.121 | Определение трещиностой-кости шпал |  | СТБ 1081-97, п.6.13 |
| 24.7 ** |  | 23.69/ 42.061 | Определение категории бетонной поверхности |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.п. 1.5.1а, 1.5.1г, 1.5.2, 1.5.3 |
| 25.1 ** | Шпалы железобетонные напряженные для железных дорог | 23.69/ 29.061 | Определение категории бетонной поверхности | ГОСТ 33320-2015 ТУ 5864-255-01124323-2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33320-2015 п.7.17 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.п. 1.5.1а, 1.5.1б, 1.5.2,1.5.3 |
| 25.2 ** |  | 23.69/ 29.061 | Определение геометрических параметров |  | ГОСТ 33320-2015 п.7.17 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п.п. 1.5.1а, 1.5.1б, 1.5.2, 1.5.3 |
| 25.3 ** |  | 23.69/ 29.061 | отклонение от линейного размера |  | ГОСТ 33320-2015 п.п.7.4.1,7.5.1,7.5.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п. 1.1 |
| 25.4 ** |  | 23.69/ 29.061 | - высота шпал |  | ГОСТ 33320-2015 п.7.11 |
| 25.5 ** |  | 23.69/ 29.061 | Отклонение от прямолинейности подрельсовых площадок |  | ГОСТ 33320-2015 п.7.8 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1 табл. 1, п. 3.1.2 |
| 25.6 ** | Шпалы железобетонные напряженные для железных дорог | 23.69/ 29.061 | Определение глубины заделки в бетон закладных шайб | ГОСТ 33320-2015 ТУ 5864-255-01124323-2008 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33320-2015 п.7.9 |
| 25.7 ** |  | 23.69/ 29.061 | Определение уклона подрельсовых площадок в продольном к оси шпалы направлении (подуклонка) |  | ГОСТ 33320-2015 п.7.13 |
| 25.8 ** |  | 23.69/ 29.061 | Определение уклонов подрельсовых площадок в поперечном к оси шпалы направлении (пропеллерность) |  | ГОСТ 33320-2015 п.7.13 |
| 25.9 ** |  | 23.69/ 29.121 | Определение трещиностой-кости шпал |  | ГОСТ 33320-2015 п.7.14 |
| 25.10 ** |  | 23.69/ 32.089 | Определение толщины защитного слоя бетона |  | ГОСТ 33320-2015 п.7.15 |
| 26.1 ** | Профили металлические холодногнутые для кровель и комплектующие изделия к ним | 25.11/ 29.061 | Геометрические параметры конструкций | ТР 2009/013/BY СТБ 1382-2003 ТНПА и другая документация | СТБ 1382-2003 п.7.2 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 26.2 ** |  | 25.11/ 29.061 | Косина резов |  | СТБ 1382-2003 п.7.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 27.1 ** | Системы утепления наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | 43.29/ 29.121 | Усилие вырыва анкерного устройства и крепежного элемента (от 1,0 до 3,0 кН) | ТР 2009/013/BY, ТНПА и другая документация | СТБ 2068–2010 п.11 |
| 28.1 ** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш | 25.11/ 29.061 | Основные размеры, их предельные отклонения: - высота лестницы - длина лестницы - ширина лестницы - высота ступени - ширина ступени - разность длин диагоналей - размеры ограждения лестницы - высота ограждения площадки | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 ТНПА на конкретный вид продукции | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| 28.2 ** |  | 25.11/ 11.116 | Внешний вид конструкций и их крепление |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 ГОСТ 9.031-74 ГОСТ 9.032-74 п.2.1-2.3 ГОСТ 9.916-2023 п.5 |
| 28.3 ** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ступеньки вертикальной и наклонной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.7-5.9 |
| 28.4 ** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность балки крепления наклонной, горизонтальной и вертикальной лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п. 5.10, 5.11 |
| 28.5 ** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность площадок и маршей лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |
| 28.6 ** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ограждения лестниц |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.13 |
| 28.7 ** |  | 25.11/ 29.121 | Прочность ограждения крыши здания |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.14 |
| 28.8 ** |  | 25.11/ 32.115 | Качество сварных швов |  | СТБ 11.13.22-2011 п. 5.5 СТБ 1133-98 |
| 29.1 * | Сварные соединения | 24.10/ 29.121 | Временное сопротивление (разрушающая нагрузка) (испытание сварного соединения на статическое растяжение) | ГОСТ 6996-66 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6996-66, п.8 ГОСТ 1497-84, п.п.4.7, 4.12, 4.13 ГОСТ 12004-81, п.п.2.2, 3.5, 3.10 СТБ 2174-2011, п.п.7.10, 7.11 |
| 29.2 * |  | 24.10/ 29.121 | Изгиб |  | ГОСТ 6996-66, п.9 |
| 30.1 ** | Устройство антикоррозион-ных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений (лакокрасочные покрытия) | 43.99/ 11.116 | Адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью | ТР 2009/013/BY, СН 1.03.01-2019, ГОСТ 23118-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 1684-2006 п.6.11, ГОСТ 15140-78 п.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева