|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации №BY/112 1.1809 |  |
|  | от 11.01.2024 |  |
|  | на бланке № |  |
|  | на 4 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 4 апреля 2025 года лабораторного отдела государственного учреждения «Крупский районный центр гигиены и эпидемиологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименова- ние характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Крупки, пер. Вокзальный, д.9, 222001, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Вода питьевая. Вода плавательных бассейнов | 100.09/08.156 | Цветность | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного водоснабжения населения», утв. пост Минздрава №105 от 02.08.2010. ГН-2 от 25.01.2021 №37 «Гигиенический норматив показателей безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна».ГН-3 от 25.01.2021 №37 «Гигиенический норматив показателей безопасности питьевой воды» СанПиН от 16.05.2022г №44 | ГОСТ 31868-2012 р.5 |
| 1.2* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 1.3* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 р.2 |
| 1.4* |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 р.3 |
| 1.5* |  | 100.09/08.149 | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 р.4 |
| 1.6* |  | 100.09/08.149 | Остаточный свободный хлор |  | ГОСТ 18190-72, р.3 |
| 1.7* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 |
| 1.8* |  | 100.09/08.156 | Общее железо |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 1.9* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 1.10* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 р.3 |
| 1.11* |  | 100.09/08.169 | рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.12* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 р.6 |
| 2.1* | Изделия медицинского назначения | 32.50/01.086 | Стерильность | Санитарные нормы и правила «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской технике», утв. постановлением Минздрава от 16.12.2013 №128 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 |
| 3.1* | Продукты из мяса. Мясо птицы и продукты из нее. Яйца и продукты их переработки | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв. Пост. Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН -23 от 25.01.2021 №37 «Гигиенический норматив показателей безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32149-2013 р.7 |
| 3.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 32149-2013 р.8 |
| 3.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 32149-2013 р.9 ГОСТ 31468-2012 |
| 3.4* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 32149-2013 р.10 |
| 3.5* |  |  | St.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 ГОСТ 32149-2013 р.11 |
| 5.1* | Макаронные изделия, хлебопекарное производство (мука, хлебобулочные изделия, сдоба) | 10.61/01.086 10.73/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв. Пост. Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН -23 от 25.01.2021 №37 «Гигиенический норматив показателей безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.2* |  |  | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.3* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 5.4* |  |  | Плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.5* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 5.6 * |  |  | St.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 7.1* | Продукция общественного питания | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв. Пост. Минздрава от 21.06.2013 № 52 ГН -23 от 25.01.2021 №37«Гигиенический норматив показателей безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.2* |  | 10.85/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.3* |  | 10.85/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 7.4* |  | 10.85/01.086 | St.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 7.5* |  | 10.85/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 7.6* |  | 10.85/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 7.7* |  | 10.85/01.086 | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.1* | Вода плавательных бассейнов Вода плавательных бассейнов | 100.09/01.086 | Возбудители кишечных инфекций | Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-33-2005, утв. пост. Минздрава 28.11.2005 № 198, приложение 1 Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования», утв. пост. Минздрава от 05.12.2016 № 122. ГН-2 от 25.01.2021 №37 «Гигиенический норматив показателей безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна». СанПиН от 16.05.2022г №44 | Инструкция по применению № 037-0409 Инструкция по применению № 025-0309 Инструкция по применению № 070-0210 Инструкция по применению № 037-0409 Инструкция по применению № 025-0309 Инструкция по применению № 070-0210 |
| 10.2* |  |  |  |  |  |
|  |  | 100.09/01.086 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  |  |
| 10.3* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 10.4* |  |  | Кишечная палочка (E.coli) |  |  |
| 10.5* |  | 100.09/01.086 | Лецитиназоположительные стафилококки |  |  |
| 10.6* |  | 100.09/01.086 | Синегнойная палочка |  |  |
| 11.1* | Поверхностные воды | 100.03/01.086 | Возбудители кишечных инфекций | Санитарные правила и нормы 2.1.2.12-33-2005, утв. пост. Минздрава 28.11.2005 № 198, приложение . Гигиенический норматив «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования», утв. пост. Минздрава от 05.12.2016 № 122.ГН-2 от 25.01.2021 №37 «Гигиенический норматив показателей безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна». СанПиН от 16.05.2022г №44 | Инструкция по применению № 037-0409 Инструкция по применению № 025-0309 Инструкция по применению № 070-0210 |
| 11.2* |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии |  |  |
| 11.3* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 11.4* |  |  | кишечная палочка (E.coli) |  |  |
| 11.5* |  | 100.03/01.086 | Лецитиназоположительные стафилококки |  |  |
| 11.6* |  | 100.03/01.086 | Синегнойная палочка |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1* | Вода питьевая | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. пост. Минздрава № 105 от 02.08.2010 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения", утв. пост. Минздрава от 30.12.2009 №142. ГН -3 от 25.01.2021 №37 «Гигиенический норматив показателей безопасности питьевой воды» | МУК РБ №11-10-1-2002 ГОСТ 18963-73 ГОСТ 31955.1-2013 |
| 12.2* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 12.3* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  |  |
| 13.1* | Смывы с пищеблоков (школ, ДДУ, подростковых учреждений, общепита, торговой сети, ЛПУ) | 100.15/01.086 | БГКП | # Инструкция по применению № 078-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010 # Инструкция 4.2.10-15-10-2006 # Инструкция 4.2.10-22-1-2006 Инструкция 4.2.10-21-20-2006 | # Инструкция по применению № 078-0210, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 19.03.2010 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 |
| # 14.1* | Биотест для контроля работы паровых и воздушных стерилизаторов и дезинфекционных камер | 100.15/01.086 | Отсутствие роста тест-культуры | Приказ Минздрава № 165 от 25.11.2002 «О проведении дезинфекции и стерилизации учреждениями здравоохранения», приложение 2, п.5 | Методические указания по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов, утв. Минздравом СССР 28.02.1991 №15/6-5 |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;

* *- деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за его пределами;

*** - деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							       Т. А. Николаева