|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5373 от 12 марта 2022 года на бланке № на 4 листах редакция 05 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 30 мая 2025 года

химико-бактериологической лаборатории

Ошмянского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Богданишки, Ошмянский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 1.2* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д: 50 – 50000 мг/дм3 | Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 Фактические значения ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.3* |  | 100.09/08.149 | Жёсткость общая, гр. Ж Д: (0,1-0,4) гр. Ж Д: (> 0,4) гр. Ж |  | ГОСТ 31954-2012 метод А |
| 1.4* |  | 100.09/08.156 | Железо общее Д (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 1.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 Д:(≥0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.6* |  | 100.09/08.156 | Цветность, градус Д: (1-10) гр. Д: (10-50) гр. Д: (>50) гр. |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| 1.7* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.8* |  | 100.09/11.116 | Запах, балл Д: (1-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.9* |  | 100.09/11.116 | Вкус (привкус), балл Д: (1-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 2.1 *** | Вода питьевая источников нецентрализованного питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 2.2* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д: 50 – 50000 мг/дм3 | Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 Фактические значения ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.3* |  | 100.09/08.149 | Жёсткость общая, гр. Ж Д: (0,1-0,4) гр. Ж Д: (> 0,4) гр. Ж |  | ГОСТ 31954-2012 метод А |
| 2.4* |  | 100.09/08.156 | Железо общее Д (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 2.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 Д:(≥0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 2.6* |  | 100.09/08.156 | Цветность, градус Д: (1-10) гр. Д: (10-50) гр. Д: (>50) гр. |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| 2.7* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.8* |  | 100.09/11.116 | Запах, балл Д: (1-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 2.9* |  | 100.09/11.116 | Вкус (привкус), балл Д: (1-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 3.1 *** | Горячая вода | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 3.2* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д: 50 – 50000 мг/дм3 | Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021г. № 37 Фактические значения ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.3* |  | 100.09/08.149 | Жёсткость общая, гр. Ж Д: (0,1-0,4) гр. Ж Д: (> 0,4) гр. Ж |  | ГОСТ 31954-2012 метод А |
| 3.4* |  | 100.09/08.156 | Железо общее Д (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 3.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 Д:(≥0,58-4,64) мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 3.6* |  | 100.09/08.156 | Цветность, градус Д: (1-10) гр. Д: (10-50) гр. Д: (>50) гр. |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| 3.7* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.8* |  | 100.09/11.116 | Запах, балл Д: (1-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 3.9* |  | 100.09/11.116 | Вкус (привкус), балл Д: (1-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 4.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 4.2* |  | 100.03/08.156 | Аммиак и ионы аммония Д: (0,1-3,0) мг/дм3 | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 13 от 30.03.2015 «Об установлении нормативов качества воды поверхностных водных объектов» | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 4.3* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества Д: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.4* |  | 100.03/08.156 | Железо общее Д: (0,100-9,00) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.5* |  | 100.03/08.156 | Азот нитратов Д: (0,020-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 4.6* |  | 100.03/08.156 | Анионные поверхностно-активные вещества (СПАВ) Д:(0,015-0,25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 метод 3 |
| 4.7* |  | 100.03/08.156 | Нитриты Д: (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 4.8* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.9* |  | 100.03/08.156 | Фосфат-ион Д: (0,005-0,8) мг/дм3 без разбавления |  | ГОСТ 18309-2014 метод Б |
| 4.10* |  | 100.03/08.149 | Хлорид-ион Д:(10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.11* |  | 100.03/08.150 | Сульфаты Д: (2,00-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.12* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода БПК5 Д: (0,5-6) мгО2/л |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |
| 4.13* |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.14* |  | 100.03/08.156 | Фосфор общий Д: (0,005-0,8) мг/дм3 без разбавления |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г, раздел 8 |
| 4.15* |  | 100.03/08.149 | Кислород растворенный Д: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 5.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 5.2* |  | 100.05/08.156 | Аммиак и ионы аммония Д: (0,1-3,0) мг/дм3 | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема производственных сточных вод в коммунальную хозяйственно-бытовую канализацию Разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное водопользование | ГОСТ 33045-2014 метод А |
| 5.3* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 5.4* |  | 100.05/08.156 | Железо общее Д:(0,100-9,00) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 5.5* |  | 100.05/08.156 | Азот нитратов Д:(0,020-0,45) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 5.6* |  | 100.05/08.156 | Анионные поверхностно-активные вещества (СПАВ) Д:(0,015-0,25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 метод 3 |
| 5.7* |  | 100.05/08.156 | Нитриты Д: (0,003-0,3) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014, метод Б |
| 5.8* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 5.9* |  | 100.05/08.156 | Фосфат-ион Д: (0,005-0,8) мг/дм3 без разбавления |  | ГОСТ 18309-2014 метод Б |
| 5.10* |  | 100.05/08.149 | Хлорид-ион Д: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.11* |  | 100.05/08.150 | Сульфаты Д: (2,00-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.12* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода БПК5 Д: (3-6000) мгО2/л |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 5.13* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.14* |  | 100.05/08.156 | Фосфор общий Д: (0,005-0,8) мг/дм3 без разбавления |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г, раздел 8 |
| 5.15* |  | 100.05/08.149 | Кислород растворенный Д: св. 0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного 						Т.А.Николаева

предприятия «БГЦА»