|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.0524 |  |
|  | от 01.02.1999 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 5 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 мая 2025 года службы изоляции и защиты от перенапряжений филиала "Бобруйские электрические сети" РУП "Могилевэнерго" Могилевского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Могилевэнерго" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Урицкого, 122А, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п. Б.8.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.2а СТП 33243.20.366-16 п. 9.4.1 | ГОСТ 3484.3-88 АМИ.ГР 0051-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.8.5 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.3 СТП 33243.20.366-16 п. 9.7.1 | АМИ.КЛ 0009-2023 |
| 2.1 *** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.9.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.7.1 СТП 33243.20.366-16 п.10.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.9.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.7.3 СТП 33243.20.366-16 п. 10.3 | ГОСТ 1516.2-97 ГОСТ 17512-82 АМИ.КЛ 0009-2023 |
| 3.1 *** | Трансформаторы напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.10.1.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.8.1а СТП 33243.20.366-16 п. 11.1.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.10.1.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.8.1б СТП 33243.20.366-16 п. 11.1.2 | ГОСТ 1516.2-97 ГОСТ 17512-82 АМИ.КЛ 0009-2023 |
| 4.1 *** | Машины постоянного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.6.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.4.2 СТП 33243.20.366-16 п. 7.2 | МВИ. КЛ 245-2015 |
| 4.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.6.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.4.3 СТП 33243.20.366-16 п. 7.3 | ГОСТ 1516.2-97 ГОСТ 17512-82 АМИ.КЛ 0009-2023 |
| 5.1 *** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.7.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.5.2 СТП 33243.20.366-16 п. 8.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.7.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.5.3 СТП 33243.20.366-16 п. 8.4 | ГОСТ 1516.2-97 ГОСТ 17512-82 АМИ.КЛ 0009-2023 |
| 6.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.11.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.9.1 СТП 33243.20.366-16 п. 12.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 6.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.11.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.9.4 СТП 33243.20.366-16 п. 12.3 | ГОСТ 1516.2-97 ГОСТ 17512-82 АМИ.КЛ 0009-2023 |
| 7.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.12.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.13.1 СТП 33243.20.366-16 п. 14.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 7.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.12.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.13.2 СТП 33243.20.366-16 п. 14.2 | ГОСТ 1516.2-97 ГОСТ 17512-82 АМИ.КЛ 0009-2023 |
| 8.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.14.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.12.1 СТП 33243.20.366-16 п. 16.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 8.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.14.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.12.2 СТП 33243.20.366-16 п. 16.2 | ГОСТ 1516.2-97 ГОСТ 17512-82 АМИ.КЛ 0009-2023 |
| 9.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.15.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.14.1 СТП 33243.20.366-16 п. 17.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 9.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.15.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.14.2 СТП 33243.20.366-16 п. 17.2 | ГОСТ 1516.2-97 ГОСТ 17512-82 АМИ.КЛ 0009-2023 |
| 10.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.16.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.15.1 СТП 33243.20.366-16 п. 18.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 10.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.16.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.15.2 СТП 33243.20.366-16 п. 18.2 | ГОСТ 1516.2-97 ГОСТ 17512-82 АМИ.КЛ 0009-2023 |
| 11.1 *** | Сборные и соединительные шины | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.18.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.17.1 СТП 33243.20.366-16 п. 20.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 11.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.18.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.17.2 СТП 33243.20.366-16 п. 20.2 | ГОСТ 1516.2-97 ГОСТ 17512-82 АМИ.КЛ 0009-2023 |
| 12.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.24.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.1 СТП 33243.20.366-16 п. 25.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 12.2 *** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.24.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.3 СТП 33243.20.366-16 п. 25.3 | ГОСТ 1516.2-97 ГОСТ 17512-82 АМИ.КЛ 0009-2023 |
| 13.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.22.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.21.1 СТП 33243.20.366-16 п. 24.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 13.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении. Ток проводимости ОПН | ТКП 181-2023 п. Б.22.2, Б.22.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.21.2, 4.4.21.3 СТП 33243.20.366-16 п. 24.2, 24.3 | ГОСТ 16357-83 АМИ.КЛ 0009-2023 |
| 14.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 СТП 33243.20.366-16 п. 32.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 14.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2023 п. Б.30.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.3 СТП 33243.20.366-16 п. 32.2 | ГОСТ 1516.2-97 АМИ.КЛ 0009-2023 |
| 15.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 СТП 33243.20.366-16 п. 31.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 15.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6 СТП 33243.20.366-16 п. 31.4 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 16.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.32/ 22.000 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 СТП 33243.20.366-16 п. 29.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 16.2 *** |  | 27.90/ 29.113 27.32/ 29.113 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 181-2023 п. Б.27.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.2 СТП 33243.20.366-16 п. 29.2 | ГОСТ 2933-93 АМИ.КЛ 0009-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за пределами лаборатории;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева