|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.2824 |
| от 25.05.2004 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 2 листах |
| редакция 01 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**  от14 июня 2025 года | |
|  |  |

|  |
| --- |
| химической лаборатории  Открытого акционерного общества  "Могилевский завод лифтового машиностроения |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **пр-кт Мира, 42, 212798, г. Могилев, Могилевская область** | | | | | |
| 1.1\* | Отливки стальные | 24.10/  08.050 | Массовая доля:  - углерода | ГОСТ 977-88  ТНПА и другие документы | ГОСТ 22536.1-88  п. 2 |
| 1.2\* | 24.10/  08.035 | - кремния  - марганца  - фосфора  - серы  - хрома  - никеля  -углерода | ГОСТ 18895-97 |
| 2.1\* | Чугун и изделия из чугуна | 24.10/  08.050 | Массовая доля:  - углерода | ГОСТ 1412-85  ГОСТ 28394-89  ГОСТ 1585-85  ГОСТ 4832-95  ТНПА и другие документы | ГОСТ 22536.1-88 п. 2 |
| 2.2\* | 24.10/  08.035 | - кремния  - марганца  - магния  - меди  - хрома  - никеля  - серы  - фосфора | ГОСТ 27611-88 |
| 3.1\* | Сплавы алюминиевые литейные | 24.42/  08.035 | Массовая доля:  - кремния  - марганца  - магния  - меди  - железа | ГОСТ 1583-93  ТНПА и другие документы | ГОСТ 7727-81  п.3 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева