Приложение к аттестату                                                                                                                                                                              аккредитации

№ BY/112 02.2.0.2237

от 29  сентября 2003г.

на 1 листе

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от «01» августа 2011 года

(новая редакция)

группы по измерениям Речицкого участка по обслуживанию энергооборудования

«Электроцеха на объектах бурения» Управления «Промсервис»

Республиканского унитарного предприятия

«Производственное объединение «Белоруснефть».

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта, вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Заземляющие устройства |  | 1.1 Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181 - 2009 Пр.Б п.Б.29.4 ПУЭ п. 1.8.36.п.5 | МВИ 408-2008 |
|  |  | 1.2 Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181 - 2009 Пр.Б п.Б.29.2 ПУЭ п. 1.8.36.п.2 | МВИ 408-2008 МВИ 1131-2009 |
|  |  | 1.3 Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи заземления) в электроустановках до 1кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181 - 2009 Пр.Б п.Б.29.8 ПУЭ п. 1.8.36 п.4 | МВИ 1034-2010 |
| 2. Силовые кабельные линии напряжением до 1000В |  | 2.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181 - 2009 Пр.Б п.Б.30.1 ПУЭ п. 1.8.37 п.2 | МВИ 407-2008 |
| 3. Электродвигатели переменного тока |  | 3.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181 - 2009 Пр.Б п.Б.7.2 ПУЭ п. 1.8.15 п.2 | МВИ 407-2008 |
| 4. Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В. |  | 4.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181 - 2009 Пр.Б п.Б.27.1 ПУЭ п. 1.8.34 п.1 | МВИ 407-2008 |

Руководитель Национального

органа по аккредитации                                                                     Т.А.Николаева