|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3585 |
|  | от 18.02.2008 |
|  | на бланке № ___________ на 3 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 июня 2025 года

производственной лаборатории

совместного общества с ограниченной ответственностью

«СМУ Союзтелефонстрой»

|  | ### Наименование ### объекта | ### Код | ### Наименование ### характеристики ### (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Восточная, 169, 220090, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 ТКП 181-2023 Приложение Б п. Б.27.1, п. Б.30.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6 ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.29.4, СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 | АМИ.ГР 0013-2021 АМИ.ГР 0054-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 Приложение Б п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 АМИ.ГР 0053-2022 |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Приложение Б, п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3, п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 3.1 *** | Абонентские линии местных телефонных сетей | 26.30/ 22.000 | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А.1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 | ЛАМИ 0012-2023 |
| 3.2 *** |  | 26.30/ 22.000 | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 | ЛАМИ 0012-2023 |
| 3.3 *** |  | 26.30/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 | ЛАМИ 0012-2023 |
| 3.4 *** |  | 26.30/ 22.000 | Рабочая емкость цепей абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 | ЛАМИ 0012-2023 |
| 4.1 *** | Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание строительной длины Коэффициент затухания | СТБ 1201-2012 Прил. А Табл.А.1-А.8 ТКП 212-2010 Б.2, Б.8 | ЛАМИ 0006-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание на участке Затухание ЭКУ Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON | ТКП 212-2010 А.1.3 | ЛАМИ 0006-2022 |
| 4.3 *** |  | 27.31/ 33.110 | Потери (затухание) в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010 А.1.4 | ЛАМИ 0006-2022 |
| 4.4 *** |  | 27.31/ 33.110 | Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК | ТКП 212-2010 А.1.5 | ЛАМИ 0006-2022 |
| 4.5 *** |  | 27.31/ 33.110 | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 А.1.2 | ЛАМИ 0006-2022 |
| 4.6 *** | Волоконно-оптические линии связи, включая пассивные оптические сети (PON) | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | ЛАМИ 0006-2022 |
| 4.7 *** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом кабеля и землей | ТКП 212-2010 Прил. А, п.А.2.1, табл. А.2., п.5 | ЛАМИ 0012-2023 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева