|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.0043 |
|  | от 28.12.1994 |
|  | на бланке № ____ на 21 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 июня 2025 года

| испытательного центра Республиканского дочернего унитарного предприятия "Белорусский дорожный научно-исследовательский институт "БелдорНИИ" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (Отдел асфальтобетона и дорожных технологий ) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Щебень и гравий из горных пород | 08.12/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 014/2011 статья 3 пп.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32703-2014 | ГОСТ 33048-2014 |
| 1.2* |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический состав |  | ГОСТ 33029-2014 |
| 1.3* |  |  | Влажность |  | ГОСТ 33028-2014 |
| 2.1*** | Щебень и песок шлаковые | 08.12/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 014/2011 статья 3 пп.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32826-2014 | ГОСТ 32862-2014 |
| 2.2* |  | 08.12/29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 32860-2014 |
| 2.3* |  |  | Влажность |  | ГОСТ 32818-2014 |
| 3.1*** | Песок природный, песок дробленный | 08.12/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 014/2011; ГОСТ 32730-2014; ГОСТ 32824-2014 | ГОСТ 32728-2014 |
| 3.2* |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический (зерновой ) состав и модуль крупности |  | ГОСТ 32727-2014 |
| 3.3* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 32725-2014 |
| 4.1* | Минеральный порошок | 08.12/29.040 | Зерновой состав | ТР ТС 014/2011; ГОСТ 32761-2014 | ГОСТ 32719-2014 |
| 4.2* |  | 08.12/08.118 | Истинная плотность |  | ГОСТ 32763-2014 |
| 4.3* |  | 08.12/29.040 | Средняя плотность и пористость |  | ГОСТ 32764-2014 |
| 4.4* |  |  | Набухание |  | ГОСТ 32707-2014 |
| 4.5* |  | 08.12/26.141 | Водостойкость асфальтобетонного вяжущего(смеси минерального порошка с битумом) |  | ГОСТ 32765-2014 |
| 4.6* |  | 08.12/29.040 | Показатель битумоёмкомсти |  | ГОСТ 32766-2014 |
| 4.7* |  | 08.12/11.116 | Гидрофобность |  | ГОСТ 32704-2014 |
| 4.8* |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 32762-2014 |
| 4.9* |  | 08.12/08.164 | Содержание водорастворимых соединений |  | ГОСТ 32705-2014 |
| пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (Отдел органических вяжущих) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 5.1* | Битум нефтяной дорожный вязкий | 19.20/11.116 | Подготовка проб для испытания | ТР ТС 014/2011 статья 3 пп.11, 12, 13, 14; ГОСТ 22245-90¹; ГОСТ 33133-2014; СТБ EN 12591-2010¹ | СТБ EN 12594-2010 п.7.1-7.2, п.7.8¹ |
| 5.2* |  | 19.20/29.049 | Индекс пенетрации |  | ГОСТ 33134-2014; СТБ EN 12591-2010¹ |
| 5.3* |  | 19.20/08.052 | Растворимость | ТР ТС 014/2011 статья 3 пп.11, 12, 13, 14; ГОСТ 33133-2014 | ГОСТ 33135-2014 |
| 5.4* |  | 19.20/29.049 | Глубина проникания иглы | ТР ТС 014/2011 статья 3 пп.11, 12, 13, 14; ГОСТ 22245-90¹; ГОСТ 33133-2014; СТБ EN 12591-2010¹ | ГОСТ 11501-78¹; ГОСТ 33136-2014 |
| 5.5* |  | 19.20/29.165 | Растяжимость |  | ГОСТ 11505-75¹; ГОСТ 33138-2014 |
| 5.6* |  | 19.20/26.080, 19.20/29.040 | Изменение массы образца после старения | ТР ТС 014/2011 статья 3 пп.11, 12, 13, 14; ГОСТ 33133-2014 | ГОСТ 33140-2014 |
| 5.7* |  | 19.20/26.080 | Стойкость к затвердению под воздействием нагрева и воздуха | ТР ТС 014/2011 статья 3 пп.11, 12, 13, 14; ГОСТ 22245-90¹; ГОСТ 33133-2014; СТБ EN 12591-2010¹ | СТБ EN 12607-1-2009¹ |
| 5.8* |  | 19.20/29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару | ТР ТС 014/2011 статья 3 пп.11, 12, 13, 14; ГОСТ 33133-2014 | ГОСТ 33142-2014 |
| 5.9* |  |  | Температура хрупкости |  | ГОСТ 33143-2014 |
| 5.10* |  | 19.20/26.080, 19.20/29.145 | Изменение температуры размягчения после старения |  | ГОСТ 33140-2014; ГОСТ 33142-2014 |
| 5.11* |  |  | Температура хрупкости после старения |  | ГОСТ 33140-2014; ГОСТ 33143-2014 |
| 6.1* | Мастики битумные | 23.99/29.061 | Плотность и усадка при охлаждении | ТР ТС 014/2011 статья 3 пп.11,12, 13, 14; ГОСТ 32870-2014 | ГОСТ 32842-2014 п. 4.2 |
| 6.2* |  | 23.99/11.116 | Однородность |  | ГОСТ 32842-2014 п. 4.3 |
| 6.3* |  | 23.99/29.121 | Относительное удлинение при растяжении при температуре минус 20°C |  | ГОСТ 32842-2014 п.4.4 |
| 6.4* |  | 23.99/26.141 | Водопоглощение в течение 24 ч |  | ГОСТ 26589-94 п. 3.9¹; ГОСТ 32842-2014 п. 4.5 |
| 6.5* |  | 23.99/29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару |  | ГОСТ 11506-73¹; ГОСТ 32842-2014 п. 4.6 |
| 6.6* |  | 23.99/29.121 | Прочность сцепления (адгезия) с основанием методом отрыва |  | ГОСТ 32842-2014 п.4.8 |
| 6.7* |  | 23.99/26.141 | Водонепроницаемость |  | ГОСТ 26589-94 п. 3.10¹; ГОСТ 32842-2014 п. 4.10 |
| 6.8* |  | 23.99/29.121 | Прочность сцепления между слоямм |  | ГОСТ 26589-94 п. 3.5¹; ГОСТ 32842-2014 п. 4.11 |
| 6.9* |  |  | Прочность на сдвиг клеевого соединения |  | ГОСТ 32842-2014 п. 4.12 |
| 6.10* |  | 23.99/11.116 | Условное время отверждения |  | ГОСТ 32842-2014 п. 4.13 |
| 6.11* |  | 23.99/29.121 | Предел прочности при растяжении при температуре минус 20°C |  | ГОСТ 32842-2014 п. 4.14 |
| 6.12* |  | 23.99/11.116 | Время высыхания |  | ГОСТ 19007-2023¹; ГОСТ 19007-73¹; ГОСТ 32842-2014 п. 4.15 |
| 6.13* |  | 23.99/29.165 | Эластичность при температуре 0°C |  | ГОСТ 11505-75¹; ГОСТ 32842-2014 п.4.16 |
| 6.14* |  | 23.99/08.043 | Условная вязкость |  | ГОСТ 11503-74¹; ГОСТ 32870-2014 п. 5.1.9 |
| 7.1* | Герметики битумные | 23.99/11.116 | Условное время отверждения | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п. 11, 12, 13, 14; ГОСТ 32872-2014 | ГОСТ 32845-2014 п. 4.2 |
| 7.2* |  |  | Однородность |  | ГОСТ 32845-2014 п. 4.3 |
| 7.3* |  | 23.99/29.121 | Прочность сцепления (адгезия) с основанием методом отрыва |  | ГОСТ 32845-2014 п.4.4 |
| 7.4* | Герметики битумные | 23.99/29.121 | Относительное удлинение при растяжении при температуре минус 20 °C | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32872-2014 | ГОСТ 32845-2014 п. 4.5 |
| 7.5* | Герметики битумные | 23.99/11.116 | Текучесть | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п. 11, 12, 13, 14; ГОСТ 32872-2014 | ГОСТ 32845-2014 п.4.6 |
| 7.6* |  | 23.99/26.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 25945-98 п. 3.5¹; ГОСТ 32845-2014 п.4.7 |
| 7.7* | Герметики битумные | 23.99/26.141 | Водонепроницаемость | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32872-2014 | ГОСТ 26589-94 п. 3.10¹; ГОСТ 32845-2014 п. 4.8 |
| 7.8* | Герметики битумные | 23.99/29.040, 23.99/29.061 | Плотность и усадка при охлаждении | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п. 11, 12, 13, 14; ГОСТ 32872-2014 | ГОСТ 32845-2014 п. 4.10 |
| 7.9* | Герметики битумные | 23.99/29.145 | Температура размягчения по кольцу и шару | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32872-2014 | ГОСТ 11506-73¹; ГОСТ 32845-2014 п.4.11 |
| 7.10* |  | 23.99/29.165 | Эластичность при температуре 0 °C |  | ГОСТ 11505-75¹; ГОСТ 32845-2014 п. 4.13 |
| 7.11* |  |  | Эластичность при температуре 0 °C после искусственного старения |  | ГОСТ 11505-75¹; ГОСТ 32845-2014 п. 4.14 |
| пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (Отдел дорожных конструкций) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 8.1*** | Песок природный, дробленный, шлаковый | 08.12/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п. 11, 12, 13, 14; ГОСТ 32730-2014; ГОСТ 32824-2014; ГОСТ 32826-2014 | ГОСТ 32728-2014; ГОСТ 32862-2014 |
| 8.2* |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический (зерновой ) состав и модуль крупности |  | ГОСТ 32727-2014; ГОСТ 32860-2014 |
| 8.3* |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 32726-2014 |
| 8.4* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 32725-2014 |
| 8.5* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 32721-2014 |
| 8.6* |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 32818-2014 |
| 9.1*** | Щебень и гравий из горных пород. Щебень и песок шлаковые | 08.12/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32703-2014; ГОСТ 32826-2014 | ГОСТ 32862-2014; ГОСТ 33048-2014 |
| 9.2* |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический состав |  | ГОСТ 32860-2014; ГОСТ 33029-2014 |
| 9.3* |  |  | Содержание дробленных частиц в щебне |  | ГОСТ 33051-2014 |
| 9.4* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 32859-2014; ГОСТ 33055-2014 |
| 9.5* |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 33026-2014 |
| 9.6* |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 32864-2014; ГОСТ 33053-2014 |
| 9.7* |  | 08.12/29.121 | Дробимость |  | ГОСТ 32817-2014; ГОСТ 33030-2014 |
| 9.8* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 32861-2014; ГОСТ 33054-2014 |
| 9.9* |  | 08.12/29.119 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 32822-2014; ГОСТ 33047-2014 |
| 9.10* |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 32818-2014; ГОСТ 33028-2014 |
| пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (Отраслевая мостовая лаборатория) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 10.1** | Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные | 22.23/29.061, 25.11/29.061 | Геометрические параметры | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 26804-2012¹; ГОСТ 33128-2014; ГОСТ 33128-2024 | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1¹; ГОСТ 26433.2-94¹; ГОСТ 26804-2012 п.8.3, 8.4¹; ГОСТ 33128-2014 п. 7; ГОСТ 33129-2024 п. 7.3 |
| 10.2** |  | 25.11/32.089 | Толщина и внешний вид антикоррозионных покрытий |  | ГОСТ 26804-2012 п.8.1¹; ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п. 6.2; ГОСТ 33128-2014 п. 7; ГОСТ 33129-2024 п. 7.1; ГОСТ 9.307-2021 п.8.1, 8.2.1¹; ГОСТ 9.916-2023 пп. 5, 6.2.4¹ |
| 10.3** |  | 25.11/26.095 | Прочность сцепления цинковых покрытий |  | ГОСТ 26804-2012 п.8.1¹; ГОСТ 33128-2014 п. 7; ГОСТ 33129-2024 п. 7.2; ГОСТ 9.307-2021 пп.8.4.1, 8.4.2¹; ГОСТ 9.916-2023 п.п. 9.2.8, 9.3¹ |
| 10.4** |  | 25.11/32.115 | Качество поверхности и внешний вид |  | ГОСТ 26804-2012 п. 8.1; ГОСТ 33128-2014 п. 7; ГОСТ 33129-2024 п. 7.4 |
| 10.5** |  |  | Контроль качества сварных швов |  | ГОСТ 26804-2012 п. 8.2¹ |
| 10.6*** |  | 22.23/29.121, 25.11/29.121 | Удерживающая способность. Прочность пешеходных ограждений при действии горизонтальной сосредоточенной нагрузки. Прочность и жесткость |  | ГОСТ 33129-2014 п. 4.1.8; ГОСТ 33129-2024 п. 5 |
| 11.1** | Опоры дорожных знаков | 25.11/32.115, 22.23/32.115, 23.61/32.115 | Качество поверхности и внешний вид | ТР ТС 014/2011 Статья 3 пп.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32948-2014 | ГОСТ 32948-2014 п. 7.1.2; ГОСТ 32950-2014 п. 4.7 |
| 11.2** |  | 25.11/29.061, 23.61/29.061 | Геометрические параметры |  | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1¹; ГОСТ 32948-2014 п.7.1.3; ГОСТ 32950-2014 п.4.3 |
| 11.3** |  | 25.11/26.095, 25.11/32.115 | Толщина и внешний вид антикоррозионных покрытий. Прочность сцепления цинковых покрытий |  | ГОСТ 31993-2024 (ISO 2808:2019) п. 6.2; ГОСТ 32948-2014 п. 7.1.4; ГОСТ 32950-2014 п. 4.4; ГОСТ 9.307-2021 пп. 8.1, 8.2.1, 8.4.2¹; ГОСТ 9.407-2015¹; ГОСТ 9.916-2023 пп. 5, 6.2.4, 9.2.8, 9.3¹ |
| 11.4*** |  | 23.61/29.121 | Прочность, жесткость и трещиностойкость железобетонных опор |  | ГОСТ 32948-2014 п.7.2.3.1; ГОСТ 8829-94 |
| 11.5*** |  |  | Прочность и жесткость |  | ГОСТ 32950-2014 п. 4.2, Приложение А |
| 11.6** |  | 25.11/11.116, 22.23/11.116, 23.61/11.116 | Степень защиты для ревизионного люка |  | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п. 11, 13 (первая характеристическая цифра 3)); ГОСТ 32950-2014 п.4.5.3 |
| 12.1** | Опоры стационарного электрического освещения | 25.11/32.115, 22.23/32.115, 23.61/32.115 | Качество поверхности и внешний вид | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п. 11, 12, 13, 14; ГОСТ 32947-2014 | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89¹; ГОСТ 32949-2014 п.п.4.2.10, 4.1.2, 4.2.12, 4.3.1 |
| 12.2** |  | 25.11/29.061, 22.23/29.061, 23.61/29.061 | Геометрические параметры |  | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1¹; ГОСТ 32949-2014 п.п. 4.1.4, 4.2.10, 4.3.2 |
| 12.3** |  | 25.11/26.095, 25.11/32.089, 25.11/32.115 | Толщина и внешний вид антикоррозионных покрытий. Прочность сцепления цинковых покрытий |  | ГОСТ 32949-2014 пп. 4.1.7, 4.1.9, 4.2.4; ГОСТ 9.307-2021 пп. 8.1, 8.2.1, 8.4.2¹; ГОСТ 9.407-2015¹; ГОСТ 9.916-2023 пп. 5, 6.2.4, 9.2.8, 9.3¹ |
| 12.4*** |  | 23.61/29.121 | Прочность, жесткость и трещиностойкость железобетонных опор |  | ГОСТ 32949-2014 п.4.2.1; ГОСТ 8829-94 |
| 12.5** |  | 25.11/32.115 | Качество отверстий для ввода кабеля |  | ГОСТ 32949-2014 п.4.1.3 |
| 12.6*** |  | 25.11/29.121, 22.23/29.121 | Прочность металлических и композитных опор |  | ГОСТ 32949-2014 пп.4.1.1, 4.3.4, Приложение В |
| 12.7** |  | 25.11/29.061, 25.11/32.115 | Размеры и внешний вид сварных соединений |  | ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.5 Приложение А |
| 12.8** |  | 25.11/11.116, 22.23/11.116, 23.61/11.116 | Степень защиты для ревизионного люка |  | ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п. 11, 13 (первая характеристическая цифра 3)); ГОСТ 32949-2014 п. 4.1.8 |
| 13.1** | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/32.115 | Качество поверхности и внешний вид | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 33148-2014; СТБ 1071-2007¹ | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89¹; ГОСТ 33147-2014 п.7 |
| 13.2** |  | 23.61/29.061 | Геометрические параметры | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 33148-2014 | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1¹; ГОСТ 33147-2014 п.6 |
| 13.3*** |  | 23.61/29.121 | Прочность и трещиностойкость | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 33148-2014; СТБ 1071-2007¹ | ГОСТ 33147-2014 п.9; ГОСТ 8829-94; СТБ 1071-2007 п.6.1¹ |
| 14.1** | Камни искуственные бортовые | 23.70/29.061 | Геометрические параметры | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32961-2014 | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1¹; ГОСТ 32962-2014 п.7 |
| 14.2** |  | 23.70/32.115 | Качество поверхности и внешний вид | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32961-2014; СТБ 1097-2012¹ | ГОСТ 32962-2014 п.8 |
| 14.3** |  | 23.61/32.089 | Толщина защитного слоя бетона, расположение арматуры | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32961-2014 | ГОСТ 22904-2023; ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1¹ |
| 14.4** |  | 23.61/29.121 | Прочность и трещиностойкость армированных камней | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32961-2014; СТБ 1097-2012¹ | ГОСТ 8829-94; СТБ 1097-2012 п.7.1¹ |
| 15.1** | Трубы дорожные водопропускные | 25.11/29.061, 22.23/29.061, 23.61/29.061 | Геометрические параметры | ТР ТС 014/2011 Статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32871-2014 | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1¹; ГОСТ 32871-2014 Приложение А п. А.16 |
| 15.2** |  | 25.11/32.115, 22.23/32.115, 23.61/32.115 | Качество поверхности и внешний вид | ТР ТС 014/2011 Статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32781-2014 | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89¹; ГОСТ 32871-2014 Приложение А п. А.6, Приложение Б п. Б.1.5; ГОСТ 9.307-2021 п. 8.1¹; ГОСТ 9.916-2023 п. 5¹ |
| 15.3** |  | 23.61/29.121 | Прочность и трещиностойкость | ТР ТС 014/2011 Статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32871-2014 | ГОСТ 32871-2014 Приложение А п. А.9; ГОСТ 8829-94 |
| 15.4** |  | 25.11/32.089 | Толщина защитных покрытий | ТР ТС 014/2011 Статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32871-2014; СТБ 2061-2010¹ | ГОСТ 32871-2014 Приложение Б; ГОСТ 9.307-2021 п.8.2.1¹; ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4¹; СТБ ISO 2808-2023 п.п. 5.5.6, 5.5.7¹ |
| 16.1** | Изделия железобетонные для устройства и обустройства искусственных сооружений на автомобильных дорогах. Дорожные парапетные ограждения. | 23.61/32.115 | Линейные размеры, качество поверхности и внешнего вида | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 33128-2014; ГОСТ 33128-2024 | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89¹; ГОСТ 33128-2014 п. 7; ГОСТ 33129-2024 п. 7.3 |
| 16.2* | Изделия железобетонные для устройства и обустройства искусственных сооружений на автомобильных дорогах. Дорожные парапетные ограждения | 23.61/29.121 | Прочность, жесткость и трещиностойкость | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 33128-2014; СТБ 1785-2007¹ | ГОСТ 8829-94; СТБ 1785-2007 п.6.1¹ |
| 17.1** | Изделия железобетонные для сигнальных столбиков и опор дорожных знаков. | 23.61/29.061 | Качество поверхности и внешний вид | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; СТБ 2250-2012¹ | ГОСТ 13015.0-83¹ |
| 17.2** |  |  | Геометрические параметры |  | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1¹ |
| пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (Отдел испытания бетонов) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 18.1*** | Цементы | 23.51/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 014/2011 статья 3 пп.11-14; ГОСТ 33174-2014 | ГОСТ 30515-2013 п. 7 |
| 18.2* |  | 23.51/29.040 | Тонкость помола по остатку на сите |  | ГОСТ 30744-2001 п. 5.1 |
| 18.3* |  |  | Тонкость помола по величине удельной поверхности |  | ГОСТ 30744-2001 п. 5.2 |
| 18.4* |  | 23.51/29.061 | Плотность |  |  |
| 18.5* |  |  | Нормальная густота, сроки схватывания и равномерность изменения объема |  | ГОСТ 30744-2001 п.п. 6, 7; ГОСТ 310.3-76 |
| 18.6* |  |  | Консистенция цементного раствора |  | ГОСТ 30744-2001 п.8; ГОСТ 310.4-81 п.2.1 |
| 18.7* |  | 23.51/29.121 | Предел прочности при изгибе и сжатии |  | ГОСТ 30744-2001 п. 8; ГОСТ 310.4-81 п. 2.2¹ |
| 18.8* |  |  | Прочность цемента при пропаривании |  | ГОСТ 310.4-81 п. 2.3¹ |
| 19.1*** | Песок природный, песок дробленный, песок шлаковый | 08.12/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32730-2014; ГОСТ 32824-2014; ГОСТ 32826-2014; ГОСТ 8736-2014¹ | ГОСТ 32728-2014; ГОСТ 32862-2014 |
| 19.2* |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический (зерновой ) состав и модуль крупности |  | ГОСТ 32727-2014; ГОСТ 32860-2014 |
| 19.3* |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 32726-2014 |
| 19.4* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 32725-2014 |
| 19.5* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность |  | ГОСТ 32722-2014; ГОСТ 32821-2014 |
| 19.6* |  |  | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 32721-2014; ГОСТ 32822-2014 |
| 19.7* |  | 08.12/29.040 | Содержание глинистых частиц (метод набухания) |  | ГОСТ 32708-2014 |
| 19.8* |  |  | Содержание слабых зерен и примесей металла |  | ГОСТ 32861-2014 |
| 19.9* |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 32717-2014 |
| 19.10* |  | 08.12/29.070 | Истираемость |  | ГОСТ 32819-2014 |
| 19.11* |  | 08.12/29.040 | Активность шлаков |  | ГОСТ 32820-2014 |
| 19.12* |  |  | Морозостойкость песка из отсевов дробления |  | ГОСТ 32720-2014 |
| 19.13* |  | 08.12/08.082 | Наличие органических примесей |  | ГОСТ 32724-2014 |
| 20.1*** | Щебень и гравий из горных пород. Щебень и песок шлаковые | 08.12/42.000 | Отбор проб | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32703-2014; ГОСТ 32826-2014; ГОСТ 8267-93¹ | ГОСТ 32862-2014; ГОСТ 33048-2014 |
| 20.2* |  | 08.12/29.040 | Гранулометрический состав |  | ГОСТ 32860-2014; ГОСТ 33029-2014 |
| 20.3* |  |  | Содержание дробленных частиц в щебне |  | ГОСТ 33051-2014 |
| 20.4* |  |  | Содержание пылевидных и глинистых частиц |  | ГОСТ 32859-2014; ГОСТ 33055-2014 |
| 20.5* |  |  | Содержание глины в комках |  | ГОСТ 33026-2014 |
| 20.6* |  |  | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 32864-2014; ГОСТ 33053-2014 |
| 20.7* |  | 08.12/29.121 | Дробимость |  | ГОСТ 32817-2014; ГОСТ 33030-2014 |
| 20.8* |  | 08.12/29.040 | Содержание зерен слабых пород |  | ГОСТ 32861-2014; ГОСТ 33054-2014 |
| 20.9* |  | 08.12/29.070 | Сопротивление дроблению и износу |  | ГОСТ 32819-2014; ГОСТ 33049-2014 |
| 20.10* |  | 08.12/29.121 | Морозостойкость |  | ГОСТ 32863-2014; ГОСТ 33109-2014 |
| 20.11* |  | 08.12/08.082 | Наличие органических примесей |  | ГОСТ 33046-2014 |
| 20.12* |  | 08.12/29.119 | Истинная плотность, пористость |  | ГОСТ 32821-2014; ГОСТ 33057-2014 |
| 20.13* |  |  | Средняя плотность |  | ГОСТ 32815-2014; ГОСТ 33057-2014 |
| 20.14* |  |  | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 32822-2014; ГОСТ 33047-2014 |
| 20.15* |  | 08.12/26.141 | Водопоглощение |  | ГОСТ 32815-2014; ГОСТ 33057-2014 |
| 20.16* |  | 08.12/29.040 | Влажность |  | ГОСТ 32818-2014; ГОСТ 33028-2014 |
| 20.17* |  | 08.12/26.045 | Устойчивость структуры щебня (шлака) против распадов |  | ГОСТ 32858-2014; ГОСТ 33056-2014 |
| 20.18* |  | 08.12/29.040 | Активность шлаков |  | ГОСТ 32820-2014 |
| 20.19* |  | 08.12/08.149 | Общее содержание хлоридов и легкорастворимых хлоридов в щебне и гравии из горных пород | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32703-2014; ГОСТ 32826-2014 | ГОСТ 8269.1-97 п. 4.10¹ |
| 20.20* |  | 08.12/29.040 | Содержание слабых зерен и примесей металла в щебне из шлаков | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32703-2014; ГОСТ 32826-2014; ГОСТ 8267-93¹ | ГОСТ 32861-2014 |
| 21.1* | Опоры стационарного электрического освещения | 23.61/26.080 | Морозостойкость бетона (базовый метод, ускоренный метод) | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п. 11, 12, 13, 14; ГОСТ 32947-2014 | ГОСТ 10060.0-95¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹; ГОСТ 32949-2014 п.4.2.2 |
| 21.2* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость бетона |  | ГОСТ 12730.0-2020¹; ГОСТ 12730.5-2018; ГОСТ 32949-2014 п. 4.2.3 |
| 21.3* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие бетона (форма образца - куб и призма) |  | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 32949-2014 п.4.2.6 |
| 22.1* | Опоры дорожных знаков | 23.61/26.080 | Морозостойкость бетона (базовый метод, ускоренный метод) | ТР ТС 014/2011 Статья 3 пп.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32948-2014 | ГОСТ 10060.0-95¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹; ГОСТ 32948-2014 п. 7.2.3.2 |
| 22.2* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость бетона |  | ГОСТ 12730.0-2020¹; ГОСТ 12730.5-2018 п. 4; ГОСТ 32948-2014 п.7.2.3.3 |
| 22.3* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие бетона (форма образца - куб и призма) |  | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 32948-2014 п. 7.2.3.5 |
| 23.1** | Трубы дорожные водопроводные. Изделия железобетонные для водопроводных труб | 23.61/29.061 | Геометрические параметры | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32871-2014 | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1¹; ГОСТ 32871-2014 Приложение А п. А.16 |
| 23.2** |  |  | Качество поверхности и внешний вид | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32871-2014; СТБ 2061-2010¹ | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89¹; ГОСТ 32871-2014 Приложение А |
| 23.3*** |  | 23.61/42.000 | Отбор проб, кернов |  | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 28570-2019 п.5; ГОСТ 32871-2014 Приложение А |
| 23.4* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость бетона (базовый метод, ускоренный метод) |  | ГОСТ 10060.0-95¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹; ГОСТ 32871-2014 Приложение А; СТБ 2061-2010 п. 6.4¹ |
| 23.5* |  | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость бетона |  | ГОСТ 12730.0-2020¹; ГОСТ 12730.5-2018; ГОСТ 32871-2014 Приложение А |
| 23.6* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие бетона (форма образца - куб и призма) |  | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 32871-2014 Приложение А; СТБ 2061-2010 п. 6.2¹ |
| 24.1** | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/29.061 | Качество поверхности и внешнего вида | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 33148-2014; СТБ 1071-2007¹ | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89¹; ГОСТ 33147-2014 п. 7 |
| 24.2** |  |  | Геометрические параметры | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 33148-2014 | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1¹; ГОСТ 33147-2014 п. 6 |
| 24.3*** |  | 23.61/42.000 | Отбор проб, кернов | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 33148-2014; СТБ 1071-2007¹ | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 28570-2019 п.5; ГОСТ 33147-2014 п.10 |
| 24.4* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие бетона (форма образца - куб и призма) |  | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 33147-2014 п. 10; СТБ 1071-2007 п.6.3¹ |
| 24.5* |  |  | Прочность на растяжение при изгибе бетона (форма образца - призма с квадратным сечением) |  | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 33147-2014 п. 10; СТБ 1071-2007 п. 6.3¹ |
| 24.6* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость бетона (базовый метод, ускоренный метод) |  | ГОСТ 10060.0-95¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹; ГОСТ 33147-2014 п.12; СТБ 1071-2007 п.6.4¹ |
| 24.7* |  | 23.61/26.141 | Водопоглощение бетона |  | ГОСТ 12730.0-2020¹; ГОСТ 12730.3-2020¹; ГОСТ 33147-2014 п.11; СТБ 1071-2007 п. 6.5¹ |
| 24.8* |  |  | Водонепроницаемость бетона |  | ГОСТ 12730.0-2020¹; ГОСТ 12730.5-2018; ГОСТ 33147-2014 п. 11; СТБ 1071-2007 п. 6.6¹ |
| 24.9* |  | 23.61/29.070 | Истираемость бетона |  | ГОСТ 13087-2018¹; ГОСТ 33147-2014 п. 13 |
| 25.1** | Дорожные ограждения | 23.61/29.061 | Качество поверхности и внешнего вида | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 33128-2014 | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89¹; ГОСТ 33128-2014 п. 7 |
| 25.2** |  |  | Геометрические параметры |  | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1¹; ГОСТ 33128-2014 п. 7 |
| 25.3*** |  | 23.61/42.000 | Отбор проб, кернов |  | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 28570-2019 п.5; ГОСТ 33128-2014 п.7.9 |
| 25.4* |  | 23.61/29.121 | Прочность бетона на сжатие |  | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 33128-2014 п. 7.9 |
| 25.5* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость бетона (базовый метод, ускоренный метод) |  | ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹; ГОСТ 33128-2014 п.7.9 |
| 26.1** | Камни бортовые | 23.61/29.061 | Геометрические параметры | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32961-2014 | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1¹; ГОСТ 32962-2014 п.7 |
| 26.2** |  |  | Качество поверхности и внешний вид |  | ГОСТ 32962-2014 п. 8 |
| 26.3*** |  | 23.61/42.000 | Отбор проб, кернов | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32961-2014; СТБ 1097-2012¹ | ГОСТ 28570-2019 п.5; ГОСТ 32962-2014 п. 9; СТБ 1097-2012 п.7.2¹ |
| 26.4* |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие бетона (форма образца - куб и призма) |  | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 32962-2014 п. 9; СТБ 1097-2012 п.7.2¹ |
| 26.5* |  |  | Прочность на растяжение на изгибе бетона (форма образца - призма) |  | ГОСТ 10180-2012¹; ГОСТ 32962-2014 п.9; СТБ 1097-2012 п. 7.2¹ |
| 26.6* |  | 23.61/26.141 | Водопоглощение бетона |  | ГОСТ 12730.0-2020¹; ГОСТ 12730.3-2020¹; ГОСТ 32962-2014 п.10; СТБ 1097-2012 п. 7.4¹ |
| 26.7* |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость бетона (базовый метод, ускоренный метод) |  | ГОСТ 10060.0-95¹; ГОСТ 10060.1-95¹; ГОСТ 10060.2-95¹; ГОСТ 32962-2014 п.11; СТБ 1097-2012 п.7.3¹ |
| пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (Отдел содержания дорог) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 27.1* | Пластики для горизонтальной разметки автомобильных дорог | 20.30/29.127 | Температура размягчения | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32830-2014 | ГОСТ 11506-73¹; ГОСТ 32829-2014 п. 4.12 |
| 27.2* |  | 20.30/29.143 | Время твердения (высыхания) до степени 3, до степени 5 |  | ГОСТ 19007-2023¹; ГОСТ 19007-73¹; ГОСТ 32829-2014 п. 4.4 |
| 27.3* |  | 20.30/33.111 | Коэффициент диффузного отражения(яркость, белизна) |  | ГОСТ 32829-2014 п. 4.3 |
| 27.4** |  |  | Координаты цветности |  | ГОСТ 32829-2014 п. 4.2 |
| 27.5* |  | 20.30/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 32829-2014 п. 4.7 |
| 27.6* |  |  | Массовая доля нелетучих веществ (для холодных пластиков) |  | ГОСТ 31939-2022¹; ГОСТ 32829-2014 п. 4.10 |
| 27.7* |  | 20.30/26.080 | Стойкость к статическому воздействию жидкостей |  | ГОСТ 32829-2014 п. 4.5; ГОСТ 9.403-2022 Метод А¹ |
| 28.1* | Эмали и краски для горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог | 20.30/29.049 | Условная вязкость | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32830-2014 | ГОСТ 32829-2014 п. 4.8; ГОСТ 8420-2022¹ |
| 28.2* |  | 20.30/29.040 | Массовая доля нелетучих веществ |  | ГОСТ 31939-2022¹; ГОСТ 32829-2014 п. 4.10 |
| 28.3* |  | 20.30/29.143 | Время высыхания (отверждения) до степени 3 |  | ГОСТ 19007-2023¹; ГОСТ 19007-73¹; ГОСТ 32829-2014 п. 4.4 |
| 28.4* |  | 20.30/33.111 | Координаты цветности |  | ГОСТ 32829-2014 п. 4.2 |
| 28.5* |  |  | Коэффициент яркости (коэффициент диффузного отражения) |  | ГОСТ 32829-2014 п. 4.3 |
| 28.6* |  | 20.30/29.121 | Адгезия к стеклу |  | ГОСТ 15140-78¹; ГОСТ 32829-2014 п. 4.11 |
| 28.7* |  | 20.30/29.054 | Степень перетира |  | ГОСТ 31973-2013 (ISO 1524:2000)¹; ГОСТ 32829-2014 п. 4.9 |
| 28.8* |  | 20.30/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 31992.1-2012 (ISO 2811-1:2011)¹; ГОСТ 32829-2014 п. 4.6 |
| 28.9* |  | 20.30/26.080 | Стойкость к статическому воздействию жидкостей (метод А) |  | ГОСТ 32829-2014 п. 4.5; ГОСТ 9.403-2022¹ |
| 29.1* | Стеклошарики световозвращающие для дорожной разметки | 23.19/11.116 | Внешний вид | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32848-2014 | ГОСТ 32849-2014 п. 4.9 |
| 29.2* |  | 23.19/18.115 | Коэффициент преломления |  | ГОСТ 32849-2014 п. 4.10 |
| 29.3* |  |  | Содержание дефектных микростеклошариков и инородных частиц |  | ГОСТ 32849-2014 п. 4.12 Приложение А |
| 29.4* |  | 23.19/29.054 | Гранулометрический состав |  | ГОСТ 32849-2014 п. 4.11 |
| 29.5* |  | 23.19/26.080 | Стойкость к воздействию воды |  | ГОСТ 32849-2014 п. 4.13 |
| 29.6* |  |  | Стойкость к раствору соляной кислоты |  | ГОСТ 32849-2014 п. 4.14 |
| 29.7* |  |  | Стойкость к воздействию раствора хлорида натрия |  | ГОСТ 32849-2014 п. 4.15 |
| 29.8* |  |  | Стойкость к воздействию раствора гидроокиси натрия |  | ГОСТ 32849-2014 п. 4.16 |
| пер. 4-ый Загородный, 60, 220073, г. Минск (Отдел безопасности дорожного движения) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 30.1** | Знаки дорожные, основа, материал световозвращающий | 22.29/29.061 | Надписи, цветовое решение, геометрические параметры | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32945-2014 | ГОСТ 26433.1-89; ГОСТ 32946-2014 пп.4.3, 4.14 |
| 30.2** |  | 25.11/26.095 | Требования к конструкции: деформация от расчетной нагрузки |  | ГОСТ 32946-2014 п. 4.7, Приложения А |
| 30.3** |  | 25.11/32.089 | Толщина защитного покрытия |  | ГОСТ 32946-2014 п. 4.4; ГОСТ 9.916-2023 пп.6.1.1-6.1.3; 6.2.4¹ |
| 30.4** |  | 25.11/26.095 | Прочность сцепления покрытия |  | ГОСТ 9.307-2021 п.п. 8.4.1- 8.4.2¹ |
| 30.5** |  | 22.29/33.111 | Удельный коэффициент силы света |  | ГОСТ 32946-2014 п. 4.10, Приложение Б |
| 30.6** |  |  | Коэффициент яркости изображения |  | ГОСТ 32946-2014 п. 4.9 |
| 30.7** |  |  | Координаты цветности изображения |  |  |
| 30.8** |  | 25.11/11.116 | Маркировка |  | ГОСТ 32946-2014 п. 4.23 |
| 30.9** |  | 22.29/26.095 | Адгезия световозвращающего материала к основе знака |  | ГОСТ 32946-2014 п. 4.12, Приложение Г |
| 30.10* |  |  | Устойчивость к воздействию ударной нагрузки |  | ГОСТ 32946-2014 п. 4.13, Приложение Д |
| 30.11* |  | 22.29/26.045 | Устойчивость к очищающим жидкостям |  | ГОСТ 32946-2014 п. 4.22, Приложение Е |
| 31.1*** | Дороги автомобильные общего пользования | 42.11/35.063 | Горизонтальная освещенность | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 33176-2014 | ГОСТ 33175-2014 |
| 32.1** | Разметка дорожная (горизонтальная, вертикальная), материалы и изделия для разметки | 20.30/29.061, 22.29/29.061 | Геометрические параметры | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32830-2014; ГОСТ 32953-2014 | ГОСТ 32952-2014 пп. 3.3-3.6, 3.16 |
| 32.2** |  | 20.30/33.111, 22.29/33.111 | Координаты цветности |  | ГОСТ 32829-2014 п. 4.2; ГОСТ 32946-2014 п. 4.9; ГОСТ 32952-2014 пп. 3.7, 3.8 |
| 32.3** |  | 20.30/33.111 | Коэффициент яркости |  | ГОСТ 32829-2014 п. 4.3; ГОСТ 32946-2014 п. 4.9; ГОСТ 32952-2014 п.п. 3.9, 3.10 |
| 32.4** |  |  | Удельный коэффициент световозвращения |  | ГОСТ 32952-2014 п.п. 3.11-3.13 |
| 33.1** | Элементы обустройства автомобильных дорог и улиц (полосы шумовые, покрытия противоскольжения цветные и др.) | 20.30/33.111 | Координаты цветности | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32753-2014; ГОСТ 33025-2014 | ГОСТ 32754-2014 п. 4.12; ГОСТ 32952-2014 п. 3.7 |
| 33.2** |  | 20.30/11.116 | Определение сплошности нанесения |  | ГОСТ 32754-2014 п. 4.10 |
| 33.3** |  | 20.30/33.111 | Удельный коэффициент световозвращения |  | ГОСТ 32952-2014 п.п. 3.11 |
| 34.1** | Технические средства организации дорожного движения и элементы обустройства автомобильных дорог и улиц (ограждения, искусственные неровности, сепараторы, щиты, световозвращатели, сигнальные фонари, вехи, столбики, пластины, конусы, временные барьеры, полосы шумовые и др.) | 16.23/11.116, 20.30/11.116, 22.23/11.116, 22.29/11.116, 23.61/11.116, 25.11/11.116 | Внешний вид | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32758-2014; ГОСТ 32843-2014; ГОСТ 32866-2014; ГОСТ 32964-2014; ГОСТ 33025-2014; ГОСТ 33128-2014 | ГОСТ 32866-2014 п.4.2.2; ГОСТ 32964-2014 п.п. 6.4-6.6; ГОСТ 33128-2014 п. 7 |
| 34.2** |  |  | Геометрические параметры |  | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89¹; ГОСТ 26433.2-94; ГОСТ 32758-2014 пп.4.9.4.1, 4.9.5.1, 4.9.7.1, 4.9.9.1, 4.9.10.1, 4.9.11.1,4.9.12.1, 4.9.13.1; ГОСТ 32844-2014 п.4.2; ГОСТ 32964-2014 п.п.6.2.1-6.2.3; ГОСТ 33025-2014 п.п.7.2-7.4; ГОСТ 33128-2014 п.7 |
| 34.3** |  | 25.11/11.116 | Внешний вид защитного покрытия |  | ГОСТ 33128-2014 п. 7; ГОСТ 9.307-2021 п. 8.1¹; ГОСТ 9.916-2023 п. 5.1¹ |
| 34.4** |  | 25.11/32.089 | Толщина защитного покрытия |  | ГОСТ 33128-2014 п. 7; ГОСТ 9.916-2023 п.6¹ |
| 34.5** |  | 25.11/26.095 | Прочность сцепления покрытия |  | ГОСТ 33128-2014 п. 7; ГОСТ 9.307-2021 п.п. 8.4.1- 8.4.2¹ |
| 34.6** |  |  | Прочность пешеходных ограждений при действии горизонтальной сосредоточенной нагрузки |  | ГОСТ 33129-2014 п. 4.1.8 |
| 34.7** |  | 20.30/33.111, 22.29/33.111 | Координаты цветности |  | ГОСТ 32844-2014 п. 4.3.2; ГОСТ 32946-2014 |
| 34.8** |  |  | Коэффициент яркости |  | ГОСТ 32844-2014 п. 4.3.3; ГОСТ 32946-2014 п. 4.9 |
| 34.9** |  |  | Удельный коэффициент световозвращения |  | ГОСТ 32946-2014 п. 4.10, Приложение Б |
| 34.10* |  | 16.23/26.095, 22.29/26.095, 23.61/26.095, 25.11/26.095 | Прочность при падении |  | ГОСТ 32758-2014 п.п. 4.9.4.5, 4.9.7.5, 4.9.9.5 |
| 34.11* |  |  | Устойчивость к опрокидыванию |  | ГОСТ 32758-2014 п.п. 4.9.5.6, 4.9.7.6, 4.9.9.4 |
| 34.12* |  |  | Стойкость к механическим воздействиям (ударная нагрузка) |  | ГОСТ 32839-2014 п. 4.5.1 |
| 34.13* |  | 22.29/26.095 | Устойчивость к воздействию внешней среды и агрессивных сред |  | ГОСТ 32839-2014 п. 4.6; ГОСТ 32844-2014 п. 4.4.2.1; ГОСТ 9.403-2022 (метод А)¹ |
| 34.14* |  |  | Прочность сцепления (адгезия) световозвращающей поверхности |  | ГОСТ 32758-2014 п.п. 4.9.9.7, 4.9.9.10; ГОСТ 32844-2014 п. 4.6; ГОСТ 32946-2014 Приложение Г |
| 34.15* |  | 16.23/29.061, 22.29/29.061, 23.61/29.061, 25.11/29.061 | Прямолинейность |  | ГОСТ 32758-2014 п. 4.9.11.8 |
| 34.16* |  | 16.23/26.080, 22.29/26.080, 23.61/26.080, 25.11/26.080 | Прочность при отрицательных температурах |  | ГОСТ 32758-2014 п. 4.9.9.6 |
| 34.17* |  | 16.23/26.095, 22.29/26.095, 23.61/26.095, 25.11/26.095 | Устойчивость к статическому воздействию ветровой нагрузки |  | ГОСТ 32844-2014 п. 4.4.1 |
| 34.18* |  |  | Устойчивость к динамическому воздействию: механическая прочность к выбросу щебня и гравия |  | ГОСТ 32844-2014 п. 4.5.2 |
| 34.19* |  |  | Устойчивость к динамическому воздействию: испытание на возможность повторного использования |  | ГОСТ 32844-2014 п. 4.5.3 |
| 35.1** | Плиты дорожные железобетонные | 23.61/29.061 | Геометрические параметры | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 33148-2014 | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1¹; ГОСТ 33147-2014 п.6 |
| 35.2** |  | 23.61/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 33147-2014 п. 7.1 |
| 35.3** |  | 23.61/29.061 | Шероховатость рабочей поверхности |  | ГОСТ 33147-2014 п. 8 |
| 36.1** | Элементы обустройства улиц и автомобильных дорог (опоры дорожных знаков, опоры стационарного освещения и др.) | 25.11/11.116 | Внешний вид | ТР ТС 014/2011 статья 3 п.п.11, 12, 13, 14; ГОСТ 32846-2014; ГОСТ 32947-2014; ГОСТ 32948-2014 | ГОСТ 32948-2014 п. 7.1.2; ГОСТ 32949-2014 п.п. 4.1.2, 4.2.12, 4.3.1; ГОСТ 32950-2014 п. 4.7 |
| 36.2** |  | 25.11/29.061 | Геометрические параметры |  | ГОСТ 26433.0-85¹; ГОСТ 26433.1-89 Приложение 1¹; ГОСТ 32948-2014 п.7.1.3; ГОСТ 32949-2014 п.п. 4.1.4, 4.2.10, 4.3.2; ГОСТ 32950-2014 п.4.3 |
| 36.3** |  | 25.11/11.116 | Внешний вид защитного покрытия |  | ГОСТ 32948-2014 п.п. 5.2.5, 7.1.4; ГОСТ 32949-2014 п.п. 4.1.7, 4.1.9; ГОСТ 32950-2014 п. 4.4; ГОСТ 9.307-2021 п. 8.1¹; ГОСТ 9.916-2023 п. 5.1¹ |
| 36.4** |  | 25.11/32.089 | Толщина защитного покрытия |  | ГОСТ 32948-2014 п.п. 5.2.5, 7.1.4; ГОСТ 32949-2014 п.п. 4.1.7, 4.1.9; ГОСТ 32950-2014 п. 4.4; ГОСТ 33128-2014 п. 7; ГОСТ 9.307-2021 п. 8.2.1¹; ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4, 6.3¹; СТБ ISO 2808-2023 п. 5.5.6, п. 5.5.7¹ |
| 36.5** |  | 25.11/26.095 | Прочность сцепления покрытия |  | ГОСТ 32948-2014 п.п. 5.2.5, 7.1.4; ГОСТ 32949-2014 п.п. 4.1.7, 4.1.9; ГОСТ 32950-2014 п. 4.4; ГОСТ 33128-2014 п. 7; ГОСТ 9.307-2021 п.п. 8.4.1- 8.4.2¹ |
| 36.6** |  | 25.11/29.121 | Прочность и жесткость |  | ГОСТ 32950-2014 п. 4.2, Приложение А |
| 36.7** |  | 25.11/29.061 | Размеры и внешний вид сварных соединений |  | ГОСТ 3242-79 тех.осмотр¹; ГОСТ 32949-2014 п.4.1.5 Приложение А |
| 36.8** |  | 25.11/11.116 | Качество отверстий для ввода кабеля |  | ГОСТ 32949-2014 п.4.1.3 |
| 36.9** |  | 25.11/29.121 | Прочность металлических и композитных опор |  | ГОСТ 32949-2014 пп.4.1.1, 4.3.4, Приложение В |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

¹ - 1)  -Стандарты и методики  исследований (испытаний) и измерений, не включенные в перечни взаимосвязанных стандартов, могут использоваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям ТР Союза на основе анализа рисков, применительно к конкретной продукции.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |