|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации BY/112 2.5580 от 11.07.2025 на бланке № _________ на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года

лаборатории электрофизических измерений

Коммунального унитарного предприятия

"Жилищно-коммунальное хозяйство г. Полоцка"

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объекту испытаний | методу испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Зыгина, 55, 211416, г. Полоцк, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Системы вентиляции зданий и сооружений с естественным побуждением, вентиляционные каналы | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (скорость воздушного потока) | СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024, приложение Н АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход удаляемого воздуха (количество удаляемого воздуха) |  | СП 4.02.07-2024, приложение Н АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена помещений |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Наличие тяги |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.5 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры вентиляционных отверстий и помещений |  | СП 4.02.07-2024, приложение Н АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.1 *** | Дымовые трубы (дымоходы, дымовые каналы, газоходы) зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (скорость движения дымовых газов) | ТКП 629-2018 Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.2 *** |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги |  | АМИ.МН 0006-2021 |

| 2.3 *** | Дымовые трубы (дымоходы, дымовые каналы, газоходы) зданий и сооружений | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры дымовых каналов | ТКП 629-2018 Проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                     Т.А. Николаева