Приложение к аттестату

аккредитации

№BY/112 02.2.0.3662

От «12» мая  2008 года.

На 2 листах.

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ      от «24» октября 2011г.

электротехнической лаборатории

Общества с дополнительной ответственностью

«ТЕПЛОСБЕРЕЖЕНИЕСЕРВИС»

| Наименование объекта или вида испытаний | Код | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Заземляющие устройства |  | 1.1 Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТПК 181-2009 пр. Б п. Б.29.4 ПУЭ п.1.8.36.5 | МВИ.ГМ.999-2011 |
|  |  | 1.2 Проверка сопротивлений заземлений с заземляемыми элементами | ТПК 181-2009 пр. Б п. Б.29.2 ПУЭ п.1.8.36.2 | МВИ.ГМ.999-2011 МВИ.ГМ.1000-2011 |
|  |  | 1.3 Испытание цепи «фаза-нуль»(цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали. | ТПК 181-2009 пр. Б п. Б.29.8 ПУЭ п.1.8.36 п.4 ГОСТ 30331.3-95 Пп.413.1.3.3.-413.1.3.5 ПУЭ п. 1.7.79 | МВИ.ГМ.1001-2011 |
| 2.Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В |  | 2.1 Измерение сопротивления изоляции | ТПК 181-2009 пр. Б п. Б.27.1 ПУЭ п.1.8.34 п.1 | МВИ.ГМ.1002-2011 |
| 3. Силовые кабельные линии напряжения до 1000 В. |  | 3.1 Измерение сопротивления изоляции | ТПК 181-2009 пр. Б п. Б.30.1 ПУЭ п.1.8.37 п.2 | МВИ.ГМ.1002-2011 |
| 4.Электродвига-тели переменного тока |  | 4.1Измерение сопротивления изоляции | ТПК 181-2009 пр. Б п. Б.7.2 ПУЭ п.1.8.15 п.2 | МВИ.ГМ.1002-2011 |

BY/112 02.2.0.3662								Лист 2 Листов2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.Измерение медицинской техники |  | 5.1 Измерение электрического сопротивления изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.3.1. | ГОСТ 12.2.025-76 П.4.4. |
| 6.Системы вентиляции |  | Аэродинамические характеристики: 6.1 Скорость движения воздуха 6.2 Динамическое давление потока воздуха 6.3. Статическое давление воздуха 6.4 Полное давление воздуха 6.5 Расход воздуха 6.6 Температура перемещаемого воздуха. | СНБ 4.02.01-03 | ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 ГОСТ 12.3.018-79 МВИ.МН 1003-2007 |

Руководитель Национального

органа по аккредитации      			_________________  Т.А.Николаева