|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1291 от 01.10.1998 на бланке №________ на 3 листах редакция 04 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года

производственной лаборатории Стародорожского производственного участка

Открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| переулок Минский, 2, 222932, г. Старые Дороги, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Молоко, молочные продукты (масло, мороженое) | 01.41/42.000 10.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 | Отбор проб | 1СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 р.1 СТБ 1036-97 р.5 п.7.2 СТБ 1051-2012 ГОСТ 26809.1-2014 р.4 ГОСТ 26809.2-2014 пп.5.1, 5.2 |
| 2.1* | Молоко коровье сырое | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность молока сырого | СТБ 1598-2006 1СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 2ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 2.2* |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 2.3* |  | 01.41/12.042 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 2.4* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 2.5* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 ГОСТ 5867-2023 р.6 |
| 2.6* |  | 01.41/08.082 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б |
| 2.7* |  | 01.41/08.082 | Сода |  | ГОСТ 24065-80 р.2 |
| 2.8* |  | 01.41/12.042 | Аммиак |  | ГОСТ 24066-80 п.4 |
| 2.9* |  | 01.41/12.042 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 2.10* |  | 01.41/12.042 | Перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 п.4 |
| 2.11* | Молоко коровье сырое | 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов | СТБ 1598-2006 1СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 2ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ 9225-84 п.4.2 |
| 2.12* |  | 01.41/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 2.13* |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток в 1 см3 |  | ГОСТ 23453-2014 р.6 |
| 2.14* |  | 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 р.7, р.8 |
| 2.15* |  | 01.41/03.152 | Антибиотики |  | ГОСТ 32254-2013 |
| 2.16* |  | 01.41/08.156 | Тетрациклин |  | МВИ.МН 3830-2015 |
| 2.17* |  | 01.41/08.156 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 4894-2018 |
| 2.18* |  | 01.41/08.156 | Пенициллин |  | МВИ.МН 4885-2014 |
| 2.19* |  | 01.41/08.156 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 4230-2015 |
| 3.1* | Масло из коровьего молока, масло сливочное с вкусовыми компонентами «Шоколадное» | 10.41/11.116 | Вкус и запах, консистенция и внешний вид, цвет | СТБ 1890-2017 ГОСТ 32899-2014 1СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 2ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ 1890-2017 п.7.2 ГОСТ 32899-2014 п.7.4 |
| 3.2* |  | 10.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 ГОСТ 5867-2023 р.6 |
| 3.3* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 пп.6, 7.2 |
| 3.3.1* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля обезжиренного сухого вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.8 |
| 3.4* |  | 10.41/08.149 | Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 3.5* |  | 10.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 3.6* |  | 10.41/29.061 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017 п.7.5 ГОСТ 32261-2013 п.7.5 |
| 3.7* |  | 10.41/29.040 | Масса |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
| 3.8* |  | 10.41./01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 3.9* |  | 10.41/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 3.10* |  | 10.41/01.086 | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.1* | Мороженое | 10.52/11.116 | Вкус и запах, консистенция и внешний вид, цвет | СТБ 1467-2017 1СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 2ГН-23 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | СТБ 1467-2017 пп.7.3, 7.4 |
| 4.2* |  | 10.52/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 ГОСТ 5867-2023 р.6 |
| 4.3* |  | 10.52/08.149 | Кислотность мороженого |  | ГОСТ 3624-92 р.3 |
| 4.4* |  | 10.52./08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 р.2, р.4 |
| 4.5* |  | 10.52/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 4.6* |  | 10.52/29.040 | Масса |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
| 4.7* |  | 10.52/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 4.8* |  | 10.52/01.086 | БГКП |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 |
| 5.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ 1188-99 3ГН-3 от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к продукции | ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) МУК РБ № 11-10-1-2002 р.3 |
| 5.2* |  | 100.09/11.116 | Запах |  | ГОСТ 3351-74 р.2 |
| 5.3* |  | 100.09/11.116 | Вкус и привкус |  | ГОСТ 3351-74 р.3 |
| 5.4* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 |
| 5.5* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.3 |
| 5.6* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.3 |
| 6.1* | Пищевые продукты (молоко, молочные продукты, сахар, какао, соки, сгущённое и сухое молоко, вода и другие продукты) | 10.81/04.125 10.82/04.125 10.32/04.125 10.51/04.125 01.41/04.125 10.52/04.125 10.41/04.125 100.09/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезий-137 | 4ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4779-2013 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Сноски:

1СанПиН и ГН от 21.06.2013 № 52 - Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21 июня 2013 г. № 52.

2ГН-23 от 25.01.2021 № 37 - Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25 января 2021 г.

3ГН-3 от 25.01.2021 № 37 - Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 37 от 25 января 2021 г.

4ГН 10-117-99 от 26.04.1999 № 16 - Гигиенический норматив № 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде (РДУ-99)», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь 26.04.1999 №16.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева