| Приложение №1. к аттестату аккредитации. № BY/. от 11.07.2025 на бланке №. на 1 листе. редакция 01. ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 июля 2025 года испытательной лаборатории Государственного предприятия «Коммунальник Калинковичский» |
| --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Дзержинского, 33, помещение №5 247710, г. Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Дымовые трубы от газовых приборов в жилых и нежилых помещениях | 100.13/ 23.000 | Скорость воздушного потока | ТКП 629-2018 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.1 *** | Вентиляционные каналы в жилых и нежилых помещениях, в том числе: в помещениях котельных, мини-котельных, административных, и бытовых зданиях | 100.13/ 23.000 | Скорость воздушного потока Количество удаляемого воздуха Кратность воздухообмена | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.02-2019 СН 3.02.01-2019 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 3.1 *** | Дымовые каналы газового отопительного оборудования и котлов зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения | АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
      ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
      *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА                                                                 Т.А. Николаева