|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.1527 |
| от 26.04.2001 |
| на бланке № \_\_\_\_ |
| на 3 листах |
| редакция 01 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от11 июля 2025 года

службы изоляции и защиты от перенапряжений   
филиала "Речицкие электрические сети" РУП "Гомельэнерго"

Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Гомельэнерго"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики  (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования  к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила  отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Энергетиков, 10, 247500, г. Речица, Гомельская область | | | | | |
| 1.1 \* | Боты диэлектрические | 22.19/  29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | Эксплуатационная документация.  Фактические значения | АМИ.ГМ 0287-2024 |
| 2.1 \* | Галоши диэлектрические | 22.19/  29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | Эксплуатационная документация.  Фактические значения | АМИ.ГМ 0287-2024 |
| 3.1 \* | Перчатки диэлектрические | 22.19/  29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | Эксплуатационная документация.  Фактические значения | АМИ.ГМ 0287-2024 |
| 4.1 \* | Указатели напряжения выше 1000 В  до 35 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц изолирующей части | ТКП 290-2023  п. 10.5.3,  таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0287-2024 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.2 \* | Указатели напряжения выше 1000 В  до 35 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц рабочей части | ТКП 290-2023  п. 10.5.3,  таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0287-2024 |
| 4.3 \* | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |
| 5.1 \* | Указатели напряжения  до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023  п. 10.5.9,  таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0287-2024 |
| 5.2 \* | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация.  Фактические значения |
| 5.3 \* | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023  п. 10.5.9,  таблица Ж.1 |
| 5.4 \* | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |
| 6.1 \* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз до 10 кВ | 26.51/ 29.113 | Проверка электрической прочности изоляции рабочей, электроизолирующей части, соединительного провода | ТКП 290-2023  п. 10.6.2,  таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0287-2024 |
| 6.2 \* | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схемам согласного и встречного включения | ТКП 290-2023  п. 10.6.2,  таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0287-2024 |
| 7.1 \* | Клещи электро­измерительные для электроустано­вок до 1 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023  п. 10.4.2,  таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0287-2024 |
| 8.1 \* | Клещи элек­троизолирующие для элект­роустановок до 10 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023  п. 10.3.2,  таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0287-2024 |
| 9.1 \* | Штанги элек­троизолирующие для элект­роустановок до 110 кВ (кроме электроизоли­рующих гибких элементов заземления бесштанговой конструкции) | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023  п. 10.2.2,  таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0287-2024 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10.1 \* | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023  п. 10.12.2,  таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0287-2024 |
| 11.1 \* | Устройства для прокола или резки кабеля  до 10 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующих частей напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023  п. 12.2.2,  таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0287-2024 |
| 12.1 \* | Приставные электроизоли­рующие лестницы и стремянки до 35 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023  п. 10.8.2,  таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0287-2024 |
| 13.1 \*\* | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000  27.32/ 22.000  27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16  п.29.1;  ТКП 181-2023  п.Б.27.1 | АМИ.ГМ 0162-2022 |
| 14.1 \*\* | Электродвига­тели перемен­ного тока на напряжение  до 10 кВ | 27.11/  22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16  п.8.2;  ТКП 181-2023  п.Б.7.2 | АМИ.ГМ 0162-2022 |
| 15.1 \* | Трансформа­торное масло | 19.20/  29.113 | Пробивное напряжение | СТП 33243.20.366-16  п. 28.1, 28.2, 28.3;  ТКП 181-2023  п. Б.26.1, Б.26.2, Б.26.3 | ГОСТ 6581-75 |
| 16.1 \*\* | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/  22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16  п. 32.1;  ТКП 181-2023  п. Б.30.1 | АМИ.ГМ 0162-2022 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель органа  по аккредитации  Республики Беларусь –  директор государственного  предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |