|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1430 от 19.08.1998 на бланке на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 06 августа 2025 года

испытательной лаборатории Наливного пункта «Гомель-3»

Унитарного производственного предприятия

«Запад-Транснефтепродукт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пос. Янтарный, 246050, Гомельский район, Гомельская область, Поколюбичский сельский совет |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Топливо дизельное | 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1658-2015 ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009)х ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009)х ТНПА и другая документация на продукцию Фактические значения | ГОСТ 2517-2012 |
| 1.2* |  | 19.20/08.031 | Плотность при 15 °С |  | ГОСТ ISO 3675-2014 |
|  |  | 19.20/29.119 |  |  | СТБ ИСО 12185-2007 ГОСТ ISO 12185-2009 |
| 1.3* |  | 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 (метод А) ГОСТ ISO 3405-2013 ГОСТ ISO 3405-2022 |
| 1.4* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 1.5* |  | 19.20/08.034 | Содержание (массовая доля) серы |  | ГОСТ ISO 20884-2016 ГОСТ Р 52660-2006 ( ИСО 20884:2011) |
| 1.6* |  | 19.20/29.049 | Кинематическая вязкость при 40 °С (вязкость при 40 °С) |  | ГОСТ 33-2016 СТБ ИСО 3104-2003 |
| 1.7* |  | 19.20/29.145 | Предельная температура фильтруемости (CFPP) |  | ГОСТ 22254-92 ГОСТ EN 116-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 * | Топливо дизельное | 19.20/08.169 | Содержание (массовая доля) воды | ГОСТ Р 52368-2005 (ЕН 590:2009) х ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) х СТБ 1658-2015 ТНПА и другая документация на продукцию Фактическое значение | СТБ ИСО 12937-2003 |
| 1.9 * |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей (общее загрязнение) |  | ГОСТ EN 12662-2016 |
| 2.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
| 2.2 * |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты Д - (0,005-50,0) мг/дм³ | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексное природоохранное разрешение ТНПА и другая документация | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1.2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 3.1 *** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 ТКП 17.03-01-2020 ТКП 17.03-02-2020 | ГОСТ 17.4.3.01-83 ГОСТ 17.4.4.02-84 ТКП 17.03-01-2020 ТКП 17.03-02-2020 |
| 3.2 * |  | 100.06/08.155 | Нефтепродукты Д (0,005-20,0 вкл.) мг/г | Предельно допустимые концентрации нефтепродуктов в землях (включая почвы) для различных категорий земель, утв. Постановлением Минздрава 12.03.2012 № 17/1 | ФР.1.31.2012.13170 ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

х - при приёмке топлива дизельного из Российской Федерации и поставке топлива дизельного в страны ЕС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							  Т.А. Николаева