|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3555 |
|  | от 30.07.2007 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 05 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 августа 2025 года

| Центральная испытательная лаборатория Иностранного общества с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ Белоруссия" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул., 8, 223056, с/с Сеницкий, Минский район, Минская область (центральная испытательная лаборатория) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 2.1* | Бензин автомобильный | 19.20/08.034 | Массовая доля серы | ТР ТС 013/2011 Приложение 2 | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 2.2* |  | 19.20/25.041 | Октановое число по исследовательскому методу |  | ГОСТ 32339-2013 (ISO 5164:2005); ГОСТ 8226-2015 |
| 2.3* |  | 19.20/08.158 | Объемная доля бензола |  | ГОСТ EN 12177-2013 |
| 3.1* | Топливо дизельное | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ТР ТС 013/2011 Приложение 3 | ГОСТ 6356-75; ГОСТ ISO 2719-2017 метод А |
| 3.2* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ 22254-92; ГОСТ EN 116-2017 |
| 3.3* |  | 19.20/08.034 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 3.4* |  | 19.20/08.052 | Фракционный Состав |  | ГОСТ 2177-99 (ИСО 3405-88) метод А; ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 4.2* | Газы углеводородные сжиженные | 35.21/08.158 | Октановое число | ТР ЕАЭС 036/2016 Глава IV п.11 | ГОСТ EN 589-2014 приложение B |
| 4.3* |  |  | Массовая доля суммы непредельных углеводородов |  | ГОСТ 10679-2019; ГОСТ 33012-2014 (ISO 7941:1988) метод В |
| 4.4* |  |  | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 28656-2019 п. 5 |
| 4.5* |  | 35.21/08.149 | Содержание свободной воды и щелочи |  | СТБ 2262-2012 п. 8.2 |
| 4.6* |  |  | Объемная доля жидкого остатка при плюс 20 ºС |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |