|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3983 |
|  | от 16.08.2010 |
|  | на бланке № ____ |
|  | на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 августа 2025 года топливной лаборатории филиала «Пружанские электрические сети» Брестского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Брестэнерго"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Заводская, д. 6, 225145, г. Пружаны, Пружанский район, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Биотопливо твердое | 02.30/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 100145188.003-2009 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 15815-83 п.4.1 ГОСТ 33563-2015 (EN 14778:2011) |
| 1.2* |  | 02.30/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 4106-74 ГОСТ EN 14774-1-2013 ГОСТ 32975.3-2014 |
| 1.3* |  | 02.30/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 32988-2014 |
| 1.4* |  | 02.30/34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 33106-2014 |
| 1.5* |  | 02.30/08.052 | Массовая доля общей серы |  | ГОСТ 8606-2015 |
| 2.1*** | Торф | 08.92/42.000 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 2062-2010 СТБ 917-2006 СТБ 1919-2008 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | СТБ 1687-2006 |
| 2.2* |  | 08.92/08.052 19.20/08.052 | Зольность |  | СТБ 2042-2010 п. 7.3 |
| 2.3* |  | 08.92/08.052 19.20/08.052 | Влажность |  | СТБ 2042-2010 п. 6.3 |
| 2.4* |  | 08.92/34.066 19.20/34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 147-2013 |
| 2.5* | Торф | 08.92/08.052 19.20/08.052 | Массовая доля общей серы | СТБ 2062-2010 СТБ 917-2006 СТБ 1919-2008 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ГОСТ 8606-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева