|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0829 |
|  | от 09.02.1998 |
|  | на бланке № ____ на 2 листах |
|  | редакция 01 |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 18 июля 2025 года

к редакции 01 области аккредитации от 07 февраля 2025 года

| лаборатории электрофизических измерений Открытого акционерного общества «Могилевлифт» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п1 | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Симонова, д. 55а, 212036, г. Могилев, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 3.1* | Электроизолиру-ющие перчатки, боты, галоши | 22.19/ 29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.МС 0093-2024 |
| 3.2* | Ручной электро-изолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2 приложение Ж, табл.Ж.1 Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.МС 0093-2024 |
| 4.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытания повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, Приложение Ж, табл. Ж.1 Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.МС 0093-2024 |
| 4.2* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка работоспособности схемы и значения тока, протекающего через указатель |  | АМИ.МС 0093-2024 |
| 4.3* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Определение напряжения индикации | Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.МС 0093-2024 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева