|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1429 |
|  | от 22.07.1998 |
|  | на бланке № __________ |
|  | на 5 листах |
|  | редакция 05 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 августа 2025 года |  |
| --- | --- |

службы изоляции и защиты от перенапряжений

филиала «Гомельские электрические сети» РУП «Гомельэнерго»

Гомельского республиканского унитарного предприятия

электроэнергетики «Гомельэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Барыкина, 252, 246020, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 | МВИ.ГМ.1451-2020 АМИ.ГМ 0010-2021 |
| 1.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2023 п. Б.30.2 | АМИ.ГМ 0053-2022 |
| 2.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 | МВИ.ГМ.1451-2020 АМИ.ГМ 0010-2021 |
| 2.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п. Б.27.3 | АМИ.ГМ 0110-2022 |
| 3.1 * | Трансформаторное масло | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2023 п. Б.26 | ГОСТ 6581-75 |
| 4.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.6 | МВИ.ГМ.1453-2020 МВИ.ГМ.1454-2020 |
| 4.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.2 | МВИ.ГМ.1453-2020 МВИ.ГМ.1454-2020 |
| 4.3 ** |  | 27.12/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 ТКП 339-2022 п. 4.3, п. 4.4.28.5 | АМИ.ГМ 0110-2022 |
| 5.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.24.1 | МВИ.ГМ.1451-2020 АМИ.ГМ 0010-2021 |
| 5.2 *** |  | 23.43/ 29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь и емкость изоляции | ТКП 181-2023 п. Б. 24.2 | АМИ.ГМ 0053-2022 |
| 6.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения | 27.90/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 п. Б.22.1 | АМИ.ГМ 0053-2022 |
| 7.1 *** | Комплектные распределительные устройства до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.16.1 | МВИ.ГМ.1451-2020 АМИ.ГМ 0010-2021 |
| 7.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.16.2 | АМИ.ГМ 0053-2022 |
| 8.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.11.1 | МВИ.ГМ.1451-2020 АМИ.ГМ 0010-2021 |
| 8.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.11.3 | АМИ.ГМ 0053-2022 |
| 9.1 *** | Вакуумные выключатели до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.14.1 | МВИ.ГМ.1451-2020 АМИ.ГМ 0010-2021 |
| 9.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.14.2 | АМИ.ГМ 0053-2022 |
| 10.1 *** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.9.1 | МВИ.ГМ.1451-2020 АМИ.ГМ 0010-2021 |
| 10.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.9.2 | АМИ.ГМ 0053-2022 |
| 10.3 *** |  | 27.11/ 29.113 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п. Б.9.6 | МВИ.ГМ.1455-2020 |
| 11.1 *** | Трансформаторы тока до 10 кВ включительно | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2023 п. Б.9.3 | АМИ.ГМ 0053-2022 |
| 12.1 *** | Трансформаторы напряжения (электромагнитные) | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п. Б.10.1.1 | МВИ.ГМ.1451-2020 АМИ.ГМ 0010-2021 |
| 12.2 *** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п. Б.10.1.3 | МВИ.ГМ.1455-2020 |
| 13.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.8.3 | МВИ.ГМ.1451-2020 АМИ.ГМ 0010-2021 |
| 13.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п. Б.8.4.1 | АМИ.ГМ 0053-2022 |
| 13.3 *** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п. Б.8.6 | МВИ.ГМ.1455-2020 |
| 14.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы до 15 кВ включительно | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.8.5 | АМИ.ГМ 0053-2022 |
| 15.1 * | Перчатки диэлектрические, обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.ГМ 0063-2022 |
| 18.1 * | Штанги электроизолирующие от 1 кВ до 110 кВ включительно (кроме электроизолирующих гибких элементов заземления бесштанговой конструкции) | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.2.2, прил. Ж, табл. Ж.1 | АМИ.ГМ 0063-2022 |
| 19.1 * | Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 25.73/ 29.113 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.3.2, п. 10.4.2, прил. Ж, табл. Ж.1 | АМИ.ГМ 0063-2022 |
| 21.1 * | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.12.2, прил. Ж, табл. Ж.1 | АМИ.ГМ 0063-2022 |
| 22.1 * | Накладки электроизолирующие до 1000 В | 22.19/ 29.113 22.29/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.14.2.2, прил. Ж, табл. Ж.1 | АМИ.ГМ 0063-2022 |
| 23.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В до 110 кВ включительно (кроме бесконтактного типа) | 26.51/ 29.113 | Испытание электроизолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.3, прил. Ж, табл. Ж.1 | АМИ.ГМ 0063-2022 |
| 23.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |
| 23.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  |  |
| 24.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.5.9.4, прил. Ж, табл. Ж.1 Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.ГМ 0063-2022 |
| 24.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка работоспособности схемы повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |
| 24.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  |  |
| 24.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация. Фактические значения |  |
| 25.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.6.2, прил. Ж, табл. Ж.1 | АМИ.ГМ 0063-2022 |
| 25.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание электроизолирующей части повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |
| 25.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка по схемам согласного и встречного включения |  |  |
| 25.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц |  |  |
| 25.5 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  |  |
| 26.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 ТКП 181-2023 п. Б. 27.7, п. В.4.65 ГОСТ 30339-95 ТНПА, техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0111-2022 |
| 26.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. Б. 27.7, п. В.4.65 ТНПА, техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | АМИ.ГМ 0111-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							Т.А. Николаева