|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5445 |  |
|  | от 04.11.2022 |  |
|  | на бланке № ___________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 августа 2025 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью "Компания Агросфера"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ленинская, д. 53, 213051, г. Белыничи, Белыничский район, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | АМИ.ГР 0035-2021 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0035-2021 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3-413.1.3.6 | АМИ.ГР 0034-2021 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 | АМИ.ГР 0036-2021 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0034-2021 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.30.1 | АМИ.ГР 0036-2021 |
| 4.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.В.4.65, п.Б.27.7 СН 4.04.01-2019 п.16.3 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0061-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) ТНПА и другая документация | АМИ.ГР 0061-2022 |
| 5.1 *** | Электроустановки до 1000 В, в том числе животноводческие фермы | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме при однофазном замыкании на корпус в сети напряжением до 1000 В; - в аварийном режиме при однофазном замыкании на землю в сети напряжением до 1000 В, включая обрыв и падение на землю фазного провода воздушной линии | ТКП 181-2023 п.6.12.4.15-6.12.4.17, ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10; ТКП 339-2022 п.4.3.20 | АМИ.МС 0013-2022 |
| 6.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха. Расход воздуха. Кратность воздухообмена. | СН 3.02.01-2019, СН 3.02.02-2019, СН 4.02.03-2019, СН 4.02.04-2019, СН 4.02.05-2020, ТКП 629-2018, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 7.1 *** | Газоходы (дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производствен-ных зданий, мини-котельных, котель-ных, газораспреде-лительных подстанций | 100.13/ 23.000 | Скорость движения воздуха (газов). Наличие тяги | ТКП 629-2018, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева