	[image: image2.png]



	НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» 


	[image: image1.png]



	Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4435



	
	
	Приложение №1
к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4435
от 11.10.2013 
на бланке № 
на 3 листах
редакция 02


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ 
от 29 августа 2025 года
электротехнической лаборатории 
по наладке и исследованию средств релейной защиты, высоковольтных испытаний 
Открытого акционерного общества «Беларуськалий»
	№
п/п
	Наименование
объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	223710, Минская обл., г. Солигорск, РУ-2, здание ЭТЛ

	1.1*
	Штанги электроизолирующие
	25.73/

29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением


	ТКП 290-2023, п.10.2.2, прил. Ж
	МВИ.МН 4501-2012



	2.1*
	Электроизолирующая часть штанг переносных заземлений с металлическими звеньями
	25.73/

29.113
	Испытания изоляции повышенным напряжением
	ТКП 290-2023, п.10.2.2, прил. Ж 
	МВИ.МН 4501-2012



	3.1*
	Штанги измерительные
	25.73/

29.113
	Испытания изоляции повышенным напряжением
	ТКП 290-2023, п.10.2.2, прил. Ж
	МВИ.МН 4501-2012



	4.1*
	Клещи электроизмерительные
	26.51/

29.113
	Испытания изоляции повышенным напряжением
	ТКП 290-2023, п.10.4.2, прил. Ж
	МВИ.МН 4501-2012



	5.1*
	Указатели напряжения выше 1000 В


	26.51/

29.113
	Испытания изоляции повышенным напряжением

электроизолирующая часть;

рабочая часть;

Напряжение индикации.
	ТКП 290-2023, п.10.5.3, п. 10.5.6, прил. Ж
	МВИ.МН 4501-2012



	6.1*
	Перчатки диэлектрические
	22.19/

29.113
	Испытания изоляции повышенным напряжением

Ток утечки
	Эксплуатационная документация, фактические значения
	МВИ МН. 4501-2012



	7.1*
	Боты 
диэлектрические
	22.19/

29.113
	Испытания изоляции повышенным напряжением

Ток утечки

	Эксплуатационная документация, фактические значения
	МВИ МН. 4501-2012



	8.1*
	Галоши
диэлектрические
	22.19/

29.113
	Испытания изоляции повышенным напряжением

Ток утечки

	Эксплуатационная документация, фактические значения
	МВИ МН. 4501-2012



	9.1*
	Указатели напряжения до 1000 В


	26.51/

29.113
	Испытание изоляции 

повышенным 

напряжением 
частотой 50 Гц
	ТКП 290-2023, п.10.5.9, прил. Ж

Эксплуатационная документация
	МВИ МН. 4501-2012



	
	
	
	Напряжение индикации
	Эксплуатационная документация, фактические значения
	

	
	
	
	Проверка 

работоспособности 

схемы повышенным 

напряжением 

частотой 50 Гц

	ТКП 290-2023, п.10.5.9, прил. Ж

Эксплуатационная документация
	

	
	
	
	Ток, протекающий 

через указатель 

при наибольшем 

рабочем напряжении

	ТКП 290-2023, п.10.5.9, прил. Ж

Эксплуатационная документация
	

	10.1*
	Колпаки электроизолирующие
	22.19/

29.113
	Испытания изоляции повышенным напряжением

	ТКП 290-2023, п.10.13.2, прил. Ж
	МВИ МН. 4501-2012



	11.1*
	Указатели напряжения для проверки совпадения фаз


	26.51/

29.113
	Испытание рабочей части повышенным 

напряжением частотой 50 Гц
	ТКП 290-2023, п.10.6.2, прил. Ж
	МВИ МН. 4501-2012



	
	
	
	Испытание электроизолирующей части повышенным напряжением 

частотой 50 Гц
	
	

	
	
	
	Проверка по схемам согласного и встречного включения
	
	

	
	
	
	Испытание 

соединительного провода повышенным напряжением 

частотой 50 Гц

	
	

	12.1*
	Накладки электроизолирующие


	22.19/

29.113
	Испытания изоляции повышенным напряжением

жесткие гибкие из полимерных материалов
	ТКП 290-2023, п.10.14.2, прил. Ж
	МВИ МН. 4501-2012



	13.1*
	Устройства для дистанционного прокола кабеля


	25.73/

29.113
	Испытания изоляции повышенным напряжением

электроизолирующая часть
	ТКП 290-2023, п.12.2.2, прил. Ж
	МВИ МН. 4501-2012



	14.1*
	Ручной инструмент для работы под напряжением
	25.73/

29.113
	Испытания изоляции повышенным напряжением
	ТКП 290-2023, п.10.12.2, прил. Ж
	МВИ МН. 4501-2012




 :

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.
	Руководитель органа 
по аккредитации 
Республики Беларусь – 

директор государственного 

предприятия «БГЦА»                            
	Т.А. Николаева


	_______________________________ 

  подпись ведущего эксперта по аккредитации
	29.08.2025
дата принятия решения
	Лист 1 Листов 3


	_______________________________ 

  подпись ведущего эксперта по аккредитации
	29.08.2025
дата принятия решения
	Лист 3 Листов 3



[image: image1.png][image: image2.png]