|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1351 |
|  | от 28.04.2000 |
|  | на бланке № ____ на 22 листах |
|  | редакция 03 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «05» сентября 2025 года

| лабораторного отдела Учреждения здравоохранения "Шкловский районный центр гигиены и эпидемиологии" |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. 70 Год Великой Перамоги, 72 А, 213001, г. Шклов, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| Санитарно-гигиенические исследования – пищевые продукты |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Мясо и мясные продукты | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 8756.0-70 | СТБ 1036-97 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 8756.0-70 |
| 1.2* |  | 10.11/08.149 10.12/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия, хлоридов или поваренной соли | СТБ 971-2013 СТБ 1060-97 СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ЕСЭ и ГТ, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9957-2015 п. 7 |
| 1.3* |  | 10.11/08.156 10.12/08.156 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита; массовая доля нитрита натрия; нитриты |  | ГОСТ 8558.1-2015 п. 8 |
| 3.1*** | Молоко, молочные и кисломолочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 3.2* |  | 10.51/08.149 | Кислотность | СТБ 315-2017 СТБ 970-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1552-2017 СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
| 3.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2 |
| 3.4* |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п. 7 |
| 4.1*** | Мука | 10.61/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 27668-88 | ГОСТ 27668-88 |
| 4.3* |  | 10.61/08.052 | Влажность | СТБ 1666-2006 ГОСТ 7045-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9404-88 |
| 5.1*** | Хлеб и хлебобулочные изделия | 10.71/42.000 | Отбор проб | СТБ 2160-2011 | СТБ 2160-2011 |
| 5.3* |  | 10.71/08.052 | Влажность (мякиша); массовая доля влаги | СТБ 1009-96 СТБ 639-95 СТБ 1007-96 СТБ 2160-2011 СТБ 1045-97 ГОСТ 24557-89 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 31805-2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 21094-2022 п. 7 |
| 5.4* |  | 10.71/08.149 | Кислотность (мякиша) |  | ГОСТ 5670-96 п. 5.1 |
| 5.5* |  | 10.71/08.052 | Пористость (мякиша) |  | ГОСТ 5669-96 |
| 6.1*** | Кондитерские изделия | 10.71-10.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 5904-2019 | ГОСТ 5904-2019 |
| 6.3* |  | 10.71-10.72/08.052 | Массовая доля влаги | СТБ 927-2008 СТБ 961-2005 СТБ 549-94 ГОСТ 15052-96 # ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 15810-96 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5900-2014 п. 7 |
| 6.6* |  | 10.71-10.72/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-2014 |
| 7.1*** | Овощи, фрукты, ягоды, включая бахчевые | 01.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 |
| 7.2* |  | 01.13/08.169 | Содержание нитрат-иона; нитраты; массовая доля или концентрация нитратов | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ЕСЭ и ГТ, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | АМИ.ГМ 0108-2022 ГОСТ 34570-2019 |
| 8.1*** | Продукты переработки плодов и овощей | 10.39/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26313-84 ГОСТ 34668-2020 | СТБ 1036-97 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26313-2014 ГОСТ 34668-2020 |
| 8.2* |  | 10.39/08.169 | Содержание нитрат-иона; нитраты; массовая доля или концентрация нитратов | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ЕСЭ и ГТ, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34570-2019 |
| 10.1*** | Напитки безалкогольные | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 6687.0-86 | ГОСТ 6687.0-86 |
| 10.3* |  | 11.07/08.133 | Массовая доля сухих веществ | СТБ 539-2019 ГОСТ 28188-89 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6687.2-90 п. 4 |
| 11.1*** | Алкогольная продукция | 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 | Отбор проб | СТБ 1384-2010 ГОСТ 4828-83 ГОСТ 34668-2020 | СТБ 1384-2010 ГОСТ 4828-83 ГОСТ 34668-2020 |
| 11.3* |  | 11.01/08.149 11.02/08.149 11.03/08.149 | Массовая концентрация общего и свободного диоксида серы; массовая концентрация общего диоксида серы | СТБ 1695-2006 ТНПА и другая документация | СТБ 1932-2009 (ГОСТ Р 51655-2000) |
| 12.1*** | Соль поваренная пищевая | 08.93/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 33770-2016 ГОСТ 34668-2020 | СТБ 1036-97 ГОСТ 33770-2016 ГОСТ 34668-2020 |
| 12.3* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля йода; йод | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ЕСЭ и ГТ, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п. 4.2 |
| 13.1** | Суточные рационы, готовые блюда, кулинарные изделия и полуфабрикаты Суточные рационы, готовые блюда, кулинарные изделия и полуфабрикаты | 10.85/42.000 | Отбор проб, подготовка проб для проведения испытаний | МУ, утв. постановлением Министерства торговли Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2001 № 18/29 ГОСТ Р 54607.1-2011 | МУ, утв. постановлением Министерства торговли Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2001 № 18/29 п.п. 3, 4, 11.2 ГОСТ Р 54607.1-2011 |
| 13.2* |  | 10.85/08.037 | Массовая доля жира | СТБ 985-95 МУ, утв. постановлением Министерства торговли Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2001 № 18/29 п. 11.2.1 Меню-раскладки, рецептура блюд, сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Минск, 1995 ТНПА и другая документация СТБ 985-95 МУ, утв. постановлением Министерства торговли Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2001 № 18/29 п. 11.2.1 Меню-раскладки, рецептура блюд, сборник рецептур блюд и кулинарных изделий. Минск, 1995 ТНПА и другая документация | МУ, утв. постановлением Министерства торговли Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2001 № 18/29 п.п. 5.2.5, 11.3 |
| 13.3* |  |  | Энергетическая ценность (калорийность) (расчетным путем) |  | МУ, утв. постановлением Министерства торговли Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2001 № 18/29 п. 12 |
| 13.4* |  | 10.85/11.116 | Степень термического окисления фритюра |  | СТБ 985-95 п. 5.8.2 МУ, утв. постановлением Министерства торговли Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2001 № 18/29 п. 11.2.1 |
| 13.7* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля (или содержание) сухих веществ |  | МУ, утв. постановлением Министерства торговли Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2001 № 18/29 п.п. 5.1.1, 5.1.4, 5.12.2.5, 11.3 |
| 13.8* |  | 10.85/29.040 | Вес блюда |  | МУ, утв. постановлением Министерства торговли Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.04.2001 № 18/29 п. 4.1 |
| Санитарно-гигиенические исследования – вода |  |  |  |  |  |
| 16.1*** | Вода питьевая централизо-ванного и нецентрализо-ванного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости Вода питьевая централизо-ванного и нецентрализо-ванного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 16.2* |  | 100.09/08.169 11.07/08.169 | Водородный показатель (рН) | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2009 № 142 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2009 № 142 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ ISO 10523-2009 |
| 16.3* |  | 100.09/08.052 11.07/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 п. 3.1 |
| 16.4* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Жесткость общая; жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 п. 4 |
| 16.5* |  | 100.09/08.082 100.09/08.156 11.07/08.082 11.07/08.156 | Железо; массовая концентрация железа |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 16.6* |  | 100.09/08.082 100.09/08.156 11.07/08.082 11.07/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013 п. 6 |
| 16.7* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 п. 2, 3 |
| 16.8* |  | 100.09/08.082 100.09/11.116 100.09/08.156 11.07/08.082 11.07/11.116 11.07/08.156 | Органолептические показатели (цветность, мутность, привкус, запах) |  | ГОСТ 3351-74 п. 2, 5 ГОСТ 31868-2012 |
| 16.9* |  | 100.09/08.082 100.09/08.156 11.07/08.082 11.07/08.156 | Аммиак (по азоту); массовая концентрация аммиака и ионов аммония |  | ГОСТ 33045-2014 метод А п. 5 |
| 16.10* |  | 100.09/08.082 100.09/08.156 11.07/08.082 11.07/08.156 | Нитраты (по NO3-); массовая концентрация нитратов; массовая концентрация нитратов азота |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д п. 9 |
| 16.11* |  | 100.09/08.149 11.07/08.149 | Остаточный свободный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п. 3 |
| 16.12* |  | 100.09/08.082 100.09/08.156 11.07/08.082 11.07/08.156 | Медь; массовая концентрация меди |  | ГОСТ 4388-72 п. 2 |
| 16.13* |  | 100.09/08.082 100.09/08.156 11.07/08.082 11.07/08.156 | Нитрит-ион; массовая концентрация нитритов; массовая концентрация нитритов азота |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б п. 6 |
| 16.14* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ИСО 8467-2009 |
| 17.1*** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44 прил. п. 3 |
| 17.2* |  | 100.09/08.082 100.09/08.156 | Аммонийные ионы; аммиак и ионы аммония | ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014 метод А п. 5 |
| 17.3* |  | 100.09/08.149 | Хлорид-ион; хлор-ион |  | ГОСТ 4245-72 п. 2, 3 |
| 17.4* |  | 100.09/08.149 | Остаточный свободный хлор |  | ГОСТ 18190-72 п. 3 |
| 17.5* |  | 100.09/11.116 100.09/08.082 100.09/08.156 | Органолептические показатели (цветность, мутность, запах) |  | ГОСТ 3351-74 п. 2, 5 ГОСТ 31868-2012 |
| Радиометрические исследования |  |  |  |  |  |
| 18.1*** | Вода питьевая централизо-ванного и нецентрализо-ванного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 18.2* |  | 100.09/04.125 11.07/04.125 | Объемная активность радионуклида 137Cs | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. постановлением Главного госсанврача Республики Беларусь от 26.04.1999 № 16 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ЕСЭ и ГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4779-2013 |
| 18.1.1*** 18.1.1*** | Пищевые продукты Пищевые продукты | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 01.70, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06 /42.000 | Отбор проб Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 25.03.2003 | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 СТБ 1055-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1052-2011 СТБ 1050-2008 МУК 2.6.1.11-8-3-2003, утв. Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 25.03.2003 |
| 18.2.2* |  | 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.41, 01.45, 01.47, 01.49, 01.70, 03.00, 08.93, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71, 10.72, 10.73, 10.81, 10.82, 10.83, 10.84, 10.85, 10.86, 10.89, 11.01, 11.02, 11.03, 11.04, 11.05, 11.06 /04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 26.04.1999 № 16 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ЕСЭ и ГТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4779-2013 |
| 19.1*** | Сельскохозяй-ственное сырье и корма | 01.50/42.000 10.91/42.000 10.92/42.000 | Отбор проб | СТБ 1056-2016 | СТБ 1056-2016 |
| 19.2* |  | 01.50/04.125 10.91/04.125 10.92/04.125 | Удельная активность радионуклида 137Cs | ВСП, утв. постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 № 10 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4779-2013 |
| 20.1*** | Лекарственно- техническое сырье. Высушенные плоды и ягоды | 01.28/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 |
| 20.2* |  | 01.28/04.125 | Удельная активность радионуклида 137Cs | ГН 2.6.1.8-10-2004, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 24.12.2004 № 152 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ЕСЭ и ГТ, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4779-2013 |
| 21.1*** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 16.21-16.24/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 |
| 21.2* |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.21-16.24/04.125 | Удельная активность радионуклида 137Cs | ГН 2.6.1.10-1-01-2001, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 11.01.2001 № 4 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4779-2013 |
| 22.1*** | Торфобрикет, торфяные изделия | 08.92/42.000 19.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1687-2006 СТБ 917-2006 | СТБ 1687-2006 СТБ 917-2006 |
| 22.2* |  | 08.92/04.125 19.20/04.125 | Удельная активность радионуклида 137Cs | Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа, утв. Министерством энергетики Республики Беларусь от 30.12.2006, согл. Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 13.12.2006 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4779-2013 |
| 23.1*** | Бытовые отходы, зольные отходы. Вода поверхностных водоемов. Сточная вода | 100.03/42.000 100.05/42.000 100.08/42.000 | Отбор проб | СТБ 1057-2016 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 МОПр.МН 01-98 «Методика отбора проб сточных вод и их осадков, твердых бытовых отходов, зольных отходов и уличного смета для определения содержания в них радионуклидов», утв. 03.02.1997 НПО «Жилкомунтехника» | СТБ 1057-2016 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 МОПр.МН 01-98 «Методика отбора проб сточных вод и их осадков, твердых бытовых отходов, зольных отходов и уличного смета для определения содержания в них радионуклидов», утв. 03.02.1997 НПО «Жилкомунтехника» |
| 23.2* |  | 100.03/04.125 100.05/04.125 100.08/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 4779-2013 |
| Дозиметрические исследования |  |  |  |  |  |
| 24.1** 24.1** | Территория населённых мест, домовладения, жилые, общественные, производствен-ные помещения | 100.11/04.056 100.12/04.056 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31.12.2013 № 137 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ 1906-2020 МВИ.ГМ 1906-2020 |
| Исследования физических факторов окружающей среды |  |  |  |  |  |
| 25.1** 25.2** | Рабочие места, производствен-ные помещения. Помещения жилых, общественных зданий и сооружений Рабочие места, производствен-ные помещения. Помещения жилых, общественных зданий и сооружений | 100.11/35.060 100.11/35.065 100.12/35.060 100.12/35.065 100.11/35.063 100.12/35.063 | Микроклимат: - температура воздуха, - относительная влажность воздуха Освещенность | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 30494-2011 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.02.2023 № 33 СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015 № 95 СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.06.2013 № 47 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44 СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.07.2017 № 73 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 п.п. 2.1-2.10 ГОСТ 30494-2011 ГОСТ 24940-2016 |
|  |  |  |  | СН 2.04.03-2020, утв. постановлением Министерства строительства и архитектуры Республики Беларусь от 30.10.2020 № 70 СанПиН 2.6.1.8-38-2003, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 31.12.2003 № 223 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.12.2013 № 114 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525 ТНПА и другая документация |  |
| Санитарно-микробиологические исследования – пищевые продукты |  |  |  |  |  |
| 26.1*** | Мясо парное, свежее, охлажденное и замороженное, в том числе упакованное под вакуумом. Полуфабрикаты мясные, фарш, субпродукты убойных животных. Готовые быстрозаморо-женные мясные блюда. Тушки и мясо птицы, продукты их переработки. Изделия колбас-ные и продукты из мяса | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 26.2* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ЕСЭ и ГТ, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9958-81 п. 4.1 |
| 26.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ГОСТ 9958-81 п. 4.2 |
| 26.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) ГОСТ 31468-2012 |
| 26.5* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 26.6* |  |  | Сульфитредуциру-ющие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 9958-81 п. 4.6 |
| 26.7* |  |  | Бактерии рода Рroteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 9958-81 п. 4.4 |
| 26.8* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 26.9* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 26.10* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 9958-81 п. 4.5 |
| 28.1*** | Молоко и молочные продукты, продукты кисломолочные | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 28.2* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ЕСЭ и ГТ, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4 |
| 28.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5 |
| 28.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 28.5* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 28.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 28.7* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 29.1*** | Яйцо куриное и яичные продукты жидкие и сухие | 01.47/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 29.2* |  | 01.47/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ЕСЭ и ГТ, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | ГОСТ10444.15-94 |
| 29.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 29.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 29.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 29.6* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 30.1*** | Рыба и продукты, вырабатывае-мые из нее, морепродукты, пресервы, икра и молоки рыб | 03.00/42.000 10.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 30.2* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ЕСЭ и ГТ, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 30.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 30.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 30.5* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 30.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 30.7* |  |  | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 30.8* |  |  | Сульфитредуциру-ющие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 30.9* |  |  | Бактерии рода Рroteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 31.1*** | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия. Кондитерские изделия, изделия с кремом. Сахар, какао, шоколад | 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 31.2* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ЕСЭ и ГТ, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 31.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 31.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 31.5* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 31.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 31.7* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 32.1*** | Плодоовощная продукция (овощи, фрукты, ягоды, грибы и продукты их переработки). Орехи, специи, пряности, чай, кофе, кофейные напитки. Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки | 01.13/42.000 01.21-01.25/ 42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.62/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 32.2* |  | 01.13/01.086 01.21-01.25/ 01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.62/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ЕСЭ и ГТ, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 32.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 32.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 32.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 32.6* |  |  | Сульфитредуциру-ющие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 32.7* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 32.8* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 32.9* |  |  | Бактерии рода Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 32.10* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 33.1*** | Масличное сырье и жировые продукты (масло коровье, майонез, маргарин, кулинарные и растительные жиры, кремы на растительных маслах) | 10.41/42.000 10.42/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 31904-2012 |
| 33.2* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ЕСЭ и ГТ, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-84 п. 4.5 ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4 |
| 33.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ГОСТ 9225-84 п. 4.6 ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5 |
| 33.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 33.5* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 33.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 |
| 33.7* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 34.1*** | Напитки брожения (в т.ч. слабоалкоголь-ные) и безалко-гольные. Воды минеральные, лечебные и др. в потребитель-ской и транс-портной таре. Воды питьевые искусственно минерализован-ные | 11.05/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 34.2* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ЕСЭ и ГТ, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 п. 6.1 |
| 34.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ГОСТ 30712-2001 п. 6.3 |
| 34.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 34.5* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 п. 6.4 |
| 35.1*** | Продукция детского питания, в том числе и производимые на детских молочных кухнях | 10.11/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.51/42.000 10.85/42.000 10.86/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 |
| 35.2* |  | 10.11/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 10.85/01.086 10.86/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ЕСЭ и ГТ, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.4 |
| 35.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) ГОСТ 32901-2014 п.п. 6.1-6.2.12, 6.2.16-6.3, 8.5 |
| 35.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 35.5* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 35.6* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-2016 |
| 35.7* |  |  | E. сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 35.8* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 35.9* |  |  | Сульфитредуциру-ющие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 35.10* |  |  | Бактерии рода Рroteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 36.1*** | Готовые кулинарные изделия, в т.ч. продукция общественного питания, ДДУ, больниц | 10.85/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 36.2* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ЕСЭ и ГТ, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 36.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006, ISO 4832:2006) |
| 36.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) |
| 36.5* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 ГОСТ 32031-2022 |
| 36.6* |  |  | Сульфитредуциру-ющие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 36.7* |  |  | Бактерии рода Рroteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 36.8* |  |  | E. сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 36.9* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 |
| 36.10* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| Санитарно-микробиологические исследования – вода |  |  |  |  |  |
| 37.1*** | Вода питьевая централизован-ных систем водоснабжения. Питьевая вода, расфасованная в емкости | 11.07/42.000 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) СТБ ISO 19458-2011 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) СТБ ISO 19458-2011 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31862-2012 ГОСТ 31861-2012 |
| 37.2* |  | 11.07/ 01.086 100.09/01.086 11.07/ 01.086 100.09/01.086 | Общее микробное число; ОМЧ (в т.ч. сапрофитные бактерии); ОМЧ при 37 0С ОМЧ при 220С | ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.02.2002 п. 8.1 ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 |
| 37.3* |  |  | Общие колиформные бактерии; БГКП |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.02.2002 п.п. 8.2, 8.3 ГОСТ 34786-2021 п.п. 9.1, 9.3 |
| 37.4* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 37.5* |  |  | Колифаги |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.02.2002 п. 8.5 |
| 37.6* 37.6* |  |  | Споры сульфит-редуцирующих клостридий Споры сульфит-редуцирующих клостридий |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.02.2002 п. 8.4 ГОСТ ISO 6461-2-2023 (ISO 6461-2:1986) |
| 38.1*** | Вода питьевая децентрализо-ванных систем водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 19458-2011 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 19458-2011 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) |
| 38.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.02.2002 п. 8.1 ГОСТ 34786-2021 п. 7.1 |
| 38.3* |  |  | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.02.2002 п.п. 8.2, 8.3 ГОСТ 34786-2021 п.п. 9.1, 9.3 |
| 38.4* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 39.1*** | Вода поверхностных водоемов. Сточная вода Вода поверхностных водоемов. Сточная вода | 100.03/42.000 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 19458-2011 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Инструкция по применению № 025-0309, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 19458-2011 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Инструкция по применению № 025-0309, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 гл. 2 |
| 39.2* |  | 100.03/01.086 100.05/01.086 100.03/01.086 100.05/01.086 | Индикаторный показатель - кишечная палочка (E. coli) | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением гл. госсанврача Республики Беларусь от 28.11.2005 № 198 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2016 № 122 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением гл. госсанврача Республики Беларусь от 28.11.2005 № 198 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2016 № 122 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 037-0409, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 08.05.2009 п.п. 15, 16, 22, 23 Инструкция по применению № 025-0309, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 п.п. 18, 19 |
| 39.3* |  |  | Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 08.05.2009 п. 18 Инструкция по применению № 025-0309, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 п.п. 18, 19 |
| 39.4* |  |  | Колифаги |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 08.05.2009 п. 17 |
| 39.5* |  |  | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 08.05.2009 п.п. 15, 16 |
| 39.6* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 40.1*** | Вода плавательных бассейнов Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 100.09/01.086 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 19458-2011 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Инструкция по применению № 025-0309, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 19458-2011 (ISO 19458:2006) ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Инструкция по применению № 025-0309, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 гл. 2 Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь 19.03.2010 гл. 2 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44 прил. п. 3 |
| 40.2* |  |  | Общие колиформные бактерии | СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 гл. 6 п.п. 1, 2 ГОСТ 34786-2021 п.п. 9.1, 9.3 |
| 40.3* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 40.4* |  |  | Колифаги |  | Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 гл. 6 п.п. 3-5 |
| 40.5* |  |  | Лецитиназополо-жительные стафилококки |  | Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 гл. 6 п.п. 6-9 |
| 40.6* 40.6* |  |  | Синегнойная палочка Синегнойная палочка |  | Инструкция по применению № 070-0210, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 гл. 6 п. 10-13 ГОСТ 34786-2021 п. 11 |
| 40.7* |  |  | Возбудители инфекционных заболеваний |  | Инструкция по применению № 025-0309, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 п. 21 |
| Санитарно-микробиологические исследования – объекты внешней среды |  |  |  |  |  |
| 41.1*** | Смывы с объектов внешней среды на предприятиях общественного питания, торговли, пищевых предприятиях, в детских учреждениях, пищеблоках ЛПУ, ЛПУ, жилых, административ-ных, общественных зданиях Смывы с объектов внешней среды на предприятиях общественного питания, торговли, пищевых предприятиях, в детских учреждениях, пищеблоках ЛПУ, ЛПУ, жилых, административ-ных, общественных зданиях | 101.19/42.000 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 078-0210, утв. гл.госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 Инструкция № 003-0621, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.06.2021 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением гл. госсанврача Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 09.10.2006 № 120 Инструкция № 001-0116, утв. гл.госсанврачом Республики Беларусь от 30.08.2016 | Инструкция по применению № 078-0210, утв. гл.госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 гл. 3 Инструкция № 003-0621, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.06.2021 п.п. 10,11 пр. 3 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением гл. госсанврача Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 п.11 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 09.10.2006 № 120 гл. 15 Инструкция № 001-0116, утв. гл.госсанврачом Республики Беларусь от 30.08.2016 гл. 5-9 |
| 41.2* |  |  | Санитарно- показательные и патогенные микроорганизмы: БГКП; БГКП | Инструкция по применению № 078-0210, утв. гл.госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 Инструкция № 003-0621, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.06.2021 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 09.10.2006 № 120 Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утв. приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.12.2016 № 121 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 078-0210, утв. гл.госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 п. 17 Инструкция № 003-0621, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.06.2021 пр. 4 п. 7-8 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 п.17 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 09.10.2006 № 120 п. 123 |
| 41.3* |  |  | Санитарно- показательные и патогенные микроорганизмы: S. aureus; S. aureus |  | Инструкция по применению № 078-0210, утв. гл.госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 п. 19 Инструкция № 003-0621, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.06.2021 пр. 4 п. 9 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 п.13 Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 09.10.2006 № 120 п. 122 |
| 41.4* |  |  | Патогенные микроорганизмы - сальмонеллы; бактерии рода Salmonella |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 09.10.2006 № 120 п. 124 Инструкция № 003-0621, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.06.2021 пр. 4 п. 2 |
| 41.6* |  |  | L. monocytogenes |  | Инструкция № 001-0116, утв. гл.госсанврачом Республики Беларусь от 30.08.2016 гл. 10-11 ГОСТ 32031 2012 ГОСТ 32031-2022 Инструкция № 003-0621, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.06.2021 пр. 4 п. 1 |
| 41.7* |  |  | P. aeruginosa |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 п.18 |
| 42.1*** | Хирургический инструментарий перевязочный материал, изделия медицинского назначения для проведения медицинских манипуляций, инструменты и приспособления для проведения других манипуляций | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утв. приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 гл.4 Инструкция по проведению дезинфекции, предстерили-зационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утв. приказом Министерства здравоохране-ния Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 п. 128 |
| 42.6* |  | 101.19/01.086 | Стерильность | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 № 128 Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утв. приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Рекомендации по профилактике инфекционных заболеваний при нестерильных эндоскопических вмешательствах, утв. приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.11.2023 № 1612 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15.02.2023 № 33 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 гл. 4 |
| 44.1*** | Дезинфици-рующие, анти-септические растворы | 20.59/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 30.12.2005 № 283 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 30.12.2005 № 283 п. 5 |
| 44.2* |  | 20.59/01.086 | Контаминация (в.т.ч. патогенные микроорганизмы, золотистый стафилококк, энтеробактерии и синегнойная палочка, сапрофитные бактерии) | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 30.12.2005 № 283 Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утв. приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением гл.госсанврача Республики Беларусь от 30.12.2005 № 283 п. 6 |
| 45.1*** | Тесты для бактериологи-ческого контроля работы дезкамер | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция 3.5.-51-2006, утв. постановлением гл. госсанврача Республики Беларусь от 23.11.2006 № 175 | Инструкция 3.5.-51-2006, утв. постановлением гл. госсан-врача Республики Беларусь от 23.11.2006 № 175 п. 100 |
| 45.2* |  | 101.19/01.086 | Устойчивость тест-культуры S. aureus | Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утв. приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 ТНПА и другая документация | Инструкция 3.5.-51-2006, утв. постановлением гл. госсанврача Республики Беларусь от 23.11.2006 № 175 |
| 46.1*** | Тесты для бактериологи-ческого контроля работы воздушных и паровых стерилизаторов | 101.19/42.000 | Отбор проб | Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утв. приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 МУ 15/6-5, утв. начальником Главного эпидемиологического управления Министерства здравоохранения СССР от 28.02.1991 | Инструкция по проведению дезинфекции, предстерили-зационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утв. приказом Министерства здравоохране-ния Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 п. 126 МУ 15/6-5, утв. начальником Главного эпидемиологичес-кого управления Министер-ства здравоохранения СССР от 28.02.1991 гл. 4 пр. 1, 2, 5 |
| 46.2* |  | 101.19/01.086 | Устойчивость спор тест-культуры B. stearothermophilus | Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утв. приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2024 № 1065 МУ 15/6-5, утв. начальником Главного эпидемиологического управления Министерства здравоохранения СССР от 28.02.1991 ТНПА и другая документация | МУ 15/6-5, утв. начальником Главного эпидемиологического управления Министерства здравоохранения СССР от 28.02.1991 |
| 46.3* |  |  | Устойчивость спор тест-культуры B. licheniformis |  |  |
| 47.1*** | Питательные среды | 20.59/42.000 | Отбор проб | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция по применению № 079-0210, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция по применению № 079-0210, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 |
| 47.2* |  | 20.59/01.086 | Ростовые и ингибирующие свойства; Производительность Селективность Специфичность Стерильность | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция по применению № 079-0210, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 11133-2016 Инструкция по применению № 079-0210, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 19.03.2010 |
| Паразитологические исследования – вода |  |  |  |  |  |
| 48.1*** | Вода питьевая централизо-ванного и нецентрализо-ванного водоснабжения. Вода питьевая, расфасованная в емкости | 100.09/42.000 11.07/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 13.06.2005 Инструкция по применению № 108-1207, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.01.2008 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31862-2012 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 13.06.2005 Инструкция по применению № 108-1207, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.01.2008 |
| 48.2* |  | 100.09/07.096 11.07/07.096 | Цисты лямблий Ооцисты криптоспоридий | ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 13.06.2005 Инструкция по применению № 108-1207, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.01.2008 |
|  |  |  | Личинки и яйца гельминтов, цисты и ооцисты простейших | Инструкция по применению № 108-1207, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.01.2008 |  |
|  |  |  | Яйца и личинки гельминтов и цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших | Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2014 № 54 ТНПА и другая документация |  |
| 49.1*** | Вода плавательных бассейнов Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 13.06.2005 Инструкция по применению № 108-1207, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.01.2008 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 13.06.2005 Инструкция по применению № 108-1207, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.01.2008 |
| 49.2* 49.2* |  | 100.09/07.096 100.09/07.096 | Цисты лямблий Яйца и личинки гельминтов | СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 13.06.2005 Инструкция по применению № 108-1207, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.01.2008 |
|  |  |  | Личинки и яйца гельминтов, цисты и ооцисты простейших | Инструкция по применению № 108-1207, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.01.2008 |  |
|  |  |  | Яйца и личинки гельминтов и цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших | Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2014 № 54 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению №65-0605, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 13.06.2005 Инструкция по применению № 108-1207, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.01.2008 |
| 50.1*** | Вода поверхностных водоемов | 100.03/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 037-0409, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.05.2009 Инструкция по применению № 108-1207, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.01.2008 | Инструкция по применению № 037-0409, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.05.2009 п. 32.2 Инструкция по применению № 108-1207, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.01.2008 |
| 50.2* |  | 100.03/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением гл. госсанврача Республики Беларусь от 28.11.2005 № 198 СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2016 № 122 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Инструкция по применению № 037-0409, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.05.2009 | Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 13.06.2005 Инструкция по применению № 037-0409, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 25.05.2009 Инструкция по применению № 108-1207, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.01.2008 |
|  |  |  | Личинки и яйца гельминтов, цисты и ооцисты простейших | Инструкция по применению № 108-1207, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 21.01.2008 |  |
|  |  |  | Яйца и личинки гельминтов и цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших | Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2014 № 54 ТНПА и другая документация |  |
| 51.1*** | Вода сточная Вода сточная | 100.05/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 021-0306, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 05.01.2007 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 13.06.2005 | Инструкция по применению № 021-0306, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 05.01.2007 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 13.06.2005 |
| 51.2* |  | 100.05/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших | СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. постановлением гл. госсанврача Республики Беларусь от 28.11.2005 № 198 | Инструкция по применению № 021-0306, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 05.01.2007 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 13.06.2005 |
|  |  |  | Личинки и яйца гельминтов, цисты и ооцисты простейших | Инструкция по применению № 021-0306, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 05.01.2007 ТНПА и другая документация |  |
| Паразитологические исследования – плодоовощная продукция |  |  |  |  |  |
| 52.1*** | Плодоовощная продукция (овощи, фрукты, ягоды, грибы) | 01.13/42.000 01.21-01.25/ 42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб | Инструкция по применению № 37-0305, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 14.04.2005 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 13.06.2005 | Инструкция по применению № 37-0305, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 14.04.2005 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 13.06.2005 |
| 52.2* |  | 01.13/07.096 01.21-01.25/ 07.096 10.31/07.096 10.32/07.096 10.39/07.096 10.89/07.096 | Яйца гельминтов Цисты кишечных патогенных простейших | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ЕСЭ и ГТ, утв. решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 | Инструкция по применению № 37-0305, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 14.04.2005 Инструкция по применению № 65-0605, утв. гл. госсанврачом Республики Беларусь от 13.06.2005 |
|  |  |  | Яйца и личинки гельминтов и цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших | Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.12.2014 № 54 ТНПА и другая документация |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;
** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за пределами лабораторного отдела;
*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |