|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5426 |  |
|  | от 26.08.2022 |  |
|  | на бланке № ________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 12 сентября 2025 года

лаборатории по электроизмерениям и наладке электрооборудования

Частного унитарного предприятия "ЭлекСантехНаладка"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Фрунзе, 33, 222160, г. Жодино, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | АМИ.БР 0015-2022 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2 | АМИ.БР 0016-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 4.4.28.2 | АМИ.БР 0016-2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи фаза-нуль в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.27.3, п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5 п. 4.3.5.3, п.4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.БР 0021-2022 |
| 3.1 *** | Электроустановки на животноводчес-ких фермах | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, - в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 181-2023 п.6.12.4 ТКП 339-2022 4.3.20.6 ТКП 538-2014 п.4.2, п.4.9, п.4.10 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 | АМИ.БР 0020-2022 |
| 4.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. Б.27.7 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 д) | АМИ.БР 0019-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.Б.27.7 ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | АМИ.БР 0019-2022 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 Приложение Б п.Б.27.1, Б.27.7 | АМИ.БР 0015-2022 |
| 4.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. Б.27.7 СН 4.04.01-2019 п. 16.3 | АМИ.БР 0019-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева