|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № ВY/112 02.2.0.2917, от «14» апреля 2006 года на бланке № |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «08» октября 2012 года на 7-х листах

Экологической лаборатории

Открытого акционерного общества «Могилевский металлургический завод»

(новая редакция)

| Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. Воздух рабочей зоны |  | Аэрозоль серной кислоты ДИ: от 4 мкг; 0,5мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утв.31.12.2008 постановлением МЗ РБ №240 | МУ №1641-77 «Методические указания на турбидиметрическое определение аэрозоля серной кислоты в воздухе», утв. 18.04.1977 МЗ СССР №1641-77, стр.69-70 |  |
|  |  | Двуокись азота ДИ: от 3 мкг; 3мг/м3. |  | МУ № 1638-77 «Методические указания на фотометрическое определение двуокиси азота в воздухе», утв. 18.04.1977 МЗ СССР №1638-77, стр.60-61 |  |
|  |  | Марганец ДИ: от 1 мкг; 0,05-1,25 мг/м3; П: ±20% |  | МУ № 4945-88 «Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле», утв. 22.12.1988 МЗ СССР №4945-88, стр. 7-8 |  |
|  |  | Железо ДИ: от 1 мкг; 1,5-15 мг/м3; П: ±20% |  | МУ № 4945-88 «Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле», утв. 22.12.1988 МЗ СССР №4945-88, стр. 8-9 |  |
|  |  | Мышьяковистый ангидрид ДИ: от 0,5 мкг; 0,03мг/м3 |  | МУ № 1621-77 «Методические указания на фотометрическое определение мышьяковистого ангидрида и др. соединений трёхвалентного мышьяка в воздухе», утв. 18.04.1977 МЗ СССР № 1621-77, стр.24-26 |  |
|  |  | Углерода оксид ДИ: 0-50мг/м3; 0-3мг/м3 – П:0,75мг/м3; 3-10мг/м3 – П:1,5мг/м3; 10-20мг/м3 – П:2мг/м3; 20-30мг/м3 – П:3мг/м3; 30-50мг/м3 – П:5мг/м3 |  | МВИ 6.5.2 «Электрохимический метод (газоанализаторы «Палладий -2М» и Палладий -3»)» РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы», стр.323-340 |  |
| 1 Воздух рабочей зоны |  | Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (пыль, ТССА) П:±25% | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Перечень регламентированных в воздухе рабочей зоны вредных веществ», утв.31.12.2008 постановлением МЗ РБ №240 | МУ № 4436-87 «Измерение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия», утв. 18.11.1987 МЗ СССР № 4436-87 МУ № 4945-88, утв. 22.12.1988 МЗ СССР №4945-88 |  |
|  |  | Сернистый ангидрид ДИ: от 5 мкг; 3мг/м3 |  | МУ № 1642-77 «Методические указания на определение сернистого ангидрида в воздухе. Нефелометрическое определение», утв. 13.04.1977 МЗ СССР № 1642-77, стр. 70-72 |  |
|  |  | Свинец и его соединения ДИ: от 1 мкг |  | МУ № 2013-79 «Методические указания на фотометрическое определение свинца и его соединений в воздухе», утв. 06.06.1979 МЗ СССР №2013-79, стр. 81-83 |  |
|  |  | Формальдегид ДИ: от 0,5 мкг; 0,16 мг/м3 |  | МУ № 1696-77 «Методические указания на фотометрическое определение формальдегида в воздухе», утв. 18.04.1977 МЗ СССР № 1696-77, стр. 181-182 |  |
|  |  | Фенол ДИ: от 0,2 мкг; 0,03-1,5 мг/м3; П: ±8,5% |  | МУ № 3141-84 «Методические указания по определению концентрации фенола фотометрическим методом», утв. 18.04.1977 МЗ СССР №3141-84 |  |
|  |  | Хромовый ангидрид ДИ: от 0,4 мкг; 0,002 мг/м3 |  | МУ № 1633-77 «Методические указания на фотометрическое определение хромового ангидрида и солей хромовой кислоты в воздухе», утв. 18.04.1977 МЗ СССР №1633-77, стр. 50-51 |  |
| 2 Воздух атмосферный |  | Диоксид азота Пределы: 0,02-1,40 мг/м3; П: ± 25% | ГОСТ 17.2.3.01-86, ГН-1 от 30.12.2010 от 30.12.2010г. № 186 «Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе», утв. 30.12.2010 постановлением МЗ РБ №186 ГН-2 от 30.12.2010 №186 «Нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых пунктов и мест массового отдыха населения», утв. 30.12.2010 постановлением МЗ РБ №186 | МВИ 5.2.1.3 «Методические указания по определению концентрации диоксида азота: отбор проб в барботеры» РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» стр.104-106 |  |
|  |  | Пыль (взвешенные частицы) ДИ: 0,26-50; 0,007-0,69; 0,04-4,2; 0,17-16,7 мг/м3; П: ± 25% |  | МВИ 5.2.6 «МУ по определению концентрации пыли (взвешенных частиц)», РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» стр.181-183 |  |
| 2 Воздух атмосферный |  | Углерода оксид ДИ: 0-50мг/м3; 0-3мг/м3 – П:0,75мг/м3; 3-10мг/м3 – П:1,5мг/м3; 10-20мг/м3 – П:2мг/м3; 20-30мг/м3 – П:3мг/м3; 30-50мг/м3 – П:5мг/м3 | ГОСТ 17.2.3.01-86, ГН-1 от 30.12.2010 от 30.12.2010г. № 186 ГН-2 от 30.12.2010 №186 |  | МВИ 6.5.2 «Электрохимический метод (газоанализаторы «Палладий -2М» и Палладий -3»)» РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» стр.323-340 |
| 3 Вода сточная |  | отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 |
|  |  | Водородный показатель (рН) | СП 2.1.5.12-43-2005 «Санитарные правила для систем водоотведения населённых пунктов», утв.16.12.2005, СанПиН 2.1.2.12-33-2005 Санитарные правила и нормы «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения», утв. 28.11.2005 постановлением МЗ РБ №198 Решение Могилевского городского исполнительного комитета № 9-48 от 05.04.2011 г. «Об утверждении условий сброса промышленных стоков в городскую канализационную сеть г.Могилева, установлении уровней допустимых концентраций загрязняющих веществ в производственных сточных водах» |  | Методика № 2.2.15 «МВИ рН потенциометрическим методом» «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ», утв. Минприроды РБ (часть 2), стр.219-223 |
|  |  | Нефтепродукты ДИ: 0,005-50 мг/дм3; 0,005-0,01 мг/дм3 – П:65%; 0,01-0,5 мг/дм3 – П:40 %; 0,5-50,0 мг/дм3 – П:25%. |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 «Количественный химический анализ вод. МВИ массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», утв. 01.01.1998 ООО «ЛЮМЕКС» |
|  |  | Хлорид-ионы ДИ: от 15мг/дм3; 10-50000 мг/дм3 – П:10% |  |  | Методика № 2.2.59.5 «МВИ концентрации хлорид-ионов титриметрическим методом с солями ртути» «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ», утв. Минприроды РБ (часть1), стр.172-178 |
|  |  | Фосфор ДИ: 0,005-0,8 мг/дм3 (без разбавления и экстракции) |  |  | СТБ ИСО 6878-2005 |
|  |  | Сульфаты ДИ: 0-15мг/дм3; 10-1000 мг/дм3. П: 10 %. |  |  | Методики № 2.2.47.3, № 2.2.47.5 «МВИ концентрации сульфатов турбидиметрическим методом». «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ», утв.Минприроды РБ (часть 3, 2), стр.196-202, 270-274 |
| 3 Вода сточная |  | Железо общее ДИ: 0,4-9 мг/дм3; 0,1-50 мг/дм3 –П:50 % | СП 2.1.5.12-43-2005, утв.16.12.2005, СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. 28.11.2005 постановлением МЗ РБ №198 Решение Могилевского городского исполнительного комитета № 9-48 от 05.04.2011 г. |  | Методика № 2.2.16.1 «МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ», утв. Минприроды РБ (часть 1), стр.129-135 |
|  |  | Взвешенные вещества ДИ: 5-5000 мг/дм3; 5-50 мг/дм3 – П:20 %; 50-5000 мг/дм3 – П:10 %. |  |  | Методики № 2.2.13.1 «МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом» «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ», утв. Минприроды РБ (часть 1), стр.125-129 |
|  |  | БПК-5 ДИ: 1,0-10 мг/дм3; 1,0-2,5 мг/дм3 – П:13 %; 2,5-7,0 мг/дм3 – П:7,0 %; 7,0-10 мг/дм3 – П:1,0 % |  |  | Методика № 2.2.10.4 «МВИ концентрации БПК стандартным методом» «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь» (часть 1), стр.110-124 |
|  |  | АПАВ ДИ: 0,025-2,0; 0,1-2,0 мг/дм3 0,025- 0,1 мг/дм3 – П:40%; 0,1-1,0 мг/дм3 – П:30%; 1,0-2,0 мг/дм3 –П:20% |  |  | ПНД Ф14.1:2:4.158-2000 «Количественный химический анализ вод. МВИ массовой концентрации анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) в пробах природной, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02», утв. ООО «Люмекс-маркетинг» |
|  |  | Сухой остаток |  |  | МВИ концентрации сухого остатка гравиметрическим методом. Ю.Ю. Лурье «Аналитическая химия промышленных сточных вод», Москва, «Химия», 1984 г., стр. 50-51 |
|  |  | Никель ДИ: 0,055-0,22 мг/дм3; П:±25% |  |  | Методика №2.2.35.2 «МВИ концентрации никеля фотометрическим методом с диметилглиоксимом «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ» (часть 3), стр. 192-194 |
| 3 Вода сточная |  | Ионы аммония ДИ: 0,1-1,0 мг/дм3 – П:50%; ДИ:1,0-10,0 мг/дм3 – П:25 % | СП 2.1.5.12-43-2005, утв.16.12.2005, СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. 28.11.2005 постановлением МЗ РБ №198 Решение Могилевского городского исполнительного комитета № 9-48 от 05.04.2011 г. |  | Методика № 2.2.1.1. «МВИ концентрации ионов аммония фотометрическим методом с реактивом Несслера» «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ» (часть 1), стр.179-187 |
| 4 Рабочие места, производственные помещения |  | Шум | ГОСТ 12.1.003-83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утв. постановлением МЗ РБ 16.11.2011 №115 |  | ГОСТ 12.1.050-86 |
|  |  | Освещённость ДИ:10-200000 лк; П: ±8,0 % | ТКП 45-2.04-153-2009 |  | ГОСТ 24940-96 |
|  |  | Микроклимат: температура воздуха, относительная влажность воздуха, интенсивность теплового облучения | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН 9-80-98 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», утв. 25.03.1999 постановлением МЗ РБ № 12 |  | ГОСТ 12.1.005-88 п. 2 СанПиН 9-80-98, утв. 25.03.1999 постановлением МЗ РБ № 12, п.7 |
|  |  | Интенсивность инфракрасного и видимого диапазона излучения (энергетическая освещенность) ДИ: 10-20000 Вт/м2 П: 2% | Санитарные правила и нормы № 9-29-95 «Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления в бытовых условиях», утв. 8.06.1995 МЗ РБ |  | СанПин № 9-29.9-95 Методика измерения интенсивности инфракрасного и видимого диапазона излучения |
| 5 Промышленные выбросы (газы) |  | Твёрдые частицы (пыль) | Акт инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух |  | МУ по определению концентрации пыли в технологических газах «Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах», Ленинград, «Гидрометеоиздат», 1987, стр. 138-149 |
|  |  | Скорость и расход газопылевых потоков |  |  | ГОСТ 17.2.4.06-90, МВИ.МН 1003-2007 «МВИ концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами», утв. 20.03.2008 Минприроды РБ |
|  |  | Температура ДИ: 0-200ºС П: ±2ºС Давление ДИ: 0-2,0 кПа П: 1% |  |  | ГОСТ 17.2.4.07-90 МВИ.МН 1003-2007 «МВИ концентраций и выбросов загрязняющих веществ, скорости газов, температуры, влажности, давления электронными переносными приборами», утв. 20.03.2008 Минприроды РБ |

Применяемые сокращения:

ДИ – диапазон измерения

П – погрешность

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                	Т.А. Николаева