|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 3 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20.11.2011 на бланке №0009090 на 16 листах редакция 05 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 29 августа 2025 года

лаборатории аналитического контроля качества вод и загрязнения земель

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ботаническая, 9, ком. 215, 217, 218, 219, 220, 221, 220037, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |
| 1.2 * |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,26 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения Проектная эксплуатационная документация ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 1.3 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,0038 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 1.4 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св. 0,089 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.5 * | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0082 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.6 * |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 1.7 * |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,100-5000) мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: (0,078-3900) мгN/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 1.8 * |  |  | бария ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.9 * |  |  | калия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.10 * |  |  | кальция ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.11 * |  |  | лития ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.12 * |  |  | магния ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 1.13 * |  |  | натрия ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.14 * |  |  | стронция ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.15 * |  | 100.05/ 08.079 | Концентрация: нитрат-иона ДИ: св. 0,20 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,05 мгN/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 |
| 1.16 |  |  | нитрит-иона |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | в пересчете на азот |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,06 мгN/дм3 |  |  |
| 1.17 |  |  | сульфат-иона |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |
| 1.18 |  |  | фосфат-иона |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,25 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | в пересчете на фосфор |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,08 мгP/дм3 |  |  |
| 1.19 |  |  | фторид-иона |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,10 мг/дм3 |  |  |
| 1.20 * |  |  | хлорид-иона ДИ: св. 0,50 мг/дм3 |  |  |
| 1.21 * | Сточные воды | 100.05/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 1.22 * |  | 100.05/ 08.149 | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 1.23 |  | 100.05/ | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| * |  | 08.052 | взвешенных веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.24 * |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.25 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.26 ** |  | 100.05/ 08.169 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 1.27 ** |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация кислорода растворенного ДИ: св. 0,2 до 20 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 1.28 |  | 100.05/ 08.032 | Концентрация ртути ДИ: (0,2-10) мкг/дм3 |  | МВИ.МН 1138-99 |
| * |  |  |  |  |  |
| 1.29 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 1.45 * |  | 100.05/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 1.46 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) ДИ: (0,025-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 изд. 2014 |
| 1.47 * |  | 100.05/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.48 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация сульфидов и сероводорода в пересчете на сульфид-ион ДИ: св. 0,010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 1.49 * | Сточные воды | 100.05/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения Проектная эксплуатационная документация | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.50 *** |  | 100.05/ 29.145 | Температура ДИ: (0-40) ºС |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 1.51 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.2, п. 9.2 |
| 1.52 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В |
| 1.53 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 1.54 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 1.55 * |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона (хлоридов) ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.56 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.57 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация хрома общего ДИ: св. 0,0050 мг/дм3 |  |  |
| 1.58 * |  | 100.05/ 08.149 | Концентрация кальция ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 1.59 * |  |  | Концентрация магния ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.60 * |  | 100.05/ 08.156 | Фенолы летучие (фенольный индекс) ДИ: св. 0,1 мг/дм3 ДИ: (0,002-0,1) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-47-2017/ ISO 6439:1990 Метод А Метод Б |
| 1.61 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация гидроксиэтили- дендифосфоновой кислоты цинкдинатриевой соли ДИ: (0,25-100) мг/дм3 |  | МВИ.МН 6332-2021 при применении реагентов торговой марки PuroTech |
| 1.62 * | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Концентрация оксиэтиленди-фосфоновой кислоты цинк-динатриевой соли ДИ: (0,3-7,50) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения Проектная эксплуатационная документация | АМИ.МН 0015-2021 при применении реагентов торговой марки ОПТИОН-713-1 |
| 1.63 ** |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация: реагентным способом аммоний-иона ДИ: св. 0,026 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,02 мгN/дм3 (азота аммоний-ионов) ДИ: св. 0,02 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-49-2021 |
| 1.64 ** |  |  | реагентным способом: нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,017 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | в пересчете на азот |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | (азота нитрит-ионов) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 1.65 ** |  |  | реагентным способом: нитрат-иона ДИ: св. 2,2 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,5 мгN/дм3 (азота нитрат-ионов) ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |
| 1.66 ** |  | 100.05/ 08.156 | кюветным способом: аммоний-иона ДИ: св. 0,013 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,01 мгN/дм3 (азота аммоний-ионов) ДИ: св. 0,01 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-49-2021 |
| 1.67 ** |  |  | кюветным способом: нитрит-иона ДИ: св. 0,03мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,01 мгN/дм3 (азота нитрит-ионов) ДИ: св. 0,01 мг/дм3 |  |  |
| 1.68 ** |  |  | кюветным способом: нитрат-иона ДИ: св. 2,2 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,5 мгN/дм3 (азота нитрат-ионов) ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |
| 1.69 * |  | 100.05/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 1.70 * |  | 100.05/ 08.155 | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |
| 2.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-4-2021 |
| 2.2 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,26 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 2.3 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,0038 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 2.4 * |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация: аммоний-иона ДИ: (0,100-5000) мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: (0,078-3900) мгN/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 2.5 * |  |  | бария ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.6 * |  |  | калия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.7 |  |  | кальция |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.8 * |  |  | лития ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.9 |  |  | магния |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 2.10 |  |  | натрия |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.11 * |  |  | стронция | Фактические |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 | значения |  |
| 2.12 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св.0,089 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п. 120 | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.13 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0082 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.14 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.15 * |  | 100.03/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1: 2003 |
| 2.16 * |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 2.17 * |  | 100.03/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.18 |  | 100.03/ 08.169 | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| * |  |  | показатель (рН) ДИ: (2-12) рН |  |  |
| 2.19 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация гидрокарбонат-иона ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 Метод А |
| 2.20 |  | 100.03/ | Жесткость, ºЖ |  | ГОСТ 31865-2012 |
| * |  | 08.149 |  |  |  |
| 2.21 ** |  | 100.03/ 08.169 | Концентрация кислорода растворенного | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ ISO 5814-2021 |
| 2.22 ** |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация кислорода растворенного ДИ: св. 0,2 до 20 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.23 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.24 * |  | 100.03/ 08.079 | Концентрация: нитрат-иона ДИ: св. 0,20 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,05 мгN/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 |
| 2.25 * |  |  | нитрит-иона ДИ: св. 0,20 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,06 мгN/дм3 |  |  |
| 2.26 |  |  | сульфат-иона |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |
| 2.27 * |  |  | фосфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,25 мг/дм3 в пересчете на фосфор ДИ: св. 0,08 мгP/дм3 |  |  |
| 2.28 |  |  | фторид-иона ДИ: св. 0,10 мг/дм3 |  |  |
| * |  |  |  |  |  |
| 2.29 * |  |  | хлорид-иона ДИ: св. 0,50 мг/дм3 |  |  |
| 2.45 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 2.46 * |  | 100.03/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 2.47 * |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) ДИ: св.0,025 мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 2.48 * |  | 100.03/ 08.150 | Концентрация сульфат-иона ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.49 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация сульфидов и сероводорода (в пересчете на сульфид-ион) ДИ: св. 0,010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 2.50 * |  | 100.03/ | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | 08.052 |  |  |  |
| 2.51 *** |  | 100.03/ 11.116 | Прозрачность | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ ISO 7027:1999 Раздел 5, п. 5.2 |
| 2.52 |  | 100.03/ 29.145 | Температура ДИ: (св. 0-40) ºС | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | МВИ.МН 5350-2015 |
| *** |  |  |  |  |  |
| 2.53 * |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |
| 2.54 * |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В (флуориме- трический метод) |
| 2.55 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 2.56 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 2.57 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.149 | Концентрация хлорид-иона (хлоридов) ДИ: св. 10,0 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.58 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация: хрома общего ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.59 * |  |  | хрома шестивалентного ДИ: св. 0,0010 мг/дм3 |  |  |
| 2.60 * |  | 100.03/ 08.032 | Концентрация ртути ДИ: (0,2-10) мкг/дм3 |  | МВИ.МН 1138-99 |
| 2.61 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация кальция ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 2.62 * |  | 100.03/ 08.149 | Концентрация магния ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.63 * |  | 100.03/ 08.169 | Удельная электрическая проводимость, мкСм/см | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 2.64 * |  | 100.03/ 08.156 | Фенолы летучие (фенольный индекс) ДИ: св. 0,1 мг/дм3 ДИ: (0,002-0,1) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ 17.13.05-47-2017/ ISO 6439:1990 Метод А Метод Б |
| 2.65 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты цинкдинатриевой соли ДИ: (0,25-100) мг/дм3 |  | МВИ.МН 6332-2021 (при применении реагентов торговой марки PuroTech) |
| 2.66 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация оксиэтиленди-фосфоновой кислоты цинк-динатриевой соли ДИ: (0,3-7,50) мг/дм3 |  | АМИ.МН 0015-2021 (при применении реагентов торговой марки ОПТИОН-713-1) |
| 2.67 * |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация: реагентным способом аммоний-иона ДИ: св. 0,026 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,02 мгN/дм3 (азота аммоний-ионов) ДИ: св. 0,02 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-49-2021 |
| 2.68 * |  | 100.03/ 08.156 | реагентным способом нитрит-иона ДИ: св. 0,017 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,005 мгN/дм3 (азота нитрит-ионов) ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 2.69 ** | Поверхностные воды | 100.03/ 08.156 | Концентрация: реагентным способом нитрат-иона ДИ: св. 2,2 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,5 мгN/дм3 (азота нитрат-ионов) ДИ: св. 0,5 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 (действует с 26.04.2024) | СТБ 17.13.05-49-2021 |
| 2.70 ** |  |  | кюветным способом: аммоний-иона ДИ: св. 0,013 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,01 мгN/дм3 (азота аммоний-ионов) ДИ: св. 0,01 мг/дм3 |  |  |
| 2.71 ** |  |  | кюветным способом: нитрит-иона ДИ: в. 0,03мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,01 мгN/дм3 (азота нитрит-ионов) ДИ: св. 0,01 мг/дм3 |  |  |
| 2.72 ** |  |  | кюветным способом: нитрат-иона ДИ: св. 2,2 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,5 мгN/дм3 (азота нитрат-ионов) ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |
| 2.73* |  | 100.03/ 08.035 | Концентрация: свинца ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | СТБ ISO 11885-2011 |
| 2.74* |  |  | ванадия ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 2.75* |  |  | мышьяка ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 2.76* |  |  | сурьмы ДИ: св. 0,010 мг/дм3 |  |  |
| 2.77* |  | 100.03/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 2.78 * |  | 100.03/ 08.155 | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |
| 3.1 *** | Подземные воды | 100.04/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-14-2023 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-14-2023 |
| 3.2 * |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св. 0,26 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 30.11.2023 | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 3.3 * | Подземные воды | 100.04/ 08.156 | Концентрация: аммоний-иона ДИ: св. 0,0038 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,003 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1: 1984 |
| 3.4 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация: нитрат-иона ДИ: св.0,089 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,020 мгN/дм3 (азота нитратов) ДИ: св. 0,020 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.5 * |  | 100.04/ 08.079 | Концентрация: аммоний-иона ДИ: (0,100-5000) мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: (0,078-3900) мгN/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 3.6 * |  |  | бария ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.7 * |  |  | калия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.8 * |  |  | кальция ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.9 * |  |  | лития ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.10 * |  |  | магния ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 3.11 * |  |  | натрия ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.12 * |  |  | стронция ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.13 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св. 0,0082 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 (азота нитритов) ДИ: св. 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.14 * |  | 100.04/ 08.079 | Концентрация: нитрат-иона ДИ: св. 0,20 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,05 мгN/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 |
| 3.15 * |  |  | нитрит-иона ДИ: св. 0,20 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,06 мгN/дм3 |  |  |
| 3.16 * |  |  | сульфат-иона ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |
| 3.17 * | Подземные воды | 100.04/ 08.079 | Концентрация: фосфат-иона ДИ: св. 0,25 мг/дм3 в пересчете на фосфор ДИ: св. 0,08 мгР/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 |
| 3.18 * |  |  | фторид-иона ДИ: св. 0,10 мг/дм3 |  |  |
| 3.19 * |  |  | хлорид-иона ДИ: св. 0,50 мг/дм3 |  |  |
| 3.20 * |  | 100.04/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.21 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация железа общего ДИ: св. 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.22 * |  | 100.04/ 08.149 | Жесткость, ДИ: св. 0,1 ºЖ |  | ГОСТ 31865-2012 |
| 3.38 * |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 3.39 * |  | 100.04/ 08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 изд. 2012 |
| 3.40 * |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных (анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ)) ДИ: св.0,025 мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 метод 1 |
| 3.41 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 3.42 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Г |
| 3.43 * |  | 100.04/ 08.032 | Концентрация ртути ДИ: (0,2-10) мкг/дм3 |  | МВИ.МН 1138-99 |
| 3.44 |  | 100.04/ | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| * |  | 08.150 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 3.45 * | Подземные воды | 100.04/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.46 |  | 100.04/ | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| * |  | 29.145 | ДИ: (0-40) ºС |  |  |
| 3.47 * |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.2, п. 9.2 |
| 3.48 * |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В |
| 3.49 * |  | 100.04/ 08.146 | Концентрация хлорид-иона (хлоридов) ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.50 * |  | 100.04/ 08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю ДИ: (0,50-500,00) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 3.51 * |  | 100.04/ 08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 3.52 * |  | 100.04/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 3.53 * |  | 100.04/ 08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.54 * |  | 100.04/ 08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 3.55 * |  | 100.04/ 08.155 | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |
| 4.1 *** | Питьевые воды | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 5667-14-2023 |
| 4.2 * |  | 100.09/ 08.149 | Концентрация: аммоний-иона ДИ: св. 0,26 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 азота аммонийного ДИ: св. 0,2 мг/дм3 | Фактические значения | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 4.3 * | Питьевые воды | 100.09/ 08.156 | Концентрация: аммоний-иона ДИ: св. 0,0038 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 (азота аммонийного) ДИ: св. 0,003 мг/дм3 | Фактические значения | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
| 4.4 * |  | 100.09/ 08.079 | Концентрация: аммоний-иона ДИ: (0,100-5000) мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: (0,078-3900) мгN/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 4.5 * |  |  | бария ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 |  |
| 4.6 * |  |  | калия ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 | Фактические значения |  |
| 4.7 |  |  | кальция | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 |  |
| * |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 4.8 |  |  | лития |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.9 * |  |  | магния ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 | Фактические значения |  |
| 4.10 |  |  | натрия | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 |  |
| * |  |  | ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 4.11 |  |  | стронция |  |  |
| * |  |  | ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.12 * |  | 100.09/ 08.079 | Концентрация: нитрат-иона ДИ: св. 0,20 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,05 мгN/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 изд. 2013 |
| 4.13 * |  |  | нитрит-иона ДИ: св. 0,2 мг/дм3 в пересчете на азот ДИ: св. 0,06 мгN/дм3 |  |  |
| 4.14 |  |  | сульфат-иона |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  |  |
| 4.15 * |  |  | фосфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,25 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | в пересчете на фосфор |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,08 мгР/дм3 |  |  |
| 4.16 |  |  | фторид-иона |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,10 мг/дм3 |  |  |
| 4.17 |  |  | хлорид-иона |  |  |
| * |  |  | ДИ: св. 0,50 мг/дм3 |  |  |
| 4.18 * |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.19 |  | 100.09/ | Жесткость, |  | ГОСТ 31865-2012 |
| * |  | 08.079 | ДИ: св. 0,1 ºЖ |  |  |
| 4.20 * | Питьевые воды | 100.09/ 08.155 | Концентрация (анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ)) ДИ: св. 0,025 мг/дм3 | 1ГН-3 от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31857-2012 метод 1 |
| 4.21 * |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 |
| 4.37 * |  | 100.09/ 08.156 | Концентрация фосфат-иона (в пересчете на фосфор) ДИ: (0,005-0,8) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
|  |  |  | ДИ: св.0,8 мг/дм3 (с учётом разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б, с учетом п. 6.3.1, Приложения А |
| 4.38 * |  | 100.09/ 08.052 | Минерализация воды (концентрация сухого остатка) ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 4.39 * |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.2, п. 9.2 |
| 4.40 * |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В |
| 4.41 * |  | 100.09/ 08.155 | Концентрация фенолов летучих ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 (ПНД Ф 14.1:2:4.182 -02 изд.2010 (М 01-07-2006)) кроме п. 4.1, п. 9.1 |
| 5.1 *** | Почвы (грунты) | 100.06/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2020 (33140) ТКП 17.03-02-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 | ТКП 17.03-01-2020 ТКП 17.03-02-2020 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 |
| 5.2 * |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация азота аммонийного, мг/кг | Фоновые значения ТКП 17.03-01-2020 (33140) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.120,122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | СТБ 17.13.05-24-2011/ ISO/TS/14256-1:2003 Раздел 6, пп. 6.1, 6.4 |
| 5.3 * |  | 100.06/ 08.169 | Водородный показатель (рН)водной вытяжки ДИ: (1-14) ед. рН | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 Раздел 10, п. 10.2 |
| 5.4 * |  | 100.06/ 08.052 | Массовая доля сухого вещества, % | Фактические значения | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
| 5.5 * | Почвы (грунты) | 100.06/ 08.149 | Концентрация хлоридов, мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | ГОСТ 26425-85 Раздел 1 |
| 5.6 * |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация фосфора подвижного ДИ: св. 20 мг/кг |  | ГОСТ 26207-91 Раздел 4, пп. 4.1, 4.2 |
| 5.7 * |  | 100.06/ 08.156 | Концентрация нитратов ДИ: св. 11,2 мг/кг азота нитратного ДИ: св. 2,5 мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.120, 122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | ГОСТ 26488-85 |
| 5.8 * |  | 100.06/ 08.150 | Концентрация сульфатов, мг/кг ДИ: св. 480,3 мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | СТБ 2432-2015 Раздел 9 |
| 5.9 |  | 100.06/ 08.032 | Концентрация ртути |  | МВИ.МН 1138-99 |
| * |  |  | ДИ: (0,01-1,0) мг/кг |  |  |
| 5.25 * |  | 100.06/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (5-20000) мг/кг | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.122 ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд. 2012 |
| 6.1 * | Донные отложения | 100.08/ 08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (5-20000) мг/кг | Фактические значения | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд. 2012 |
| 7.16 | Отходы | 100.08/ | Концентрация | Отходы | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
| * |  | 08.155 | нефтепродуктов |  | (М 03-03-2012) |
|  |  |  | ДИ: (5-20000) мг/кг |  | изд. 2012 |
| 7.17 |  | 100.08/ | Концентрация | Фактические значения | МВИ.МН 1138-99 |
| * |  | 08.032 | ртути, мг/кг |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории и за ее пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами лаборатории.

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

1Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (ГН-3 от 25.01.2021 № 37).

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |