|  |  |  | Приложение №1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к аттестату аккредитации |
|  |  |  | № BY/112 2.3664 |
|  |  |  | от 16 июня 2008 года |
|  |  |  | на бланке № __________ на 3 листах |
|  |  |  | редакция 01 |
| ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 26 сентября 2025 года к редакции 01 области аккредитации от 12 сентября 2021 года |  |  |  |

лаборатории аэродинамических испытаний электроналадочного цеха

республиканского дочернего унитарного предприятия

«Белоруснефть-Промсервис»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Административно-производственный корпус №1, 247541, с/с Пересвятовский, 22/2, Речицкий район, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 *** | Дымовые каналы от газовых приборов в жилых и не жилых помещениях | 100.13/ 23.000 |  | Скорость движения воздуха |  | НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения |  | АМИ.ГМ. 0178-2023 |  |
| 4.1 *** | Вентиляционные каналы в жилых и нежилых помещениях | 100.13/ 23.000 |  | Скорость движения воздуха |  | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.02-2019 СН 3.02.01-2019 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация Фактические значения |  | АМИ.ГМ. 0178-2023 |  |
| 4.2 *** |  | 100.13/ 23.000 |  | Расход воздуха |  |  |  |  |  |
| 4.3 *** |  | 100.13/ 23.000 |  | Кратность воздухообмена |  |  |  |  |  |
| 4.4 *** |  | 100.13/ 29.061 |  | Геометрические размеры |  |  |  |  |  |
| 5.1 *** | Дымовые трубы газового отопительного оборудования и котлов зданий и сооружений |  | 100.13/ 23.000 |  | Наличие тяги |  | СТБ 2039-2010 п.8.7 НПА, в т.ч. ТНПА и другая проектная документация |  | АМИ.ГМ. 0178-2023 |  |
| 6.1 ** | Когти и лазы монтерские |  | 13.96/ 29.121 |  | Испытание статической нагрузкой |  | Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены постановлением министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 №52. п.463 ТНПА и другая документация на продукцию |  | АМИ.ГМ.0013-2021 |  |
| 7.1 ** | Предохранительные пояса |  | 13.96/ 29.121 |  | Испытание статической нагрузкой |  | ГОСТ 12.4.089-86 п.6.3 Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены постановлением министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 №52. п.488 ТНПА и другая документация на продукцию |  | АМИ.ГМ 0011-2021 |  |
| 8.1 ** | Страховочные и пеньковые канаты |  | 13.96/ 29.121 |  | Испытание статической нагрузкой |  | Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены постановлением министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 №52. п.444, 526 ТНПА и другая документация на продукцию |  | АМИ.ГМ 0011-2021 |  |
| 9.1 ** | Лестницы приставные, стремянки |  | 13.96/ 29.121 |  | Испытание на прочность тетив к воздействию статической нагрузки |  | Правила по охране труда при работе на высоте. Утверждены постановлением министерства труда Республики Беларусь от 28.04.2001 №52. п.172 ТНПА и другая документация на продукцию |  | АМИ.ГМ 0012-2021 |  |
| 9.2 ** |  |  | 13.96/ 29.121 |  | Прочность ступеньки к воздействию статической нагрузки |  |  |  |  |  |
| 10.1 *** | Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш зданий |  | 25.99/ 29.061 |  | Основные размеры, их предельные отклонения |  | СТБ 11.13.22-2011 СТБ 1317-2002 СТБ 1381-2003 СН 2.02.05-2020 ТНПА и другая документация на продукцию |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.4 |  |
| 10.2 *** |  |  | 25.99/ 11.116 |  | Проверка качества сварных швов |  |  |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.5 |  |
| 10.3 *** |  |  | 25.99/ 11.116 |  | Внешний вид конструкций и их креплений, проверка качества защитных покрытий |  |  |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.6 |  |
| 10.4 *** |  |  | 25.99/ 29.121 |  | Прочность ступеньки вертикальной лестницы |  |  |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.7, 5.9 |  |
| 10.5 *** |  |  | 25.99/ 29.121 |  | Прочность ступеньки наклонной лестницы |  |  |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.8, 5.9 |  |
| 10.6 *** |  |  | 25.99/ 29.121 |  | Прочность балки крепления вертикальной и наклонной лестниц |  |  |  | СТБ 11.13.22-2011 п.п.5.10, 5.11 |  |
| 10.7 *** |  |  | 25.99/ 29.121 |  | Прочность площадки наружной лестницы |  |  |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.12 |  |
| 10.8 *** |  |  | 25.99/ 29.121 |  | Прочность ограждения лестниц |  |  |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.13 |  |
| 10.9 *** |  |  | 25.99/ 11.116 |  | Проверка требований к размещению лестниц |  |  |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.15 |  |
| 10.10 *** |  |  | 25.99/ 29.121 |  | Прочность ограждения крыши здания |  |  |  | СТБ 11.13.22-2011 п.5.14 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева