|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1821 от 04.06 2021 на бланке №_______ на 23 листах редакция 03 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 26 сентября 2025 года

лабораторного отдела государственного учреждения "Островецкий районный центр гигиены и эпидемиологии"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Парковая, 1/1, г. Островец, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Мясо и мясопродукты, консервы, в том числе и для детского питания Мясо и мясопродукты, консервы, в том числе и для детского питания | 10.11/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 4288-76 ГОСТ 9792-73 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 21237-75 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 4288-76 п.2.1 ГОСТ 9792-73 п.3 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 п.4.2.4 ГОСТ 21237-75 п.1 |
| 1.2* |  | 10.11/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) | Гигиенический норматив, утв пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» Гигиенический норматив, утв пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9958-81 п.4.2 ГОСТ 4288-76 п.2.11.5 ГОСТ 31747-2012 |
| 1.3* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9958-81 п.4.1 ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.4* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 9958-81 п.4.3 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 4288-76 п.2.11.6 |
| 1.5* |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 9958-81 п.4.5 ГОСТ 31746-2012 |
| 1.6* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 1.7* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 9958-81 п.4.4 |
| 1.8* |  |  | E. соli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 1.9* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.10* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.1*** | Птица, яйца и продукты их переработки, консервы, в том числе для детского питания | 01.47/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 7702.2.0-2016 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 п.3 ГОСТ 7702.2.0-2016 |
| 2.2* |  | 01.47/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32149-2013 п.7 ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 32149-2013 п.8 ГОСТ 31747-2012 |
| 2.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 32149-2013 п.11 ГОСТ 31746-2012 |
| 2.5* |  |  | Е.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 2.6* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 32149-2013 п.10 ГОСТ 28560-90 |
| 2.7* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 32149-2013 п.9 |
| 2.8* |  |  | Listeria monocytoge nes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 3.1*** | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 32901-2014 | ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 26809.1-2014 пп.3.3.,3.6 ГОСТ 26809.2-2014 п. 5.1.5 ГОСТ 32901-2014 п.5 |
| 3.2* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» , ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 3.3* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 3.4* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 3.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 3.6* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 3.7* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 |
| 3.8* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 |
| 3.9* |  |  | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 4.1*** | Рыба и рыбная продукция, консервы, пресервы рыбные, в том числе для детского питания | 03.00/42.000 10.20/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 4.2* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» , ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.4* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 4.5* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 4.6* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.7* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.8* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 4.9* |  |  | Listeria Monocytoge nes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 5.1*** | Мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия | 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 5.2* |  | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | БГКП (колиформы) | ГН, утв. Пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31747-2012 |
| 5.3* |  |  | КМАФАНМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.4* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 5.5* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 5.6* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26972-86 п.4.3 |
| 5.7* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26972-86 п.4.3 |
| 5.8* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 6.1*** | Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания | 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 6.2* |  | 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 10.86/01.086 | КМАФАНМ | Гигиенический норматив, утв пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» , ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26968-86 п.4.1 |
| 6.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.4* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 6.5* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26968-86 п.4.2 |
| 6.6* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26968-86 п.4.2 |
| 6.7* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 7.1*** | Плодоовощная продукция, в том числе в том числе для детского питания Плодоовощная продукция, в том числе в том числе для детского питания | 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 7.2* |  | 01.13/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.86/01.086 | КМАФАНМ | Гигиенический норматив, утв пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» , ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.4* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 7.5* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.6* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.7* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 7.8* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 7.9* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 8.1*** | Другие продукты | 10.89/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 8.2* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | ГН, утв. пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 8.4* |  |  | E. сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 8.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 30347-2016 ГОСТ 31746-2012 |
| 8.6* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 8.7* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.8* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.9* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 9.1*** | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 9792-73 п.3 |
| 9.2* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | Гигиенический норматив, утв пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» , ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 9.4* |  |  | E. сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 9.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 9.6* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 9.7* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.8* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.9* |  |  | Патогенные, в том числе сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 9.10* |  |  | Listeria monocytoge nes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 10.1*** | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | отбор проб | СТБ ISO19458-2011 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ISO 19458-2011 п.4.4.1 ГОСТ 31862-2012 п.5.3 ГОСТ 31942-2012, п.5,п.6 ГОСТ 31861-2012 |
| 10.2* |  | 100.09/01.086 | общее микробное число | ГН, утв. Пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности питьевой воды» | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 ГОСТ 34786-2021 п.7.1 |
| 10.3* |  |  | общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 ГОСТ 34786-2021п.9.1 |
| 10.4* |  |  | термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2 ГОСТ 34786-2021 п.9.3 |
| 11.1*** | Смывы с поверхностей предприятий общественного питания (в т.ч. пищеблоков школ, ДДУ, подростковых учреждений), производства продуктов питания, торговли пищевыми продуктами | 100.11/42.000 | отбор проб | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 №078-0210 | Инструкция по применению, утв. Минздравом от 19.03.2010 № 078-0210 глава 3 п.п.3-7 |
| 11.2* |  | 100.11/01.086 | БГКП |  | Инструкция по применению, утв. МЗ РБот 19.03.2010 № 078-0210 глава 4 п.2 |
| 11.3* |  |  | S. aureus |  | Инструкция по применению, № 078-0210 глава 4 п.4 |
| 12.1* | Питательные среды | 100.16/01.086 | Производитель-ность (количествен ный тест), селективность, специфичность | ГОСТ ISO 11333-2016 | ГОСТ ISO 11333-2016 |
| 13.1*** | Мясо и мясопродукты, консервы, в том числе для детского питания | 10.11/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 ГОСТ 32164-2013 |
| 13.2* |  | 10.11/04.125 10.13/04.125 10.86/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН, утв. Пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37(в редакции Пост. Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», таблица 37 | МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 4779-2013 ГОСТ 32161-2013 |
| 13.3* |  | 10.11/04.125 10.13/04.125 10.86/04.125 | удельная активность стронция-90 |  | МВИ. МН 1181-2011 ГОСТ 32163-2013 |
| 14.1*** | Птица, яйца и продукты их переработки, консервы, в том числе для детского питания | 01.47/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 ГОСТ 32164-2013 |
| 14.2* |  | 01.47/04.125 10.12/04.12510.13/04.12510.86/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 4779-2013 |
| 14.3* |  | 01.47/04.125 10.12/04.12510.13/04.125 10.86/04.125 | удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 15.1*** | Молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 |
| 15.2* |  | 01.41/04.125 10.51/04.126 10.52/04.125 10.86/04.125 | удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН, утв. Пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37(в редакции Пост. Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», таблица 37 | МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 4779-2013 ГОСТ 32161-2013 |
| 15.3* |  | 01.41/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.86/04.125 | удельная (объемная) активность стронция-90 |  | МВИ. МН 1181-2011 ГОСТ 32163-2013 |
| 16.1*** | Рыба и рыбная продукция, консервы, пресервы рыбные, в том числе для детского питания | 03.00/42.000 10.20/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 |
| 16.2* |  | 03.00/04.125 10.20/04.125 10.86/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию ГН, утв. Пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37(в редакции Пост. Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», таблица 37 | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 4779-2013 |
| 16.3* |  | 03.00/04.125 10.20/04.125 10.86/04.125 | удельная активность стронция-90 |  | МВИ. МН 1181-2011 ГОСТ 32163-2013 |
| 17.1*** | Зерно, масличные культуры, зернобобовые, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.26/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.73/42.000 | отбор проб | СТБ 1056-2016 СТБ 1053-2015 СТБ 1052-2011 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1056-2016 СТБ 1053-2015 СТБ 1052-2011 ГОСТ 32164-2013 |
| 17.2* |  | 01.11/04.125 01.12/04.125 01.26/04.125 10.61/04.125 10.71/04.125 10.73/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), Республиканские допустимые уровни содержания цезия137 и стронция-90 в сельско-хозяйственном сырье и кормах утв. 03.08.1999 ГН, утв. Пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37(в редакции Пост. Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», таблица 37 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ. МН 4779-2013 |
| 17.3* |  | 01.11/04.125 01.12/04.125 01.26/04.125 10.61/04.125 10.71/04.125 10.73/04.125 | удельная активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 18.1*** | Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания | 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 |
| 18.2* |  | 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.86/42.000 | удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН, утв. Пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37(в редакции Пост. Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», таблица 37 | МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 4779-2013 ГОСТ 32161-2013 |
| 18.3* |  | 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.86/42.000 | удельная активность стронция-90 | ТНПА и другая документация на продукцию ГН, утв. Пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37(в редакции Пост. Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», т.37 | МВИ. МН 1181-2011 ГОСТ 32163-2013 |
| 19.1*** | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодово-ягодное, пищевые льды и др., в том числе для детского питания | 01.13/42.000 01.21-01.25/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 ГОСТ 32164-2013 |
| 19.2* |  | 01.13/04.125 01.21-01.25/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 10.86/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Республиканские допустимые уровни содержания цезия137 и стронция-90 в сельско-хозяйственном сырье и кормах утв. 03.08.1999 ГН, утв. Пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37(в редакции Пост. Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», таблица 37 | МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 4779-2013 ГОСТ 32161-2013 |
| 19.3* |  | 01.13/04.125 01.25/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.39/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 10.86/04.125 | удельная активность стронция-90 |  | МВИ. МН 1181-2011 ГОСТ 32163-2013 |
| 20.1 *** | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания | 01.26/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.86/42.000 | отбор проб | СТБ 1053-2015 СТБ 1056-2016 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1053-2015 СТБ 1056-2016 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 |
| 20.2* |  | 01.26/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.86/04.125 01.26/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.86/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяй-ственном сырье и кормах, утв. 03.08.1999 ГН, утв. Пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37(в редакции Пост. Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», таблица 37 | МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 4779-2013 ГОСТ 32161-2013 |
| 20.3* |  |  | удельная активность стронция-90 |  | МВИ. МН 1181-2011 ГОСТ 32163-2013 |
| 21.1*** | Другие продукты | 10.89/42.000 | отбор проб | СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 ТКП 251-2010 | СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 ТКП 251-2010 |
| 21.2* |  | 10.89/04.125 | удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | ГОСТ 32161-2013 МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 4779-2013 |
| 21.3* |  |  | удельная (объемная) активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 22.1 *** | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/42.000 | отбор проб | СТБ 1053-2015 СТБ 1052-2011 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1053-2015 СТБ 1052-2011 ГОСТ 32164-2013 |
| 22.2* |  | 10.85/04.125 | удельная (объемная) активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1181-2011 МВИ. МН 4779-2013 |
| 22.3* |  | 10.85/04.125 | удельная (объемная) активность стронция-90 |  | ГОСТ 32163-2013 МВИ. МН 1181-2011 |
| 23.1*** | Строительные материалы и изделия на древесной, минеральной и полимерной основах Строительные материалы и изделия на древесной, минеральной и полимерной основах | 16.23/42.000 22.23/42.000 23.31/42.000 23.32/42.000 23.51/42.000 23.61/42.000 23.62/42.000 23.64/42.000 | отбор проб | ГОСТ 9620-94 ГОСТ 30108-94 ТКП 45-2.04-133-2009 МВИ. ГМ. 1906- 2020 | ГОСТ 9620-94 ГОСТ 30108-94 ТКП 45-2.04-133-2009 МВИ. ГМ. 1906- 2020 |
| 23.2* |  | 16.23/04.125 22.23/04.125 23.31/04.125 23.32/04.125 23.51/04.125 23.61/04.125 23.62/04.12523.64/04.125 | удельная эффективная активность естественных радионукли дов | Контрольные уровни содержания естественных радионуклидов в отдельных видах продукции Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, утв. зам. Министра архитектуры и строительства Республики Беларусь 19.12.2000 СанНиП «Требования к радиационной безо-пасности», ГН «Критерии оценки радиационного воз-действия», утв. пост. МЗРБ от 28.12.2012 № 213 ГН, утв. Пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции Пост. Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» , таблицы 38,39 | ГОСТ 30108-94 МВИ. МН 4498-2013 МВИ. МН 4779-2013 |
| 23.3* |  |  | удельная активность цезия-137 |  | МВИ МН 1181-2011 МВИ. МН 4779-2013 |
| 23.4** | Строительные материалы и изделия на древесной, минеральной и полимерной основах | 16.23/04.056 22.23/04.056 23.31/04. 056 23.32/04.056 23.51/04.056 23.61/04.056 23.62/04.05623.64/04.056 | мощность экспозиционной (эквивалентной) дозы гамма излучения | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. председателем коми-тета по проблемам последствий катастрофы на ЧАЭС при Совете Министров Республики Беларусь 02.08.2004 (далее КУРЗ-2004) СанНиП «Требования к радиационной безо-пасности», ГН «Критерии оценки радиационного воз-действия»,утв. пост. МЗРБ от 28.12.2012 № 213 | МВИ. ГМ. 1906-2020 |
| 24.1*** | Продукция из древесины прочая | 16.29/42.000 | отбор проб | ТКП 251-2010 МВИ. ГМ. 1906-2020 | ТКП 251-2010 МВИ. ГМ. 1906-2020 |
| 24.2* |  | 16.29/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) КУРЗ-2004 СанНиП «Требования к радиационной безо-пасности», ГН «Критерии оценки радиационного воз-действия»,утв. пост. МЗРБ от 28.12.2012 № 213 ГН, утв. Пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции Пост. Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия» , таблица 38 | МВИ. МН 1181-2011 МВИ. МН 4779-2013 |
| 24.3* |  | 16.29/04.056 | мощность экспозицион ной (эквивалент ной) дозы гамма излучения |  | МВИ. ГМ. 1906-2020 |
| 25.1*** | Мебельная продукция, в том числе материалы для ее изготовления | 31.00/42.000 31.01/42.000 31.02/42.000 31.09/42.000 | отбор проб | МВИ. ГМ. 1906-2020 ТКП 251-2010 | МВИ. ГМ. 1906-2020 ТКП 251-2010 |
| 25.2* |  | 31.00/04.125 31.01/04.125 31.02/04.125 31.09/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 1181-2011 |
| 25.3* |  | 31.00/04.056 31.01/04.056 31.02/04.056 31.09/04.056 | мощность экспозицион ной (эквивалент ной) дозы гамма излучения | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) КУРЗ-2004 СанНиП «Требования к радиационной безо-пасности», ГН «Критерии оценки радиационного воз-действия»,утв. пост. МЗРБ от 28.12.2012 № 213 | МВИ. ГМ. 1906-2020 |
| 26.1*** | Лекарственные средства, в том числе лекарственное растительное сырье | 21.10/42.000 | отбор проб | МВИ.ГМ. 1906-2020 ТКП 251-2010 | МВИ.ГМ. 1906-2020 ТКП 251-2010 |
| 26.2* |  | 21.10/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) ГН, утв. Пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции Пост. Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», таблица 38 | МВИ.МН 1181-2011 МВИ. МН 4779-2013 |
| 27.1*** | Отходы, в том числе зольные | 100.08/42.000 | отбор проб | МОПр.МН 01-98 Методика отбора проб сточных вод и их осадков, твердых бытовых отходов, зольных отходов и уличного смета для определения содержания в них радионуклидов. утв. директором ИФОХ НАН РБ В.С. Солдатовым 1997 г. | МОПр.МН 01-98 Методика отбора проб сточных вод и их осадков, твердых бытовых отходов, зольных отходов и уличного смета для определения содержания в них радионуклидов. утв. директором ИФОХ НАН РБ В.С. Солдатовым 1997 г. |
| 27.2* |  | 100.08/04.125 | удельная активность цезия-137 | СанНиП «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при обращении с радиоактивными отходами», утв. пост. Минздрава Республики Беларусь от 31.12.2015 №142 ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ. МН 1181-2011 |
| 28.1*** | Металлолом | 38.32/04.056 | мощность экспозицион ной (эквивалент ной) дозы гамма излучения | «Обращение с отходами дезактивации, образующимися в результате работ по преодолению последствий катастрофы на ЧАЭС», утв. пост. Главного госсанврача РБ от 23.11.2004 №121. КУРЗ-2004 СанНиП, утв. пост. МЗ РБ от 11.03.2016 № 42 «Требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома» | МВИ. МН 4194-2011 |
| 28.2*** |  | 38.32/04.056 | плотность потока альфа- и бета-частиц |  | МВИ. МН 4194-2011 |
| 29.1*** | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | отбор проб | ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31862-2012 |
| 29.2* |  | 100.09/04.125 | объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН, утв. Пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции Пост. Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», таблица 8 | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4779-2013 |
| 29.3* |  | 100.09/04.125 | объемная активность стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 29.4* |  | 100.09/04.125 | объемная суммарная альфа-активность | СанНиП «Требования к радиационной безо-пасности» и ГН «Критерии оценки радиационного воз-действия»,утв. пост. МЗ РБ от 28.12.2012 №213 ГН, утв. Пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции Пост. Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», п.46 | МВИ.МН 6098-2018 СТБ ISO 9696-2020 |
| 29.5* |  | 100.09/04.125 | объемная суммарная бета- активность |  | МВИ.МН 6098-2018 СТБ ISO 9697-2016 |
| 30.1*** | Вода питьевая нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 30.2* |  | 100.09/04.125 | объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) п.2.1 ГН, утв. Пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции Пост. Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», таблица 8 | МВИ.МН 1181-2011 МВИ.МН 4779-2013 |
| 30.3* |  | 100.09/04.125 | объемная активность стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) п.2.2 ГН, утв. Пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции Пост. Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», таблица 8 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 30.4* |  | 100.09/04.125 | объемная суммарная альфа-активность | СанНиП «Требования к радиационной безо-пасности» и ГН «Критерии оценки радиационного воз-действия»,утв. пост. МЗ РБ от 28.12.2012 №213 ГН, утв. Пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции Пост. Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», п.46 | МВИ.МН 6098-2018 СТБ ISO 9696-2020 |
| 30.5* |  | 100.09/04.125 | объемная суммарная бета-активность |  | МВИ.МН 6098-2018 СТБ ISO 9697-2016 |
| 31.1*** | Почва | 100.06/42.000 | отбор проб | ГОСТ 28168-89 СТБ 10381-4-2006 | ГОСТ 28168-89 СТБ 10381-4-2006 |
| 31.2* |  | 100.06/04.125 | удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) СанНиП «Требования к радиационной безо-пасности» и ГН «Критерии оценки радиационного воз-действия»,утв. пост. МЗ РБ от 28.12.2012 №213 | МВИ.МН 4779-2013 МВИ.МН 1181-2011 |
| 31.3* |  | 100.06/04.125 | удельная активность природных радионуклидов калий-40, радия -226,тория-232 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) СанНиП «Требования к радиационной безо-пасности» и ГН «Критерии оценки радиационного воз-действия»,утв. пост. МЗ РБ от 28.12.2012 №213 | МВИ.МН 4779-2013 МВИ.МН 4498-2013 |
| 32.1** 32.1** | Рабочие места Рабочие места | 100.12/04.056 100.12/04.056 | мощность экспозицион ной (эквивалент ной) дозы гамма излучения мощность экспозицион ной (эквивалент ной) дозы гамма излучения | ТКП 45-2.03-134-2009 КУРЗ-2004 СанПиН «Гигиени-ческие требования к проектированию и эксплуатации атомных электростанций», утв. пост. МЗ РБ от 31.03.2010 №39 СанПиН «Обеспе-чение радиационной безопасности при радионуклидной де-фектоскопии», 2.6.1.8-9-2004 СанПиН «Гигие-нические требования к устройству и эксплуатации радио-изотопных приборов» 2.6.1.8-15-2003 СанПиН «Гигие-нические требования по обеспечению радиационной безо-пасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных мате-риалов (веществ)» 2.6.1.13-60-2005 СанНиП «Требования к радиационной безо-пасности» и ГН «Критерии оценки радиационного воз-действия», утв. пост. МЗ РБ от 28.12.2012 № 213 СанНиП «Требования к обеспечению радиационной безо-пасности персонала и населения при осуществлении дея-тельности по использованию атом-ной энергии и источников ионизи-рующего излучения», утв. пост. МЗ РБ от 31.12.2013 № 137 ГН, утв. Пост. Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 (в редакции Пост. Совета Министров РБ 29.11.2022 № 829) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», таблицы 40-46 | МВИ. ГМ. 1906-2020 МВИ. ГМ. 1906-2020 |
| 32.2 ** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклима та: температура воздуха; относительная влажность воздуха | Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.06.2013 №47, п.п.9,15-19 МВИ.ГН 1860-2020 |
| 32.3 ** | Рабочие места | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; эквивалент ные по энергии уровни звука, дБА; максимальные уровни звука в дБА(I) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГОСТ 12.1.003–83 | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ 20444-2014 |
| 32.4 ** 32.4 ** | Рабочие места Рабочие места | 100.12/35.059 100.12/35.059 | Общая вибрация: логарифмические уровни средних квадратических значений виброускоре ния, измеряемые в октавных полосах частот, дБ; логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускоре ний, дБ Локальная вибрация: логарифмические уровни средних квадратических значений виброускоре ния, измеряемые в октавных полосах частот, дБ; логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускоре ний, дБ; эквивалент ные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускоре ний, дБ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.06.2013 №47, п.п.20,23,24,25 ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Санитарные нормы и правила, утв. постановлением Минздрава РБ от 14.06.2013 №47, п.п.20,23,24,25 |
| 32.5 ** | Рабочие места | 100.12/35.063 | Освещён ность, лк | Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СН 2.04.03-2020 Строительные нормы Республики Беларусь «Естественное и искусственное освещение» | ГОСТ 24940-2016 |
| 32.6 ** | Рабочие места | 100.12/35.069 100.12/35.068 | Напряжен ность электрического поля Плотность магнитного потока | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ 1754-2018 |
| 33.1 *** | Жилые, общественные здания, территория жилой застройки, населенные пункты вне территории жилой застройки, гражданские и промышленные объекты | 100.11/04.056 | мощность экспозицион ной (эквивалент ной) дозы гамма излучения | СанНиП «Требования к радиационной безо-пасности» и ГН «Критерии оценки радиационного воз-действия»утв. пост. МЗ РБ от 28.12.2012 №213 СанНиП «Требования к обеспечению радиационной безо-пасности персонала и населения при осущес твлении дея-тельности по использованию атом-ной энергии и источников ионизи-рующего излучения», утв. пост. МЗ РБ от 31.12.2013 № 137 КУРЗ-2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 33.2 *** | Жилые, общественные здания, территория жилой застройки, населенные пункты вне территории жилой застройки, гражданские и промышленные объекты | 100.11/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I) | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ГОСТ 12.1.003–83 ГОСТ 12.1.036-81 | ГОСТ 23337-2014 ГОСТ 20444-2014 |
| 33.3 *** | Жилые, общественные здания, территория жилой застройки, населенные пункты вне территории жилой застройки, гражданские и промышленные объекты | 100.11/35.067 | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускоре ния, измеряемые в октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускоре ний, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускоренийдБ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 33.4 *** | Жилые, общественные здания, территория жилой застройки, населенные пункты вне территории жилой застройки, гражданские и промышленные объекты | 100.11/35.063 | Освещённость | Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СН 2.04.03-2020 ГОСТ 33176-2014СанНиП, утв. постанвлением Минздрава РБ от 27.12.2012 №206 | ГОСТ 24940-2016 ГОСТ 33176-2014 |
| 33.5 33.5 *** | Жилые, общественные здания, территория жилой застройки, населенные пункты вне территории жилой застройки, гражданские и промышленные объекты Жилые, общественные здания, территория жилой застройки, населенные пункты вне территории жилой застройки, гражданские и промышленные объекты | 100.11/35.065 100.11/35.060 100.11/35.065 100.11/35.060 | Параметры микроклимата: температура воздуха; относительная влажность воздуха Параметры микроклимата: температура воздуха; относительная влажность воздуха | ГОСТ 30494-2011 АМИ.ГМ 0001-2021 СанНПиГН, утв. пост. Минздрава РБ от 20.08.2015 №95 СанНиП, утв. пост. Минздрава РБ от 06.05.2013 №38 СанНиП, утв. пост. Минздрава РБ от 27.12.2012 №206 СанНиП, утв. пост. Минздрава РБ от 25.01.2013 №8 Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утвержденные пост. Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 №525 СанНиПиГН, утв. пост. Минздрава РБ от 22.09.2009 №105 (с изм. от 01.07.2010 №76) ГН, утвержденный пост. Минздрава РБ от 05.07.2017 №73 | ГОСТ 30494-2011 АМИ.ГМ 0001-2021 ГОСТ 30494-2011 АМИ.ГМ 0001-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева