|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.5416 |  |
|  | от 05.08.2022 |  |
|  | на бланке № ________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 октября 2025 года испытательной лаборатории филиала ОАО «БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ» в г. Дзержинске Открытого акционерного общества "БЕЛТРУБОПРОВОДСТРОЙ"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. 2-ой переулок Монтажников, 3, 220019, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Силовые кабельные линии на напряжение до 1000В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (п.Б.30.1) ТКП 339-2022 (п.4.4.29.2) | АМИ.ГР 0036-2021 |
| 2.1*** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 (п.Б.27.1) ТКП 339-2022 (п.4.4.26.1) | АМИ.ГР 0036-2021 |
| 3.1*** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 (п.Б.29.2) ТКП 339-2022 (п.4.4.28.2) | АМИ.ГР 0035-2021 |
| 4.1*** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.65 СН 4.04.01-2019 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 (п.5.3, п.5.4.) ГОСТ 30339-95, п. 4.2.9 | АМИ.ГР 0007-2021 |
| 4.2*** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п.В.4.65 СН 4.04.01-2019 СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 | АМИ. ГР 0007-2021 |
| 4.3*** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 В.4.5 СН 4.04.01-2019 | АМИ. ГР 0007-2021 |
| 4.4*** |  | 27.90/22.000 | Измерение сопротивления изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 (п.Б.27.1, В.4.65) ТКП 339-2022 (п.4.4.26.1) СН 4.04.01-2019 | АМИ.ГР 0036-2021 |
| 5.1*** | Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные | 24.20/32.166 | Определение суммарного потенциала сооружения | СТ Б ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2016 | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Ц |
| 5.2*** |  | 24.20/32.166 | Определение опасного влияния блуждающего постоянного тока | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2016 | ГОСТ 9.602-2016 и. 5.11 приложение Д |
| 5.3*** |  | 24.20/32.166 | Определение переходного сопротивления покрытий, законченных строительством и действующих участков трубопроводов | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2016 | СТБ ГОСТ Р 51164- 2001 (приложение Д), "Инструкция по ко 1 п ролю СОСТОЯ НИЯ изоляции законченных строительством участков трубопроводов катодной поляризацией", ВНИИСТ, 1995 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева