|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.3438 |
|  | от 19.10.2009 |
|  | на бланке № ____ на 3 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 октября 2025 года |  |
| --- | --- |

электротехнической лаборатории службы электрохозяйства филиала «Бобруйские тепловые сети» РУП «Могилёвэнерго» Могилевского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Могилёвэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Чехова, 52, 213800, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактных соединений | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п.п. 4.3, 4.4.28.2 СТП 33243.20.366-16 гл.31.2 | АМИ.ГР 0060-2022 |
| 1.2** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п.п. 4.3, 4.4.28.6 СТП 33243.20.366-16 гл. 31.4 | АМИ.ГР 0060-2022 |
| 2.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, таблица Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, таблица 4.4.46 СТП 33243.20.366-16 гл.29.1 | АМИ.ГР 0059-2022 |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3438 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.МН 1375-2012 |
| 4.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.МН 1375-2012 |
| 5.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.МН 1375-2012 |
| 5.2* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | МВИ.МН 1375-2012 |
| 5.3* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание наибольшим значением рабочего напряжения переменного тока с проверкой тока протекающего через указатель | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.МН 1375-2012 |
| 6.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока рабочей части | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.МН 1375-2012 |
| 6.2* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока электроизолирующей части | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.МН 1375-2012 |
| 6.3* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.МН 1375-2012 |
| 7.1* | Штанги электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.МН 1375-2012 |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3438 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. Фактические значения | МВИ.МН 1375-2012 |
| 9.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.7.2, таблица Б.7.2 СТП 33243.20.366-16 гл.8.2 | АМИ.ГР 0059-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
  ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
  *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева