|  |  | Приложение №1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | к аттестату аккредитации |
|  |  | № BY/112 2.5264 |
|  |  | от 29.01.2021 |
|  |  | на бланке № __________ на 6 листах |
|  |  | редакция 03 |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года |  |  |

измерительной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «Телекомсвязьстрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| ул. Инженерная, 27, 220075, г. Минск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 *** | Линии электросвязи абонентского доступа | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ЛАМИ 0012-2023 |
| 1.2 *** |  | 27.32/ 22.000 | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ЛАМИ 0012-2023 |
| 1.3 *** |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ЛАМИ 0012-2023 |
| 1.4 *** |  | 27.32/ 22.000 | Рабочая емкость цепей абонентских линий | ТКП 206-2009 А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ЛАМИ 0012-2023 |
| 2.1 *** | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание строительной длины Коэффициент затухания | СТБ 1201-2012 прил. А табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010 Б.2, Б.8 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ЛАМИ 0023-2025 |
| 2.2 *** |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание на участке. Затухание ЭКУ. Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON | ТКП 212-2010 А.1.3 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ЛАМИ 0023-2025 |
| 2.3 *** |  | 27.31/ 33.110 | Потери (затухание) в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010 А.1.4 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ЛАМИ 0023-2025 |
| 2.4 *** |  | 27.31/ 33.110 | Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК | ТКП 212-2010 А.1.5 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ЛАМИ 0023-2025 |
| 2.5 *** |  | 27.31/ 33.110 | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010 А.1.2 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ЛАМИ 0023-2025 |
| 2.6 *** |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина (0-20 км) | ТКП 212-2010 Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ЛАМИ 0023-2025 |
| 2.7 *** |  | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции между бронепокровом кабеля и землей | ТКП 212-2010 Приложение А.2.1 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту | ЛАМИ 0012-2023 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ # 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6, п. 4.3.8.2 техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ # 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 3.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ # 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 4.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п. Б.27.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5 техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 5.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 6.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ # 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п. Б.27.7, п. В. 4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1 техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0062-2022 АМИ.ГР 0014-2021 |
| 6.2 *** |  | 27.90/ # 22.000 | Проверка работоспособности УЗО | СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 6.3 *** |  | 27.90/ # 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В. 4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 ГОСТ Р 51327.1-2020 п. 5.3.3 Прил. D п. D.1 техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 6.4 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ # 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В. 4.65 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.8 техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 6.5 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п. В. 4.65 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 7.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.15.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.14.1 техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 7.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.15.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.14.2 а) техническая и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |
| 8.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.16.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.15.1 техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 8.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.16.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.15.2 техническая и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |
| 9.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции подвесных и опорных изоляторов | ТКП 181-2023 п. Б.18.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.17.1 техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 9.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.18.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.17.2 техническая и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |
| 10.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения 10 кВ | 27.12/ 29.113 | Измерение сопротивления разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 п. Б.22.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.21.1 техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 11.1 *** | Ввод и проходные изоляторы | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.24.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.1 техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 11.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.24.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.3 техническая и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |
| 12.1 *** | Силовые кабельные линии 10 кВ | 27.32 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 12.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2023 п. Б.30.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.3 техническая и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |
| 13.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.11.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.9.1 техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 13.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.11.3.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.9.4.а техническая и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |
| 13.3 *** |  | 27.12/ 22.000 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п. Б.11.3.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.9.4.б техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 14.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Испытание изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п. Б.12.2.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.13.1 техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 14.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.12.2.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.13.2.1 техническая и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |
| 15.1 *** | Элегазовые выключатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п. Б.13.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.11.1 техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 15.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.13.2.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.11.2 техническая и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |
| 16.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п. Б.14.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.12.1 техническая и эксплуатационная документация | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 16.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.14.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.12.2.а техническая и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева