|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0387 от 09.06.1997 на бланке №________ на 10 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года

инженерного центра

филиала «Инженерно-технический центр Открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь»

Открытого акционерного общества «Газпром трансгаз Беларусь»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Промышленно-санитарная лаборатория: Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА(I) | ГОСТ 12.1.003-83 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, пп. 15, 20-22 |
| 1.2 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных полосах частот, дБ -логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, пп. 15, 20, 23, 24 |
| 1.3 *** |  | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения, дБ | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, пп. 15, 20, 23, 25 |
| 1.4 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 100.12/ 35.070 100.12/ 35.068 100.12/ 35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - скорость движения воздуха, м/с; -интенсивность теплового облучения, Вт/м2; - тепловая нагрузка среды (ТНС-индекс), °С | ГОСТ 12.1.005-88, Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава 14.06.2013 № 47 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ.1860-2020 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, пп. 9, 15-19 |
| 1.5 *** |  | 100.12/ 35.063 | Освещённость, лк | СН 2.04.03-2020, Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 1.6 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.068 | Ультрафиолетовое облучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового облучения, Вт/м2 | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.12.2012 № 198 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 14.12.2012 № 198 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | АМИ.ГМ 0368-2025 |
| 1.7 *** |  | 100.12/ 35.067 | Воздушный ультразвук: - уровень звукового давления, дБ, в третьоктавных полосах со среднегеометрическими частотами 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40 кГц | ГОСТ 12.1.001-89 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия ультразвука на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.1.001-89 ГОСТ 12.4.077-79 |
| 1.8 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Инфразвук: - уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами (2-16) Гц, дБ - общий уровень звукового давления, дБЛин - эквивалентные по энергии уровни звукового давления в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами, дБ - эквивалентный общий уровень звукового давления, дБЛин | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия инфразвука на человека», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.ГМ.1694-2018 |
| 1.9 *** |  | 100.12/ 35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц (2-400) кГц; - плотность магнитного потока магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5 Гц-2 кГц (2-400) кГц Электромагнитные поля промышленной частоты 50 Гц: - напряженность электрического поля, В/м | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | АМИ.ГМ. 0301-2024 |
| 1.10 *** |  | 100.12/ 35.069 | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: - напряженность электростатического поля, кВ/м |  | АМИ.ГМ. 0301-2024 |
| 3.1 *** | Дымоходы и газоходы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини котельных, котельных, газораспределительных станций | 100.13/ 23.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 | СТБ 2039-2010 п.8.7 |
| 3.2 *** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые и вентиляционные каналы) | 100.13/ 23.000 | Характеристики воздушных потоков: - скорость движения воздуха (скорость воздушного потока); - наличие тяги | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 (за исключением п. 10.2.3) |
| 4.1 *** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха жилых, общественных, административных и производственных зданий с искусственным побуждением | 100.13/ 23.000 | Скорость потока, давление, температура, влажность, расход воздуха | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 | ГОСТ 12.3.018-79 |
| Лаборатория охраны окружающей среды: Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 5.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.169 | Концентрация азота оксида ДИ (1,34 - 4000) мг/м3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ЭкоНиП 17.08.06-001-2022 Разрешения на выбросы загрязняющих веществ, выдаваемые территориальными органами Минприроды Проектная и эксплуатационная документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.2 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация азота диоксида ДИ (2,05 - 1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.3 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация углерода оксида ДИ (1,25 - 50000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.4 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация серы диоксида ДИ (2,86 - 15000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.5 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация кислорода ДИ (0,1 - 21,0) об. % |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.6 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.7 *** |  | 100.01/ 08.169 100.01/ 08.074 | Концентрация метана ДИ (63,0 - 7140) мг/м3 |  | МВИ.МН 4759-2020 |
| Электротехническая лаборатория: Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 6.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансфор-маторы, реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.8.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 | АМИ.ВТ 0005-2023 |
| 6.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.8.5 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | МВИ.БР 10-2010 |
| 6.3 *** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п.Б.8.6 ТКП 339-2022 п.4.4.6.4 | ГОСТ 3484.1-88 п.4 |
| 7.1 *** | Измерительные трансформаторы тока и напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.9.1, п.Б.10.1.1 ТКП 339-2022 п.4.4.7.1, п.4.4.8 | АМИ.ВТ 0005-2023 |
| 7.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.9.3, п.Б.10.1.2 ТКП 339-2022 п.4.4.7.3, п.4.4.8 | МВИ.БР 10-2010 |
| 8.1 *** | Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.6.2, п.Б.7.2 ТКП 339-2022 п.4.4.5.2, п.4.4.4.2 | АМИ.ВТ 0005-2023 |
| 8.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.6.3, п.Б.7.4 ТКП 339-2022 п.4.4.4.3; п.4.4.5.3 | МВИ.БР 10-2010 |
| 9.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели, вакуумные выключатели, элегазовые выключатели, выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.11.1, п.Б.12.1, п.Б.13.1, п.Б.14.1 ТКП 339-2022 п.4.4.9.1, п.4.4.11.1, п.4.4.12.1, п.4.4.13.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 9.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.11.3, п.Б.12.2, п.Б.13.2, п.Б.14.2 ТКП 339-2022 п.4.4.9.4, п.4.4.11.2, п.4.4.12.2, п.4.4.13.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 10.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели, комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токо-проводы, сборные соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.15.1, п.Б.16.1, п.Б.17, п.Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.1, п.4.4.15.1, п.4.4.16.1, п.4.4.17.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 10.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.15.2, п.Б.16.2, п.Б.17, п.Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.14.2, п.4.4.15.2, п.4.4.16.2, п.4.4.17.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 11.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения (ОПН) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление разрядников и ОПН | ТКП 181-2023 п.Б.22.1 ТКП 339-2022 п.4.4.21.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 11.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников и ОПН | ТКП 181-2023 п.Б.22.2, п.Б.22.3 ТКП 339-2022 п.4.4.21.2, п.4.4.21.3 | МВИ.БР 10-2010 |
| 12.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 12.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 181-2023 п.Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 | МВИ.БР 10-2010 |
| 13.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.БР 0056-2024 АМИ.БР 0047-2024 |
| 13.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.3.8.2, п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 ГОСТ 12.4.124-83 п.2.6.2 | АМИ.БР 0056-2024 АМИ.БР 0047-2024 |
| 13.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.3.2.9, п.4.3.5.4 | АМИ.БР 0068-2025 |
| 14.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.БР 0025-2022 |
| 14.2 *** |  | 27.12/ 29.113 27.32/ 29.113 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.27.2 ТКП 339-2022 п.4.4.26.2 | МВИ.БР 10-2010 |
| 14.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытания цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п.Б.27.3 ТКП 339-2022 п.4.3.2.9, п.4.3.5.4 | АМИ.БР 0068-2025 |
| 15.1 ** | Трансформаторное масло | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2023 п.Б.26 ТКП 339-2022 п.4.4.25.5 | ГОСТ 6581-75 п.4 |
| Лаборатория технической диагностики магистральных газопроводов: Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 16.1 *** | Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные | 24.20/ 32.166 | Суммарный потенциал сооружения, находящегося под электрохимической защитой | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2016 НПА, ТНПА и другие документы | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Ц |
| 16.2 *** |  | 24.20/ 32.166 | Поляризационный потенциал сооружения, находящегося под электрохимической защитой |  | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Х |
| 16.3 *** | Трубопроводы стальные магистральные, сооружения подземные | 24.20/ 32.166 | Определение опасного влияния блуждающего постоянного тока | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2016 НПА, ТНПА и другие документы | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Д |
| 16.4 *** |  | 24.20/ 32.166 | Определение опасного влияния переменного тока |  | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Е |
| 16.5 *** |  | 24.20/ 32.166 | Сопротивление изоляционного покрытия трубопроводов |  | СТБ ГОСТ Р 51164 -2001 Приложение Д «Инструкция по контролю состояния изоляции законченных строительством участков трубопроводов катодной поляризацией», ВНИИСТ, 1995 |
| 16.6 *** |  | 24.20/ 32.166 | Выполнение электрометрических обследований подземных трубопроводов методами интенсивных измерений |  | АМИ.МС 0080-2024 |
| 16.7 *** |  | 24.20/ 32.166 | Определение наличия блуждающих постоянных токов в земле |  | ГОСТ 9.602-2016 Приложение Г |
| 16.8 *** |  | 24.20/ 32.166 | Сопротивление растеканию тока анодных заземлений, токоотводов-протекторов |  | ВСН 009-88 п.4.11, в) п.4.20, в) |
| 16.9 *** |  | 24.20/ 29.121 | Адгезия защитных покрытий |  | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 Приложение Б ГОСТ 9.602-2016 Приложение К |
| 16.10 *** |  | 24.20/ 32.089 | Толщина защитных покрытий |  | АМИ.ГМ 0360-2024 |
| 16.11 *** |  | 24.20/ 32.166 | Определение исправности вставки электроизолирующей (ВЭИ) | СТБ ГОСТ Р 51164-2001 ГОСТ 9.602-2016 ГОСТ 25660-83 НПА, ТНПА и другие документы | ВСН 39-1.22-007-2002 п.5.8 |
| 16.12 *** |  | 24.20/ 32.166 | Удельное электрическое сопротивление грунта | ГОСТ 9.602-2016 НПА, ТНПА и другие документы | ГОСТ 9.602-2016 Приложение А.1 |
| Лаборатория технической диагностики компрессорных станций: Ф. Скорины, д. 4, 220076, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 17.1 *** | Насосное, компрессорное оборудование, электрические машины и устройства во взрывозащищенном исполнении, трубопроводы | 27.11/ 35.059 28.11/ 35.059 28.13/ 35.059 28.15/ 35.059 28.25/ 35.059 22.21/ 35.059 | Параметры вибрации: виброперемещение, виброскорость, виброускорение | ГОСТ ИСО 10816-3-2002 ГОСТ ИСО 10816-4-2002 ГОСТ IEC 60034-14-2014 ГОСТ 32106-2013 РД 51-132-88 НПА, ТНПА и другие документы | СТБ ИСО 5348-2001 ГОСТ ИСО 10816-1-97 ГОСТ IEC 60034-14-2014 АМИ.ГМ.0326-2024 |

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Применяемые сокращения:

ДИ − диапазон измерений.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева