|  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5314 от 03 сентября 2021 года на бланке №0010329 на 1 листе редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 октября 2025 года

испытательной лаборатории

Унитарного коммунального производственного предприятия

"Костюковичский жилкоммунхоз"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Зинькевича, 98 , 213640, г. Костюковичи, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Скорость потока воздуха. Расход воздуха (количество удаляемого воздуха) Кратность воздухообмена | ТКП 629-2018 СН 3.02.01-2019 СН 4.02.03-2019 СН 4.03.01-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ МН 0006-2021 |
| 1.2 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Фактические значения | АМИ МН 0006-2021 |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы)) | 100.13/ 23.000 | Скорость потока воздуха (наличие тяги). | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ МН 0006-2021 |

*** – деятельность осуществляется за пределами органа по оценке соответствия

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							Т.А. Николаева