|  | Приложение №2 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.0140 |
|  | от 04.11.1995 |
|  | на бланке № ____ на 4 листах |
|  | редакция 05 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 октября 2025 года

| испытательного центра Открытого акционерного общества "Управляющая компания холдинга "МИНСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ваупшасова, 4, 220060, г. Минск (Испытательный центр ) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 5.1* | Насосы водяные, жидкостные, систем охлаждения дизелей | 28.13/39.000 | Подача (номинальная объемная подача, объемная подача) | ТР ТС 018/2011 Приложение №10 п.84; ГОСТ Р 53839-2010 п.3.1.1, 3.4 | ГОСТ Р 53839-2010 п.5 |
| 5.2* |  |  | Напор (номинальный напор) |  |  |
| 5.3* |  |  | Частота (номинальная частота) вращения вала (крыльчатки) насоса |  |  |
| 5.4* |  |  | Мощность, затрачиваемая на привод насоса |  |  |
| 5.5* |  |  | Кавитационный запас насоса (включая допустимый, критический) |  |  |
| 5.6* |  | 28.13/11.116 | Герметичность водяного (водяной полости) насоса | ТР ТС 018/2011 Приложение №10 п.84; ГОСТ Р 53839-2010 п.3.7 | ГОСТ Р 53839-2010 п.5.3 |
| ул. Ваупшасова, 4, 220060, г. Минск, Минская область (Испытательный центр ) |  |  |  |  |  |
| Испытания продукции, подлежащей оценке соответствия требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) |  |  |  |  |  |
| 3.1* | Двигатели с воспламенением от сжатия | 29.10/39.000 | Дымность отработавших газов | ТР ТС 018/2011 Приложение №10 п.2 | Правила ООН №24(03) Приложения 4-6, 8-10, Приложение 10-Добавление; Правила ООН №49(04) Приложение 4 Добавление 1, Приложение 4 Добавление 4 п.5, Приложение 4 Добавление 5 п.4, Приложение 4 Добавление 6 п.3.3; Правила ООН №49(05) Приложение 4А Добавление 1, Приложение 4А Добавление 4 п.5, Приложение 4А Добавление 5 п.4, Приложение 4А Добавление 7 п.3.3 |
| 3.2* |  |  | Выбросы загрязняющих веществ (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота, взвешенные (твердые) частицы) |  | Правила ООН №49(01) Приложения 4, 5; Правила ООН №49(02) Приложения 4, 5; Правила ООН №49(04) Приложения 4, 5; Правила ООН №96(01) Приложения 1B,4,5; Правила ООН №96(02) Приложения 1B,4,5 |
| 3.6* |  |  | Выбросы загрязняющих веществ (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота, взвешенные (твердые) частицы), уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности и эксплуатационной пригодности, контроля NOx – "С", "G", "K" |  | Правила ООН №49(05) Приложения 4A, 5, 7, 9A |
| 3.7* |  | 29.10/26.080, 29.10/39.000 | Предельная температура надежного пуска |  | ГОСТ Р 53840-2010 п.4.1, п.4.3, п.4.4 |
| 3.8* |  | 29.10/35.067, 29.10/39.000 | Максимальный уровень шума |  | ГОСТ Р 53838-2010 п.5.1, п.5.3, п.6, п.7.3-7.5, п.7.7, п.8 |
| 4.1* | Воздухоочистители | 28.29/39.000 | Коэффициент пропуска пыли (средний коэффициент пропуска пыли) | ТР ТС 018/2011 Приложение №10 п.78; ГОСТ Р 53837-2010 Таблица 1 | ГОСТ 8002-74 п.2, п.3, п.4.3, п.5 |
| 4.2* |  | 28.29/11.116, 28.29/39.000 | Герметичность соединений | ТР ТС 018/2011 Приложение №10 п.78; ГОСТ 8002-2020 п.5.4; ГОСТ 8002-74 п.3.4 | ГОСТ 8002-2020 п.5.4, п.6.6; ГОСТ 8002-74 п.3.4 |
| 4.3* |  | 28.29/35.062, 28.29/39.000 | Сопротивление (аэродинамическое сопротивление) воздухоочистителя (при номинальном часовом расходе воз-духа) | ТР ТС 018/2011 Приложение №10 п.78; ГОСТ Р 53837-2010 Таблица 1 | ГОСТ 8002-74 п. 2, п.3, п.4.2.1, п.5 |
| 4.4* |  | 28.29/39.000 | Продолжительность работы воздухоочистителя до предельного сопротивления при запыленности воздуха: 1 г/м3; 0,4 г/м3 | ТР ТС 018/2011 Приложение №10 п.78; ГОСТ Р 53837-2010 Таблица 1 | ГОСТ 8002-74 п.2, п.3, п.4.4, п.5 |
| 6.1* | Двигатели | 29.10/39.000 | Дымность отработавших газов | ТР ТС 031/2012 Приложение 1; ГОСТ 17.2.2.02-98 п.5 | ГОСТ 17.2.2.02-98 п.6-11 |
| 6.2* |  |  | Выбросы загрязняющих веществ (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота, взвешенные (твердые) частицы) | ТР ТС 031/2012 Приложение 5 п.14 | Правила ООН №96(02) Приложения 1B,4,5; Правила ООН №96(04) Приложения 1B, 4A, 4B, 5-8, 10; Правила ООН №96(05) Приложения 4,5,8,9 |
| 7.1* | Двигатели с принудительным зажиганием (газовые) | 29.10/39.000 | Выбросы загрязняющих веществ (оксид углерода, углеводороды, оксиды азота, уровень требований в отношении бортовой диагностики, долговечности и эксплуатационной пригодности, контроля NOx – "С", G", "K" | ТР ТС 018/2011 Приложение №10 п.1 | Правила ООН №49(05) Приложения 4A, 5, 7, 9A |
| 7.2* |  | 29.10/26.080, 29.10/39.000 | Предельная температура надежного пуска |  | ГОСТ Р 53840-2010 п.4.1, п.4.3, п.4.4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |
| --- | --- |