Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1445 от 26.06.2008 на бланке № на 44 листах редакция 04

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 ноября 2025 года

лабораторного отдела

Государственного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии»

Управления делами Президента Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Матусевича, 23, 220121, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.2* | Мясо, в том числе полуфабрикаты, парные, охлажденные, подмороженные, замороженные (все виды убойных, промысловых и диких животных), субпродукты, продукты с использованием субпродукты убойных животных, кровь пищевая, жир-сырец, шпик свиной и продукты из него | 01.49/11.116 10.11/11.116 10.13/11.116 | Органолептические показатели: запах, цвет, вид | СТБ 1020-2008 СТБ 735-2024 СТБ 742-2009 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 20235.0-74 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 23392-2016 ГОСТ 4288-76, п.2.2, п.2.3 ГОСТ 20235.0-74 |
| 1.3* |  | 01.49/11.116 10.11/11.116 10.13/11.116 | Массовая доля жировой ткани от массы полуфабриката |  | СТБ 1020-2008, р.7 |
| 1.4* |  | 01.49/08.149 10.11/08.149 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015 ГОСТ 4288-76, п.2.5а |
| 1.5* |  | 01.49/08.164 10.11/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, п.7 |
| 1.6* |  | 01.49/08.052 10.11/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | CТБ ISO1442-2008 ГОСТ 9793-2016 ГОСТ 33319-2015 ГОСТ 31107-2002 ГОСТ 4288-76, п.2.5 |
| 1.7* |  | 01.49/08.052 10.11/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля соединительной и жировой ткани |  | СТБ 1020-2008, р.7 |

| 1.8* | Мясо, в том числе полуфабрикаты, парные, охлажденные, подмороженные, замороженные (все виды убойных, промысловых и диких животных), субпродукты, продукты с использованием субпродукты убойных животных, кровь пищевая, жир-сырец, шпик свиной и продукты из него | 01.49/08.052 10.11/08.052 10.13/08.052 | Массовая доля прирези мышечной ткани к массе продукта,толщина продукта в тонкой части при прямом срезе | СТБ 1020-2008 СТБ 735-2024 СТБ 742-2009 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 20235.0-74 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 742-2009, пп.7.9, 7.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9* |  | 01.49/08.052 10.11/08.052 10.13/08.052 | Масса единицы готового продукта, полуфабриката |  | СТБ 742-2009, п.7.8 СТБ 1020-2008, р.7 |
| 1.10* |  | 01.49/08.052 10.11/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 31727-2012 |
| 1.11* |  | 01.49/04.125 10.11/04.125 10.13/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 1.12* |  | 01.49/08.032 10.11/08.032 10.13/08.032 | Токсичные элементы: Свинец | СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 1.13* |  | 01.49/08.032 10.11/08.032 10.13/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 1.14* |  | 01.49/08.032 10.11/08.032 10.13/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31671-2012 |
| 1.15* |  | 01.49/08.032 10.11/08.032 10.13/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 34427-2018 |
| 1.17* |  | 01.49/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ | ГОСТ 31904-2012 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 4288-76 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.18* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 1.19* |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 1.20* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 1.21* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 1.22* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 1.23* |  |  | S.аureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 1.24* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.25* |  | 01.49/08.164 10.11/08.164 10.13/08.164 | Массовая доля белка | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 1996-2016 СТБ 742-2009 СТБ 971-2013 СТБ 974-2016 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 31790-2012 ГОСТ 18255-85 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25011-2017 ГОСТ 26889-86 |
| 1.28* | Мясо, в том числе полуфабрикаты, парные, охлажденные, подмороженные, замороженные (все виды убойных, промысловых и диких животных), субпродукты, продукты с использованием субпродукты убойных животных, кровь пищевая, жир-сырец, шпик свиной и продукты из него | 01.49/04.125 10.11/04.125 10.13/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 2.2* | Продукты мясные, мясосодержащие, мясорастительные птичьи (колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия, др. продукты, в т.ч. с использованием субпродуктов и крови) Продукты мясные, мясосодержащие, мясораститель-ные птичьи (колбасные изделия, копчености, кулинарные изделия, др. продукты, в т.ч. с использованием субпродуктов и крови) | 10.13/11.116 | Органолептические показатели: запах, цвет, вид | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 1996-2016 СТБ 742-2009 СТБ 971-2013 СТБ 974-2016 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 31790-2012 ГОСТ 18255-85 ГОСТ 31498-2012 ГОСТ 31639-2012 ГОСТ 31779-2012 ГОСТ 31780-2012 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9959-2015 СТБ 974-2016, п.7.2 ГОСТ 7269-2015 |
| 2.3* |  | 10.13/08.052 | Масса нетто |  | СТБ 735-2024, п.5,9 СТБ 126-2016, п.7.16, 7.17, СТБ 974-2016, п.7.15,7.17 СТБ 196-2016, пп.7.14, 7.15, 7.16 |
| 2.4* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015, р.7 |
| 2.5* |  | 10.13/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, р.7 |
| 2.6* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, р.7 |
| 2.7* |  | 10.13/11.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 2.8* |  | 01.49/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 32009-2013 |
| 2.9 |  | 10.13/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9793-2016 CТБ ISO1442-2008 ГОСТ 33319-2015 |
| 2.10* |  | 01.49/04.125 10.11/04.125 10.13/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 2.11* |  | 10.13/08.032 | Токсичные элементы: Свинец | СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 2.12* |  | 10.13/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 2.13* |  | 10.13/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31671-2012 |
| 2.14* |  | 10.13/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 34427-2018 |
| 2.16* |  | 01.49/01.086 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9958-81, п. 4.1 ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.17* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 2.18* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 2.19* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 2.20* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 2.21* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 2.22* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 2.23* |  |  | Е.сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 2.24* |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 2.25* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 31727-2012 |
| 2.26* |  | 10.13/08.164 | Массовая доля белка | СТБ 126-2016 СТБ 196-2016 СТБ 1996-2016 СТБ 742-2009 СТБ 971-2013 СТБ 974-2016 ГОСТ 31476-2012 ГОСТ 16594-85 ГОСТ 17482-85 ГОСТ 31790-2012 ГОСТ 18255-85 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25011-2017 ГОСТ 26889-86 |
| 2.27* |  | 01.49/04.125 10.11/04.125 10.13/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.2* | Мясо птицы, продукты переработки мяса птицы, полуфабрикаты рубленые, пельмени из мяса птицы, субпродукты, потроха птичьи, фарш куриный, продукты сублимационной и тепловой сушки и т.п. Мясо птицы, продукты переработки мяса птицы, полуфабрикаты рубленые, пельмени из мяса птицы, субпродукты, потроха птичьи, фарш куриный, продукты сублимационной и тепловой сушки и т.п. | 10.13/11.116 | Органолептические показатели:вид, цвет, состояние мышц, запах, прозрачность бульона | СТБ 1945-2023 ГОСТ 31473-2012 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31470-2012,р.4 ГОСТ 9959-2015 ГОСТ 7702.0-74, р.2 |
| 3.3* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля нитрита |  | ГОСТ 8558.1-2015, р.7 |
| 3.4* |  | 10.13/08.164 10.13/08.149 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 23042-2015, р.7 |
| 3.5* |  |  | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, р.7 |
| 3.6* |  | 10.13/08.149 | Массовая доля крахмала |  | ГОСТ 10574-2016 |
| 3.7* |  | 10.13/08.156 | Массовая доля общего фосфора |  | ГОСТ 30615-99 ГОСТ 32009-2013 |
| 3.8* |  | 10.13/08.052 | Массовая доля общей золы |  | ГОСТ 31727-2012 |
| 3.9* |  | 01.49/04.125 10.11/04.125 10.13/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.10* |  | 10.13/08.032 | Токсичные элементы: Свинец | СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 3.11* |  | 10.13/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 3.12* |  | 10.13/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31671-2012 |
| 3.13* |  | 10.13/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 34427-2018 |
| 3.15* |  | 10.12/01.086 10.13/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 7702.2.1-2017 |
| 3.16* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 7702.2.2-93 |
| 3.17* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 7702.2.3-93 |
| 3.18* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 7702.2.7-2013 |
| 3.19* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 7702.2.4-93 |
| 3.20* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 7702.2.6-2015 |
| 3.21* |  |  | Е. сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 3.22* |  |  | L. monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 3.23* |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 3.24* |  | 10.13/08.149 10.12/08.149 | Массовая доля белка | СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1373-2016 СТБ1467-2017 СТБ1552-2017 СТБ1887-2016 СТБ1888-2016 СТБ 2277-2016 СТБ 2190-2017 СТБ2283-2016 ГОСТ 32261-2013 ГОСТ 32260-2013 ГОСТ 32263-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 25011-2017 ГОСТ 26889-86 |

| 3.25* | Мясо птицы, продукты переработки мяса птицы, полуфабрикаты рубленые, пельмени из мяса птицы, субпродукты, потроха птичьи, фарш куриный, продукты сублимационной и тепловой сушки и т.п. | 01.49/04.125 10.11/04.125 10.13/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2* | Яйца | 01.47/08.052 | Масса яйца | СТБ 254-2022, СТБ 975-94 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52. ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 254-2022 СТБ 975-94 |
| 4.3* |  | 01.47/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 |
| 4.4* |  | 01.47/08.032 | Токсичные элементы: Свинец | СанПиН, ГН утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52. ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 4.5* |  | 01.47/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 4.6* |  | 01.47/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31671-2012 |
| 4.7* |  | 01.47/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 34427-2018 |
| 4.9* |  | 01.47/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32149-2013,р. 7 |
| 4.10* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32149-2013,р. 8 |
| 4.11* |  | 01.47/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН, ГН утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52.ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32149-2013,р. 9 |
| 4.12* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 32149-2013, р. 10 |
| 4.13* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 32149-2013, р. 11 |
| 5.2* | Молоко сырое и молочные продукты (кисломолочные продукты, творожные изделия и другие; Сыры, сырные продукты. Масло. Мороженое всех видов из молока и на молочной основе) | 01.41/11.116 10.41/11.116 10.51/11.116 10.52/11.116 | Органолептические показатели: запах, вкус, внешний вид, консистенция | СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1373-2016 СТБ1467-2017 СТБ1552-2017 СТБ1887-2016 СТБ1888-2016 СТБ 2277-2016 СТБ 2190-2017 СТБ2283-2016 ГОСТ 32261-2013 ГОСТ 32260-2013 ГОСТ 32263-2013 СанПиН, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013г. №52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33632-2015 ГОСТ 33630-2015 ГОСТ 28283-2015 СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1373-2016 СТБ1467-2017 СТБ1552-2017 СТБ1887-2016 СТБ1888-2016 СТБ 2277-2016 СТБ 2190-2017 СТБ 2283-2016 |
|  |  | 01.41/08.052 10.41/08.052 10.51/08.052 10.52/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 ГОСТ 33628-2015, п.6.1.2 |
| 5.3* |  |  |  |  |  |
| 5.4* |  | 01.41/08.149 10.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 | Пастеризация |  | ГОСТ 3623-2015 |
| 5.5* |  | 01.41/08.149 10.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92, р.3 СТБ 1552-2017, п.7.11 |
| 5.6* |  | 01.41/08.149 10.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 3628-78, р.2 |
| 5.7* |  | 01.41/08.149 10.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81, п.2, 4 ГОСТ ISO 1738-2017 |
| 5.8* |  | 01.41/08.037 10.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90, р.2 СТБ 1552-2017 СТБ ISO 2446-2009 СТБ 1467-2017 |
| 5.9* |  | 01.41/08.149 10.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 | Сода |  | ГОСТ 24065-80 ГОСТ 33628-2015,п.6.3 |
| 5.10* |  |  | Аммиак |  | ГОСТ 24066-80 ГОСТ 33628-2015,п.6.3 |
|  |  | 01.41/08.149 10.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 | Перекись водорода |  | ГОСТ 24067-80 ГОСТ 33628-2015,п.6.5 |
| 5.11* |  | 01.41/29.040 10.41/29.040 10.51/29.040 10.52/29.040 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 |
| 5.12* |  | 01.41/08.125 10.41/08.125 10.51/04.125 10.52/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |

| 5.13* | Молоко сырое и молочные продукты (кисломолочные продукты, творожные изделия и другие; Сыры, сырные продукты. Масло. Мороженое всех видов из молока и на молочной основе) | 01.41/08.032 10.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 | Токсичные элементы: Свинец | СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.14* |  | 01.41/08.032 10.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 5.15* |  | 01.41/08.032 10.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31671-2012 |
| 5.16* |  | 01.41/08.032 10.41/08.032 10.51/08.032 10.52/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 34427-2018 |
| 5.18* |  | 10.41/01.086 10.42/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.4 |
| 5.19* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 32901-2014 п. 8.5 |
| 5.20* |  |  | S.аureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 5.21* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 5.22* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 33951-2016 |
| 5.23* |  |  | Бифидобактерии |  | ГОСТ 33924-2016 |
| 5.24* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 33566-2015 |
| 5.25* |  |  | L.monocytоgenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 5.26* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 5.27* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка | СТБ 970-2017 СТБ 315-2017 СТБ 1746-2017 СТБ 1373-2016 СТБ1467-2017 СТБ1552-2017 СТБ1887-2016 СТБ1888-2016 СТБ 2277-2016 СТБ 2190-2017 СТБ 2283-2016 ГОСТ 32261-2013 ГОСТ 32260-2013 ГОСТ 32263-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 34454-2018 |
| 5.28* |  | 10.51/04.125 10.52/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 6.2* | Рыба живая, рыба-сырец, охлажденная, фарш, филе, мясо морских млекопитающих, рыба сушеная, вяленая, копченая,соленая, пряная, маринованная, рыбная кулинария и другая рыбная продукция, готовая к употреблению, икра и молоки рыб и продукты из них, аналоги икры, печень рыб и продукты из нее Рыба живая, рыба-сырец, охлажденная, фарш, филе, мясо морских млекопитающих, рыба сушеная, вяленая, копченая,соленая, пряная, маринованная, рыбная кулинария и другая рыбная продукция, готовая к употреблению, икра и молоки рыб и продукты из них, аналоги икры, печень рыб и продукты из нее | 03.00/11.116 10.20/11.116 | Органолептические показатели:цвет, внешний вид, запах | ГОСТ 1629-2015 ГОСТ 7442-2017 ГОСТ 18173-2004 ГОСТ 7368-2013 ГОСТ 24896-2013 ГОСТ 32366-2013 ГОСТ 7448-2021 ГОСТ 28698-90 ГОСТ 812 –2013 ГОСТ 813-2002 ГОСТ 7447-2015 ГОСТ 815-2019 ГОСТ 31793-2012 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7631-2008, р.6 |
| 6.3* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | Физико-химические показатели:масса нетто |  | ГОСТ 26664-85, р.3 |
| 6.4* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | Составные части |  | ГОСТ 26664-85, р.4 |
| 6.5* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 7636-85, п.3.5, 5.4 |
| 6.6* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 7636-85, п.3.7 |
| 6.7* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 7636-85, п.3.3, 5.3 |
| 6.8* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 7636-85, п.3.6 ГОСТ 27082-2014, рр..4, 5 |
| 6.9* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | Определение аммиака (качественная реакция) |  | ГОСТ 7636-85, п.3.2.3 |
| 6.10* |  | 03.00/08.052 10.20/08.052 | Наличие посторонних примесей |  | ГОСТ 7631-2008, п.6.4 |
| 6.11* |  | 03.00/08.149 10.20/08.149 | Определение сероводорода (качественная реакция) |  | ГОСТ 7636-85, п.3.2.4 |
| 6.12* |  | 03.00/04.125 10.20/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 6.13* |  | 03.00/08.032 10.20/04.125 | Токсичные элементы: Свинец | СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 6.14* |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 6.15* |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31671-2012 |
| 6.16* |  | 03.00/08.032 10.20/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 34427-2018 |
| 6.18* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 03.00/01.086 10.20/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 6.19* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.20* |  |  | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 6.21* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 6.22* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 6.23* |  |  | Сульфитред.клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 6.24* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 6.25* |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 6.26* |  |  | V.parahaemolyticus |  | Инструкция 4.2.10-15.10-2006 |
| 6.27* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.28* |  |  | Е.сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 6.29* |  | 03.00/04.125 10.20/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 7.2* | Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные и др. беспозвоночные, водоросли и травы морские) Нерыбные объекты промысла (моллюски, ракообразные и др. беспозвоночные, водоросли и травы морские) | 10.20/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, признаки жизни живых объектов, степень наполнения желудка пищей, посторонние примеси, консистенция, запах, вкус | ГОСТ 20414-2011 ГОСТ 20845-2022 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7631-2008 ГОСТ 31412-2010 ГОСТ 31413-2010 |
| 7.3* |  | 10.20/08.052 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 33331-2015, п.7.1 |
| 7.4* |  | 10.20/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 33331-2015, п.7.2 |
| 7.5* |  | 10.20/08.052 | Массовая доля посторонних примесей |  | ГОСТ 33331-2015, п.7.3 |
| 7.6* |  | 10.20/08.052 | Массовая доля песка |  | ГОСТ 33331-2015, п.7.3 |
| 7.7* |  | 10.20/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 26185-84, п.5.3 ГОСТ 7636-85, пп.3.5, 5.4 |
| 7.8* |  | 10.20/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 26185-84, п.5.4 ГОСТ 7636-85, п.3.6 |
| 7.9* |  | 10.20/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 7.10* |  | 10.20/08.032 | Токсичные элементы: Свинец | СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52. ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52. ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 7.11* |  | 10.20/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 7.12* |  | 10.20/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31671-2012 |
| 7.13* |  | 10.20/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 34427-2018 |
| 7.15* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.16* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.17* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 7.18* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 7.19* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 7.20* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 7.21* |  |  | V.parahaemolyticus |  | Инструкция 4.2.10-15.10-2006 |
| 7.22* |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 7.23* |  |  | Е.сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 7.24* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.25* |  | 10.20/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 8.2* | Консервы и пресервы рыбные Консервы и пресервы рыбные | 10.20/11.116 | Органолептические показатели:вид, запах, консистенция, прозрачность масла | ГОСТ 280-2021 ГОСТ 3945-78 ГОСТ 6065-2012 ГОСТ 7452-97 ГОСТ 7453-86 ГОСТ 7454-2007 ГОСТ 7457-2007 ГОСТ 9862-90 ГОСТ 12250-88 ГОСТ 13272-2009 ГОСТ 13865-2000 ГОСТ 18423-2012 ГОСТ 12028-2014 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 .ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26664-85, р.2 |
| 8.3* |  | 10.20/08.052 | Физико-химические показатели: Масса нетто |  | ГОСТ 26664-85, р.3 |
| 8.4* |  | 10.20/08.052 | Масса составных частей |  | ГОСТ 26664-85, р.4 |
| 8.5* |  | 10.20/08.052 | Отстой в масле |  | ГОСТ 20221-90 |
| 8.6* |  | 10.20/08.052 | Сухие вещества |  | ГОСТ 26808-2017, п.4, 5 |
| 8.7* |  | 10.20/08.164 | Жир |  | ГОСТ 26829-86, р.2 |
| 8.8* |  | 10.20/08.149 | Общая кислотность |  | ГОСТ 27082-2014, рр.4, 5 |
| 8.9* |  | 10.20/08.149 | Поваренная соль |  | ГОСТ 27207-87 |
| 8.10* |  | 10.20/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 8.11* |  | 10.20/08.032 | Токсичные элементы: Свинец | СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 8.12* |  | 10.20/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 8.13* |  | 10.20/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31671-2012 |
| 8.14* |  | 10.20/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 34427-2018 |
| 8.16* |  | 10.20/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.17* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 8.18* |  |  | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 8.19* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 8.20* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 8.21* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 8.22* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.23* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 8.24* |  | 10.20/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 9.2* | Крупа, толокно, зерно, хлопья Крупа, толокно, зерно, хлопья | 10.61/11.116 | Органолептические показатели: цвет, запах, вкус, развариваемость | ГОСТ 3034-75 ГОСТ 572-2016 ГОСТ 276-2021 ГОСТ 5550-2021 ГОСТ 6201-2020 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 7022-2019 ГОСТ 7066-2019 ГОСТ 31041-2002 ГОСТ 7758-2020 ГОСТ 21149-93 СТБ 2324-2013 СТБ 2203-2011 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52. ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26312.2-84 ГОСТ 10967-2019 |
| 9.3* |  | 10.61/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 26312.7-88 |
| 9.4* |  | 10.61/08.052 | Крупность или номер, примеси и доброкачественного ядра |  | ГОСТ 26312.4-84 |
| 9.5* |  | 10.61/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 26312.5-84 ГОСТ ISO 2171-2016 |
| 9.6* |  | 10.61/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 26312.6-84 |
| 9.7* |  | 10.61/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 26312.3-84 ГОСТ 30483-97, п.3.1 |
| 9.8* |  | 10.61/08.052 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 |
| 9.9* |  | 10.61/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 9.10* |  | 10.61/08.032 | Токсичные элементы: Свинец | СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 9.11* |  | 10.61/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 9.12* |  | 10.61/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31671-2012 |
| 9.13* |  | 10.61/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 34427-2018 |
| 9.15* |  | 01.11/01.086 01.12/01.086 10.61/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.16* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 9.17* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 9.18* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 9.19* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 9.20* |  | 10.61/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 10.2* | Продукция мукомольно-крупяная | 10.61/11.116 | Органолептические показатели:цвет, запах, вкус, хруста | СТБ 1666-2006 ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 12307-66 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27558-2022 |
| 10.4* |  | 10.61/08.052 | Металломагнитная примесь |  | ГОСТ 20239-74 |
| 10.5* |  | 10.61/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 9404-88 |
| 10.6* |  | 10.61/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 27493-87 |
| 10.7* |  | 10.61/08.052 | Клейковина |  | ГОСТ ISO 21415-2-2019 |
| 10.8* |  | 10.61/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 27494-2016 |
| 10.9* |  | 10.61/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 27559-87 СТБ ИСО 11050-2001 |
| 10.10* | Продукция мукомольно-крупяная | 10.61/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 10.11* |  | 10.61/08.032 | Токсичные элементы: Свинец | СанПиН, ГН утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 10.12* |  | 10.61/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 10.13* |  | 10.61/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31671-2012 |
| 10.14* |  | 10.61/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 34427-2018 |
| 10.15* |  | 10.61/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 11.2* | Макаронные изделия | 10.73/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, запах и др. | СТБ 1963-2009 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | СТБ 1963-2009, пп.9.4, 9.9 |
| 11.3* |  | 10.73/08.052 | Масса нетто |  | СТБ 1963-2009, п.9.1 |
| 11.4* |  | 10.73/11.116 | Зараженность вредителями |  | СТБ 1963-2009, п.9.5 |
| 11.5* |  | 10.73/08.052 | Металломагнитная примесь |  | СТБ 1963-2009, п.9.13 |
| 11.6* |  | 10.73/08.052 | Массовая доля влаги |  | СТБ 1963-2009, п.9.10 |
| 11.7* |  | 10.73/08.052 | Массовая доля крошки |  | СТБ 1963-2009, п.9.3 |
| 11.8* |  | 10.73/08.052 | Массовая доля золы |  | СТБ 1963-2009, п.9.12 |
| 11.9* |  | 10.73/08.052 | Массовая доля деформированных макаронных изделий |  | СТБ 1963-2009, п.9.3 |
| 11.10* |  | 10.73/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1963-2009, п.9.11 |

| 11.11* | Макаронные изделия | 10.73/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.12* |  | 10.73/08.032 | Токсичные элементы: Свинец | СанПиН, ГН утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 11.13* |  | 10.73/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 11.14* |  | 10.73/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31671-2012 |
| 11.15* |  | 10.73/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 34427-2018 |
| 11.17* |  | 10.73/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 11.18* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 11.19* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 11.20* |  | 10.73/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН, ГН утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31659-2012 |
| 11.21* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.22* |  | 10.73/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 12.2* | Хлеб, булочные изделия, тестовые заготовки и сдобные изделия. Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка и другие Хлеб, булочные изделия, тестовые заготовки и сдобные изделия. Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка и другие | 10.71/11.116 10.72/11.116 | Органолептические показатели:цвет, внешний вид, запах и др. | СТБ 985-95 СТБ 703-2003 СТБ 639-95 СТБ 912-98 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 ГОСТ 9511-80 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27842-88 ГОСТ 31805-2018 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация СТБ 985-95 СТБ 703-2003 СТБ 639-95 СТБ 912-98 СТБ 1009-96 СТБ 1045-97 ГОСТ 9511-80 ГОСТ 26987-86 ГОСТ 27842-88 ГОСТ 31805-2018 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5667-2022 |
| 12.3* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Масса нетто |  | ГОСТ 5667-2022 |
| 12.4* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Массовая доля начинки |  | СТБ 985-95, п.5.5 СТБ 703-2003, п.5.5 |
| 12.5* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Влажность, массовая доля влаги |  | ГОСТ 21094-2022 СТБ 912-98, п.5.11 |
| 12.6* |  | 10.71/08.037 10.72/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-2022 |
| 12.7* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96 |
| 12.8* |  | 10.71/29.040 10.72/08.040 | Пористость |  | ГОСТ 5669-96 |
| 12.9* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-2022 |
| 12.10* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 5698-51, р.2 |
| 12.11* |  | 10.71/29.040 10.72/29.040 | Набухаемость |  | СТБ 926-98, п.5.12 |
| 12.12* |  | 10.71/04.125 10.72/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 12.13* |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 | Токсичные элементы: Свинец | СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 12.14* |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 12.15* |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31671-2012 |
| 12.16* |  | 10.71/08.032 10.72/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 34427-2018 |
| 12.18* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 12.19* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 12.20* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 12.21* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 12.22* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.23* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 12.24* |  | 10.71/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1181-2011 |

| 13.2* | Кондитерские изделия, тестовые заготовки и полуфабрикаты | 10.71/11.116 | Органолептические показатели:внешний вид, вкус, запах, цвет, др. | СТБ 934-93 СТБ 927-2008 СТБ 961-2005 СТБ 966-94 СТБ 2211-2011 СТБ 1207-2019 ГОСТ 4570-93 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 15052-96 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | СТБ 2394-2014, р.5 ГОСТ 5897-90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.3* |  | 10.71/08.052 | Масса нетто, массовые доли составных частей |  | СТБ 2394-2014, п.6-8 ГОСТ 5897-90, п.4, 5 |
| 13.4* |  | 10.71/42.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5898-2022, р 4 |
| 13.5* |  | 10.71/11.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-2022, р.4 |
| 13.6* |  | 10.71/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012, р.8 |
| 13.7* |  | 10.71/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5903-89, р.5 |
| 13.8* |  | 10.71/08.052 | Массовая доля влаги и сухих веществ |  | ГОСТ 5900-2014 |
| 13.9* |  | 10.71/08.149 | Массовая доля сахара в водной фазе крема |  | СТБ 961-2005 |
| 13.10* |  | 10.71/08.156 | Массовая доля общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-2014 |
| 13.11* |  | 10.71/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 5901-2014 |
| 13.12* |  | 10.71/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 13.13* |  | 10.71/08.032 | Токсичные элементы: Свинец | СанПиН, ГН утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 13.14* |  | 10.71/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 13.15* |  | 10.71/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31671-2012 |
| 13.16* |  | 10.71/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 34427-2018 |
| 13.18* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 33536-2015 |
| 13.19* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 13.20* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 13.21* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 13.22* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 13.23* | Кондитерские изделия, тестовые заготовки и полуфабрикаты | 10.71/04.125 10.72/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 14.2* | Мед натуральный | 01.49/11.116 | Органолептические показатели: вид, вкус, запах, цвет, др. | ГОСТ 19792-2017 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 19792-2017, п.7.3 |
| 14.3* |  | 01.49/08.133 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 31774-2012 |
| 14.4* |  | 01.49/08.156 | Диастазное число |  | ГОСТ 34232-2017, раздел 7 |
| 14.5* |  | 01.49/08.156 | Качественная реакция на оксиметилфурфурол (гидроксиметил-фурфураль) |  | ГОСТ 19792-2017, п.7.8 ГОСТ 31768-2012, п.3.4 |
| 14.6* |  | 01.49/08.149 | Массовая доля редуцирующих сахаров |  | ГОСТ 19792-2017, п.7.6 ГОСТ 32167-2013, раздел.6 |
| 14.7* |  | 01.49/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 19792-2017, п.7.6 ГОСТ 32167-2013, раздел 6 |
| 14.8* |  | 01.49/08.149 01.49/08.169 | Свободная кислотность, рН |  | ГОСТ 32169-2013, р.10 |
| 14.9* |  | 01.49/08.052 | Механические примеси |  | ГОСТ 19792-2017, п.7.13 |
| 14.10* |  | 01.49/08.156 | Массовая доля гидроксиметил-фурфураля |  | ГОСТ 31768-2012, п.3.1-3.3 |
| 14.11* |  | 01.49/04.125 | Удельная (объемная) активность радио-нуклида цезий-137 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Со вета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 14.12* |  | 01.49/08.032 | Токсичные элементы: Свинец | СанПиН, ГН утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |

| 14.13* | Мед натуральный | 01.49/08.032 | Кадмий | СанПиН, ГН утв. постановлением МЗ РБ от 21.06.2013 № 52. ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.14* |  | 01.49/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31671-2012 |
| 14.15* |  | 01.49/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 34427-2018 |
| 14.16* |  | 01.49/08.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 15.2* | Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты (в т.ч. ягоды), грибы | 10.39/11.116 | Органолептические показатели:вид, вкус, запах, цвет, др. | ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 7177-2015 ГОСТ 21833-76 ГОСТ 26545-85 ГОСТ 26768-85 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 27569-87 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 32786-2014 СТБ 2288-2012 СТБ 2491-2016 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Постановлением Совета Министров Респу-блики Беларусь от 25.01.2021 №37, ТНПА и другая документация | ГОСТ 26545-85 ГОСТ 26768-85 ГОСТ 32284-2013 ГОСТ 32285-2013 ГОСТ 31821-2012 ГОСТ 27569-87 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 7177-2015 СТБ 2288-2012 СТБ 2491-2016 ГОСТ 21714-76 ГОСТ 21833-76 ГОСТ 32786-2014 |
| 15.3* |  | 10.89/39.032 | Токсичные элементы: Нитраты |  | МУ № 5048-89 ГОСТ 34570-2019 |
| 15.4* |  | 10.89/39.032 | Свинец | СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 15.5* |  | 10.89/39.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 15.6* |  | 10.89/39.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31671-2012 |
| 15.7* |  | 10.89/39.032 | Ртуть |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 34427-2018 |

| 15.8* | Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты (в т.ч. ягоды), грибы | 10.39/08.125 10.31/08.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.10* |  | 01.13/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 01.26/01.086 01.31/01.086 01.39/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 15.11* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 15.12* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 15.13* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 15.14* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 15.15* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 15.16* |  | 10.39/08.125 10.31/08.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 16.2* | Сухие овощи, картофель, фрукты (в т.ч. ягоды), грибы Сухие овощи, картофель, фрукты (в т.ч. ягоды), грибы | 10.39/11.116 | Органолептические показатели:вид, вкус, запах, цвет, др. | ГОСТ 32065-2013 ГОСТ 32896-2014 ГОСТ 28432-90 ГОСТ 6882-88 СТБ 819-93 СТБ 938-93 СТБ 937-2009 ГОСТ 1683-2017 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34130-2017, рр..9, 10 ГОСТ 28741-90 |  |
| 16.3* |  | 10.39/08.052 | Масса нетто |  | ГОСТ 34130-2017, р.5 ГОСТ 28741-90 |  |
| 16.4* |  | 10.39/08.052 | Массовая доля компонентов |  | ГОСТ 34130-2017, п.6, п.7,п.8 |  |
| 16.5* |  | 10.39/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 34130-2017, рр.9 ,.13 |  |
| 16.6* |  | 10.39/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 33977-2016, рр.5, 6 |  |
| 16.7* |  | 10.39/08.052 | Металлопримеси |  | ГОСТ 34130-2017, р.12 |  |
| 16.8* |  | 10.39/08.052 | Массовая доля растительной примеси |  | ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 26323-2014 |  |
| 16.9* |  | 10.39/08.052 | Массовая доля минеральных примесей (песка) |  | ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34130-2017, р14 ГОСТ ISO 762-2013 |  |
| 16.10* |  | 10.39/08.149 | Массовая доля диоксида серы |  | ГОСТ 25555.5-2014 |  |
| 16.11* |  | 10.39/08.125 10.31/08.125 10.32/08.125 | Удельная (объемная) активность радио- нуклида цезия-137 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 16.12* |  | 10.39/08.032 | Токсичные элементы: Свинец | СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 16.13* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 16.14* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31671-2012 |  |
| 16.15* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 34427-2018 |  |
| 16.17* |  | 01.13/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 01.26/01.086 01.31/01.086 01.39/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 16.18* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |  |
| 16.19* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 16.20* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |  |
| 16.21* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |  |
| 16.22* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 16.23* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |  |
| 16.24* |  | 10.39/08.125 10.31/08.125 10.32/08.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 17.2* | Овощи, фрукты, грибы соленые, маринованные, квашенные, моченые Овощи, фрукты, грибы соленые, маринованные, квашенные, моченые | 10.39/08.032 | Токсичные элементы: Свинец | СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 17.3* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 17.4* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31671-2012 |  |
| 17.5* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 34427-2018 |  |
| 17.6* |  | 10.39/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 17.8* |  | 10.39/01.086 10.89/01.086 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 34129-2017 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31659-2012 |  |
| 17.9* |  |  | Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |  |
| 17.10* |  | 10.39/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 18.2* | Орехи | 01.25/11.116 | Органолептические показатели:вид, вкус, запах, цвет, др. | ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 32873-2014 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 17111-88 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 16830-71, п.1 ГОСТ 16831-71, п.1 ГОСТ 16833-2014, п.9.3, 9.4 ГОСТ 32287-2013, п.9.3, 9.4 ГОСТ 16832-71, р.1 |  |
| 18.3* |  | 01.25/08.052 | Наличие дефектов (ломанных, с механическими повреждениями, сморщенных, ссохшихся, недоразвитых, поврежденных вредителями, прогорклых, с пожелтевшей сердцевиной ядер и др.) |  | ГОСТ 16830-71, п.4.6, 4,7 ГОСТ 16831-71, п.3.5, 3.6, 3.7 ГОСТ 16833-2014, п.3.5, 3.6 ГОСТ 16833-2014, п.9.3, 9.4 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 16832-71, п.3.3, 3.4, 3.5 |  |
| 18.4* |  | 01.25/11.116 | Зараженность вредителями |  | ГОСТ 16830-71, п.4.9 ГОСТ 16831-71, п.3.5 ГОСТ 16833-2014, п.9.3, 9.4 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 17111-88 ГОСТ 16832-71, п.3.5 |  |
| 18.5* |  | 01.25/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 16830-71, п.4.8 ГОСТ 16831-71, п.3.8 ГОСТ 16833-2014, п.9.5, 9.6 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 32287-2013, п.9.3, 9.4 ГОСТ 16832-71, п.3.7 |  |

| 18.6* | Орехи | 01.25/08.052 | Сорная примесь | ГОСТ 16833-2014 ГОСТ 32811-2014 ГОСТ 32874-2014 ГОСТ 32873-2014 ГОСТ 32857-2014 ГОСТ 16832-71 ГОСТ 16831-71 ГОСТ 17111-88 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 16830-71, п.4.5 ГОСТ 16831-71, п.3.4 ГОСТ 16833-2014, пп.9.3, 9.4 ГОСТ 32287-2013, пп.9.3, 9.4 ГОСТ 10854-2015 ГОСТ 16832-71, п.3.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.7* |  | 01.25/04.125 | Удельная (объемная) активность радио- нуклида цезий-137 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 18.8* |  | 01.25/08.032 | Токсичные элементы: Свинец | СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 18.9* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 18.10* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31671-2012 |
| 18.11* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 34427-2018 |
| 18.13* |  | 01.25/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 18.14* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 18.15* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 18.16* |  | 01.25/04.125 | Удельная (объемная) активность радио- нуклида стронций-90 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 19.2* | Чай, кофе Чай, кофе | 10.83/04.125 | Удельная (объемная) активность радио-нуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 19.3* |  | 10.83/08.032 | Токсичные элементы: Свинец | СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 19.4* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 19.5* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31671-2012 |
| 19.6* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 34427-2018 |
| 19.8* |  | 10.83/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 19.9* |  | 10.83/04.125 | Удельная (объемная) активность радио- нуклида стронций-90 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 20.2* | Соки, нектары, морсы, концентраты, мороженое плодово-ягодное, консервы овощные, грибные, фруктовые, ягодные, соки березовые консервированные | 10.39/08.125 10.32/08.125 | Удельная (объемная) активность радио-нуклида цезий-137 |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 20.3* |  | 10.32/08.032 | Токсичные элементы: Свинец | СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 20.4* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 20.5* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31671-2012 |
| 20.6* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 34427-2018 |
| 20.8* |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 10.52/01.086 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 20.9* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 20.10* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 20.11* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 20.12* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 20.13* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 20.14* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 20.15* |  | 10.32/01.086 10.39/01.086 10.52/01.086 10.89/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 20.16* |  |  | Е.сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 20.17* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 20.18* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 |
| 20.19 |  |  | Бактерии семейства Еnterobacteriaceae |  | ГОСТ 32064-2013 |
| 20.20* |  | 10.39/08.125 10.32/08.125 | Удельная (объемная) активность радио-нуклида стронций-90 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 21.2* | Специи и пряности, пряные травы: готовые к употреблению, сырье | 01.28/11.116 | Органолептические показатели:запах, вкус, внешний вид и др. | ГОСТ 29048-91 ГОСТ 29050-91 ГОСТ 29052-91 ГОСТ 29053-91 ГОСТ 29055-91 ГОСТ 29056-91 ГОСТ ISO 6539-2016 ГОСТ ISO 973-2016 ГОСТ ISO 1003-2016 ГОСТ ISO 2254-2016 ГОСТ 17594-81 ГОСТ 16599-71 СТБ 905-95 | ГОСТ 28875-90, п.3 |
| 21.3* |  | 01.28/08.052 | Масса нетто |  | ГОСТ 28875-90, п.3.2 |
| 21.4* |  | 01.28/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ ISO 928-2015 ГОСТ ISO 930-2015 |
| 21.5* |  | 01.28/08.052 | Массовая доля примесей посторонних веществ |  | ГОСТ ISO 927-2014 |
| 21.6* |  | 01.28/08.052 | Массовая доля металлических примесей | СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO 927-2014 |
| 21.7* |  | 01.28/08.052 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 28875-90, п.3.4 |
| 21.8* |  | 01.28/08.052 | Массовая доля легковесных зерен |  | ГОСТ 28875-90, п.3.7 |
| 21.9* |  | 01.28/08.052 | Влажность лаврового листа |  | ГОСТ 17594-81, п.3.4.5 |
| 21.10* |  | 01.28/29.040 | Длина листа |  | ГОСТ 17594-81, п.3.4.2 |
| 21.11* |  | 01.28/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 21.12* |  | 01.28/08.032 | Токсичные элементы: Свинец | СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 21.13* |  | 01.28/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 21.14* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31671-2012 |
| 21.15* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 34427-2018 |
| 21.17* |  | 10.84/01.086 10.84/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 21.18* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 21.19* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 21.20* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 21.21* |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 21.22* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 21.23* |  | 01.28/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 22.2* | Соль поваренная и лечебно-профилактическая | 08.93/11.116 | Органолептические показатели:запах, вкус, внешний вид и др. | ГОСТ 13830-97 СТБ 1828-2008 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33770-2016, р.4 |
| 22.3* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля йода |  | СТБ ГОСТ Р 51575-2004, п.4.2 |
| 22.4* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля нерастворимого в воде остатка |  | ГОСТ 13685-84 |
| 22.5* |  | 08.93/08.169 | рН раствора |  | ГОСТ 13685-84 |
| 22.6* |  | 08.93/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 13685-84 |
| 22.7* |  | 08.93/08.052 | Масса нетто |  | СТБ 1828-2008 |
| 22.8* |  | 08.93/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 22.9 |  | 08.93/08.032 | Токсичные элементы: Свинец | СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 22.10* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 22.11* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31671-2012 |
| 22.12* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 34427-2018 |
| 22.13* |  | 08.93/08.149 | Массовая доля хлор-иона |  | ГОСТ 33769-2016, п.8.2 |
| 22.14* |  | 08.93/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида стронций-90 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 23.2* | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб (маргарины, кулинарные жиры, кондитерские жиры, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах и др.), спреды растительно-сливочные, смеси топленые растительно-сливочные | 10.41/04.125 | Удельная (объемная) активность радио-нуклида цезий-137 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |

| 23.3* | Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб (маргарины, кулинарные жиры, кондитерские жиры, майонезы, соусы майонезные, кремы на растительных маслах и др.), спреды растительно-сливочные, смеси топленые растительно-сливочные | 10.41/08.032 | Токсичные элементы: Свинец | СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.4* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 23.5* |  | 10.41/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31671-2012 |
| 23.6* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 34427-2018 |
| 23.8* |  | 03.00/01.086 10.41/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 23.9* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 23.10* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 23.11* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 23.12* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 23.13* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 23.14* |  | 10.41/04.125 | Удельная (объемная) активность радио-нуклида стронций-90 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 24.2* | Воды питьевые минеральные природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные и др. | 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радио-нуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 |
| 24.3* |  | 11.07/08.032 | Свинец | СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 24.4* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 24.5* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31671-2012 |
| 24.6* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 34427-2018 |
| 24.8* |  | 11.07/01.086 11.07/42.000 11.07/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 24.9* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 24.10* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 24.11* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 24.12* |  |  | БГКП (колиформы) фекальные |  | ГОСТ 18963-73 |
| 24.13* |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 25.2* | Готовые кулинарные изделия, полуфабрикаты, салаты, в т.ч. продукция общественного питания, рационы | 10.85/11.116 | Органолептические показатели: запах, вкус, внешний вид и др. | СТБ 1210-2010 Сборники рецептур, технологические карты . ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 54607.3-2014 п.6.1, ГОСТ 31470-2012, п.6. ГОСТ 31986-2012 ГОСТ 8756.1-2017, п.5 |
| 25.3* |  | 10.85/ | Расчетный показатель: Калорийность ( белок, жир, углеводы, сухие вещества) |  | МУ утв. 21.04.2001, Постановлением № 18/29, п.12 |

| 25.4* | Готовые кулинарные изделия, полуфабрикаты, салаты, в т.ч. продукция общественного питания, рационы | 10.85/08.052 | Средняя масса, выход отдельных частей полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий | СТБ 1210-2010 Сборники рецептур, технологические карты. ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 54607.2-2012 п.8.1, ГОСТ 32951-2014, п.7.13 СТБ 974-2016, п.7.15,7.17 ГОСТ 8756.1-2017, п.6, п.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.5* |  | 10.85/08.052 10.85/08.133 | Cодержание сухих веществ |  | ГОСТ Р 54607.4-2015 ГОСТ Р 54607.8-2016, п.7.1 ГОСТ Р 54607.1-2011 п.5, ГОСТ 33977-2016, ГОСТ 4288-76, п.2.5 ГОСТ ISO 2173-2013 |
| 25.6* |  | 10.85/08.037 | Cодержание жира |  | ГОСТ Р 54607.5-2015,п.7 ГОСТ Р 54607.1-2011 п.5 |
| 25.7* |  | 10.85/08.133 | Массовая доля продуктов термического окисления |  | СТБ 985-95, п.5.8.1, ГОСТ Р 54607.3-2014,п.6.2, п.6.3 ГОСТ Р 54607.1-2011 п.5 |
| 25.8* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля витамина С |  | ГОСТ 24556-89, п.2 ГОСТ 7047-55, р.III |
| 25.9* |  | 10.85/08.052 | Массовая доля примесей |  | ГОСТ 25555.3-82, п.4 ГОСТ 26323-2014 ГОСТ ISO 762-2013 |
| 25.10* |  | 10.85/08.149 | Эффективность тепловой обработки |  | ГОСТ Р 54607.3-2014, п.7 ГОСТ Р 54607.1-2011 п.5 |
| 25.11* |  | 10.85/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 31470-2012, п.5 ГОСТ ISO 750-2013, п. 1-6, п. 7.2, п.8 ГОСТ 34127-2017 |
| 25.12* |  | 10.85/08.149 | Массовая доля наполнителя |  | ГОСТ Р 54607.3-2014, п.9 ГОСТ Р 54607.1-2011 п.5 ГОСТ 31470-2012, п.11, п.12, ГОСТ 34135-2017 |
| 25.13* |  | 10.85/08.052 | Содержание наполнителя в фарше |  | ГОСТ Р 54607.1-2011 п.5 ГОСТ 31470-2012, п.11, п.12 |
| 25.14* |  | 10.85/08.052 | Соотношение оболочки и фарша |  | ГОСТ 32951-2014, п.7.13 СТБ 974-2016, пп.7.18,7.17 |
| 25.15* |  | 10.85/08.052 | Масса основного изделия |  | ГОСТ Р 54607.2-2012 п.8.1 |
| 25.16* |  | 10.85/08.149 | Содержание хлористого натрия |  | ГОСТ 9957-2015, п.2 ГОСТ 7636-85, п.3.5.2 ГОСТ 26186-84 |
| 25.17* |  | 10.85/08.133 | Содержание сахара |  | ГОСТ Р 54607.6-2015 п.9 |
| 25.18* |  | 10.85/08.149 | Содержание молока (по лактозе) |  | ГОСТ Р 54607.6-2015 п.9.3 |

| 25.20* | Готовые кулинарные изделия, полуфабрикаты, салаты, в т.ч. продукция общественного питания, рационы | 10.85/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.21* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 25.22* |  |  | Дрожжи, плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 25.23* |  |  | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 25.24* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 25.25* |  |  | L.monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2022 |
| 25.26* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 25.27* |  |  | Е.сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 25.28* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 26.1* | Прочее продовольственное сырье и пищевые продукты | 10.32/04.125 | Удельная (объемная) активность радио-нуклида цезий-137 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 1181-2011 |
| 26.2* |  | 10.32/08.032 | Токсичные элементы: Свинец | СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 26.3* |  |  | Кадмий |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |
| 26.4* |  |  | Мышьяк |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31671-2012 |
| 26.5* |  |  | Ртуть |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 34427-2018 |
| 26.6* |  | 10.32/04.125 | Удельная (объемная) активность радио-нуклида стронция-90 | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 ГН 10-117-99 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 27.2* | Медицинский инструментарий, перчатки и другие изделия из резины и пластика, Инструменты, предназначенные для оказания услуг, связанных с нарушением целостности кожного покрова или слизистой оболочки потребителя: маникюрные и педикюрные принадлежности, инструменты для таттуажа, перманентного макияжа и другие | 32.50/01.086 | Стерильность | СанНиП, утв. МЗ РБ 16.12.2013 № 128 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.06 № 7 Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утвержденная приказом МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 № 7 |
| 28.1 *** | Воздушная среда | 100.02/42.000 | Отбор проб | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006 утв. МЗ РБ 28.01.06 № 7 СанНиП и ГН, утв. МЗ РБ 05.07.2017 ТНПА и другая документация | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 № 7 |
| 28.2* |  | 100.02/01.086 | ОМЧ |  |  |
| 28.3* |  |  | S.aureus |  |  |
| 29.1* | Стерилизаторы медицинские | 32.50/01.086 | Эффективность работы (биологический контроль тест-культурами B. stearothermophilus B. licheniformis) | Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утвержденная приказом МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля паровой стерилизации «БиоТЕСТ-П-ВИНАР» № 154.326.2011 ИП Инструкция по применению индикаторов биологических одноразовых для контроля воздушой стерилизации «БиоТЕСТ-В-ВИНАР» № 154.328.2011 ИП Инструкция по применению индикаторов автономных биологических одноразовых для контроля стерилизации парами перекиси водорода (плазменной стерилизации) «БиоТЕСТ-ПЛАЗМА-ВИНАР» № 154.572.13 ИП |
| 30.2* | Дезинфицирую-щие и антисептические средства | 20.59/01.086 | Микробиологическая чистота | СанПиН 21-112-99, утв. МЗ РБ 06.01.1999 Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утвержденная приказом МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 28.10.2013 № 107 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. МЗ РБ 30.12.2005 № 283 |
| 31.2* | Вода питьевая источников централизованного водоснабжения Вода питьевая источников централизованно-го горячего водоснабжения, Вода источников нецентрализован-ного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости Вода питьевая источников централизованного водоснабжения Вода питьевая источников централизованно-го горячего водоснабжения, Вода источников нецентрализован-ного водоснабжения Вода, расфасованная в емкости | 100.09/11.116 | Запах | СТБ1188-99 СТБ 1756-2007 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГН, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация СТБ1188-99 СТБ 1756-2007 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГН, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74, р.2 |
| 31.3* |  | 100.09/11.116 | Вкус |  | ГОСТ 3351-74, р.3 |
| 31.4* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74, р.5 |
| 31.5* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
| 31.6* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая |  | ГОСТ 31954-2012, п.4 |
| 31.7* |  | 100.09/08.156 | Марганец |  | ГОСТ 4974-2014, п.6.5 |
| 31.8* |  | 100.09/08.156 | Нитраты (по NO3) |  | ГОСТ 33045-2014, р.9, метод Д |
| 31.9* |  | 100.09/08.156 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72, р.2 |
| 31.10* |  | 100.09/08.149 | Общий остаточный хлор |  | ГОСТ 18190-72, р.2 |
| 31.11* |  | 100.09/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 31.12* |  | 100.09/08.052 | Общая минерализация (сухой остаток) |  | ГОСТ 18164-72 |
| 31.13* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72, р.2 |
| 31.14* |  | 100.09/08.156 | Сульфаты |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |
| 31.15* |  | 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту) |  | ГОСТ 33045-2014, р.5, метод А |
| 31.16* |  | 100.09/08.156 | Нитриты (по NO2) |  | ГОСТ 33045-2014, п.6, метод В |
| 31.17* |  | 100.09/08.155 | Формальдегид |  | ГОСТ Р 55227-2012, р.7 |
| 31.18* |  | 100.09/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 31.19* |  | 100.09/08.156 | Медь |  | ГОСТ 4388-72, п.2 |
| 31.20* |  | 100.09/08.032 | Хром (Cr6+) |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 31.21* |  | 100.09/08.032 | Цинк |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 31.22* |  | 100.09/08.032 | Мышьяк |  | ГОСТ 31870-2012 |
| 31.23* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 31.24* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 31.25* |  | 100.09/08.155 | Бор |  | СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |
| 31.26* |  | 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радио-нуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 |
| 31.28* |  | 100.04/01.086 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии | ГН, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 34786-2021 ГОСТ 18963-73 |
| 31.29* |  |  | Колифаги |  | МУК № 11-10-1-2002, утв. МЗ РБ от 25.02.02 п. 8.5 |
| 31.30* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 ГОСТ 18963-73 |
| 31.31* |  |  | Общее микробное число |  | ГОСТ 34786-2021 ГОСТ 18963-73 |
| 31.32* |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | ГОСТ ISO 6461-2-2023 |
| 31.33* |  |  | Легионеллы |  | ГОСТ ISO 11731-2019 |
| 31.34* |  | 100.09/08.169 | Фториды | СТБ1188-99 СТБ 1756-2007 ГОСТ Р 56237-2014 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4386-89, р.3 |

| 32.2* | Вода бассейнов |  |  | 100.09/11.116 |  | Запах |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 и другие ТНПА |  | ГОСТ 3351-74, р.2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.3* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Мутность |  |  |  |  | ГОСТ 3351-74, р.3 |  |  |  |
| 32.4* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Цветность |  |  |  |  | ГОСТ 31868-2012 |  |  |  |
| 32.5* |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Хлориды |  |  |  |  | ГОСТ 4245-72, р.2 |  |  |  |
| 32.6* |  |  |  | 100.09/08.156 |  | Аммонийные ионы |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, р.5, метод А |  |  |  |
| 32.7* |  |  |  | 100.09/08.149 |  | Общий остаточный хлор |  |  |  |  | ГОСТ 18190-72, р.2 |  |  |  |
| 32.8* |  |  |  | 100.09/08.169 |  | Водородный показатель (рН) |  |  |  |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |  |
| 32.10* |  |  |  | 100.15/01.086 |  | Общие колиформные бактерии |  |  | ГН, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 34786-2021 Инструкция по применению № 070-0210, утв. МЗ РБ 19.03.10 |  |  |  |
| 32.11* |  |  |  |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.12* |  |  |  |  |  | Лецитиназоположитель-ные стафилококки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.13* |  |  |  | 100.15/01.086 100.15/42.000 100.15/01.086 |  | Колифаги (число бляшкообразующих единиц) |  |  |  |  | Инструкция по применению № 070-0210, утв. МЗ РБ 19.03.10 |  |  |  |
| 32.14* |  |  |  |  |  | Легионеллы |  |  |  |  | ГОСТ ISO 11731-2019 |  |  |  |
| 33.2* | Поверхностные воды Поверхностные воды |  |  | 100.03/08.169 |  | Водородный показатель (рН) |  |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СанПиНиГН, утв. постановлением МЗ РБ от 05.12.2016 № 122 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ ISO 10523-2017 |  |  |  |
| 33.3* |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Цветность |  |  |  |  | ГОСТ 31868-2012 |  |  |  |
| 33.4* |  |  |  | 100.03/08.052 |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | МВИ .МН 4362-2012 |  |  |  |
| 33.5* |  |  |  | 100.03/08.149 |  | Хлориды |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |  |  |  |
| 33.6* |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Сульфаты |  |  |  |  | ГОСТ 31940-2013, п.6 |  |  |  |
| 33.7* |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Нитриты (по NO2) |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, п.6, метод В |  |  |  |
| 33.8* |  |  |  | 100.03/08.052 |  | Минерализация воды |  |  |  |  | МВИ.МН 4218-2012 |  |  |  |
| 33.9* |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Аммиак (по азоту) |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, п.5, метод А |  |  |  |
| 33.10* |  |  |  | 100.03/08.156 |  | Нитраты (по NO3) |  |  |  |  | ГОСТ 33045-2014, п.9, метод Д |  |  |  |
| 33.11* |  |  |  | 100.03/08.149 |  | Перманганатная окисляемость |  |  |  |  | СТБ ISO 8467-2009 |  |  |  |
| 33.12* |  |  |  | 100.03/08.155 |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |  |  |  |
| 33.13* |  |  |  | 100.03/08.149 |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-23-2011 |  |  |  |
| 33.14* |  |  |  | 100.03/08.155 |  | Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость), (ХПК) |  |  |  |  | ГОСТ 31859-2012 |  |  |  |
| 32.15* |  |  |  | 100.03/08.149 |  | Растворённый кислород |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |  |  |  |
| 33.16* |  |  |  | 100.03/08.155 |  | Бор |  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р 51210-2001 |  |  |  |
| 33.17* |  |  |  | 100.03/08.155 |  | АПАВ |  |  |  |  | ГОСТ 31857-2012, п.3 |  |  |  |
| 33.18* |  |  |  | 100.03/08.155 |  | Формальдегид |  |  |  |  | ГОСТ Р 55227-2012, р.7 |  |  |  |
| 33.19* |  |  |  | 100.03/08.155 |  | Фенол |  |  |  |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |  |  |  |
| 33.20* |  |  |  | 100.03/04.125 |  | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 |  |  | ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 |  |  |  |
| 33.22* |  |  |  | 100.03/01.086 |  | Возбудители кишечных инфекций бактериальной этиологии |  |  | ГОСТ 31942-2012 СанПиН 2.1.2.12-33-2005, утв. МЗ РБ 28.11.2005 № 198 СанПиНиГН, утв. МЗ РБ от 05.12.2016 № 122. Инструкция по применению № 011-1115, утв. МЗ РБ 08.12.2015 |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009 |  |  |  |
| 33.23* |  |  |  |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии, в т.ч. кишечная палочка (E. coli) |  |  |  |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. МЗ РБ от 08.05.09 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОСТ ISO 11731-2019 |  |  |  |
| 33.24* |  |  |  |  |  | Легионеллы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.2* | Смывы с объектов внешней среды, смывы с поверхностей на предприятиях пищевой промышленности общепита, торговли, детских и подростковых учреждений, ЛПО, смывы с внутренней поверхности кондиционеров, водопроводных кранов, головок душа, шлангов замкнутых водных систем охлаждения, емкостей для хранения воды, бытовых приборов, связанных с распылением |  |  | 100.15/01.086 100.15/42.000 |  | БГКП |  |  | СанПиН, утв. МЗ РБ от 24.12.2014 № 110. Инструкция по применению № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010. Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 № 7 .Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 09.10.2006 № 120. Инструкция № 4.2.10-21-20-2006, утв. МЗ РБ от 01.09.2006. № 109 ГОСТ ISO 11731-2019 Инструкция по проведению дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, утвержденная приказом МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065 ТНПА и другая документация |  | Инструкция по применению № 078-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 № 7 |  |  |  |
| 34.3* |  |  |  |  |  | S.aureus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.4* |  |  |  | 100.15/01.086 |  | Salmonella |  |  |  |  | Инструкция № 4.2.10-15-21-2006, утв. МЗ РБ 09.10.2006 №120 |  |  |  |
| 34.5* |  |  |  | 100.15/01.086 |  | P.aeruginosa |  |  |  |  | Инструкция № 4.2.10-22-1-2006, утв. МЗ РБ 28.01.2006 № 7 |  |  |  |
| 34.6* |  |  |  | 100.15/01.086 |  | Возбудители кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза |  |  |  |  | Инструкция по применению № 076-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |  |  |  |
| 34.7* |  |  |  | 100.15/01.086 |  | Легионеллы |  |  |  |  | ГОСТ ISO 11731-2019 |  |  |  |
| 35.1 *** | Атмосферный воздух, Воздух помещений жилых домов и прилегающей к ним территории |  |  | 100.02/08.050 |  | Ртуть с отбором проб |  |  | ГН, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | М 03-06-2004 |  |  |  |
| 36.1 *** | Внешняя среда территорий, строительных площадок, зданий и сооружений, рабочие места |  |  | 100.11/04.125 |  | Ионизирующее излучение: Эквивалентная равновесная объемная активность радона и торона |  |  | СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 28.12.2012 №213 СанПиН 11-7-2002 СанПиН 2.6.11-4-2005 ТКП 45-2.03-134-2009 ТНПА и другая документация |  | МВИ.МН 5011-2014 |  |  |  |
| 36.2 *** |  |  |  | 100.11/04.056 |  | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения |  |  |  |  | МВИ.ГМ 1906-2020 |  |  |  |
| 36.3 *** | Внешняя среда площадок, зданий и сооружений, установок |  |  | 100.11/04.056 |  | Мощность дозы рентгеновского излучения |  |  | СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 24.12.2015 № 134 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 22091.6-84 АМИ.МН 0030-2022 |  |  |  |
| 36.4 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности |  |  | 100.11/04.056 |  | Мощность дозы рентгеновского излучения |  |  | СанПиН, утв. пост. МЗ РБ от 24.12.2015 № 134 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 22091.6-84 АМИ.МН 0030-2022 |  |  |  |
| 37.1 ** | Воздух рабочей зоны |  |  | 100.10/08.156 100.10/08.050 |  | Азота диоксид |  |  | ГН, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2010 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |  |
| 37.2 ** |  |  |  | 100.10/08.156 |  | Азотная кислота |  |  |  |  | МВИ 370-96 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |  |
| 37.3 ** |  |  |  | 100.10/08.156 100.10/08.050 |  | Аммиак |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2010 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |  |
| 37.4 ** |  |  |  | 100.10/08.156 |  | Ацетальдегид |  |  |  |  | МВИ.МН 5986-2018 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |  |
| 37.5 ** |  |  |  | 100.10/08.050 |  | Бензол |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |  |
| 37.6 ** |  |  |  | 100.10/08.050 |  | Бензин |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |  |
| 37.7 ** |  |  |  | 100.10/08.158 |  | Бутилацетат |  |  |  |  | МВИ.МН 4148-2011 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |  |
| 37.8 ** |  |  |  | 100.10/08.156 |  | Аэрозоли белок- содержащие: (пыль птицеводческого, свиноводческого, животноводческого производства, органическая пыль зерно-растительного происхождения (комбикормовая, мучная, крупяная и др.) |  |  |  |  | МВИ.БР 334-2017 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |  |
| 37.9 ** |  | Воздух рабочей зоны Воздух рабочей зоны |  | 100.10/08.156 100.10/08.050 |  |  | Гидрохлорид (водорода хлорид) |  | ГН, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация ГН, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация |  |  | МВИ.МН 6038-2018 ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2010 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |
| 37.10 ** |  |  |  | 100.10/08.156 100.10/08.050 |  |  | Гидроксибензол (фенол) |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |
| 37.11 ** |  |  |  | 100.10/08.156 100.10/08.050 |  |  | Дигидросульфид (сероводород) |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |
| 37.12 ** |  |  |  | 100.10/08.050 |  |  | Диметилбензол (смесь 2, -3, -4, - изомеров) (ксилол) |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2010 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |
| 37.13 ** |  |  |  | 100.10/08.156 100.10/08.032 |  |  | Дижелезотриоксид (железа оксид) |  |  |  |  | МВИ.МН 5831-2017 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |
| 37.14 ** |  |  |  | 100.10/08.156 100.10/08.032 |  |  | Марганец в сварочном аэрозоле |  |  |  |  | МВИ.МН 5831-2017 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |
| 37.15 ** |  |  |  | 100.10/08.050 |  |  | Метилбензол (толуол) |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2010 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |
| 37.17 ** |  |  |  | 100.10/08.156 100.10/08.050 |  |  | Озон |  |  |  |  | МВИ.МН 6091-2018 МВИ.МН 3347-2010 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |
| 37.18 ** |  |  |  | 100.10/08.052 |  |  | Пыль растительного и животного происхождения, аэрозоли сложного состава |  |  |  |  | МВИ.БР 333-2017 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |
| 37.19 ** |  |  |  | 100.10/08.050 |  |  | Пропан-2-он (ацетон) |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2010 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |
| 37.21 ** |  |  |  | 100.10/08.050 |  |  | Ртуть, неорганические соединения (по ртути) |  |  |  |  | М 03-06-2004 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |
| 37.22 ** |  |  |  | 100.10/08.156 100.10/08.050 |  |  | Сера диоксид (ангидрид сернистый) |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |
| 37.23 ** |  |  |  | 100.10/08.156 |  |  | Серная кислота |  |  |  |  | МВИ.МН 5987-2018 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |
| 37.24 ** |  |  |  | 100.10/08.050 |  |  | Трихлорэтен (трихлорэтилен) |  |  |  |  | МВИ.МН 3347-2010 ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |
| 37.25 ** |  |  |  | 100.10/08.050 |  |  | Углерода оксид с отбором проб |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.014.84 АМИ.БР 0004-2021 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |
| 37.26 ** |  |  |  | 100.10/08.050 |  |  | Углеводороды алифатические предельные (в пересчете на С) |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2010 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |
| 37.27 ** |  |  |  | 100.10/08.050 |  |  | Уайт-спирит (в пересчете на С) |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |
| 37.28 ** |  |  |  | 100.10/08.156 |  |  | Формальдегид |  |  |  |  | МВИ.БР 322-2017 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |
| 37.29 ** |  |  | Воздух рабочей зоны |  | 100.10/08.050 |  |  | Хлор |  | ГН, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005-88 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2010 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |
| 37.30 ** |  |  |  |  | 100.10/08.156 |  |  | Щелочи едкие (в пересчете на NaOH) |  |  |  |  | МВИ.МН 5866-2017 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |
| 37.31 ** |  |  |  |  | 100.10/08.158 |  |  | Этилацетат |  |  |  |  | МВИ.МН 4148-2011 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |
| 37.32 ** |  |  |  |  | 100.10/08.156 100.10/08.050 |  |  | Этановая кислота (кислота уксусная) |  |  |  |  | МВИ.БР 356-2019 ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |
| 37.33 ** |  |  |  |  | 100.10/08.050 |  |  | Этенилбензол (стирол) |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |
| 37.34 ** |  |  |  |  | 100.10/08.050 |  |  | Этанол (спирт этиловый) |  |  |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2010 ГОСТ 12.1.005-88, 4.1.1, 4.2.1, 4.2.3, 5.3 |  |
| 38.1 *** |  |  | Рабочие места различных видов трудовой деятельности |  | 100.12/35.067 |  |  | Шум: -уровень звука и октавные уровни звукового давления (для постоянного шума); -эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука (для колеблющегося шума); -эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука (для прерывистого шума); -эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука (для импульсного шума) |  | ГН, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 12.1.050-86 |  |
| 38.2 *** |  |  | Помещения жилых, общественных зданий и сооружений. Селитебная территория |  | 100.11/35.067 |  |  | Шум: -уровень звука и октавные уровни звукового давления (для постоянного шума); -эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука (для колеблющегося шума); -эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука (для прерывистого шума); -эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука (для импульсного шума) |  | ГН, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 23337-2014 ГОСТ 12.1.036-81 |  |
| 38.3 *** |  |  | Рабочие места различных видов трудовой деятельности (Автомобили, транспортные средства категорий М1, М2, М3, N1. N2. N3, в том числе с электродвигателем, полуприцепы) |  | 100.12/35.067 |  |  | Шум: -уровень звука и октавные уровни звукового давления (для постоянного шума); -эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука (для прерывистого шума); -эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука (для колеблющегося шума) |  | ГН, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 33555-2015 |  |
| 38.4 *** |  |  | Изделия медицинской техники |  | 100.12/35.067 |  |  | Шум: -уровень звука и уровни звукового давления (для постоянного шума); -эквивалентный уровень звука и максимальный уровень звука (для непостоянного шума) |  | СанПиН от 12.12.2005 2.1.8.12-37-2005 и другие ТНПА |  |  | ГОСТ 12.1.050-86 |  |
| 38.5 *** |  |  | Рабочие места различных видов трудовой деятельности (машины вычислительные электронные и периферийные устройства) |  | 100.12/35.067 |  |  | Шум: -уровень звука и октавные (а также 1/3 октавные) уровни звукового давления для постоянного шума; -эквивалентный уровень звука и макс уровень звука для не постоянного шума |  | ГН, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  |  | ГОСТ 12.1.050-86 |  |

| 38.6 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.059 | Общая вибрация -средние квадратические значения виброускорения, а также их логарифмические уровни, измеренные в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 16; 31,5; 63 Гц; -средние квадратические значения виброскорости, а также их логарифмические уровни, измеренные в октавных или 1/3 октавных полосах со среднегеометрическими частотами 0,8; 1; 1,25; 1,6; 2,0; 2,5; 3,15; 4,0; 5,0; 6,3; 8,0; 10,0; 12,5; 16,0; 20,0; 25,0; 31,5; 40,0; 50,0; 63,0; 80,0 Гц | ГН, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38.7 *** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: -средние квадратические значения виброускорения (и их логарифмические уровни), измеренные в октавных полосах со среднегеометричес-кими частотами: 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц. -средние квадратические значения виброскорости (и их логарифмические уровни) измеренные в октавных полосах со среднегеометрическими частотами: 8; 16; 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000 Гц | ГН, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 38.8 *** | Помещения жилых, общественных зданий и сооружений | 100.11/35.059 | Общая вибрация: -средние квадратические значения виброускорения (и их логарифмические уровни) измеренные в октавных полосах со среднегеометрически-ми частотами 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц -средние квадратические значения виброскорости (и их логарифмические уровни) измеренные в октавных полосах со среднегеометрически-ми частотами: 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц | ГН, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 |
| 38.9 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности (Автомобили, транспортные средства категорий М1, М2, М3, N1. N2. N3, в том числе с электродвигателем, полуприцепы) | 100.12/35.059 | Вибрация общая и локальная: -средние квадратические значения виброускорения (и их логарифмические уровни) измеренные в октавных полосах со среднегеометрически-ми частотами 1, 2; 4; 8; 16; 31,5; 63 Гц | ГН, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 38.10 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.069 | Электростатическое поле: -напряженность электростатического поля (В/м) | ГН, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. пост. от 04.06.2019 №360 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.045-84 |
| 38.11 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности (машины вычислительные электронные и периферийные устройства) | 100.12/35.069 | Электростатическое поле, создаваемое ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ: -напряженность электростатического поля (В/м) |  | МВИ.ГМ.1907-2020 |
| 38.12 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.068 | Электрическое поле промышленной частоты (50 Гц): -напряженность электрического и магнитного поля тока промышленной частоты 50 Гц (В/м) |  | МВИ.ГМ.1729-2018 |
| 38.13 *** | Помещения жилых, общественных зданий и сооружений. Селитебная территория | 100.11/35.068 | -напряженность электрического и магнитного поля тока промышленной частоты (50Гц) | ГН, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. пост. от 04.06.2019 №360 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1729-2018 |
| 38.14 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Помещения жилых, общественных зданий и сооружений. Селитебная территория | 100.11/35.068 | -напряженность электромагнитного поля в диапазоне частот (по Е) 5,0 Гц-300МГц; -плотность потока энергии в диапазоне частот 300 МГц – 40,0 ГГц; -напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей в диапазоне частот 10кГц - 50МГц | ГОСТ 12.1.006-84 ГН, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.006-84 |
| 38.15 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности (машины вычислительные электронные и периферийные устройства) | 100.12/35.068 | Электромагнитное поле (ЭМП), создаваемое ВДТ ЭВМ и ПЭВМ: -напряженность ЭМП по электрической составляющей в диапазоне:5 Гц – 2 кГц (В/м) 2 кГц – 400 кГц (В/м) -плотность магнитного потока в диапазоне: 5 Гц – 2 кГц (нТл) 2 кГц – 400 кГц (нТл) | ГН, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1754-2018 |
| 38.17 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.068 | -переменное магнитное поле промышленной частоты (50 Гц) в производственных условиях на рабочих местах | ГН, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 Специфические санитарно-эпидемиологические требования, утв. пост. от 04.06.2019 №360 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ.1729-2018 |
| 38.18 *** |  | 100.12/35.000 | Ультрафиолетовое излучение: - интенсивность излучения (облучения) Вт/м2 | ГН, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | АМИ.ГМ 0368-2025 |
| 38.19 *** |  | 100.12/35.000 | Инфракрасное излучение: -интенсивность интегрального потока инфракрасного (теплового) излучения -интенсивность видимого излучения (Вт/м2) |  | ГОСТ 12.1.005-88 |
| 38.20 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Помещения жилых, общественных зданий и сооружений | 100.11/35.063 100.12/35.063 | Освещенность: -естественная; -искусственная | ГН, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 СН 2.04.03-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 38.21 *** |  | 100.11/35.065 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: -температура воздуха; -относительная влажность воздуха; -скорость движения воздуха | ГН, утвержденные постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 30494-2011 |
| 38.22 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности | 100.12/35.000 | Концентрация аэроионов обеих полярностей: -аэроионы положительные и отрицательные |  | МВИ.ГМ.1753-2018 |
| 38.23 *** |  | 100.12/35.000 | Лазерное излучение -энергетическая экспозиция, Дж/см2 -облученность, Вт/см2 |  | ГОСТ 12.1.031-81 |
| 39.2* | Кровь. Спинномозговая жидкость. Биологические жидкости из первоначально стерильных полостей. Мокрота. Отделяемое верхних и нижних дыхательных путей. Раневое отделяемое. Содержимое абсцессов и флегмон. Пунктаты. Отделяемое глаз. Отделяемое ушей. Отделяемое половых органов. Биоматериалы при инфекциях кожи и подлежащих тканей Грудное молоко. Дуоденальное содержимое, желчь. Кал, моча | 101.01/01.086 101.02/01.086 101.03/01.086 101.04/01.086 101.09/01.086 101.12/01.086 101.13/01.086 101.14/01.086 101.15/01.086 101.17/01.086 | Стафилококк | Инструкция по применению № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 | Инструкция по применению № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 39.3* |  |  | Микробная обсемененность грудного молока |  |  |
| 39.4* |  |  | Стрептококки и энтерококки |  |  |
| 39.5* |  |  | Гемофилы | Инструкция по применению № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 СанНиП, утв. постановлением МЗ РБ 28.10.2013 № 106 | Инструкция по применению № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |
| 39.6* |  |  | Энтеробактерии | Инструкция по применению № 026-0309, утв. МЗ РБ 08.05.2009 | Инструкция по применению № 026-0309, утв. МЗ РБ 08.05.2009. Инструкция по применению № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010. Инструкция по применению № 086-0310, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция по применению № 076-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |

| 39.7* |  | Кровь. Спинномозговая жидкость. Биологические жидкости из первоначально стерильных полостей. Мокрота. Отделяемое верхних и нижних дыхательных путей. Раневое отделяемое. Содержимое абсцессов и флегмон. Пунктаты. Отделяемое глаз. Отделяемое ушей. Отделяемое половых органов. Биоматериалы при инфекциях кожи и подлежащих тканей Грудное молоко. Дуоденальное содержимое, желчь. Кал, моча |  | 101.01/01.086 101.02/01.086 101.03/01.086 101.04/01.086 101.09/01.086 101.12/01.086 101.13/01.086 101.14/01.086 101.15/01.086 101.17/01.086 |  | Неферментирующие глюкозу грамотрицательные бактерии (НГОБ) | Инструкция по применению № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |  | Инструкция по применению № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.8* |  |  |  |  |  | Возбудители грибковых инфекций | Инструкция по применению № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция по применению № 086-0310, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |  | Инструкция по применению № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 Инструкция по применению № 086-0310, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |  |
| 39.9* |  |  |  |  |  | Возбудители анаэробной инфекции | Инструкция по применению № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |  | Инструкция по применению № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |  |
| 39.10* |  |  |  |  |  | Листерии | Инструкция по применению № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |  | Инструкция по применению № 075-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |  |
| 39.11* |  |  |  |  |  | Бифидобактерии | Инструкция по применению № 086-0310, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |  | Инструкция по применению № 086-0310, утв. МЗ РБ 19.03.2010 |  |
| 39.12* |  |  |  |  |  | Лактобактерии |  |  |  |  |
| 39.13* |  |  |  |  |  | Чувствительность к антимикробным препаратам у выделенных микроорганизмов | Инструкция, утв. МЗ РБ 30.12.2008 № 226-1200 и другие ТНПА |  | Инструкция, утв. МЗ РБ 30.12.2008 № 226-1200 |  |
| 40.1 ** |  | Иксодовые клещи |  | 101.19/07.090 |  | Боррелии | СанПин, утв. МЗ РБ 07.12.2012 № 192 |  | Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 21.01.2008 № 136-1207. Инструкция по применению тест-системы для выделения антигена возбудителя болезни Лайма в иксодовых клещах методом непрямой иммунофлюоресценции «НИМФ-ЛАЙМ-АГ» |  |
| 41.2* | Вода питьевая, расфасованная в емкости |  | 100.09/01.086 |  | ОМЧ при 370С за 24 часа. ОМЧ при 220С за 72 часа |  | ГН, утв. Постанов-лением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 18963-73, п. 4.1 ГОСТ ISO 6222-2018 |  |
| 41.3* |  |  |  |  | Общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии |  |  |  | ГОСТ 18963-73, п. 4.2 |  |
| 41.4* |  |  |  |  | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  |  |  | ГОСТ ISO 6461-2-2023 |  |
| 41.5* |  |  |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  |  |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |  |
| 41.6* |  |  |  |  | Глюкозоположительные колиформные бактерии |  |  |  | Инструкция, утв. МЗ РБ 08.06.2010 № 092-0610 |  |
| 42.2* | Сточные воды |  | 100.03/01.086 |  | Легионеллы |  | ГОСТ ISO 11731-2019 |  | ГОСТ ISO 11731-2019 |  |
| 43.2* | Неидентифициро-ванные объекты (вода систем охлаждения, технологических циклов, из емкостей для хранения воды, фонтанов, мелиоративных каналов, термальных источников; конденсат) |  | 100.15/01.086 |  | Легионеллы |  | ГОСТ ISO 11731-2019 |  | ГОСТ ISO 11731-2019 |  |
| 44.2 | Семена масличных культур (подсолнечника, сои, хлопчатника, кукурузы, льна, горчицы, рапса, арахиса, пищевого мака и другие) |  | 01.26/11.116 |  | Органолептические показатели |  | СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 27988-88 ГОСТ 32287-2013, п.9.3, 9.4 ГОСТ 10853-88 |  |
| 44.3 |  |  | 01.26/08.052 |  | Масса нетто |  |  |  | ГОСТ 27988-88 |  |
| 44.4 |  |  | 01.26/11.116 |  | Зараженность вредителями |  |  |  | ГОСТ 10853-88 |  |
| 44.5 |  |  | 01.26/08.052 |  | Влажность |  |  |  | ГОСТ 10856-96 ГОСТ 32287-2013, п.9.5 |  |
| 44.6 |  |  | 01.26/08.052 |  | Сорная примесь |  |  |  | ГОСТ 10854-2015 |  |
| 44.7 |  |  | 01.26/08.052 |  | Лузжистость |  |  |  | ГОСТ 10855-64 |  |
| 44.8 |  |  | 01.26/08.032 |  | Токсичные показатели: Свинец |  |  |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 44.9 |  |  | 01.26/08.032 |  | Кадмий |  |  |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ EN 14084-2014 |  |
| 44.10 |  |  | 01.26/08.032 |  | Мышьяк |  |  |  | ГОСТ 31707-2012 ГОСТ 31671-2012 |  |
| 44.11 |  |  | 01.26/08.032 |  | Ртуть |  |  |  | ГОСТ EN 13804-2013 ГОСТ 34427-2018 |  |
| 44.12 |  |  | 01.26/04.125 |  | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 |  | ГН 10-117-99 ТНПА и другая документация |  | СТБ 1053-2015 ГОСТ 32161-2013 МВИ.МН 1823-2007 |  |
| 44.13 |  |  | 01.26/08.149 |  | М.д поваренной соли |  |  | СТБ 2310-2013 ГОСТ 31784-2012 СанНиП, ГН утв. МЗ РБ от 21.06.2013 № 52 .ГН , утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация |  | ГОСТ 15113.7-77 п.2 |
| 44.14 |  |  | 01.26/08.052 |  | М.д золы |  |  |  |  | ГОСТ 15113.8-77 |
| 44.15 |  |  | 01.26/08.052 |  | М.д масличной примеси |  |  |  |  | СТБ 2310-2013 п.7.7 |
| 44.16 |  |  | 01.26/08.052 |  | М.д неочищенных ядер арахиса и ядер орехов |  |  |  |  | СТБ 2310-2013 п.7.7 |
| 45.1* | Биологический материал, объекты окружающей среды |  | 101.01/10.094 101.02/10.094 101.03/10.094 101.04/10.094 101.05/10.094 101.15/10.094 101.19/10.094 100.03/10.094 100.04/10.094 100.05/10.094 100.09/10.094 100.15/10.094 100.16/10.094 |  | ПЦР ДНК/РНК микроорганизмов |  |  | СанНиП, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 29.12.2012. № 217. СанНиП, утв. постановлением МЗ Р от 01.03.2024 № 41. СанНиП, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 25.01.2023г. № 14. СанНиП, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь от 07.12.2012 № 192ь.Инструкция по применению № 010-1118, утв. МЗ Республики Беларусь 14.12.2018 ТНПА и другая документация |  | Инструкция по пименению № 090-1008, утв. МЗ РБ 13.11.2008 Инструкции по применению наборов реагентов |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за его пределами;

*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                          Т.А.Николаева